## 采购清单
东莞市水务集团净水有限公司2024年劳保消防物资采购项目采购清单
序号 | 物资重要程度 | 物资类别 | 物资名称 | 推荐品牌 | 规格型号 | 用途 | 单位 | 净水公司暂定数量 | 石鼓公司暂定数量 | 樟村公司暂定数量 | 合计暂定数量 | 不含税预算综合单价（元） | 净水公司公司不含税预算小计（元） | 石鼓公司不含税预算小计（元） | 樟村公司不含税预算小计（元） | 不含税预算小计（元） | 参考图样
1 | ▲ | 劳保物资 | 高压绝缘垫 | 3M、谋福、回固、SHEFFIELD/钢盾、WEISI/威士 | 宽度1米*厚度5mm耐电压10kv | 高低压配电房用 | 米 | 0 | 1035 | 100 | 1135 | 91.33 | 0 | 94526.55 | 9133 | 103659.55
2 | ▲ | 劳保物资 | 四合一便携式气体检测仪 | 希玛、保时安、爱德克斯、艾科思、伊美尔 | 检测气体：氧气/硫化氢/一氧化碳/可燃气体 | 环境气体检测、测试 | 台 | 0 | 27 | 0 | 27 | 824.3 | 0 | 22256.1 | 0 | 22256.1
3 | ▲ | 劳保物资 | 一次性丁睛手套 | 英科/爱马斯/高邦 | 100只/盒装（有粉） 颜色：白色或蓝色 | 手部防护 | 盒 | 0 | 848 | 0 | 848 | 30.9 | 0 | 26203.2 | 0 | 26203.2
4 | ▲ | 劳保物资 | 一次性丁睛手套 | 英科/爱马斯/高邦 | 100只/盒（无粉） 颜色：白色或蓝色 | 手部防护 | 盒 | 0 | 500 | 0 | 500 | 30.37 | 0 | 15185 | 0 | 15185
5 | ▲ | 消防物资 | 正压式呼吸器 | 3M/霍尼韦尔/梅思安 | 全套空气呼吸器正压式消防空气呼吸器面罩防火用呼吸器，6.8L，瓶身碳纤维 | 有限空间呼吸防护 | 套 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3582.65 | 0 | 42991.8 | 0 | 42991.8
6 | ▲ | 劳保物资 | 通风机 | 阿斯卡利、 六奥、HEYUNCN、 欧士戈、阿斯卡利 | 防爆型，功率550kw，220v，轴流风机，ctF3-2 | 有限空间作业通风 | 台 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1236.28 | 0 | 16071.64 | 0 | 16071.64
7 | ▲ | 劳保物资 | 救援三脚架 | 谋福、援邦、趣行、EZH | 材质：高强度铝合金，可伸缩支脚，自适应底脚设有环形保护链，优等自锁绞盘，工作负荷≥180kg，消防认证，安全系数：10.规格：支架展开工作高度≥2米，绞盘钢缆长20M | 井下救援、有限空间作业使用 | 套 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1449.29 | 0 | 8695.74 | 0 | 8695.74
8 | ▲ | 劳保物资 | 救生圈 | 东台、一顺、泰兴 | 2.5KG加厚实心塑料 | 紧急救生 | 个 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 86.66 | 0 | 86660 | 17332 | 103992
9 |  | 劳保物资 | 长管式呼吸器 | 东消、威固、邑固、谋福 | 管线长度：20米 佩戴方式：头戴式 类型：电动送风系统适用人数：4人； 工作电源：220VAC/50HZ 工作电流：6A 额定功率：72W 工作电压： 12V DC 外壳材质：不锈钢 | 功能：蓄电池送风，无电情况下保证正常工作。 用途：有限空间使用 | 套 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2688.49 | 0 | 2688.49 | 0 | 2688.49
10 |  | 劳保物资 | 紧急逃生呼吸器 | 星工、普达、惠利得、谋福、江固、邑固、江波 | 瓶身材质：3L碳纤维瓶 压缩空气瓶、减压器、压力表、输气导管、头罩、背包符ISO23269-1:2008标准，同时满足欧盟船用设备指令(MED)96/98EC要求以及1974年SOLAS公约2000修生案11-2章/13.4和国际消防安全系统规则(FSS)规则第3章2.2 | 用途：有限空间使用紧急逃生 | 套 | 0 | 110 | 2 | 112 | 1092.19 | 0 | 120140.9 | 2184.38 | 122325.28
11 |  | 劳保物资 | 救生圈护套 | 任意品牌 | 牛津布、防水、防晒 | 防止救生圈老化 | 套 | 0 | 738 | 0 | 738 | 37.43 | 0 | 27623.34 | 0 | 27623.34
12 |  | 劳保物资 | 救生圈储存箱 | IGIFTFIRE、百舟、悍狼、瑞弗莱克 | 材质：不锈钢304 净重：5kg或以上； 尺寸：800mm*800mm*200mm； 配件材质：不锈钢；产品厚度：3mm | 救生圈储存 | 个 | 0 | 225 | 0 | 225 | 1128.61 | 0 | 253937.25 | 0 | 253937.25
13 |  | 劳保物资 | 大浮力救生圈救生腰带 | 百舟、金固雨、斯翼安 | 材质：牛津 产品净重：0.4kg 产品尺寸 标准 | 救援应急用品 | 条 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.86 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86
14 |  | 劳保物资 | 挂钩（救生圈） | 任意品牌 | 不锈钢S型挂钩 | 现场悬挂救生圈 | 件 | 0 | 485 | 0 | 485 | 32.51 | 0 | 15767.35 | 0 | 15767.35
15 |  | 劳保物资 | 救生浮绳（含护套） | 东台、祥跃、无锡 | 橘色，材质涤纶，绳长每条20米，绳径8mm,一环一扣，含保护套 | 与船用救生圈配套使用 | 条 | 0 | 1353 | 0 | 1353 | 43.66 | 0 | 59071.98 | 0 | 59071.98
16 |  | 劳保物资 | 盒装浮索 | 任意品牌 | 用救生浮索塑壳救生绳 8mm*30米 | 带壳水上救生绳 盒装浮索 | 条 | 1 | 60 | 0 | 61 | 50.68 | 50.68 | 3040.8 | 0 | 3091.48
17 |  | 劳保物资 | 救生杆 | 启泰、渔乐、永晟 | 3m | 紧急救生 | 条 | 0 | 153 | 0 | 153 | 83.72 | 0 | 12809.16 | 0 | 12809.16
18 |  | 劳保物资 | 捞渣网 | 任意品牌 | 网眼小于2mm，可伸缩 | 清理水池用 | 支 | 0 | 75 | 0 | 75 | 88.62 | 0 | 6646.5 | 0 | 6646.5
19 |  | 劳保物资 | 救生衣 | 永晟、一顺、泰兴 | 带救生口哨，反光条 | 紧急水用救生使用 | 件 | 0 | 44 | 0 | 44 | 42.41 | 0 | 1866.04 | 0 | 1866.04
20 |  | 劳保物资 | 户外安全绳 | 利奇、腾达、守众 | 每条20米，股径不少于8mm，带双钩，内芯为钢丝 | 高空防坠紧急安全使用 | 条 | 0 | 113 | 0 | 113 | 48.38 | 0 | 5466.94 | 0 | 5466.94
21 |  | 劳保物资 | 高空作业安全绳套装 | 利奇、腾达、守众 | 颜色：橙色；材料：高强丙纶材质+合金钢；认证：LA CE；拉力：22KN；静载荷≥1200kg；绳长：10m可调节 | 防坠安全逃生 | 套 | 0 | 68 | 0 | 68 | 77.76 | 0 | 5287.68 | 0 | 5287.68
22 |  | 劳保物资 | 麻绳 | 任意品牌 | 直径18毫米 | 多种环境可使用 | 米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54
23 |  | 劳保物资 | 尼龙绳 | 利奇、腾达、守众 | 直径：6-8mm | 紧急安全使用 | 米 | 0 | 790 | 1000 | 1790 | 3.42 | 0 | 2701.8 | 3420 | 6121.8
24 |  | 劳保物资 | 防坠网(软尼龙绳) | 任意品牌 | 尺寸直径700mm＋不锈钢挂钩 | 污泥井雨水井防护 | 个 | 0 | 90 | 0 | 90 | 12.23 | 0 | 1100.7 | 0 | 1100.7
25 |  | 劳保物资 | 救援拖车绳 | 任意品牌 | 长度3米，3吨牵引绳钩捆绑带加厚 | 车辆牵引使用 | 套 | 0 | 7 | 0 | 7 | 31.77 | 0 | 222.39 | 0 | 222.39
26 |  | 劳保物资 | 五点式安全带 | 3M/霍尼韦尔/上海守众 | 国标，双钩背腰带式2m*150kg、锻镀锌钢配件、高强度聚酯绳 | 高空全身式防护保护 | 条 | 0 | 102 | 0 | 102 | 160.09 | 0 | 16329.18 | 0 | 16329.18
27 |  | 劳保物资 | 安全帽 | 3M/霍尼韦尔/梅思安 | 附带特防中心检验报告，前面和两侧分别印LOGO和公司名称 | 头部防护 | 顶 | 0 | 312 | 0 | 312 | 40.65 | 0 | 12682.8 | 0 | 12682.8
28 |  | 劳保物资 | 安全帽 | 3M/霍尼韦尔/梅思安 | 防砸防冲击透气，前面和两侧分别印LOGO和公司名称 | 用于日常检查工作，到项目检查。 | 顶 | 10 | 182 | 10 | 202 | 40.65 | 406.5 | 7398.3 | 406.5 | 8211.3
29 |  | 劳保物资 | 防晒帽 | 任意品牌 | 加大帽檐15cm配遮阳帘子 | 现场工作防晒使用 | 顶 | 0 | 665 | 0 | 665 | 27.17 | 0 | 18068.05 | 0 | 18068.05
30 |  | 劳保物资 | 草帽 | 任意品牌 | 尺寸：直径52CM | 遮阳防晒 | 顶 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8.24 | 0 | 824 | 0 | 824
31 |  | 劳保物资 | 有机玻璃防护面罩及头盔 | 3M、霍尼韦尔、蓝鹰 | 有机玻璃面屏，面罩以及头盔 | 面部防护防冲击防飞溅使用 | 个 | 0 | 69 | 0 | 69 | 57.58 | 0 | 3973.02 | 0 | 3973.02
32 |  | 劳保物资 | 有机玻璃防护面罩以及支架 | 3M、霍尼韦尔、蓝鹰 | PC聚碳酸酯；功能：防冲击、防飞溅、防刮擦，可套在安全帽上 | 对面部防冲击、防飞溅、防刮擦 | 个 | 0 | 10 | 0 | 10 | 73.77 | 0 | 737.7 | 0 | 737.7
33 |  | 劳保物资 | 氩弧焊面罩 | 3M/代尔塔/路桥 | 可戴式 | 电焊时面罩 | 顶 | 0 | 22 | 0 | 22 | 104.42 | 0 | 2297.24 | 0 | 2297.24
34 |  | 劳保物资 | 防护眼镜 | 3M/霍尼韦尔/百工/合盛 | 材质：PC聚碳酸酯；功能：防冲击、防飞溅、防刮擦 | 眼部防护 | 副 | 0 | 369 | 20 | 389 | 14.37 | 0 | 5302.53 | 287.4 | 5589.93
35 |  | 劳保物资 | 电焊护目镜 | 3M/霍尼韦尔/百工/合盛 | 聚碳酸酯镜片、乙烯镜框、防高强度光、黑色、镜腿可折叠 | 电焊，切割 | 副 | 0 | 35 | 0 | 35 | 24.1 | 0 | 843.5 | 0 | 843.5
36 |  | 劳保物资 | 电焊面罩 | 台达/路桥/百工 | 佩戴式 | 保护面部、眼睛 | 个 | 0 | 7 | 0 | 7 | 41.81 | 0 | 292.67 | 0 | 292.67
37 |  | 劳保物资 | 防毒面罩+沼气滤盒 | 3M、霍尼韦尔、代尔塔、MSA/梅思安 | 半面罩+滤盒套装+滤棉盖 | 防毒气体呼吸防护使用 | 套 | 0 | 309 | 30 | 339 | 164.48 | 0 | 50824.32 | 4934.4 | 55758.72
38 |  | 劳保物资 | 防毒面罩+有机滤盒 | 3M、霍尼韦尔、代尔塔、MSA/梅思安 | 半面罩滤毒盒、滤棉及滤棉盖 | 防毒气体呼吸防护使用 | 套 | 0 | 97 | 0 | 97 | 135.57 | 0 | 13150.29 | 0 | 13150.29
39 |  | 劳保物资 | 耳罩 | 3M、霍尼韦尔、以勒 | 工业用防噪音 | 耳部防护，防噪音使用 | 个 | 0 | 54 | 0 | 54 | 56.99 | 0 | 3077.46 | 0 | 3077.46
40 |  | 劳保物资 | 防噪音海棉耳塞 | 3M/霍尼韦尔/代尔塔 | 带线 100副/盒 | 耳部防护 | 盒 | 0 | 15 | 0 | 15 | 89.72 | 0 | 1345.8 | 0 | 1345.8
41 |  | 劳保物资 | 海棉耳塞分配器 | 3M/霍尼韦尔/代尔塔、达林韦尔 | 分配器（内含500副耳塞） 是否带线：不带线 佩戴方式：入耳式 类型：耳塞分配器 材质：聚酰胺酯 形状：钟型 | 储存海棉耳塞 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 450.71 | 450.71 | 0 | 0 | 450.71
42 |  | 劳保物资 | 活性炭口罩 | 3m/霍尼韦尔/朝美 | KN95 | 呼吸防护，防尘防雾霾气体过滤 | 个 | 0 | 340 | 0 | 340 | 5.43 | 0 | 1846.2 | 0 | 1846.2
43 |  | 劳保物资 | 工业劳保滤菌棉纱口罩 | 朝美、3M、霍尼韦尔 | 符合YY0469-2011的要求，独立包装LA、全国工业生产许可证表层为40S纱布,第二层为ES防尘棉第三层为SMS无纺布,第四层为KN95过滤材料,第五层为ES防尘棉 | 呼吸防护，防尘防雾霾气体过滤 | 个 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2.39 | 0 | 215.1 | 0 | 215.1
44 |  | 劳保物资 | 活性炭口罩 | 3m/霍尼韦尔/朝美 | 四层防尘口罩，50只/盒 | 呼吸防护，气体过滤 | 盒 | 0 | 352 | 0 | 352 | 28.13 | 0 | 9901.76 | 0 | 9901.76
45 |  | 劳保物资 | 复合式紧急喷淋立式洗眼器 | 西斯贝尔、霍尼韦尔、斯壮格 | 全套304不锈钢无缝管材质，底座5mm加厚，抗酸碱耐腐蚀。一年内包换零件 | 眼部及全身紧急冲洗冲淋 | 套 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1454.4 | 0 | 30542.4 | 0 | 30542.4
46 |  | 劳保物资 | 3M反光贴 | 路达、新标识、3M | 车身反光贴，强力反光，宽5cm,45米/卷，材质PET材质 | 车身反光贴 | 卷 | 0 | 8 | 0 | 8 | 267.47 | 0 | 2139.76 | 0 | 2139.76
47 |  | 劳保物资 | 反光带 | 路达、新标识、3M | 红白色，3M反光，宽5cm，45米/卷 | 日常防护物资 | 卷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 168.17 | 168.17 | 0 | 0 | 168.17
48 |  | 劳保物资 | 安全警示带 | 路达、新标识、3M | 红、白色相间 卷式隔离带一次性，胶质，100米/卷，宽6CM | 警示、隔离 | 卷 | 0 | 593 | 100 | 693 | 7.26 | 0 | 4305.18 | 726 | 5031.18
49 |  | 劳保物资 | 反光地贴胶带 | 路达、新标识、3M | 黄黑光面,宽10CM, 20米/卷 | 地面警示分类隔离使用 | 卷 | 0 | 30 | 0 | 30 | 23.01 | 0 | 690.3 | 0 | 690.3
50 |  | 劳保物资 | 反光地贴胶带 | 路达、新标识、3M | 黄黑光面,宽5CM, 45.7米/卷 | 地面警示分类隔离使用 | 卷 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.95 | 0 | 129.5 | 0 | 129.5
51 |  | 劳保物资 | 经济型防撞护角 | 任意品牌 | 4个每包 | 环境防撞 | 包 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6.19 | 0 | 619 | 0 | 619
52 |  | 劳保物资 | 免贴款防撞条 | 任意品牌 | 宽4cm*厚3cm | 防碰撞 | 卷 | 0 | 31 | 0 | 31 | 37.76 | 0 | 1170.56 | 0 | 1170.56
53 |  | 劳保物资 | 防滑条 | 任意品牌 | 自带3M背胶，黄色 | 安全生产 | 米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.07 | 13.07 | 0 | 0 | 13.07
54 |  | 劳保物资 | 安全出口指示灯 | 敏华/桂安/普洛得 | 单面 安全出口，3C认证 新国标LED，1W，自带蓄电池，应急时间大于或等于90min | 断电紧急供电使用 | 个 | 10 | 75 | 0 | 85 | 36.84 | 368.4 | 2763 | 0 | 3131.4
55 |  | 劳保物资 | led户外大功率超亮室内外路灯 | 欧普／飞利浦/佳顿/OPPLE/欧普照明 | 50W白光 | 照明 | 个 | 0 | 3 | 0 | 3 | 129.79 | 0 | 389.37 | 0 | 389.37
56 |  | 劳保物资 | 聚光灯 | 欧普/飞利浦/佳顿/OPPLE/欧普照明 | 100W-IP65，LED | 照明 | 个 | 0 | 13 | 0 | 13 | 204.2 | 0 | 2654.6 | 0 | 2654.6
57 |  | 劳保物资 | 应急照明灯 | 敏华、桂安、FSL、艺光 | 新国标3C认证消防应急灯、充电式双头式，LED，3W，自带蓄电池，应急时间大于或等于90min | 断电紧急照明使用 | 个 | 10 | 70 | 0 | 80 | 44.81 | 448.1 | 3136.7 | 0 | 3584.8
58 |  | 劳保物资 | 应急吸顶灯 | 欧普／飞利浦/OPPLE/欧普照明 | 普通开关控制，15w，LED | 照明 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.73 | 55.73 | 0 | 0 | 55.73
59 |  | 劳保物资 | 吸顶灯 | 欧普/飞利浦/OPPLE/欧普照明 | 全白 25w白光,LED | 照明 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.83 | 66.83 | 0 | 0 | 66.83
60 |  | 劳保物资 | 人工呼吸面膜 | 华东、沪模、优模、画婷、好万家 | CPR消毒面膜，50片/盒 | 受伤人员紧急人工呼吸使用 | 盒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.59 | 0 | 133.18 | 0 | 133.18
61 |  | 劳保物资 | 防爆手电筒 | 海洋王、神火、华升、南槺 | 防水防爆防震、LED灯，可充电 | 易燃防爆环境照明使用 | 个 | 0 | 43 | 0 | 43 | 406.05 | 0 | 17460.15 | 0 | 17460.15
62 |  | 劳保物资 | 防爆远射探照灯 | 海洋王、神火、华升、南槺 | 防爆.LED,强光,远程 | 易燃防爆环境照明使用 | 个 | 0 | 71 | 0 | 71 | 101.48 | 0 | 7205.08 | 0 | 7205.08
63 |  | 劳保物资 | 安全警示锥桶 | 任意品牌 | 提环橡塑-4.5斤/黑体红白膜斜纹无字，有反光 | 警示，隔离 | 个 | 0 | 334 | 0 | 334 | 28.1 | 0 | 9385.4 | 0 | 9385.4
64 |  | 劳保物资 | 告示牌 | 眼镜猴、点开、众晟、魅驹、LOVELY CASTLE/爱心城堡 | 小心路滑；正在维修；PP材质；上210mm*下300mm*高620mm | 警示，隔离 | 个 | 0 | 23 | 0 | 23 | 25.81 | 0 | 593.63 | 0 | 593.63
65 |  | 劳保物资 | 铁马 | 任意品牌 | 黄黑，1.2m高*2m宽 | 警示，隔离，禁止通行 | 个 | 0 | 66 | 0 | 66 | 59.06 | 0 | 3897.96 | 0 | 3897.96
66 |  | 劳保物资 | 不锈钢铁马 | 任意品牌 | 1.5米宽*1米高 | 警示，隔离，禁止通行 | 个 | 0 | 74 | 0 | 74 | 161.12 | 0 | 11922.88 | 0 | 11922.88
67 |  | 劳保物资 | 警示链 | 任意品牌 | 分黄黑/红白胶链20米/包 | 警示，隔离 | 包 | 0 | 49 | 0 | 49 | 46.85 | 0 | 2295.65 | 0 | 2295.65
68 |  | 劳保物资 | 钢丝锁 | 任意品牌 | 加粗加长80cm*1.6cm | 门锁 | 把 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23.1 | 0 | 69.3 | 0 | 69.3
69 |  | 劳保物资 | 汽车三脚架 | 任意品牌 | 国标 | 超强反光 | 个 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.26 | 0 | 16.26 | 0 | 16.26
70 |  | 劳保物资 | 心肺复苏教学用假人 | 苏丰、医博、uitable/舒得康、冠邦、YA-MAN | 半身74*36*26cm带包装 | 教学演练 | 个 | 0 | 3 | 0 | 3 | 693.36 | 0 | 2080.08 | 0 | 2080.08
71 |  | 劳保物资 | 对讲机 | 特易、宝锋、普乐仕、北峰、KOLEEJ/科立捷、普星 | 配电池1块、充电器1个、天线1根 | 安全作业通讯 | 个 | 0 | 99 | 0 | 99 | 258.56 | 0 | 25597.44 | 0 | 25597.44
72 |  | 劳保物资 | 手持喇叭 | 雷公王/赛拓/先科 | 功率50W或100W | 喊话。消防演练使用 | 个 | 0 | 8 | 0 | 8 | 323.24 | 0 | 2585.92 | 0 | 2585.92
73 |  | 劳保物资 | 口哨 | 锐森、燕王、Alljoy/欧佳渔具、朱掌柜、capezio | 不锈钢金属警笛训练户外求生哨子 | 不锈钢高频口哨 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 5.72
74 |  | 劳保物资 | 绝缘钩 | 双安、中宝、阳光、新欣、驭电 | 10kV，1m1节 | 配电房，有电环境绝缘防电使用 | 把 | 0 | 6 | 0 | 6 | 154.41 | 0 | 926.46 | 0 | 926.46
75 |  | 劳保物资 | 绝缘杆 | 双安、中宝、阳光、新欣、驭电 | 10kV，4节6米，可伸缩 | 配电房，有电环境绝缘防电使用 | 把 | 0 | 13 | 0 | 13 | 214.95 | 0 | 2794.35 | 0 | 2794.35
76 |  | 劳保物资 | 接地棒 | 双安、中宝、阳光、新欣、驭电 | 10KV 1米棒+线长2米*3根+15米主线 | 配电房，有电环境绝缘防电使用 | 套 | 0 | 13 | 0 | 13 | 717.43 | 0 | 9326.59 | 0 | 9326.59
77 |  | 劳保物资 | 验电棒 | 双安、中宝、阳光、新欣、驭电 | 10KV | 配电房，有电环境绝缘防电使用 | 支 | 0 | 20 | 0 | 20 | 97.86 | 0 | 1957.2 | 0 | 1957.2
78 |  | 劳保物资 | 有人工作，禁止操作 | 眼镜猴、点开、众晟、魅驹、LOVELY CASTLE/爱心城堡 | 尺寸：长100*高200*厚3mm，PVC板，白底，安装方式：带绳挂墙式，绳长40cm,安装地点：设备上，字体：微软雅黑 加粗 | 维修使用 | 块 | 0 | 40 | 0 | 40 | 33.98 | 0 | 1359.2 | 0 | 1359.2
79 |  | 劳保物资 | 吊牌 | 任意品牌 | 吊牌，材质亚克力，尺寸：24*8cm | 维修警示用 | 个 | 0 | 80 | 0 | 80 | 21.06 | 0 | 1684.8 | 0 | 1684.8
80 |  | 劳保物资 | 单腰安全带（电工安全带） | Golmud、卡亚斯、西德宝、QYHY/情韵花语、SHEFFIELD/钢盾 | 加厚涤纶织带，锻造钢，符合GB6095-2009的标准。颜色不限，配带挂钩的安全绳。规格：系腰式。 | 高空作业防护保护 | 套 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114.63 | 114.63 | 0 | 0 | 114.63
81 |  | 劳保物资 | 20米防坠器 | SHEFFIELD/钢盾、WEISI/威士、安捷顺、西德宝、霍尼韦尔 | 20米 | 室外作业防坠落 | 条 | 0 | 10 | 0 | 10 | 517.4 | 0 | 5174 | 0 | 5174
82 |  | 劳保物资 | 10米防坠器 | 力虎王/劲友/宏建 | 10米 | 室外作业防坠落 | 条 | 0 | 13 | 0 | 13 | 284.75 | 0 | 3701.75 | 0 | 3701.75
83 |  | 劳保物资 | 小铁桶 | 宝御安、 月娥、 元井汇、 沃绣、 瑰季 | 4L，镀锌铁桶，带绳 | 采集水样 | 只 | 0 | 51 | 0 | 51 | 27.37 | 0 | 1395.87 | 0 | 1395.87
84 |  | 劳保物资 | 储物柜 | DHP、妮莉、招财居、苏美特、京威 | 长900mm宽500mm高1800mm，不锈钢304 | 存放物品 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1232.86 | 1232.86 | 0 | 0 | 1232.86
85 |  | 劳保物资 | 户外遮阳伞 | 任意品牌 | 3米*3米方形边撑（加厚）带承重座 | 户外遮阳 | 把 | 0 | 16 | 0 | 16 | 299.12 | 0 | 4785.92 | 0 | 4785.92
86 |  | 劳保物资 | 围裙 | 帛家/曼达萌/轩延防护 | 擦手防水透气、围裙+袖套 | 防水用 | 件 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18.78 | 0 | 187.8 | 0 | 187.8
87 |  | 劳保物资 | 半身连体水裤 | 姜太公/照优/鱼达人 | 105丝加厚，材质PVC，内部是舒适针织布 | 应急有水有沼泽的环境 | 件 | 0 | 124 | 0 | 124 | 72.23 | 0 | 8956.52 | 0 | 8956.52
88 |  | 劳保物资 | 白大褂（工作服） | 任意品牌 | 短袖或长袖、材质要求全棉 | 实验室使用 | 件 | 0 | 125 | 10 | 135 | 50.38 | 0 | 6297.5 | 503.8 | 6801.3
89 |  | 劳保物资 | 化学防护服 | 3M/霍尼韦尔/杜邦 | C级、轻型 | 身体全身防护 | 件 | 0 | 120 | 0 | 120 | 128.75 | 0 | 15450 | 0 | 15450
90 |  | 劳保物资 | 大衣 | 狼石、FREE ARMY、火力狼、劲门、盾郎 | 多功能大衣 | 保安晚上巡逻穿 | 件 | 0 | 30 | 0 | 30 | 143.55 | 0 | 4306.5 | 0 | 4306.5
91 |  | 劳保物资 | 军大衣 | 盾牌/3515/一盾 | 反光条中长款，L | 中长款多功能防水 | 件 | 0 | 35 | 45 | 80 | 154 | 0 | 5390 | 6930 | 12320
92 |  | 劳保物资 | 套装雨衣 | 天堂、盾牌/一盾 | 分体式 | 下雨天 | 套 | 0 | 210 | 0 | 210 | 61.44 | 0 | 12902.4 | 0 | 12902.4
93 |  | 劳保物资 | 冰袖 | 任意品牌 | 颜色要求：黑色，白色或其他常规颜色 材质：70D尼龙（锦纶、氨纶纤维） | 手部防护 | 双 | 0 | 927 | 0 | 927 | 24.93 | 0 | 23110.11 | 0 | 23110.11
94 |  | 劳保物资 | 棉袖套 | 任意品牌 | 加厚加长 | 手部防护 | 双 | 0 | 283 | 0 | 283 | 4.39 | 0 | 1242.37 | 0 | 1242.37
95 |  | 劳保物资 | 线手套 | 任意品牌 | 12双/打 | 手部防护 | 打 | 0 | 2309 | 200 | 2509 | 8.11 | 0 | 18725.99 | 1622 | 20347.99
96 |  | 劳保物资 | 点塑线手套 | HANVO、舒乐、KARNITOME/卡尼普、法森娜、申腾 | 耐磨、防滑 | 劳作保护手部 | 双 | 0 | 1744 | 200 | 1944 | 1.77 | 0 | 3086.88 | 354 | 3440.88
97 |  | 劳保物资 | 手掌浸胶背部透气工作防护手套 | 新吉星/赛立特/星宇 | 丁腈胶耐油耐磨损掌面防水，材质：掌面丁腈，背部涤纶(聚酯纤维) | 劳作保护手部 | 双 | 10 | 972 | 0 | 982 | 2.48 | 24.8 | 2410.56 | 0 | 2435.36
98 |  | 劳保物资 | 帆布手套 | 任意品牌 | 材质：帆布；厚度要求：加厚。规格12双/打。质量和其他要求：带内衬耐磨防滑劳保手套，双层，左右手。 | 护手耐磨 | 打 | 0 | 573 | 0 | 573 | 16.43 | 0 | 9414.39 | 0 | 9414.39
99 |  | 劳保物资 | 高、低压绝缘手套 | 双安、中宝、阳光 | 颜色要求：黑色，白色或其他常规颜色 | 配电房，有电环境绝缘防电使用 | 双 | 0 | 17 | 5 | 22 | 54.43 | 0 | 925.31 | 272.15 | 1197.46
100 |  | 劳保物资 | 焊工手套 | Delta、佳护、威特仕、E-BULL/逸博尔、Jasic/佳士 | 加厚加长 | 手部电焊防护 | 双 | 0 | 6 | 0 | 6 | 45.27 | 0 | 271.62 | 0 | 271.62
101 |  | 劳保物资 | 工业耐酸碱胶手套 | 4M/霍尼韦尔/代尔塔 | 12双/打 | 防化学品手部防护 | 双 | 0 | 224 | 0 | 224 | 14.42 | 0 | 3230.08 | 0 | 3230.08
102 |  | 劳保物资 | 耐酸耐碱胶手套 | 家保/东江红/联利 | 耐磨、防滑 | 防化防酸碱，手部防护 | 双 | 0 | 125 | 0 | 125 | 6.27 | 0 | 783.75 | 0 | 783.75
103 |  | 劳保物资 | 耐酸碱手套 | 联利/南洋/东方红 | 12双/打，带内衬耐磨防滑劳保手套，双层，左右手 | 手部防化防酸碱使用 | 双 | 0 | 92 | 0 | 92 | 6.31 | 0 | 580.52 | 0 | 580.52
104 |  | 劳保物资 | 防静电PU涂指手套 | 爱不释手、浤盛源、熊先生 | M码，12双/打 | 安全生产 | 打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.75 | 16.75 | 0 | 0 | 16.75
105 |  | 劳保物资 | 水鞋 | 回力/路利王/固莱科 | 中筒 | 防水用 | 双 | 0 | 63 | 0 | 63 | 33.12 | 0 | 2086.56 | 0 | 2086.56
106 |  | 劳保物资 | 耐酸耐碱靴 | 3M、霍尼韦尔、代尔塔、雨盾、回力 | 油加厚底高筒牛筋雨鞋 | 防化防酸碱，手部防护 | 双 | 0 | 310 | 45 | 355 | 39.82 | 0 | 12344.2 | 1791.9 | 14136.1
107 |  | 劳保物资 | 高、低压绝缘鞋 | 双安、中宝、阳光、X.C.U、糖朝 | 6-35KV绝缘靴 附带特防中心检验报告 | 配电房，有电环境绝缘防电使用 | 双 | 0 | 14 | 5 | 19 | 115.34 | 0 | 1614.76 | 576.7 | 2191.46
108 |  | 劳保物资 | 劳保鞋 | 霍尼韦尔、代尔塔、3m | 防砸防水防静电 | 保护脚趾 | 双 | 0 | 568 | 0 | 568 | 110.81 | 0 | 62940.08 | 0 | 62940.08
109 |  | 劳保物资 | 10KV绝缘电工鞋 | 霍尼韦尔、代尔塔、3m、孚美尔、Sata/世达 | 10KV专用，防砸，防刺穿，绝缘耐磨，透气网面 | 电工操作用 | 双 | 10 | 107 | 45 | 162 | 153.8 | 1538 | 16456.6 | 6921 | 24915.6
110 |  | 劳保物资 | 包头防滑防护鞋 | 铂雅/华菲羊/依天使 | 防滑软厚底 | 防护脚 | 双 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40.93 | 0 | 204.65 | 0 | 204.65
111 |  | 劳保物资 | 雨伞 | 任意品牌 | 双人加固防风晴雨长柄 | 下雨天 | 把 | 0 | 205 | 0 | 205 | 30.97 | 0 | 6348.85 | 0 | 6348.85
112 |  | 劳保物资 | 大扫把 | 任意品牌 | 2.3米长 | 生产区域卫生 | 把 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17.46 | 0 | 349.2 | 0 | 349.2
113 |  | 劳保物资 | 驱蛇粉 | 悍顿、夏之雪、Searock/海岩、嘉嘉熊、SOUTH RANCH/南华千牧 | 防蛇防虫，5斤/桶 | 驱虫防蛇 | 桶 | 0 | 12 | 0 | 12 | 63.57 | 0 | 762.84 | 0 | 762.84
114 |  | 劳保物资 | 竹编箩筐 | 任意品牌 | 直径45cm高35cm | 盛装零散物体 | 个 | 0 | 17 | 0 | 17 | 59.47 | 0 | 1010.99 | 0 | 1010.99
115 |  | 劳保物资 | 灭火器箱子 | 永安/桂安/利生 | 两层，可装2套呼吸器和2个4kg灭火器 | 装ABC干粉灭火器 | 个 | 0 | 50 | 0 | 50 | 110.73 | 0 | 5536.5 | 0 | 5536.5
116 |  | 消防物资 | 两个装灭火器箱 | 共安/肇防/科兴 | 4KG，通用型 | 装ABC干粉灭火器 | 个 | 0 | 42 | 0 | 42 | 54.22 | 0 | 2277.24 | 0 | 2277.24
117 |  | 消防物资 | 消防沙箱 | 肇防、新技、永安 | 50cm*38cm*50cm | 盛装消防沙，消防用 | 个 | 0 | 3 | 0 | 3 | 138.38 | 0 | 415.14 | 0 | 415.14
118 |  | 消防物资 | 安全物资应急柜 | 肇防、新技、永安 | 1800*1600*400mm | 存放安全物资 | 个 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1258.06 | 0 | 7548.36 | 0 | 7548.36
119 |  | 消防物资 | 应急物资柜 | 肇防、新技、永安 | 75cm*45cm*25cm | 存放安全物资 | 个 | 0 | 4 | 0 | 4 | 380.24 | 0 | 1520.96 | 0 | 1520.96
120 |  | 消防物资 | 不锈钢灭火器箱 | 肇防、新技、永安 | 置地式，规格：约58*37*20cm,可放2个3KG二氧化碳灭火器 | 装灭火器 | 个 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215.12 | 0 | 46250.8 | 0 | 46250.8
121 |  | 消防物资 | ABC干粉灭火器 | 永安/桂安/联塑 | 4kg，手提式，带消防S标 | 紧急消防灭火器 | 个 | 0 | 416 | 0 | 416 | 43.81 | 0 | 18224.96 | 0 | 18224.96
122 |  | 消防物资 | 二氧化碳灭火器 | 永安/桂安/联塑 | 3公斤 | 化验室消防 | 个 | 0 | 121 | 0 | 121 | 132.44 | 0 | 16025.24 | 0 | 16025.24
123 |  | 消防物资 | 水基灭火器 | 集太、倍宁、神龙 | 3L | 电单车电池灭火 | 个 | 0 | 64 | 0 | 64 | 66.01 | 0 | 4224.64 | 0 | 4224.64
124 |  | 消防物资 | 推车式干粉灭火器 | 永安/桂安/利生 | 35kg推车式干粉灭火器 | 紧急消防灭火器 | 个 | 0 | 6 | 0 | 6 | 498.29 | 0 | 2989.74 | 0 | 2989.74
125 |  | 消防物资 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 家乐邦/纽盾/森戈 | 金装版950g/瓶 | 防汛堵电房电缆管 | 瓶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.95 | 32.95 | 0 | 0 | 32.95
126 |  | 消防物资 | 消防水枪 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 口径65cm，带消防S标 | 紧急消防灭火水带枪头 | 个 | 0 | 95 | 0 | 95 | 30.41 | 0 | 2888.95 | 0 | 2888.95
127 |  | 消防物资 | 消防水枪 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 口径50cm ，带消防S标 | 紧急消防灭火水带枪头 | 个 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28.08 | 0 | 56.16 | 0 | 56.16
128 |  | 消防物资 | 消防水带 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 长20米，带前后快接，带S标，口径50/65 | 紧急消防灭火水带 | 条 | 0 | 186 | 0 | 186 | 91.21 | 0 | 16965.06 | 0 | 16965.06
129 |  | 消防物资 | 消防水带接口 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 型号：201，国标KD65，子母扣，带卡箍，带S标 | 水带与水枪的连接头 | 对 | 0 | 48 | 0 | 48 | 53.89 | 0 | 2586.72 | 0 | 2586.72
130 |  | 消防物资 | 消防栓启闭扳手 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 8寸（200） | 开合消防栓使用 | 个 | 0 | 31 | 0 | 31 | 25.4 | 0 | 787.4 | 0 | 787.4
131 |  | 消防物资 | 消防斧 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 全长330mm，中碳钢 | 紧急消防备用工具 | 个 | 0 | 22 | 0 | 22 | 71.5 | 0 | 1573 | 0 | 1573
132 |  | 消防物资 | 消防黄沙桶 | 任意品牌 | 4L， 半圆烤漆铁桶，加厚 | 内装消防沙，紧急消防备用 | 个 | 0 | 76 | 0 | 76 | 23.28 | 0 | 1769.28 | 0 | 1769.28
133 |  | 消防物资 | 消防安全出口指示灯 | 桂安/敏华/安迅 | 双头，新国标应急时间≥90min，带消防S标,LED，照明灯3W，自带电源 | 断电后紧急楼层楼道指引 | 个 | 0 | 24 | 0 | 24 | 26.55 | 0 | 637.2 | 0 | 637.2
134 |  | 消防物资 | 警示灯 | 任意品牌 | 12V 不带响；磁铁吸式 | 车顶或岗亭警示使用 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 27.08
135 |  | 消防物资 | 灭火器检查记录卡套 | 任意品牌 | 卡片规格9cm*12cm，卡片、卡套、扎带三合一 | 灭火器检查记录 | 套 | 0 | 1853 | 0 | 1853 | 0.77 | 0 | 1426.81 | 0 | 1426.81
136 |  | 消防物资 | 灭火毯 | 胜安、百舸、洪湖 | 1米*1米 | 灭火应急使用 | 条 | 0 | 51 | 0 | 51 | 25.23 | 0 | 1286.73 | 0 | 1286.73
137 |  | 消防物资 | 防火泥 | 腾驰、趣行、者也 | 2公斤/包 | 防火堵烟，耐油防腐蚀，耐水耐高温 | 包 | 0 | 369 | 0 | 369 | 14.07 | 0 | 5191.83 | 0 | 5191.83
138 |  | 消防物资 | 胀裂式自动灭火装置 | 天广/闽山/山河、沱雨 | 1.0L | 迅速投掷灭火 | 个 | 0 | 70 | 0 | 70 | 91.18 | 0 | 6382.6 | 0 | 6382.6
139 |  | 消防物资 | 逃生应急箱 | 趣行、星空、腾驰 | 铝合金材质长455cm宽33cm高15cm，里面包含一个手电筒，一张灭火毯，2个逃生面具，一个灭火器，一条逃生绳一把腰斧，一双手套 | 消防应急使用，快捷方便 | 套 | 0 | 22 | 0 | 22 | 323.6 | 0 | 7119.2 | 0 | 7119.2
140 |  | 消防物资 | 独立式烟感器 | 168、松下、东消 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 着火触发报警，可迅速逃离 | 个 | 0 | 10 | 0 | 10 | 82.4 | 0 | 824 | 0 | 824
141 |  | 消防物资 | 天然气报警器 | 岡祈/豪恩/凌防 | 任意 | 厨房天然气放置处安装 | 个 | 0 | 13 | 0 | 13 | 76.96 | 0 | 1000.48 | 0 | 1000.48
142 |  | 消防物资 | 灭火器放置点贴纸 | 任意品牌 | 40mm*50mm | 消防标识 | 块 | 0 | 300 | 0 | 300 | 6.16 | 0 | 1848 | 0 | 1848
143 |  | 消防物资 | 过滤式自救呼吸器 | 浙安、智汇、兴安、盟安 | TZL30型，消防认证 | 消防逃生、自救 | 个 | 0 | 305 | 0 | 305 | 26.62 | 0 | 8119.1 | 0 | 8119.1
144 |  | 消防物资 | 通风机配套软管 | 阿斯卡利、 六奥、HEYUNCN、 欧士戈、阿斯卡利 | 350mm，10m/条，钢丝骨架，PVC夹网布，防腐，耐酸碱，阻燃 | 有限空间作业通风 | 条 | 0 | 16 | 0 | 16 | 319.73 | 0 | 5115.68 | 0 | 5115.68
145 |  | 劳保物资 | 消防防火套装 | 美康、华通、梅思安 | 含衣服、帽子、腰带、手套、鞋子消防防火套 加厚型 | 消防阻燃训练 | 套 | 0 | 11 | 0 | 11 | 876.11 | 0 | 9637.21 | 0 | 9637.21
146 |  | 消防物资 | 反光衣 | 安大叔、路达、亿中 | 红黄相间 | 方便紧急辨识，应急 | 件 | 0 | 20 | 0 | 20 | 23.59 | 0 | 471.8 | 0 | 471.8
147 |  | 消防物资 | 消防软梯 | 任意品牌 | 10米/架，高强度涤纶绳：最大承重420KG，环氧树脂防滑梯管 | 逃生自救使用 | 架 | 0 | 6 | 0 | 6 | 216.04 | 0 | 1296.24 | 0 | 1296.24
148 |  | 消防物资 | 安全出口指示灯 | 敏华/桂安/安迅 | 单面 安全出口，3C认证 新国标led，1W，自带蓄电池 | 断电紧急供电使用 | 个 | 10 | 0 | 0 | 10 | 32.02 | 320.2 | 0 | 0 | 320.2
149 |  | 消防物资 | 防汛沙包袋 | 任意品牌 | 70*25CM标准款 | 装消防备用沙 | 套 | 0 | 570 | 0 | 570 | 8.85 | 0 | 5044.5 | 0 | 5044.5
150 |  | 消防物资 | 消防铁铲 | 任意品牌 | 消防专用铁锹1米 | 紧急消防备用工具 | 把 | 0 | 75 | 0 | 75 | 45.12 | 0 | 3384 | 0 | 3384
不含税合计（元） | [15 empty] | 1619649.08
注：本清单项目价格为不含税价格。