| 企业事业环境信息公开目录明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 东莞市石鼓净水有限公司松山湖分公司 （东莞市松山湖科学城水质净化厂） |  |  |
| 生产地址 | 广东省东莞市松山湖科技产业园区的东城大道中东侧 |  |  |
| 法定代表人 | 陈柱堆 | 组织机构代码证 | 91441900351240698L |
| 联系方式 | 区号 | 0769 |  |
|  | 电话号码 | 18942401026 |  |
|  | 联系人 | 范绍锦 |  |
|  | 传真号码 | / |  |
|  | 邮政编码 | 523000 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生活污水处理项目 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 污水 | m³ | 730万 |

|  | 二、排污信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中的较严值（其中氨氮≤2mg/L，TP≤0.4mg/L） | 允许排放的废水总量（m³/a) |  | 730万 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向 |
|  | DW001 | 厂区南面 | 有机污染物 |  | 松木山水 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 1 COD | （DB44/26-2001）第二时段一级 | ≤40 mg/L |  | ≤292 t/a |
|  | 2 氨氮 | （DB44/26-2001）第二时段一级 | ≤2 mg/L |  | ≤14.6 t/a |
|  | 3 pH | （GB18918-2002） 一级A | 6～9 |  | / |
|  | 4 总磷（以P计） | （DB44/26-2001）第二时段一级 | ≤0.4 mg/L |  | ≤2.92 t/a |
|  | 5 总氮（以N计） | （GB18918-2002） 一级A | ≤15 mg/L |  | ≤109.5 t/a |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2025年4月16日 | HZT250425001-ZH | 无（见附件8） |  |  |
|  | 2025年4月17日 | HZT250425001-ZH | 无（见附件8） |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向 |
|  | DA001 | 厂区南面 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | / |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 1 硫化氢 | （GB18918-2002）及其修改单表4 二级标准 | ≤0.33 kg/h |  | / |
|  | 2 氨 | （GB18918-2002）及其修改单表4 二级标准 | ≤4.9 kg/h |  | / |
|  | 3 臭气浓度 | （GB18918-2002）及其修改单表4 二级标准 | ≤2000（无量纲） |  | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2025年4月16日 | HZT250425001-ZH | 无（见附件8） |  |  |
|  | 2025年4月17日 | HZT250425001-ZH | 无（见附件8） |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |  |
| / | / | / | / | / |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 噪声执行标准：GB12348-2008 2类标准（昼60dB,夜50dB） |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2025年4月16日 | HZT250425001-ZH | 无（见附件8） |  |  |
|  | 2025年4月17日 | HZT250425001-ZH | 无（见附件8） |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  |  | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） |  | 投运日期（年/月） | 运营单位 |  | 处理工艺 |  | 设计处理能力（m3/d) |  | 实际处理量（m3/d) |  | 运行小时(h/d） |  |
| 1 | 东莞市松山湖科学城水质净化厂 |  |  | 4200.69 | 2024年11月 |  | 2025年4月 | 东莞市石鼓净水有限公司松山湖分公司 |  | 粗格栅+细格栅+平流沉砂池+AOA+二沉池+纤维板框滤池+消毒接触池工艺 |  | 20000 |  | / |  | 24 |  |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  | 总投资额（万元） |  | 建设日期（年/月） |  | 投运日期（年/月） | 运营单位 |  | 处理工艺 |  | 设计处理能力(m3/h) |  | 实际处理量(m3/h) |  | 运行小时(h/d） |  |
| 1 | 东莞市松山湖科学城水质净化厂生物除臭系统 |  | 91.78 |  | 2024年11月 |  | 2025年4月 | 东莞市石鼓净水有限公司松山湖分公司 |  | 化学洗 涤+生物滤池 |  | 7000 |  | / |  | 24 |  |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  | 总投资额（万元） |  | 建设日期（年/月） |  | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 环保行政许可文件 |  |  |  | 许可单位 |  |  | 许可日期 |  | 文件编号 |  | 许可意见 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 东环建〔2024〕4447号关于东莞市松山湖国家高新区工业污水处理厂改造项目环境影响报告表的批复 |  |  |  | 东莞市生态环境局 |  |  | 2024年11月4日 |  | 东环建〔2024〕4447号 |  | 同意我单位在东莞市松山湖科技产业园区的东城大道中东侧（北纬22°53′52.19″，东经113°55′46.06″）进行松山湖国家高新区工业污水处理厂改造项目。详细环保要求见附件。 |  |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响表的批复、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | 已编制（见附件4-6） |

| 六、环境自行监测方案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | 已编制（见附件7） |  |