## Sheet1
分项明细清单
一、道滘污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二、高埗镇污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三、高埗镇污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四、厚街沙塘污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
五、厚街沙塘污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
六、虎门镇宁洲污水处理厂、虎门宁洲污水处理厂二期、虎门宁洲污水处理厂三期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 5
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备16路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持4块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 3
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 3
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 3
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线630米、网络线630米、管材630米
不含税合计（元）
七、麻涌污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线350米、网络线350米、管材350米
不含税合计（元）
八、沙田镇福绿沙污水处理厂、沙田镇福绿沙污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 4
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 2
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 2
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 2
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线420米、网络线420米、管材420米
不含税合计（元）
九、市区污水处理厂一二期、市区污水处理厂及截污管网三期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 4
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备16路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持4块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 4
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 4
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 4
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有9套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线910米、网络线910米、管材910米
不含税合计（元）
十、石碣污水处理厂、石碣沙腰污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 2
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 2
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 2
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 2
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 一期减量点距二期约100米，预计电源线420米、网络线420米、管材420米
不含税合计（元）
十一、石龙镇新城区污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十二、万江污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十三、万江污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十四、望洪污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十五、长安锦厦三洲水质净化厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十六、长安新区污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 2
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 2
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 2
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有5套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线420米、网络线420米、管材420米
不含税合计（元）
十七、中堂污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十八、凤岗镇雁田污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
十九、凤岗竹塘污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十、塘厦镇石桥头污水处理厂一期、二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十一、塘厦镇林村污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
2 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
3 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
4 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
5 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
6 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有3套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线280米、网络线280米、管材280米
不含税合计（元）
二十二、塘厦白泥湖污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十三、塘厦白泥湖污水处理厂、清溪厦坭污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 4
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 2
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 2
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 2
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线420米、网络线420米、管材420米
不含税合计（元）
二十四、清溪长山头污水处理厂一、二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十五、樟木头污水处理厂一二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十六、常平镇东部污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十七、常平镇东部污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十八、谢岗污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
二十九、桥头污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三十、东城牛山污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三十一、东城牛山污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三十二、东城东部污水处理项目-温塘污水处理厂二期工程、寮步竹园污水处理厂一期、寮步竹园污水处理厂三期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 5
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备16路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持4块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 3
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 3
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 3
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线630米、网络线630米、管材630米
不含税合计（元）
三十三、茶山污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 2
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线280米、网络线280米、管材280米
不含税合计（元）
三十四、常平西部污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三十五、常平西部污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三十六、大朗松山湖南部污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
2 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
3 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
4 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
5 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
6 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有3套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线280米、网络线280米、管材280米
不含税合计（元）
三十七、大朗松山湖南部污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
2 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
3 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
4 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
5 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
6 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线350米、网络线350米、管材350米
不含税合计（元）
三十八、大岭山连马污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
三十九、大岭山连马污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十、横沥东坑合建污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十一、横沥东坑合建污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十二、黄江污水处理厂、黄江污水处理厂二期工程
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 2
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 2
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 2
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 2
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线420米、网络线420米、管材420米
不含税合计（元）
四十三、黄江梅塘南部污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十四、南畲朗污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十五、企石污水处理厂
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十六、松山湖北部污水处理厂一期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 1
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十七、松山湖北部污水处理厂二期
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
2 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
3 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
4 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
5 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
6 | 安装、调试、材料费 | / | 包括现有3套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
四十八、东莞市松山湖国家高新区工业污水处理厂改造项目
序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 所报品牌 | 备注
1 | 枪型网络摄像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。 | 套 | 3
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、华为或同等级以上 | 具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容 | 台 | 1
3 | 录像机机柜 | / | 6U，冷扎钢板，网门。 | 个 | 1
4 | 监控硬盘 | 西数、希捷、海康威视或同等级以上 | 为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。 | 块 | 1
5 | 光纤收发器 | TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上 | 含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 海康威视、锐捷、华三或同等级以上 | 8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。 | 台 | 1
7 | 安装、调试、材料费 | / | 包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。 | 项 | 1 |  |  |  | 预计电源线210米、网络线210米、管材210米
不含税合计（元）
不含税总计（元）：
备注: 1.当分项明细清单内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项明细清单内的各项报价。 2.对于所报品牌栏不涉及品牌的，请以“/”标注。
报价人：（盖章）
日期： 年 月 日