用户需求书

# 第一章 项目概述

## 一、项目概况

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司2026年管网泵站排涝设施管理及办公点保安服务采购项目，主要工作有三个模块，包括管网泵站排涝设施管理、办公点保安服务、松山湖水利工程设施日常管理服务。

## 二、服务范围

### （一）管网泵站排涝设施管理范围

招标人所承接运维范围内，目前正在运维的地面泵站共计59座（污水泵站56座+雨水地面泵站3座）和雨水排涝设施15座（14条隧道和1座东莞西站应急泵站），2026年预计需要新增承接桑茶快线7座雨水排涝设施。根据工作安排，泵站运营分为六个管理片区，详见下表：

污水地面泵站管理区划分及泵站数量

| 片区 | 泵站所属镇街 | 地面泵站 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一片区 | 东城、南城、莞城、万江、高埗、石龙、石碣 | 12 | 现有 |
| 第二片区 | 寮步、大岭山、茶山、大朗、石排 | 8 | 现有 |
|  | 松山湖 | 5 | 现有 |
| 第三片区 | 虎门、沙田、厚街、长安 | 11 | 现有 |
| 第四片区 | 中堂、道滘 | 4 | 现有 |
|  | 麻涌、望牛墩 | 7 | 现有 |
| 第五片区 | 常平、东坑、桥头、企石、黄江 | 6 | 现有 |
| 第六片区 | 塘厦、樟木头 | 3 | 现有 |
| 合计 |  | 56 |  |

市直管道路及桑茶快线雨水地面泵站和排涝设施管理区划分及泵站数量

| 片区 | 泵站/隧道排涝设施所属市直管道路 | 地面泵站 数量（座） | 排涝设施 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一片区 | 港口大道新和泵站（地面泵站） | 1 | / | 现有 |
|  | 东莞大道西平隧道、怡丰地下隧道；环城路莞樟路立交下穿隧道、谷涌隧道、横滘头隧道、护安围隧道、三塘东隧道 | / | 7 | 现有 |
|  | 温周路一体化雨水提升泵站(桑茶快线) | / | 1 | 计划 新增 |
| 第二片区 | 松山湖大道上屯泵站（地面泵站）、东部快速立交泵站（地面泵站） | 2 | / | 现有 |
|  | 松山湖大道3#、4#、5#、6#隧道 | / | 4 | 现有 |
|  | 塘边路、溪南路、溪北路、茶山下穿通道、巡河路1号、2号一体化雨水提升泵站(桑茶快线) | / | 6 | 计划 新增 |
| 第三片区 | 滨海湾大道体育路隧道、S358隧道 | / | 2 | 现有 |
| 第四片区 | 东莞西站应急泵站 | / | 1 | 现有 |
|  | 环城路望牛墩滨江公园隧道 | / | 1 | 现有 |
| 合计 |  | 3 | 22 |  |

### （二）办公点保安服务范围

招标人共有4个办公区及驻点，需要采购办公区服务场地的安全保卫服务工作。根据工作安排，办公点保安服务管理范围如下：

办公点保安服务管理分区及人数要求

| 序号 | 片区 | 地址 | 地点名称 | 值守面积 | 配置 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一片区 | 广东省东莞市东城区梨川村周屋围街 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司第二水厂 | 约2172㎡ | 6人 | 每班2人值守（每处地方1人值守），三班倒，其中1人兼职保安队长，合计6人。 |
| 2 | 第二片区 | 广东省东莞市大岭山镇华侨工业区（莞长路东） | 东莞市水务集团供水有限公司第三水厂（大岭山加压泵站） | 约404.1㎡ | 3人 | 每班1人值守，三班倒，其中1人兼职保安队长，合计3人。 |
| 3 | 第二片区 | 广东省东莞市茶山镇15号路（博头村桑辉能源内） | 东莞市水务集团供水有限公司茶山分公司原供水一厂 | 约596.36㎡ | 3人 | 每班1人值守，三班倒，其中1人兼职保安队长，合计3人。 |
| 4 | 第三片区 | 东莞市虎门镇东引路10号 | 东引办公楼三层附属楼，大院场地及后山地 | 约11450㎡ | 6人 | 每班2人值守，三班倒，其中1人兼职保安队长，合计6人。 |
| 合计 |  |  |  |  | 18人 |  |

### （三）松山湖水利工程设施日常管理服务范围

预计2027年1月1日需承接松山湖园区6个排涝泵站、2个节制闸、8个钢坝闸、三座水库（三枝松水库、花园岗水库、尖岗水库）主坝背水坡以及寮步河（生态园段）两侧河堤背水侧、东引运河（生态园段）、1座雨水排涝设施、上下湖水闸等水利设施的日常巡查、防汛值班、汛期安全防洪调度等，具体服务范围详见下表：

松山湖园区水利工程设施管理区划分及泵站数量（计划新增）

| 片区 | 泵站/水利设施名称 | 排涝泵站数量（座） | 水利设施数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二片区 | 上下湖水闸、犀牛陂一体化泵站、松木山水总泄洪渠 | / | 3 |  |
|  | 三枝松水库、花园岗水库、尖岗水库主坝背水坡以及寮步河（生态园段）两侧河堤背水侧、东引运河（生态园段） | / | 5 |  |
|  | 生态园节制闸1#、2#橡胶坝 | / | 2 |  |
|  | 石步排站、石步新围埔排站、鱼敬塘排涝站1#站、鱼敬塘排涝站2#站、鱼敬塘排涝站1#站、西溪涵头排站、西溪新围埔排站 | 6 | / |  |
|  | 冲美排渠钢坝闸、中坑二渠钢坝闸、坑尾一渠钢坝闸、坑尾排渠钢坝闸、埔心排渠钢坝闸、文庙排渠钢坝闸、下沙二渠钢坝闸、福隆排渠钢坝闸 | / | 8 |  |
| 合计 |  | 6 | 18 |  |

## 三、服务期限

### （一）管网泵站排涝设施管理服务期限

1、服务期限为1年，服务期暂定为2026年4月1日-2027年3月31日，具体服务起始时间由招标人根据项目情况而定，其中现已接收运营的污水泵站及市直管道路隧道雨水排涝设施的服务期为12个月（2026年4月1日-2027年3月31日），具体以招标人书面通知为准。

2、因招标人基于承接全市污水管网及市直管道路雨水管网（含配套泵站、雨水排涝设施）、松山湖园区水利设施运维工作而公开招标本项目，如在本项目招标的服务期限内，东莞市政府或者市行业主管部门出台新政策原因导致招标人实际承接的全市污水﹑雨水管网（含配套泵站、雨水排涝设施）运维工作对应的运维地面泵站数量减少、增加或者全部取消的，则视为不可抗力事件，招标人有权按照实际情况，在合同综合单价不变的基础上，按招标人实际所需的泵站数量、人员数量、服务时间，以及调整各泵站运营模式和管理方式服务，如将常规泵站值守改为无人值守，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

3、如在服务期限内，因招标人内部管理原因导致本项目运维的地面泵站需要全部或者部分收回自行管理的，则招标人有权按照招标人的文件规定及实际情况，在合同综合单价不变的基础上，按招标人的需求减少服务所需的泵站数量、人员数量、服务时间，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

4、如在服务期限内，因招标人业务变化、机构调整、技术改造等原因，导致本项目运维地面泵站数量需要进行调整的，招标人有权在合同综合单价不变的基础上，按招标人的需求增加或减少服务所需的泵站数量、人员数量、服务时间，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

5、在服务期限内，招标人根据各泵站自控完善程度及设备可靠度的实际情况，可能会随时调整各个泵站运营管理模式，如将“常规泵站值守运营”调整为“无人值守运营”，只保留泵站的绿化、保洁垃圾清运及除五害的业务，费用按承接业务子项单价按实进行结算，中标人应综合考虑该项目运营管理模式转变后成本及风险，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

### （二）办公点保安服务期限

1、服务期限为11个月，服务期暂定为2026年5月1日-2027年3月31日，具体服务起始时间由招标人根据项目情况而定，具体以招标人书面通知为准。

2、如在服务期限内，因招标人业务变化、机构调整、技术改造等原因，导致本项目保安服务人员数量需要进行调整的，招标人有权在合同综合单价不变的基础上，按招标人的需求增加或减少服务所需的人员数量、服务时间，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

### （三）松山湖水利工程设施日常管理服务期限

服务期限为3个月，服务期暂定为2027年1月1日-2027年3月31日，具体服务起始时间由招标人根据项目情况而定，以招标人书面通知为准。

如在服务期限内，东莞市政府或者市行业主管部门出台新政策原因导致招标人实际承接的松山湖园区水利设施运维工作对应的运维水利设施的数量减少、增加或者全部取消的，则视为不可抗力事件，招标人有权按照实际情况，在合同综合单价不变的基础上，按招标人实际所需的泵站及闸站的数量、人员数量、服务时间，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

如在服务期限内，因招标人内部管理原因导致本项目运维的松山湖园区水利设施需要全部或者部分收回自行管理的，则招标人有权按照招标人的文件规定及实际情况，在合同综合单价不变的基础上，按招标人的需求减少服务所需的泵站及闸站的数量、人员数量、服务时间，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

如在服务期限内，因招标人业务变化、机构调整、技术改造等原因，导致本项目运维松山湖园区水利设施数量需要进行调整的，招标人有权在合同综合单价不变的基础上，按招标人的需求增加或减少服务所需的泵站及闸站数量、人员数量、服务时间，甚至提前解除合同，费用按实结算。相关调整由招标人提前30天书面通知中标人，中标人应根据招标人的指示配合执行，中标人对此知悉并明确表示无异议，且中标人保证不因前述情形而向招标人主张任何形式的补偿或者赔偿。

# 第二章 管网泵站排涝设施管理

## 一、法律法规及规程

管网泵站排涝设施管理应遵守包括但不限于下列相关法律法规及规程：

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）《中华人民共和国劳动法》

（三）《中华人民共和国电力法》

（四）《中华人民共和国特种设备安全法》

（五）《生产安全事故应急预案管理办法》

（六）《生产安全事故应急条例》

（七）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

（八）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016

（九）《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011

（十）《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205-2007

（十一）《中华人民共和国传染病防治法》

（十二）《中华人民共和国突发事件应对法》

（十三）《新型冠状病毒肺炎防控方案（第十版）》联防联控机制综发〔2023〕5号

（十四）《保安服务管理条例》

（十五）《水利工程白蚁防治技术规程》

（十六）《中华人民共和国水法》

（十七）《中华人民共和国防洪法》

（十八）《水利标准化工作管理办法》

（十九）《水利信息系统运行维护规范》

（二十）《水库大坝安全管理条例》

（二十一）《广东省水利工程管理条例》

（二十二）《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规。

（二十三）《广东省水利厅关于切实做好水库堤防工程白蚁等害堤动物危害检查防治工作的通知》、

（二十四）《水利工程白蚁等害堤动物危害检查工作指引》

（二十五）《基孔肯雅热防控技术指南（2025版）》

本采购项目技术要求按包括但不限于上述法律法规及规程执行，本用户需求书未明确的技术标准，严格按照上述法律法规及规程执行，服务期内如果上述法律法规及规程有更新的，则按更新后的版本执行。

## 二、负责范围及服务内容

招标人目前已接收运营东莞市主干管网配套污水地面泵站44座，次支管网地面泵站7座，镇街自建泵站5座，共计56座；东莞市直管道路雨水泵站3座（其中3座雨水地面泵站），雨水排涝设施15个（14条隧道和1座雨水应急泵站），2026年预计还需要承接桑茶快线7座雨水排涝设施。2026年度计划对于上述泵站和雨水排涝设施进行3种运营模式，分别为【常规泵站值守运营】、【泵站无人值守运营】和【暴雨天气临时值守及日常巡查】，其中【常规泵站值守运营】包含泵站安保、机电管理、绿化、保洁、除五害及驱蛇等服务项目，【泵站无人值守运营】只包含污水泵站绿化、保洁、除“五害”等服务项目，【暴雨天气临时值守及值守】包含市直管道路及桑茶快线的应急泵站、隧道雨水排涝设施等黄色及以上级别暴雨预警响应现场值守及日常巡查服务项目。

### （一）常规泵站值守运营（含安保、机电管理、绿化、保洁、除五害及驱蛇）。

泵站的工作内容包括但不限于：泵站的安保看管工作；机电管理服务工作（含设备操作、日常巡查与检查）；泵站环卫保洁（含泵站建、构筑物及设施的清洁、泵房垃圾的清理及外运）；泵站的绿化管理；泵站除五害（灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊、灭蚁）及驱蛇；泵站防疫等工作。具体要求如下：

#### 1、泵站安保看管工作包含不限于以下内容：

（1）24小时泵站红线范围内的安保巡查看管值班。

（2）驻场安保人员，保障泵站服务范围内各类设备财产安全，做好防火、防盗、防破坏工作。

（3）熟悉泵站场地环境，每天巡查泵站不少于24次，每1小时巡查一次，对泵站巡查定点打卡。

（4）负责泵站范围内安全隐患的检查、排查、制止人员破坏行为，清理无关人员逗留泵站场所。

（5）按要求做好外来人员（车辆）出入检查、登记、停放等工作。

（6）其他属于保安服务范围内的招标人临时交办的任务。

#### 2、泵站机电管理服务工作包含不限于以下内容：

（1）严格执行泵站操作规程，按照要求做好泵站的日常运行操作。

（2）设备日常巡视，每1小时一次，按时做好运行数据记录及报表定时报送工作。

（3）严格上级指令，听从招标人调配，配合关联的污水处理厂进行生产调度，配合雨天内涝积水抽排。

（4）泵站设备故障时应做好应急处置工作，防止设备故障扩大，避免发生人身安全事故，并在10分钟内报告招标人。

（5）负责泵站消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。

（6）配合招标人做好泵站消防、应急抢险工作。

#### 3、泵站环卫保洁工作包含不限于以下内容：

（1）泵房区域内的卫生保洁工作，包括泵房、值班室等建、构筑物的清洁。

（2）泵站区域内道路以及堆放垃圾桶残留垃圾渗漏液的清扫冲洗。

（3）构筑物(含格栅间、泵房、护栏、楼梯、走道、配电房等）以及泵站设施（如标识标牌、消防栓、消防箱、应急灯、电房门、小电箱等）的清洁。

（4）泵站生产垃圾的清除，包括三索式格栅机、回转式格栅机、耙齿式格栅机等产生的垃圾，各类格栅机产生的垃圾必须每天清除出泵站。盛装垃圾的环卫垃圾桶、垃圾胶袋由中标人提供，垃圾桶配置数量以泵站实际需求为准(具体数量及放置位置与招标人共同协定)。

（5）生活垃圾的清除，包括值班室产生的垃圾，生活垃圾必须每天清除出泵站，盛装垃圾的环卫垃圾桶、垃圾胶袋均由中标人提供。

#### 4、泵站绿化管理工作包括但不限于以下内容：

（1）绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、清除杂草等日常养护。

（2）绿地保洁、草地铺沙平整(必须用疏草机对草地进行疏草)和植物老化的复壮等，绿化养护期内出现植物枯死情况，要求补种同规格同种类植物(花坛内的时花种养除外)。

（3）草坪浇水（每周二~四次），保持地被植物、树株正常生长（含绿化修复、补种、施肥、除虫），树木修剪（确保无遮挡围墙安防设备）。

（4）草坪、灌木或者地被色块每月修剪一次，乔木每半年修剪一次枯枝或树冠，绿化养护按二级养护质量标准执行。

#### 5、除“五害”及驱蛇服务项目包括但不限于以下内容：

（1）每月不低于1次对泵站区域实施喷洒式灭蚊子、苍蝇、蟑螂工作。

（2）每月至少实施1次全泵站区域内灭鼠工作，施放老鼠药及填补鼠洞，及时清理死鼠。

（3）每半月至少1次对泵站所有区域进行白蚁、红火蚁检查，如有发现立即处理。

（4）害虫繁殖高峰期要加强消杀，保证效果。

（5）特殊情况下(例如“登革热”、“基孔肯雅热”、“寨卡病毒病”爆发期),应招标人要求加强除“五害”力度，每天早晚须对泵站区域采用喷洒或烟雾方式灭杀1~2次，保证效果。

（6）服务范围内收集动物尸体工作(含老鼠、蟑螂等收集清理工作),并将尸体无害化处理。

（7）泵站范围内驱蛇工作，定期撒驱蛇粉。

#### 6、泵站防疫，严格按东莞市最新防疫规定、上级单位及招标人疫情防控规定，落实防疫工作。

### （二）泵站无人值守运营（含绿化、保洁、除五害及驱蛇）。

泵站的工作内容包括但不限于：泵站环卫保洁（含泵站建、构筑物及设施的清洁、泵房垃圾的清理及外运）；泵站的绿化管理；泵站除五害（灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊、灭蚁）及驱蛇；泵站防疫等工作。具体要求如下：

#### 1、泵站环卫保洁工作包含不限于以下内容：

（1）泵房区域内的卫生保洁工作，包括泵房、值班室等建、构筑物的清洁。

（2）泵站区域内道路以及堆放垃圾桶残留垃圾渗漏液的清扫冲洗。

（3）构筑物(含格栅间、泵房、护栏、楼梯、走道、配电房等）以及泵站设施（如标识标牌、消防栓、消防箱、应急灯、电房门、小电箱等）的清洁。

（4）泵站生产垃圾的清除，包括三索式格栅机、回转式格栅机、耙齿式格栅机等产生的垃圾，各类格栅机产生的垃圾必须每天清除出泵站。盛装垃圾的环卫垃圾桶、垃圾胶袋由中标人提供，垃圾桶配置数量以泵站实际需求为准(具体数量及放置位置与招标人共同协定)。

（5）生活垃圾的清除，包括值班室产生的垃圾，生活垃圾必须每天清除出泵站，盛装垃圾的环卫垃圾桶、垃圾胶袋均由中标人提供。

#### 2、泵站绿化管理工作包括但不限于以下内容：

（1）绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、清除杂草等日常养护。

（2）绿地保洁、草地铺沙平整(必须用疏草机对草地进行疏草)和植物老化的复壮等，绿化养护期内出现植物枯死情况，要求补种同规格同种类植物(花坛内的时花种养除外)。

（3）草坪浇水（每周二~四次），保持地被植物、树株正常生长（含绿化修复、补种、施肥、除虫），树木修剪（确保无遮挡围墙安防设备）。

（4）草坪、灌木或者地被色块每月至少修剪一次，乔木每半年至少修剪一次枯枝和树冠，绿化养护按二级养护质量标准执行。

#### 3、除“五害”及驱蛇服务项目包括但不限于以下内容：

（1）每月不低于1次对泵站区域实施喷洒式灭蚊子、苍蝇、蟑螂工作。

（2）每月至少实施1次全泵站区域内灭鼠工作，施放老鼠药及填补鼠洞，及时清理死鼠。

（3）每半月至少1次对泵站所有区域进行白蚁、红火蚁检查，如有发现立即处理。

（4）害虫繁殖高峰期要加强消杀，保证效果。

（5）特殊情况下(例如“登革热”、“基孔肯雅热”、“寨卡病毒病”爆发期),应招标人要求加强除“五害”力度，每天早晚须对泵站区域采用喷洒或烟雾方式灭杀1~2次，保证效果。

（6）服务范围内收集动物尸体工作(含老鼠、蟑螂等收集清理工作),并将尸体无害化处理。

（7）泵站范围内驱蛇工作，定期撒驱蛇粉。

#### 4、泵站防疫，严格按东莞市最新防疫规定、上级单位及招标人疫情防控规定，落实防疫工作。

### （三）暴雨天气临时值守（含黄色及以上级别暴雨预警响应临时巡查值守及日常巡查）。

市直管道路及桑茶快线的应急泵站、隧道排涝设施的工作内容包括但不限于：东莞市气象部门发布黄色及以上级别暴雨预警后，根据招标人的通知在规定要求时间内安排人员巡查和值守应急泵站、雨水排涝设施，检查设施设备运行情况，听从招标人指示做好设施设备操作及调度。

#### 1、暴雨巡查值守工作包含不限于以下内容：

（1）黄色及以上暴雨预警发布后，安排人员30分钟内到达市直管道路及桑茶快线的应急泵站、隧道排涝设施的巡查和值守，每1小时巡视一次设备，按时做好运行数据记录及报表定时报送工作。

（2）值守人员严格执行泵站操作规程，按照要求做好市直管道路及桑茶快线的应急泵站和隧道排涝设施的正常运行操作，保障应急泵站、隧道排涝设施设备的财产安全，做好防火、防盗、防破坏工作。

（3）应急泵站、隧道排涝设施设备故障时应做好应急处置工作，防止设备故障扩大，避免发生人身安全事故，并在10分钟内报告招标人。

（4）负责应急泵站、隧道排涝设施范围内安全隐患的检查、排查、制止人员破坏行为，清理无关人员逗留现场。

（5）负责泵站消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。

（6）配合招标人做好应急抢险工作。严格上级指令，听从招标人调配，配合雨天内涝积水抽排。

（7）按照水务运营中心要求，市直管道路及桑茶快线的普通隧道排涝设施每日至少巡查一次，部分隧道排涝设施需要巡查2~3次(如怡丰都市隧道非汛期需要一日2次，汛期需要一日3次）。

（8）负责清理隧道排涝设施边沟或排水沟垃圾及树叶。

（9）配合市水务运营中心及监理日常检查及抽查。

（10）其他由招标人临时交办的任务。

## 三、具体管理要求

### （一）项目组织实施要求

中标人需成立泵站管理服务项目组，与招标人的片区管理模式对应，入场时提交相应的项目管理人员名单，项目管理人员不得兼任派驻人员。

派驻人员的劳动关系归中标人所有，与招标人无关，派驻人员在工作中发生的任何事故均由中标人负责承担；中标人必须为派驻人员购买人身意外险，并报招标人备案；中标人更换人员前必须经招标人书面同意。

### （二）泵站部分管理服务要求

1、人员基本要求：

项目管理人员：片区项目管理人员6人，分别对接六个片区；每个泵站为一个固定岗，常规泵站值守配置泵站值守人员不低于2人/站，应保证全天24小时有派驻人员上岗。投入本项目的人员素质标准详见下表：

| 序号 | 岗位 | 素质标准 | 具体人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区项目管理人员 | 大专或以上文化程度，年龄24-60岁之间，具有5年以上水利、物业水电事务管理经验，有扎实的机电工程知识，具备水利、电气、机电、物业管理类专业中级（或以上）职称或相关注册师，须具备相关领域实际业务操作经验及具备户外、水上作业专业知识和技能。 | 6人 |
| 2 | 派驻人员 | 要求年龄为18岁至60岁之间，初中或以上文化，身体健康、五官端正、反应灵敏、无不良习惯。会简单的电脑办公操作、能使用EXCEL在线表格上报数据、普通话流利。 | 118人 |
| 3 | 绿化人员 | 要求年龄为18岁至60岁之间，身体健康、五官端正、反应灵敏、无不良习惯，熟悉园林绿化养护特点，有园林种花、剪枝、浇水、施肥的技术经验，吃苦耐劳，手脚麻利。 | 人数不作要求 |
| 4 | 保洁人员 | 要求年龄为18岁至60岁之间，身体健康、五官端正、反应灵敏、无不良习惯，吃苦耐劳，有过硬的保洁技能，手脚麻利。 | 人数不作要求 |

2、人员资料要求：

合同签订后，中标人须向招标人提供拟投入项目所有人员的人事档案资料，包括身份证复印件、健康证明等。中标人不得伪造人事档案欺骗招标人，如有此类情况发生，招标人有权单方终止合同。中标人必须向招标人提供派驻的人员的以下资料：

（1）持有效身份证；

（2）学历证（毕业证或其他证明材料）；

（3）公安或劳动部门规定的有关有效证件（如保安员证）；

（4）镇级以上医院体格检查表一份；

（5）派驻人员上岗前必须经过岗前培训（包括安全培训、设备操作培训、操作安全规程培训），并提交培训记录及考核成绩；

（6）为本项目服务人员购买人身意外险凭证。

3、派驻人员日常服务清单：

（1）常规泵站值守运营（含安保、机电管理、绿化、保洁、除五害及驱蛇）

| 序号 | 安保看管服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好泵站建筑红线范围内的24小时安保看管工作。 | 项 | 1 |
| 2 | 认真做好来访人员、进出车辆登记，严格按规定查验进出物资，凭相关手续放行。 | 项 | 1 |
| 3 | 做好泵站财产安全看护工作 | 项 | 1 |

| 序号 | 机电管理服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站内水泵的操作。 | 项 | 1 |
| 2 | 设备运行状态报表记录（1小时一次）。 | 项 | 1 |
| 3 | 格栅除污机操作，螺旋输送机操作。 | 项 | 1 |
| 4 | 泵组进、出水口阀门，泵站内手动、电动闸门操作。 | 项 | 1 |
| 5 | 通风、除臭设备操作。 | 项 | 1 |
| 6 | 故障信息及异常情况报送。 | 项 | 1 |
| 7 | 设备日常巡视，1小时一次。 | 项 | 1 |
| 8 | 消防、应急抢险工作配合。 | 项 | 1 |
| 9 | 负责消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。 | 项 | 1 |
| 10 | 泵站应急调度工作。 | 项 | 1 |

| 序号 | 绿化管理服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、清除杂草等日常养护 | 项 | 1 |
| 2 | 绿地保洁、草地铺沙平整(必须用疏草机对草地进行疏草)和植物老化的复壮等，绿化养护期内出现植物枯死情况，要求补种同规格同种类植物(花坛内的时花种养除外) | 项 | 1 |
| 3 | 树木修剪（确保无遮挡围墙安防设备），草坪、灌木或者地被色块每月至少修剪一次，乔木每半年至少修剪一次枯枝及树冠。 | 项 | 1 |
| 4 | 草坪浇水（每周二~四次），保持地被植物、树株正常生长，绿化养护按二级养护质量标准执行。 | 项 | 1 |

| 序号 | 环卫保洁管理服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每周对栏杆、门窗、卫生死角等构筑物全面清扫。地面、路面随脏随扫。泵站内地面每周湿拖一次，或随脏随清。每周清扫宣传栏、标识牌、蜘蛛网一次。 | 项 | 1 |
| 2 | 消防栓、消防箱、应急灯、电房门、小电箱每周干布抹擦一次。 | 项 | 1 |
| 3 | 垃圾的处置及转运，含生活垃圾、格栅机分离出的垃圾，每天清运出泵站。格栅机从污水分离出的垃圾（非生活垃圾）要按照相关部门规定处置。 | 项 | 1 |

| 序号 | 其他项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站除“五害”（灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊、灭蚁)及驱蛇 | 项 | 1 |
| 2 | 泵站防疫（配备防疫物资、落实防疫工作） | 项 | 1 |

（2）无人值守运营（绿化、保洁、除五害及驱蛇）

| 序号 | 绿化管理服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、清除杂草等日常养护 | 项 | 1 |
| 2 | 绿地保洁、草地铺沙平整(必须用疏草机对草地进行疏草)和植物老化的复壮等，绿化养护期内出现植物枯死情况，要求补种同规格同种类植物(花坛内的时花种养除外) | 项 | 1 |
| 3 | 树木修剪（确保无遮挡围墙安防设备），草坪、灌木或者地被色块每月至少修剪一次，乔木每半年至少修剪一次枯枝及树冠。 | 项 | 1 |
| 4 | 草坪浇水（每周二~四次），保持地被植物、树株正常生长，绿化养护按二级养护质量标准执行。 | 项 | 1 |

| 序号 | 环卫保洁管理服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每周对栏杆、门窗、卫生死角等构筑物全面清扫。地面、路面随脏随扫。泵站内地面每周湿拖一次，或随脏随清。每周清扫宣传栏、标识牌、蜘蛛网一次。 | 项 | 1 |
| 2 | 消防栓、消防箱、应急灯、电房门、小电箱每周干布抹擦一次。 | 项 | 1 |
| 3 | 垃圾的处置及转运，含生活垃圾、格栅机分离出的垃圾，每天清运出泵站。格栅机从污水分离出的垃圾（非生活垃圾）要按照相关部门规定处置。 | 项 | 1 |

| 序号 | 其他项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站除“五害”（灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊、灭蚁)及驱蛇 | 项 | 1 |
| 2 | 泵站防疫（配备防疫物资、落实防疫工作） | 项 | 1 |

（3）雨水排涝设施临时值守（暴雨临时巡查值守及日常巡查）

| 序号 | 隧道排涝设施暴雨巡查值守服务项目 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色及以上暴雨预警发布后，安排人员到达应急泵站、隧道、水库及水利设施范围内的巡查和值守。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 泵站、隧道排涝设施内水泵及坝闸防洪调度的操作。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 黄色及以上暴雨期间设备巡视每小时一次，设备运行状态报表记录（1小时一次）。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 负责消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。 | 项 |  |  | 1 |
| 5 |  | 故障信息及异常情况报送。 | 项 |  |  | 1 |
| 6 |  | 泵站、隧道排涝、坝闸设施应急调度工作，配合雨天内涝积水抽排。 | 项 |  |  | 1 |
| 7 |  | 按照水务运营中心要求，每日至少巡查隧道排涝设施一次，部分隧道排涝设施需要巡查2~3次(如怡丰都市隧道非汛期需要一日2次，汛期需要一日3次）。 | 项 |  |  | 1 |
| 8 |  | 负责清理隧道排涝设施边沟或排水沟垃圾及树叶。 | 项 |  |  | 1 |
| 9 |  | 配合水务运营中心及监理日常检查及抽查 | 项 |  |  | 1 |
| 10 |  | 其他由招标人临时交办的任务。 | 项 |  |  | 1 |

4、具体事项及服务要求

（1）泵站安保、机电管理、隧道排涝设施暴雨临时巡查值守及日常巡查服务项目工作要求：

①中标人的派驻人员应具备相应的操作水平，熟悉本服务项目设施和设备规格，有足够能力完成本项目所要求的机电设备操作工作。

②中标人须保证项目管理人员的电话24小时保持畅通。

③中标人应建立完善自身应急响应机制，并针对本服务项目编制专项应急预案，包括防汛、防台应急预案；停电、停产应急预案；生产安全事故应急预案；消防应急预案等。应急响应预案应包括向招标人报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式等附件信息，并报招标人备案，在发生突发性事故时，能立即启动响应机制，并及时通知招标人。

④中标人应安排人员全天24小时有人在岗，保证污水提升泵站24小时连续运行和雨水泵站正常运行。黄色及以上级别暴雨预警发布后，中标人应安排人员在30分钟内到达雨水应急泵站和隧道排涝设施在岗值守，保证应急泵站和隧道排涝设施正常运行，其中松山湖大道上屯村排涝泵站、松山湖大道东部快速立交排涝泵站、港口大道新和排涝泵站各泵站值守人员不少于2人，22座隧道排涝设施巡查值班人员不少于20人，其中东莞大道怡丰地下通道、环城路莞樟立交下穿隧道各配备2人，环城路横滘头隧道和护安围隧道配备1人，松山湖大道3#至5#隧道配备1人，东莞西站应急泵站配备1人，其余隧道各配备1人。中标人须对派驻人员进行泵站、隧道各类设备操作及安全培训，考核合格后才能上岗。中标人需要配备足够多的备勤机动人员，以满足连续黄暴临时值守人员进行轮岗需要。

⑤中标人在工作中无重大过失导致人员伤亡或财产损失的。

⑥中标人应对地面泵站进行24小时安保看管服务。

⑦中标人派驻人员须按岗位统一穿着印有服务公司标识的工作服，言行文明，要注意仪容仪表及公众形象。

⑧中标人须按岗位要求定期对在职派驻人员进行业务培训，并经中标人考核合格，过程必须接受招标人监督，招标人有权进行抽查。抽查不合格的，中标人须进行再培训或更换人员。中标人应对新入职员工开展系统的入职岗前培训。新入职派驻人员须完成岗前教育培训并考核合格后方能上岗；中标人需对全体在职派驻人员进行定期教育培训，每年不少于12次，每月至少1次，每次不少于30分钟，培训内容主要是派驻人员岗位职责、法律知识、安全知识、安保知识和专业技能以及与招标人业务相关的技能、工作流程等，并于进场前7天内向招标人报送人员岗位培训计划和方案。上述教育培训记录原件须交给招标人保存。

⑨中标人须按业务要求每季度在每个片区组织不少于1次应急（消防、防暴）演练，要有演练方案、签到表、演练照片、演练总结（含点评），演练记录原件交给招标人保存。

⑩中标人必须按照招标人设定的服务内容及人数配置要求，派驻固定的人员进行排班值勤，确保每一个地面泵站必须有人员值勤，且全体派驻人员的假期由中标人统一安排，并承担费用。中标人须按照劳动法律法规的相关规定，合理合法安排派驻人员假期，确保派驻人员以良好的身体和精神状态当值。

⑪当派驻人员离职后，中标人必须在7天内（含7天）补充新的派驻人员到岗。期间应安排机动人员进行顶岗，顶岗人员及新派驻人员必须符合本用户需求书对中标人派驻人员的要求。

⑫中标人专设的顶岗人员必须为中标人单位内的优秀人员，具有高度的责任心、较强的应变能力、业务能力高于平均水平，中标人需安排专设的顶岗人员在指定的片区执行顶岗工作。

⑬中标人须对专设的顶岗人员进行强化培训，保证其熟悉设施、管理流程等各项特性，确保无服务项目缺失和无安全隐患。

⑭在日常管理过程中，如发生安全事故、运营事故、异常事件，中标人要10分钟内上报招标人管理人员。

⑮中标人须确保泵站内已办理交接手续保管的资产安全，若招标人泵站内已办理交接手续保管的资产被盗窃，中标人需赔偿相关损失及承担失窃责任，照价赔偿。

⑯泵站值班室、隧道防汛驿站仅供值守人员值班工作使用，严禁在泵站范围内住宿以及搭设临时生活设施，中标人应熟知该项目要求及风险，自行解决泵站值守人员住宿问题。

⑰树立“安全第一”意识，实行安保24小时值班制度、消防监控制度、安全监控制度。

⑱杜绝重大伤亡事故、入室盗窃事故和设备、设施损坏事故，确保人身、财产、设施的安全。

⑲中标人安排的派驻人员和巡查人员，培训合格，技能熟练，尽职无缺岗、无睡岗，并配备足够备勤机动人员，以满足连续黄暴临时值守人员进行轮岗需要。

（2）泵站环卫保洁项目要求：

①地面泵站路面要定时清扫，每天一次，保持路面洁净，无垃圾、积水、污迹，泵站格栅池及垃圾桶放置的地面每周清洗1-2次，要求达到垃圾桶外侧干净，隧道排涝设施范围内的边沟要定期清理其树叶，确保排水顺畅。

②格栅池等处的垃圾每天清理外运出泵站，垃圾桶要每周进行冲水消毒。

③粗、细格栅、污水泵房、配电室、值班室、柴油发电机房等构筑物的楼梯、护栏(栏杆)、标识标牌、除臭罩以保持无积尘、蜘蛛网和鸟粪，确定拖、抹次数。

④如有突击性的保洁任务时，中标人应按时、按标准、按要求完成招标人所分配的保洁任务。前述费用已包含在合同价内，招标人不另行增加任何费用。

⑤保洁人员在清洁作业时，要遵守泵站的安全作业标准，尤其进行泵池、格栅池的清洁时，按要求佩戴安全带或穿救生衣，以免发生安全事故。

⑥负责泵站产生格栅垃圾和值班室等生活区域的垃圾每天外运出泵站。

⑦室外场地、道路、停车场、隧道边沟等保持清洁无积尘、纸屑、树叶、烟头等杂物。

⑧路灯、牌匾、宣传栏、标识标牌美观、整洁，无乱贴无污渍现象。

⑨要求中标人或中标人委托的第三方单位外运垃圾须具备城市垃圾收集或倾倒的合法途径，招标人有权定期进行抽查。

⑩清洁服务质量目标

地面：干净、明亮、无垃圾、无尘土、无污垢、无水渍、无杂物，墙边、墙面，垃圾日清。

洗手间：地面、墙面无污渍、水渍、纸屑，洗手盆及玻璃无水渍，大小便器干净无黄色污垢，垃圾桶干净无污渍。

设备间：控制柜表面无浮尘，格栅机周边无污泥、垃圾散落，无污水流淌。

（3）泵站绿化养护按二级养护质量标准：

①绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

②园林植物达到：

A.生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

B.叶子正常：

a.叶色、大小、薄厚正常；

b.较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下；

c.被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。

C.枝、干正常：

a.无明显枯枝、死杈；

b.有蛀干害虫的株数在2%以下(包括2%,以下同);

c.介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下；

d.树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

D.措施：按二级技术措施要求认真进行养护。

E.行道树缺株在1%以下。

F.草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在20%以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。

③行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

④绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

⑤栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。

⑥无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

⑦养护过程中的死树(草皮)要及时清理，要求在三周内补植回原来的树种(草皮),并要求同规格同种类植物，以保证优良的景观效果。

⑧中标人应高度重视红火蚁、刺桐姬小蜂的灭杀工作，依据招标人要求和相关技术标准做好红火蚁防治工作，并预防中标人相关作业人员被蚁咬伤，如有发生事故的，由中标人负全责。

（4）泵站除“五害”及驱蛇服务项目服务要求：

①中标人必须具备“五害”消杀及白蚁、红火蚁防治服务相关的经验。

②中标人应该自备除“五害”和白蚁、红火蚁防治等方面的工具，配备除“五害”和白蚁、红火蚁防治项目负责人一名，与招标人联系，并提供联系方式，应对突发事件发生；项目负责人需取得人力资源和社会保障部门颁发的有害生物防制（治）员资格证书,其他管理人员必须取得除“五害”和白蚁、红火蚁防治上岗证。

③中标人必须注重科学用药，不能使用假药、国家禁用的药物。所使用的药物必须符合国家相关规定或行业标准。

④中标人有完整的病媒生物预防控制操作规程，其中灭蚊、灭鼠、灭蟑螂、灭蝇达到国家除“四害”标准，并具有完善的事故应急方案。

⑤负责泵站范围内驱蛇工作，定期清理杂草及撒驱蛇粉，防止毒蛇咬伤人员，保障派驻人员身体健康。

⑥中标人负责泵站派驻人员防“五害”工作培训，同时配置充足的防护工具和药品，保障派驻人员身体健康。

## 四、责任边界

### （一）中标人承担部分

1、中标人负责本项目所有服务人员的工资、社会保险及其他一切福利待遇，包括但不仅限于服务人员交通、食宿、生活用品、办公用品、个人安全防护用品（防暴防护装备和应急药品）、人员保险、防疫物资（口罩、测温枪、84消毒液）等。

2、本项目为管理服务外包项目，非劳务派遣项目，中标人所派驻的人员因劳动时间、休假、工资、社保等发生的劳动纠纷均由中标人负责。中标人对于派驻泵站派驻人员，应按月准时发放工资，并每月提供已发放工资的凭证给招标人备案。

- 中标人负责对派驻人员进行相应的培训，熟悉本服务项目设施和设备规格、技术指标及工艺，有足够能力完成本项目的派驻服务工作。

4、中标人应定期组织其所有派驻人员参加相关泵站及水闸操作安全培训、职业健康体检，并将相关记录报送招标人备案。

5、中标人的派驻人员须符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、本用户需求书第二条所列的规范、规定，以及国家、行业的相关法律、法规的规定，具备从事岗位工作的相应技能和资格，如因违反法律、法规的规定，由此造成的后果由中标人承担。

6、中标人要将本项目派驻员工基本信息（应符合本用户需求书第四条第(三)点★2的资料要求，含身份证复印件、手机号码、健康证明等）书面呈报招标人，对于考核不合格、操作失误引起生产事故或导致设备损坏、不能及时响应运行调度的人员，招标人有权要求中标人7天内（含7天）更换。

7、中标人派驻的派驻人员不得随意更换，需要更换的，应对到岗人员完成安全培训、操作培训，提前三个工作日书面通知招标人并征得招标人的书面同意。派驻人员必须严格遵守招标人所制订的各类安全设备操作规程及制度。

8、中标人负责配置服务所需的办公用品和办公设备及相关防护用品（防爆防护装备、应急药品等）。

9、泵站内生活设施只用于派驻人员备勤，不得在泵房及配电房、值班室住宿。派驻人员需做到泵站内定时开关照明、空调，达到节能管理。

10、泵站的垃圾转运费、自来水费由中标人负责（通讯费、网络费、电费除外）。

11、除合同约定综合单价价款外，招标人无须向中标人支付任何费用。

12、中标人必须为派驻人员配备统一的安全保护用品、劳动防护用品、工作服及装备（如安全帽、安全带、手套、口罩及其他保护用品），相应的费用由中标人自行承担。

13、中标人必须保证泵房的基本安保看管要求，防止无关人员进入泵站。

14、中标人负责配置清洁剂、洗剂、垃圾袋、清洁工具、运送工具、本项目员工工作服及职业安全防护用品。

15、泵站的绿化二级养护由中标人负责，主要是草坪浇水（每周二~四次），保持地被植物、树株正常生长（含绿化修复、补种、施肥、除虫），清除杂草、树木修剪、无遮挡围墙安防设备，草坪、灌木或者地被色块每月至少修剪一次，乔木每半年至少修剪一次。

16、中标人负责泵站建、构筑物的保洁工作。泵站建、构筑物的自然损坏的修复工作不在中标人责任范围。但由于中标人使用、管理不当而导致的损坏由中标人负责修复。

17、中标人负责保持泵房区域内整洁，禁止将杂物堆放在高低压配电室及配电箱内。

18、值班室、配电室等门窗玻璃、墙壁、天花板保持无积尘、蛛网，地面保持无垃圾、纸屑、烟头等杂物，室内要整洁，物品摆放整齐并符合固定放置的管理要求，室外场地平整绿化布局合理，无闲散器材。垃圾堆放在指定地点并及时清运，无卫生死角。

19、中标人应安排人员全天24小时有人在岗，保证污水提升泵站24小时连续运行和雨水地面泵站正常运行。黄色及以上级别暴雨预警发布后，中标人应安排人员在30分钟内到达雨水排涝设施及水库钢闸在岗值守，保证雨水排涝设施和水闸正常运行。中标人须对派驻人员进行泵站及水闸各类设备操作及安全培训，考核合格后才能上岗；值班人员不得兼任顶岗人员，不得跨泵站、跨区域顶班，同时需保证不因值班人员精神状态、疲劳因素造成事故（包括设备事故、人员事故等），保证设备的正常操作。

20、本项目常规雨水泵站及排涝设施的所有黄暴派驻当值人员需每0.5小时进行一次巡检，并拍水印照片上传至各片区公司工作群；常规污水泵站的所有派驻当值人员需每1小时进行一次巡检，并做好相关巡查记录。

21、中标人负责污水泵、排水泵、阀门、格栅机、通风、除臭等设备的操作。

22、中标人负责污水泵、排水泵、阀门、格栅机、通风、除臭设备的故障申报，但维修、保养工作不在中标人责任范围。

23、招标人负责生产报表、巡查记录表的定制，中标人须按招标人要求履行泵站巡检制度，发现问题要及时记录和上报，对泵站的各类设备设施运行记录进行汇总存档。

24、中标人负责泵站内所有设备的照看，在服务期间按要求做好泵站内水泵、起重设备、防毒面具、仪表探头、报警显示器、电气设备、绝缘器材、消防器材等设备的保管工作。

25、中标人运行管理时如泵站出现异常的问题应做适当处理，并及时上报招标人。

26、中标人针对泵站每月运行情况，应于每月10号向招标人提交工作月报（开展工作情况、泵站存在安全隐患等），内容要详尽，并须针对存在问题提出合理建议。

27、中标人负责以下费用：派驻人员工作服及工具；值班室、设备房等一线办公场所所需的办公用品和办公设备。

28、泵站格栅机捞取的垃圾、泵池中清理出的零星垃圾、外运工作及所需的费用由中标人负责，具体责任边界如下：

（1）三索式格栅机、回转式格栅机、耙齿式格栅机捞取的垃圾，由中标人负责清理及外运；

（2）提篮格栅的垃圾由招标人负责清理，其产生的垃圾由中标人负责外运；

（3）粉碎型格栅机缠绕的垃圾由招标人负责清理，其产生的垃圾由中标人负责外运；

（4）泵池漂浮零星的垃圾由招标人负责清理，其产生的垃圾由中标人负责外运；

（5）泵池清淤产生的垃圾及淤泥由招标人负责处理及外运。

29、中标人承担自有员工的安全管理责任，中标人必须针对本项目服务内容建立完善自身安全管理制度，其安全管理制度应与招标人的安全管理制度无冲突，必须严格遵守国家省市及行业颁布相关法律法规、规范性文件要求等有关规定。中标人有责任对派驻人员进行安全及操作培训，培训记录报送招标人备案。若发生安全生产事故，中标人必须在30分钟内通过电话向招标人报告，同时采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故影响。

30、中标人在本项目派驻人员为非劳动派遣到招标人工作，其劳动关系归中标人所有，与招标人无关，派驻人员在工作时间及上下班过程中发生的任何事故均由中标人负责承担，同时由劳动关系所延伸的安全管理责任均由中标人负责承担。

31、泵站的安保管理责任由中标人承担。派驻人员当值的生活用电费用由招标人承担，但中标人自行承担用电安全责任，并由中标人电工负责生活用电设施管理。

32、中标人应对派驻人员定期进行业务培训，并要求考核合格，使其熟悉岗位操作流程，具备所需技能。

33、中标人应制订专项应急预案，包括防汛、防台应急预案；停电、停产应急预案；生产安全事故应急预案；消防应急预案等，对出现危及安全的因素时应立刻报告招标人，并先行设立明显危险警告标志和采取防范措施。

34、中标人应为其派出人员及管理人员配置所需的安全防护用品，负责对其进行安全培训。

35、泵站为生产场所，中标人派驻人员在值班过程中应防范化解触电、坠落、有毒气体等安全风险，确保泵站范围内无闲杂人员停留，尤其是小孩、老人等群体，若因中标人原因导致招标人（含其职工）及第三人的财产损失及人身伤害的，中标人需承担所有的赔偿责任。泵站内严禁饮酒，中标人应确保派驻、顶岗人员不存在酒后上岗的情况。

36、中标人应负责泵站范围内驱蛇工作，定期清理杂草及撒驱蛇粉，防止毒蛇咬伤人员，保障派驻人员身体健康。

### （二）招标人承担部分

1、消防系统的检测及维修费用；

2、视频监控系统的维修费用；

3、设备的维修费用；

4、设施的维修费用；

5、机电维修零部件和消耗材料的费用；

6、聘请专业公司承包维修、养护设备的检测及维修费用；

7、各设备的法定检测费；

8、加装、改造工程费；

9、通讯费、网络费、电费。

## 五、考核评价

1、中标人的服务费用应按照《常规泵站值守运营服务月度考评表》《无人值守运营服务月度考评表》《暴雨天气临时值守服务月度考评表》（见附表一～三）的考评结果进行结算，中标人应按照上述服务月度考评表的考评结果承担相应违约责任，中标人对此表示同意且无异议。

2、每月10号前，由中标人向招标人提出考评申请，由招标人组织相关部门依据上述服务月度考评表对泵站进行考评；如中标人未及时提出申请的，招标人有权自行对泵站管理服务进行考评。

3、《常规泵站值守运营服务月度考评表》《无人值守运营服务月度考评表》《暴雨天气临时值守服务月度考评表》（见附表一～三），招标人有权根据招标人实际情况进行适当的调整或修订，中标人对此表示同意且无异议。

4、考核支付系数：

90分≤考核得分≤100分，考核支付系数=100%；

80分≤考核得分＜90分，考核支付系数=90%；

70分≤考核得分＜80分，考核支付系数=80%；

60分≤考核得分＜70分，考核支付系数=70%；

50分≤考核得分＜60分，考核支付系数=60%；

考核得分＜50分，考核支付系数=考核得分与满分的百分比。

## 六、付款方式

### （一）每月服务费用结算方式

1、单个泵站费用

（1）常规泵站值守运营结算方式

常规泵站值守运营服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=常规泵站值守运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

（2）无人值守运营结算方式

无人值守运营服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=无人值守运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

2、单个雨水排涝设施暴雨天气临时值守及日常巡查结算方式

单个暴雨天气临时值守及日常巡查服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=单个暴雨天气临时值守及日常服务费-违约责任赔偿款。

3、中标人根据当月实际的服务数量及服务质量，按实结算。

4、考核支付系数对应每月、每个服务质量的考评分数。

5、服务时间不足一个月的，按当月实际天数按比例进行折算。

6、雨水排涝设施（含21条隧道及1座应急泵站）临时值守，每月按单个暴雨天气临时值守及日常巡查的服务费（包干价）进行结算。

### （二）服务费结算规定

1、当招标人要求增加服务的泵站数量时，按中标综合单价按实结算。

2、本项目服务费按自然月核算并实行按月申请、按月支付，具体流程为：月度服务结束后，待招标人完成对中标人上月服务质量的考核评分，中标人需依据上月实际服务数量及考核结果，开具合法有效且符合招标人财务要求的增值税专用发票，并同步提交完整准确的请款报告（含服务明细）、发票等全套请款资料；经招标人审核确认无误后，将在 15 个工作日内通过银行转账方式，向中标人支付上月应付的服务费用。

3、每个月服务费用的具体金额根据不含税中标综合单价、招标人确认的实际服务数量和附件考核评分标准的规定进行考核评分后确定。

4、水费、泵站垃圾转运费等由中标人负责，如已由招标人账户代缴的，中标人在申请支付月度服务费期间，招标人如未取得发票或未完成核销的无法核减的，可在下一次申请月度管理服务费时扣回，相关月度管理服务费可以先行支付，但最后一笔泵站服务管理费申请用款时必须将中标人期间所有应承担部分在结算时全部扣回才能支付。

5、最后一笔泵站服务管理费支付前，中标人应根据招标人的指示配合执行，提前办理交接手续。

6、如发现累计两个月未达到60分时，招标人有权单方解除合同并无需承担任何违约责任。

## 七、其他

特别提醒：59座泵站垃圾外运费用约需1.8万-2.05万元/月，59座地面泵站水费约需0.5万-0.7万元/月（请各投标人务必考虑泵站垃圾外运及水费这部分日常固定支出及风险，供参考）。

## 附表一、常规泵站值守运营服务月度考评表

被考评单位：                                         考评泵站：

分公司名称：                                         20  年xx月份

| 序号 | 考评 内容 | 评分标准 |  | 应得分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总则 | 所有单项扣分扣完为止。 |  | 100 |  |  |
| 二 | 组织管理 | 项目管理人员 | 每半月对其所管理泵站及人员进行一次现场检查，缺一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 提交项目管理资料 | 无资料台账的扣1分，不及时提交的扣2分，资料缺失的扣2分，资料错误率高的扣1分。 | 6 |  |  |
|  |  | 派驻人员 | 1.对不符合要求的人员提出更换时，未能在3天内完成更换的，每1人次扣2分。 2.未书面得到招标人同意，对人员进行更换的每1人次扣1分。 | 9 |  |  |
| 三 | 培训及考核管理 | 管理制度 操作规程 | 1.根据《管网公司设备管理制度》及《泵站值守管理办法》，严格遵守各项制度，包括运行值班制度、交接班制度、设备巡视检查制度、安全保卫制度、汛期工作应急方案等，由中标人对其人员进行培训，考核合格，由招标人员现场签认。缺失或不及格，每1人次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 培训管理 | 1.制定年度安全培训教育计划，每月不少于1次技能培训，对操作人员按计划进行教育培训，做好培训记录，并建立培训档案，培训计划，培训台账，每少一项扣1分。 2.派驻人员进场前未进行三级安全教育及操作培训，每发现每一人扣2分。 | 10 |  |  |
| 四 | 机电服务管理 | 运行操作 | 1.严格执行调度指令，规范调度流程，未按通知要求执行运行指令的，每发现一次扣2分。 2.未及时在微信群等方式反馈运行情况的，每次扣1分。 3.运行操作前，未按规定进行检查的，每发现一次扣1分。 4.未及时反馈调度执行情况的，每发现一次扣1分。 5.运行期间运行范围内照明设备没按规定关闭开启，扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 运行台账 | 1.运行台账凌乱无序扣1分。 2.没有按时归档扣1分。 3.有两处（含）以上涂改，每发现一处扣1分。 4.记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 5.存在虚假数据，每发现一次扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  | 问题处理及整改 | 1.上月度考核后的扣分点未及时整改的，每发现一处扣2分。 2.运行中出现的故障未及时处置造成事故的每发现一处扣2分，未及时报告水情、工情及运行中问题处理情况的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 月度 运行总结 | 每月10日前向分公司递交上一个月运行工作总结，不提交月度总结的扣4分，不按时提交扣2分。 | 4 |  |  |
| 五 | 安全与文明 | 安全运行 | 1.由于操作不当引起的非等级安全生产事故或轻微设备事故，扣5分。 2.每季度对在岗人员进行人员安全教育、应急演练和培训，没有安全教育培训档案扣2分。 3.发现异常或险情未及时采取措施的，每发现一次扣1分。 4.未按规定配备必要的安全装备、工具、防护措施 ，每发现一次扣1分。 5.本项目投入人员必须投保企业职工工伤保险，每发现一人次未投保的扣2分。 6.泵站内未经招标人许可，搭建临时厨房进行煮食，每发现一次扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 纪律 | 1.值班期间有不统一着装每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋、高跟鞋上班的，每发现一例扣1分。 2.值班期间有脱岗、睡觉等情况，每发现一次扣5分。 3.值班室内有臭味、异味每查到一次扣1分。 4.管理区域内地面有烟头、纸屑、污渍等每发现一次扣1分。 5.值班室内工具，安全帽/巡查仪表等摆放杂乱每发现一次扣1分。 6.做好已设置的标识标牌的保护和维护，在运行管理中标识标牌破损掉落未及时维护的，每发现一次扣1分。 | 4 |  |  |
| 六 | 绿化管理 | 草地/地被养护 | 1.每随机抽查20平方米绿化草地 /地被，每平方米要求杂草≤10株 ，每超过10株扣0.5分，扣完为止。 2.草坪/地被按时按要求修剪，分绿化带草皮及小灌木类的生长不超过路牙并及时修剪，未达到要求的，每10平方米扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 乔木/灌木/修剪造型 | 1.乔木因枝条过密、过低、有枯 枝要及时修剪(行道树要统一 修剪效果),修剪留桩长度不超过2cm，超过2cm的，每株扣0.5分。 扣完为止。2.灌木或绿篱能及时修剪不影响景观，因修剪不当或不修剪，影响美观的，每株或每平方米扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 水肥管理 | 1.在干旱季节，苗木草地应淋足水，每天要淋水两次以上；有明显缺水现象的绿地(含乔灌木),每10平方米扣0.5分，扣完为止。 2.施肥后要及时覆土，草地施肥 后要及时淋水，不能让肥料裸露。肥料裸露或不及时淋水的发现一次扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 病虫害防治 | 1.要做好病虫害防治工作，防止草坪、地被、乔木、灌木受害，有明显虫害现象，每株或每平方米扣0.5分，扣完为止 。 | 2 |  |  |
|  |  | 补苗 | 1.受损害植被要及时补植，未及时补植的，每处扣1分，扣完为止。 2.因管理不善或者造成乔灌木衰亡的，由中标人负全部责任并在一星期内补植或更新品种、大小一致的乔灌木，未补植或更新的，每株扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 七 | 卫生保洁 | 泵站卫生 | 1、值班室无杂物； 2、值班室地面、桌面无脏污； 3、窗台、门窗清洁无灰尘，天花、墙面无虫网； 4、泵站地面无油污、积水、污泥； 5、用干布、鸡毛掸子清理灭火器箱， 6、控制箱上侧，无积尘； 以上每项不及格扣1分。 | 5 |  |  |
| 八 | 除“五害”及驱蛇 |  | 1.每月灭蚊、灭蟑螂、灭蝇次数按要求完成。每周要求进行灭蚊、灭蟑螂、灭蝇次数不少于1次，每少一次扣1分。 2.每月灭鼠次数按要求完成。每月要求进行灭鼠次数不少于4次，每少一次扣1分。 3.每月对公司所有区域进行白蚁检查及处理，按要求完成。每月进行白蚁检查及处理按要求不少于1次，每少一次扣1分。 4.没有及时清理动物尸体及无害化处理。每发现一次扣1分。 | 6 |  |  |
| 九 | 日常监督 管理 | 运行管理 总体情况 | 根据上述考核项目标准，由分公司设备工作部日常巡查并进行扣分，总体评价“优”得2分，“良好”得1分，“一般”得0.5分， “较差”得0分。 | 2 |  |  |
| 十 | 违约 减分项 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 扣除不考察项的考评标准总分： 折算百分制后得分： |  |  |  |  |  |

备注：如某个考核项不存在，总分不足100分，折算为100分制计分。

考评泵站：                所属月份：   年  月

中标人现场负责人：

被考评单位（签章）：

招标人现场负责人：

考评日期：

## 附表二、无人值守运营服务月度考评表

被考评单位：                                         考评泵站：

分公司名称：                                         20  年xx月份

| 序号 | 现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满分值 | 项目 | 评价依据及检查方法 |  |  |  |  |
| 1 | 10分 | 日常管理 | 在招标人提出的环卫保洁及绿化养护方面存在工作疏忽而没按要求及时整改反馈的。 | 没及时整改处理的，每次扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 穿统一工作服，不能出现如草帽乌黑、穿拖鞋、上下服装不统一等着装不整齐者。 | 不穿工作服、着装不整者，每人次扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2 | 10分 | 绿地清洁卫生 | 每天完成绿地清洁工作，做好保洁(日常保洁时段为6:30—18:30,重要情况保洁时间另行安排),抽查草地每100平方米、分车道绿化带每100米长度范围内有纸屑、胶袋、石块、杂物等(规格3cm×3cm),要求≤4单位。 | 超过每单位扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 未发现垃圾连片(面积≥6cm ×6cm)的地方(特别是花生壳、瓜子壳、白色垃圾等)。 | 发现一处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 在绿地区内未发现焚烧杂物。 | 绿地发生焚烧杂物的，每处扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 绿化修剪后的枯枝干叶等，要在修剪当天及时清理运走；落叶要及时清扫保洁(绿地内水体水面上的枯枝烂叶、生活垃圾及其它漂浮物要及时清理)。 | 未能及时运走和清扫保洁的以10平方米为单位，每单位扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 3 | 10分 | 草地/地被养护 | 每随机抽查20平方米绿化草地/地被，每平方米要求杂草≤10株。 | 每超过10株扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 草坪/地被按时按要求修剪，绿化带草皮及小灌木类的生长不超过路牙并及时修剪。 | 未达到要求的，每10平方米扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 草地/地被内无坑洼或积水及黄土裸露和“老鼠路”现象。 | 未达到要求的，每10平方米扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 4 | 8分 | 乔木灌木修剪造型 | 乔木因枝条过密、过低、有枯枝要及时修剪(行道树要统一修剪效果),修剪留桩长度不超过2cm。 | 超过2cm的，每株扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 灌木或绿篱能及时修剪不影响景观。 | 因修剪不当或不修剪，影响美观的，每株或每平方米扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 5 | 10分 | 水肥管理 | 在干旱季节，苗木草地应淋足水，每天要淋水两次以上。 | 有明显缺水现象的绿地(含乔灌木),每10平方米扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 淋水期间，已达到浇灌目的，要关好水龙头，喷淋系统损坏要及时修理，不浪费水资源。 | 有浪费水资源现象的发现一次扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 施肥后要及时覆土，草地施肥后要及时淋水，不能让肥料裸露。 | 肥料裸露或不及时淋水的发现一次扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 施肥的费用要占管养总费用10%以上，施肥要招标人对应管理部门现场签证认可。 | 不按要求施肥的，发现有偷工减料现象的，每次扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 施肥要按标准操作并结合松土除草，不能造成苗木草地成片枯黄或死亡。 | 发生肥害的绿地(含乔灌木),每10平方米扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 6 | 8分 | 病虫害防治 | 要做好病虫害防治工作，防止草坪、地被、花坛、乔木、灌木受害。 | 有明显虫害现象，每株或每平方米扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 要严格按农药使用说明施用农药，防止出现药害，并禁止使用违禁农药。 | 发生药害或使用违禁品，每次扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 7 | 18分 | 补苗 | 受损害植被要及时补植。 | 未及时补植的，每处扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 死树及死树桩要及时清理。 | 未及时清理的，每株扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 因管理不善或者造成乔灌木衰亡的，由中标人负全部责任并在一星期内补植或更新品种、大小一致的乔灌木。 | 未补植或更新的，每株扣5分或每平方米扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 8 | 15分 | 泵站卫生 | 保持清洁，无纸屑、塑膜、烟头、树叶、污泥、积沙(土)等。警示牌、宣传栏要每天清洁，做到无积尘、污渍和蜘蛛网。垃圾桶表面要经常清洁，做到干净无积尘。 | 每50平方米范围内超过10个的，每超过1个扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 警示牌、宣传栏有积尘、污渍或蜘蛛网的，每个扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 格栅池的垃圾桶和地面必须经常清洗、消毒，并摆放整齐，及时清理各个出渣口的垃圾，不得溢出桶外。 | 垃圾桶未及时清洗消毒的或未摆放好，或出渣口的垃圾每天未及时清理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 粗、细格栅、配水井等生产区的楼梯、护栏、走道板要经常清洁，保持干净无蜘蛛网、积尘。 | 楼梯、护栏及走道板未及时清洁有蜘蛛网、积尘的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 9 | 6分 | 除“五害”及驱蛇 | 每月灭蚊、灭蟑螂、灭蝇次数按要求完成。 | 每周要求进行灭蚊、灭蟑螂、灭蝇次数不少于1次，每少一次扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 每月灭鼠次数按要求完成。 | 每月要求进行灭鼠次数不少于4次，每少一次扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 每月对公司所有区域进行白蚁检查及处理，按要求完成。 | 每月进行白蚁检查及处理按要求不少于1次，每少一次扣1分。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 没有及时清理动物尸体及无害化处理。 | 每发现一次扣1分。 | 1 |  |  |
| 10 | 5分 | 其他要求 | 工作未落实，项目经理、管理人员没有做好每天监督检查记录和存档；被市民投诉或上级部门批评或被媒体曝光的。 | 没做监督检查记录和存档、被市民投诉、上级部门批评、媒体曝光的，情况属实，扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 未落实填报《绿化保洁人员进出泵站登记表》 | 未按时、按要求完成填报的，每次扣1分。 | 1 |  |  |
| 11 | 违约减分项 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 扣除不考核项的考评标准总分： 折算百分制后得分： |  |  |  |  |  |  |

考评泵站：                    所属月份：    年   月

中标人现场负责人：

被考评单位（签章）：

招标人现场负责人：                 考评日期：

## 附表三、暴雨天气临时值守及日常巡查服务月度考评表

被考评单位：                                         考评排涝设施名称：

分公司名称：                                         20  年xx月份

| 序号 | 现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满分值 | 项目 | 评价依据及检查方法 |  |  |  |  |
| 1 | 15分 | 组织管理 | 1.按要求提供雨水排涝设施临时值守人员名单﹑联系方式及管理人员组织架构等管理资料。 | 无资料台账的扣1分，不及时提交的扣2分，资料缺失的扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.按要求提供符合合同要求的排涝设施临时值守人员。 | 1.对不符合要求的人员提出更换时，未能在3天内完成更换的，每1人次扣2分。 2.未书面得到招标人同意，对人员进行更换的每1人次扣2分。 | 10 |  |  |
| 2 | 15分 | 培训管理 | 1.制定年度安全培训教育计划，每月不少于1次技能培训，对排涝设施临时值守人员按计划进行教育培训，做好培训记录，并建立培训档案，培训计划，培训台账，每少一项扣1分。 | 缺少培训档案，培训计划，培训台账，每少一项扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2.排涝设施临时值守人员进场前要进行三级安全教育及极端天气相关排涝设施应急处理的培训。 | 派驻人员进场前未进行三级安全教育及操作培训，每发现每一人扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 30分 | 应急值班巡查 | 1.按合同要求做好黄色暴雨天气排涝设施的值班、巡查工作。 | 未按合同要求进行巡查值班的，每次扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.在收到暴雨黄色预警信号以上的天气，30分钟内到达排涝设施现场，并如实做好记录，并在信号解除后，及时上报值班记录。 | 半小时内到不了现场的，每次扣3分； 记录未及时上报的，每次扣2分。 | 15 |  |  |
|  |  |  | 3.在降雨期间应每半小时一次，向招标人及监理单位汇报排涝设施运转情况及相关情况。 | 未按要求频次定时报告的，每次扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.按应急抢险预案及封路方案做好应急抢险配合工作。 | 当出现险情，服务单位未按要求做好应急抢险配合工作，每次扣5分； 如封路不及时，导致事故发生，扣减10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 20 | 日常巡查工作 | 1.按各个隧道要求及频次做好泵站隧道日常巡查工作。 | 1.按要求做好每个隧道每日巡查工作，缺一次扣5分。 2.按要求做好每个隧道巡查登记打卡上传工作，缺一次扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2.按要求做好泵站隧道边沟垃圾清理及泵站设施设备保洁工作。 | 1.泵站隧道无杂物； 2.泵站隧道地边沟树叶； 3.窗台、门窗清洁无灰尘，天花、墙面无虫网； 4.用干布、鸡毛掸子清理灭火器箱， 5.控制箱上侧，无积尘； 以上每项不及格扣2分。 | 10 |  |  |
| 5 | 20分 | 安全文明施工 | 1.按要求配备相关雨衣、雨鞋、强光手电筒等劳保用品。 | 未按要求配置相应劳保用品，每发现一次扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 2.按要求穿统一工作服及反光衣。 | 按要求穿工作服、反光衣，发现每次扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.严格执行暴雨值班工作纪律，严禁脱岗、睡觉等。 | 值班期间有脱岗、睡觉等情况，每发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 扣除不考察项的考评标准总分： 折算百分制后得分： |  |  |  |  |  |  |

考评排涝设施名称：                    所属月份：    年   月

中标人现场负责人：

被考评单位（签章）：

招标人现场负责人：

考评日期：

## 附表四、派驻人员、电工及应急机动人员花名册（中标人须加盖公章）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

## 附表五、管理人员联检记录表

| 管理人员联检记录表（每半月一次） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  | 检查时间： |
| 检查事项 |  |  |
| 卫生情况 |  |  |
| 运行数据记录 |  |  |
| 垃圾外运 |  |  |
| 消防巡检 |  |  |
| 不得有闲杂人员 |  |  |
| 操作人员熟悉程度 |  |  |
| 安全检查 |  |  |
| 其他问题： |  |  |

## 附表六、整改事项通知单

| 泵站名称 |  |
| --- | --- |
| 服务单位 |  |
| 检查时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 问题（缺陷）清单 | 1、 2、 3、 |
| 处理 意见 |  |
| 招标人现场负责人： 日期： 年 月 日 |  |
| 签收人员： 日期： 年 月 日 |  |
| 备 注 | 本通知书一式二份，签发部门、服务单位各一份。在所处泵站值班室张贴同样视同收悉。 |

## 附表七、工资发放确认表

| 派驻人员工资发放确认表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 所属泵站排涝设施 | 已发放工资月份 | 签名（指模） |

# 第三章 办公点保安服务

## 一、法律法规及规程

保安服务应遵守包括但不限于下列相关法律：

（一）《保安服务管理条例》；

（二）《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规。

本采购项目技术要求按包括但不限于上述法律法规执行，本用户需求书未明确的技术标准，严格按照上述法律执行，服务期内如果上述法律法规有更新的，则按更新后的版本执行。

## 二、负责范围及服务内容

### （一）办公驻点保安服务范围

承担招标人分公司及驻点服务场地的安全保卫工作，保安服务范围包括：管理范围内的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、消防、车辆有序停放、应急抢险工作及演练，并配合属地公安、消防部门的反恐工作及突发事件演练。

### （二）办公驻点保安服务内容

1.保安员值勤时，必须穿着公司规定的制服，佩戴工作证，凡离开保安室时必须戴保安帽，仪态端正、精力充沛、和蔼可亲，形象严肃威武，领导进门时要敬礼；

2.接待来宾、客户、送货人员时须礼貌热情，不得粗暴待人；

3.值勤时不得乱打电话，乱用对讲机，影响勤务；

4.值勤时提前10～15分钟交接班，并详细交接未完成事项；

5.未经队长同意不得擅自调班、换岗、休假；

6.值勤保安严格控制闲杂人员进入各自值勤辖区；

7.值勤时不得出现吸烟、喝酒、吃零食、聚众聊天、听音乐、站坐姿不端正、离岗、打瞌睡、玩手机或打游戏等不良行为；

8.值勤保安接待来访人员，应进行证件检查与登记，无证拒绝来访；

9.严禁对员工、来宾、送货者、应聘者索取好处，不贪小便宜；

10.值勤保安如遇突发事件，要及时灵活处理，并速报队长或相关人员，需要备勤保安支援的立即通知，不得拖延时间或误报；

11.夜班值勤保安要注意电话来访，不能及时交办的要详细记录以便次日及时转告；

12.值勤保安不得监守自盗、营私舞弊、假公济私，若有违法之情节，将依法追究；

13.文明执勤，严禁秽言污语，粗野暴蛮和其它有损招标人形象之行为；

14.保安员务必服从命令，听从指挥严禁暴行犯上；

15.派驻保安员值班，保障服务范围内工作人员的人身安全和财产安全，维护正常治安秩序，以预防为主，做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故工作，提高警惕，尽力避免事故的发生，文明、规范，安全、高效地履行工作职责；

16.熟悉安保设备、设施的安置地点，实行定时定点巡逻检查，如视频监控、110联网防盗报警系统、电子围栏（红外对射）设备检测及巡查，发现问题及时上报相关维修人员；

17.熟悉服务场地环境，服务场地内外的巡查（固定或不固定）路线，每天巡查不少于12次，每2个小时巡查一次，包括但不限于按要求定期巡逻定点打卡，如厂区外墙巡查及厂区内安保巡查；

18.负责服务场地信件、报刊杂志派送工作；

19.对服务范围安全隐患的检查、排查、制止人员破坏行为，清理无关人员逗留招标人物业场所；制止流氓滋事，打架斗殴、敲诈勒索等各类案件；

20.承担招标人提供的保安业务使用的办公及安保设施、设备，如桌椅、凳、对讲机、电话等维护保养工作，故意或过失破坏上述设施、设备的，由中标人照价赔偿；

21.配合属地公安部门的巡检、及时响应、反恐等工作及突发事件演练；

22.按招标人要求做好外来人员（车辆）出入检查、登记、停放等工作；

23.其它属于保安服务范围内的招标人临时交办的任务。

- 三、具体管理要求

### （一）项目组织实施要求

中标人需设立1名项目管理人员对接该项目，入场时提交相应的项目管理人员名单，项目管理人员不得兼任派驻人员。

派驻人员的劳动关系归中标人所有，与招标人无关，派驻人员在工作中发生的任何事故均由中标人负责承担；中标人必须为派驻人员购买人身意外险，并报招标人备案；中标人更换人员前必须经招标人书面同意。

### （二）保安服务要求

1、中标人投入本项目的人员基本要求：

投入本项目的人员素质标准详见下表：

| 序号 | 岗位 | 素质标准 | 具体人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 派驻 人员 | 办公区及驻点保安人员要求：身高 165cm 以上，初中或以上文化，年龄在25-50岁之间，五官端正，身体健康无残疾，无色盲，双眼裸视 0.8 以上，无纹身，男性不得留长发、长胡须、不染发，具备一定语言和文字表达能力；所有人员培训合格并持证上岗。 | 18人 |

2、合同签订后，中标人须向招标人提供拟投入项目所有人员的人事档案资料，包括身份证复印件、健康证明等。中标人不得伪造人事档案欺骗招标人，如有此类情况发生，招标人有权单方终止合同。中标人必须向招标人提供派驻的人员的以下资料：

（1）持有效身份证；

（2）学历证（毕业证或其他证明材料）；

（3）公安或劳动部门规定的有关有效证件（如保安员证）；

（4）镇级以上医院体格检查表一份；

（5）派驻人员上岗前必须经过岗前培训（包括安全培训），并提交培训记录及考核成绩；

（6）为本项目服务人员购买人身意外险凭证。

3、派驻人员日常服务清单

（1）办公点保安服务（含办公点安保、巡查等）

| 序号 | 办公室点保安服务项目 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责办公区及驻点范围内的24小时的安保看管工作。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 负责消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 认真做好来访人员、进出车辆登记，严格按规定查验进出物资，凭相关手续放行。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 做好分公司及驻点财产安全看护工作 | 项 |  |  | 1 |
| 5 |  | 做好相关信息及异常情况报送。 | 项 |  |  | 1 |
| 6 |  | 其他由招标人临时交办的任务。 | 项 |  |  | 1 |

### （三）办公点保安服务要求：

#### 1、保安服务质量要求

##### 1.1保安人员配置说明

基于管网公司实际经营情况，人员配置按以下安排：（1）保安执行三班倒工作制，实行 24 小时值班，每班次8小时，按用户需求书的人员配置分配到每班中，或根据招标人运营地的工作要求合理安排每班次安保岗位的人数；（2）每班人员不能重复，严格按照保安人员配置表要求人数上班，保证服务范围内的人员财产安全，每个服务地应设保安队长1名。

##### 1.2中标人派驻办公点保安服务范围内的保安员素质要求

（1）身高 165cm 以上，年龄在25-50岁之间，五官端正，身体健康无残疾，无色盲，双眼裸视 0.8 以上；

（2）无纹身，男性不得留长发、长胡须、不染发；

（3）具备一定语言和文字表达能力；

（4）注重仪容仪表，文明执勤，礼貌服务；

（5）所有人员培训合格并持证上岗；

（6）热爱保安工作，具有较强的工作责任心，并具有敏锐的洞察力，具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；

（7）遵纪守法，没有违法犯罪前科；

（8）具备基本法律知识及保安专业相关的政策，纪律性强，保证绝对遵守招标人及本采购项目的工作规章制度与内部管理规定；

（9）具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能；

（10）掌握一定防卫和擒敌技能。

##### 1.3中标人派驻办公点服务范围内保安员的保障要求

（1）统一配发带标志的保安制服，工作用皮鞋；

（2）配备足够的雨伞、雨衣、雨鞋、探照灯；

（3）配备能适应服务范围内安保工作需要的保安器械；

（4）中标人派驻的保安人员的工资、福利、加班费、社保等不得低于东莞市用工的法定标准，并在报价时应予充分测算；

（5）中标人派驻的保安人员必须是已签订劳动合同的人员，并购买足额的人身意外伤害保险及社会保险；

（6）中标人不得将本管理项目分包给其他单位，同时应做好元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一等长假和临时工作任务的加班安排；保安应全勤值班，加班费由保安中标人承担并保障节假日及重要节点的安保工作。

#### 2、保安服务具体要求

（1）中标人应对项目服务人员进行培训及专项指导，待培训合格并经招标人认可后的保安员方可上岗（必须持有公安部门认可的保安员证），保安人员必须严格按照三班倒工作制配置，以确保服务场地的安全保障；

（2）中标人应加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保保安服务的优质高效，负责保安员的思想教育、业务培训等日常管理和保安员违纪问题的处理；

（3）中标人应切实做好派驻的保安员的日常管理工作；

（4）发生在执勤范围内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，中标人应及时处理并报告招标人相关负责人和当地公安机关，采取措施保护案发现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理在责任范围内的其他突发事件；

（5）中标人应落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现安全隐患，及时报告招标人相关负责人并协助予以处理；

（6）本项目设置一名项目管理人员负责对接此项目，该项目管理人员不得随意更换，如确需更换，须经招标人书面同意。

未经招标人同意，中标人不得调换派驻的保安员，招标人提出的不称职的保安员中标人应在5日内撤换。

（7）中标人及派驻的保安员必须严格按照《保安服务管理条例》及国家、省、市法律法规及政府规章流程、履行职责，同时应严格遵守招标人及招标人权属子公司的管理规定；

（8）中标人需对招标人管辖区进行安全防卫，及时发现并制止偷盗、抢劫等其他破坏行为，确保正常的办公秩序、生产秩序和安全秩序，如发生因中标人任何疏忽行为造成招标人及任何第三方设施、设备、其他财产损坏、损失、丢失、被盗等，中标人应照价赔偿；

（9）中标人需对招标人运营项目管辖区域的人员及设备设施进行 24 小时安全护卫，严厉打击偷盗、破坏设施的行为；

（10）加强对招标人运营项目管辖区内重要设备的安全防范工作，严禁无关人员进入办公楼和生活区等区域，发现问题及时处理并上报招标人相关负责人，严格按招标人工作制度的要求对来访人员进行登记、引导，指挥车辆停泊等工作；

（11）对突发事件的处理：1.立即汇报；2.采取有效措施防止事态扩大；3.听从招标人指挥，参加对突发事件的处理，具体按招标人突发事件应急预案执行；

（12）按照岗位安排，保安队实行 24 小时安全保卫，采取轮班交接的方式进行，确保无漏岗、脱岗、睡岗、酒后上岗等失职现象，保证防卫工作时刻到位，记录完整；

（13）服从招标人运营项目的其他安全保卫服务工作安排。

#### 3、保安服务工作质量要求

（1）安全保卫工作和维持办公秩序的整体设施和应急器械完备、实用；

（2）管理服务中突击性工作与长效管理相结合且有计划性；

（3）管理服务质量目标需满足本用户需求规定的标准，并且能够在管理中随时接受行业主管部门的质量审核；

（4）中标人须对其派驻的保安人员自身在服务期内所发生的人身安全和交通事故负责，招标人不承担任何责任。

#### 4、保安服务成果要求

（1）在服务期内无因中标人的安保原因而造成的重大安全事故发生、中标人派驻的保安人员无重大安全事故发生。【重大安全事故是指造成重大人身伤亡或者造成重大经济损失的事故：①一次死亡1人；②一次重伤3人以上；③重大火灾事故（着火面积达到300㎡以上）；④一次造成重大直接经济损失的（5万元以上）。】

（2）中标人提供的保安服务需使招标人满意率达90%以上（即考核取得90分或以上）。

## 四、责任边界

### （一）中标人承担部分

1、中标人负责本项目所有服务人员的工资、社会保险及其他一切福利待遇，包括但不仅限于服务人员交通、食宿、生活用品、办公用品、个人安全防护用品（防暴防护装备和应急药品）、人员保险、防疫物资（口罩、测温枪、84消毒液）等。

2、中标人所派驻的人员因劳动时间、休假、工资、社保等发生的劳动纠纷均由中标人负责。中标人对于派驻泵站派驻人员，应按月准时发放工资，并每月提供已发放工资的凭证给招标人备案。

- 3、中标人负责对派驻人员进行相应的培训，熟悉本服务项目设施特点，有足够能力完成本项目的派驻服务工作。

4、中标人的派驻人员须符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、本用户需求书第二条所列的规范、规定，以及国家、行业的相关法律、法规的规定，具备从事岗位工作的相应技能和资格，如因违反法律、法规的规定，由此造成的后果由中标人承担。

5、中标人负责配置服务所需的办公用品和办公设备及相关防护用品（防爆防护装备、应急药品等）。

6、除合同约定综合单价价款外，招标人无须向中标人支付任何费用。

7、中标人必须为派驻人员配备统一的安全保护用品、劳动防护用品、工作服及装备（如安全帽、安全带、手套、口罩及其他保护用品），相应的费用由中标人自行承担。

8、中标人针对泵站每月运行情况，应于每月10号向招标人提交工作月报（开展工作情况、办公场所存在安全隐患等），内容要详尽，并须针对存在问题提出合理建议。

9、中标人负责以下费用：派驻人员工作服及工具；值班室等一线办公场所所需的办公用品和办公设备。

10、中标人承担自有员工的安全管理责任，中标人必须针对本项目服务内容建立完善自身安全管理制度，其安全管理制度应与招标人的安全管理制度无冲突，必须严格遵守国家省市及行业颁布相关法律法规、规范性文件要求等有关规定。中标人有责任对派驻人员进行安全及操作培训，培训记录报送招标人备案。若发生安全生产事故，中标人必须在30分钟内通过电话向招标人报告，同时采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故影响。

11、中标人在本项目派驻人员为非劳动派遣到招标人工作，其劳动关系归中标人所有，与招标人无关，派驻人员在工作时间及上下班过程中发生的任何事故均由中标人负责承担，同时由劳动关系所延伸的安全管理责任均由中标人负责承担。

12、中标人应对派驻人员定期进行业务培训，并要求考核合格，使其熟悉岗位操作流程，具备所需技能。

13、中标人应制订专项应急预案，包括防汛、防台应急预案；停电、停产应急预案；生产安全事故应急预案；消防应急预案等，对出现危及安全的因素时应立刻报告招标人，并先行设立明显危险警告标志和采取防范措施。

14、中标人应为其派出人员及管理人员配置所需的安全防护用品，负责对其进行安全培训。

### （二）招标人承担部分：

1、消防系统的检测及维修费用；

2、视频监控系统的维修费用；

3、设备的维修费用；

4、设施的维修费用；

5、机电维修零部件和消耗材料的费用；

6、聘请专业公司承包维修、养护设备的检测及维修费用；

7、各设备的法定检测费；

8、加装、改造工程费；

9、通讯费、网络费、电费、水费。

## 五、考核评价

1.中标人的服务费用应按照《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司保安服务检查考核评分标准》（见附表一）的考评结果进行结算，中标人应按照上述服务月度考评表的考评结果承担相应违约责任，中标人对此表示同意且无异议。

2.每月10号前，由中标人向招标人提出考评申请，由招标人组织相关部门依据上述服务月度考评表对泵站进行考评；如中标人未及时提出申请的，招标人有权自行对保安管理服务进行考评。

3.《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司保安服务检查考核评分标准》（见附表一），招标人有权根据招标人实际情况进行适当的调整或修订，中标人对此表示同意且无异议。

4.中标人每月需与招标人各服务场地主管人员共同对月度保安服务工作进行总结，听取各服务场地意见，完善服务工作，每月10日前，由招标人各服务地按照下表对中标人上月的保安服务进行考核，考核结果经双方确认后再行结算相关费用。

5.办公区及驻点保安服务费部分考核支付系数

90分≤考核得分≤100分，考核支付系数=100%；

80分≤考核得分＜90分，考核支付系数=90%；

70分≤考核得分＜80分，考核支付系数=80%；

60分≤考核得分＜70分，考核支付系数=70%；

50分≤考核得分＜60分，考核支付系数=60%

考核得分＜50分，考核支付系数=考核得分与满分的百分比。

## 六、付款方式

### （一）每月服务费结算方式

1、保安服务费的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×服务人数×考核支付系数-违约责任赔偿款。

2、中标人根据当月实际的服务人数及服务质量，按实结算。

3、考核支付系数对应每月、每个驻点的服务质量的考评分数。

### 4、服务时间不足一个月的，按当月实际天数按比例进行折算。

### （二）服务费结算规定

1、本项目服务费根据考评结果及实际到岗人数按月申请、按月支付，具体流程为：月度服务结束后，待招标人完成对中标人上月服务质量的考核评分，中标人需依据上月实际服务数量及考核结果，开具合法有效且符合招标人财务要求的增值税专用发票，并同步提交完整准确的请款报告（含服务明细）、发票等全套请款资料；经招标人审核确认无误后，将在 15 个工作日内通过银行转账方式，向中标人支付上月应付的服务费用。

2、合同履约过程中，如招标人有需要或有新增的服务场地需要保安服务，可按不含税中标综合单价与中标人签订补充协议。

3、招标人每月根据考评结果及到岗实际人数情况支付实际服务费给中标人：

（1）在到岗人数按合同要求配置的情况下，招标人对中标人的服务考核评分达到90分或以上的，该月的服务费全额支付；招标人对中标人的服务考核评分不足90分的，该月实际支付的服务费=合同约定到岗人数×服务单价×当月考核所得分数的考核支付系数。

（2）如到岗人数没按合同要求配置出现缺岗情况的，招标人根据对中标人的服务考核评分，该月实际支付的服务费=实际到岗人数×服务单价×当月考核所得分数的考核支付系数。

（3）如发现累计两个月未达到60分时，招标人有权单方解除合同并无需承担任何违约责任。

## 附表一 《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司保安服务检查考核评分标准》

| 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司保安服务检查考核评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 内容 |  |  |  | 考核原则 |  | 分值 | 得分 |
| 一 | 管理制度的制定与实施 |  | 《日常管理制度》《人员配置制度》《岗位责任制度》《勤务制度》《档案制度》《人员培训》《节假日管理制度》《突发事件防范预案》《防火预案》《防盗预案》 |  |  |  | 每项制度 1 分，未建立扣 1 分，制度不完善或实施不力酌情扣分，扣完为止。 |  | 5分 |  |
| 二 | 重大安全事故 |  | 1、一次死亡 1 人； 2、一次重伤 3 人以上； 3、重大火灾事故（着火面积达到 300㎡以上）； 4、一次造成重大直接经济损失的（5 万元以上）。 |  |  |  | 违反每项扣10分,扣完为止。 |  | 20分 |  |
| 三 | 提供防范性安全服务 |  | 1、 对正在发生的不法侵害行为，应采取相应措施，不予以制止者； 2、对已经发生的不法侵害案件或灾害事故，不及时报告公安机关或有关部门者； 3、在招标人提出的安全隐患没按要求及时整改反馈的； 4、发生火灾，立即切断火灾现场电源，撤离易燃易爆物品，启用灭火器材，全力扑灭初起之火。发现重大火情，值班人员应立即拨 119 报警，讲明单位、路线、门牌、同时派人到路口引导消防车辆进入现场； 5、保持高度警惕，加强夜间巡逻，按规定开启报警系统，做好夜巡登记； 6、发生盗窃事件后，要迅速向公安机关报警，并保护好现场，协助公安机关破案，并向相关部门报告。 |  |  |  | 违反每项扣5分，扣完为止。 |  | 30分 |  |
| 四 | 服务标准 |  | 1、仪容仪表整洁、待人有礼； 2、工作时间不做与工作无关的其他事情，包括但不限于上班玩手机、上班睡觉等。 3、每岗都严格按保安工作内容执行任务（注：保安工作内容共23项，每违反一项须扣分，详见用户需求书第二条保安服务质量要求（二）保安服务工作内容； 4、保安员务必服从命令，听从指挥严禁暴行犯上。 5、按规定登记《外来人员登记表》、《安保人员进出厂区登记表》等相关表格。 |  |  |  | 违反每项中的任何一项扣5分，扣完为止。 |  | 20分 |  |
| 五 | 巡逻管理 |  | 不熟悉服务场地环境，服务场地内外的巡查路线，每天巡查不少于12次，每2个小时巡查一次，按要求定期巡逻定点打卡。 |  |  |  | 每缺少巡逻一次扣1分，扣完为止。 |  | 25分 |  |
| 分值合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |
| 考核结果： |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 意见及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核单位：                           考核人：             考核时间：

注：

1、本考核评比实行百分制,与实际服务费挂钩。

2、每项考评对应无扣分的，实得分等于应得分。

3、招标人每月根据考评结果及到岗实际人数情况支付实际服务费给中标人：

（1）在到岗人数按合同要求配置的情况下，招标人对中标人的服务考核评分达到90分或以上的，该月的服务费全额支付；招标人对中标人的服务考核评分不足90分的，该月实际支付的服务费=合同约定到岗人数×服务单价×当月考核所得分数的考核支付系数。

（2）如到岗人数没按合同要求配置出现缺岗情况的，招标人根据对中标人的服务考核评分，该月实际支付的服务费=实际到岗人数×服务单价×当月考核所得分数的考核支付系数。

（3）如发现累计两个月未达到60分时，招标人有权单方解除合同并无需承担任何违约责任。

（4）办公点保安服务费部分考核支付系数

90分≤考核得分≤100分，考核支付系数=100%；

80分≤考核得分＜90分，考核支付系数=90%；

70分≤考核得分＜80分，考核支付系数=80%；

60分≤考核得分＜70分，考核支付系数=70%；

50分≤考核得分＜60分，考核支付系数=60%

考核得分＜50分，考核支付系数=考核得分与满分的百分比。

# 第四章 松山湖水利工程设施日常管理服务

## 一、法律法规及规程

松山湖水利工程设施日常管理应遵守包括但不限于下列相关法律法规及规程：

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）《中华人民共和国劳动法》

（三）《中华人民共和国电力法》

（四）《中华人民共和国特种设备安全法》

（五）《生产安全事故应急预案管理办法》

（六）《生产安全事故应急条例》

（七）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

（八）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016

（九）《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011

（十）《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205-2007

（十一）《中华人民共和国传染病防治法》

（十二）《中华人民共和国突发事件应对法》

（十三）《新型冠状病毒肺炎防控方案（第十版）》联防联控机制综发〔2023〕5号

（十四）《保安服务管理条例》

（十五）《水利工程白蚁防治技术规程》

（十六）《中华人民共和国水法》

（十七）《中华人民共和国防洪法》

（十八）《水利标准化工作管理办法》

（十九）《水利信息系统运行维护规范》

（二十）《水库大坝安全管理条例》

（二十一）《（十五）广东省水利工程管理条例》

（二十二）《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规。

（二十三）《广东省水利厅关于切实做好水库堤防工程白蚁等害堤动物危害检查防治工作的通知》、

（二十四）《水利工程白蚁等害堤动物危害检查工作指引》

（二十五）《基孔肯雅热防控技术指南（2025版）》

本采购项目技术要求按包括但不限于上述法律法规及规程执行，本用户需求书未明确的技术标准，严格按照上述法律法规及规程执行，服务期内如果上述法律法规及规程有更新的，则按更新后的版本执行。

## 二、负责范围及服务内容

招标人预计2027年1月1日起承接松山湖园区6个排涝泵站、2个节制闸、8个钢坝闸、三座水库（三枝松水库、花园岗水库、尖岗水库）主坝背水坡以及寮步河（生态园段）两侧河堤背水侧、东引运河（生态园段）、上下湖水闸等水利设施的日常巡查、防汛值班、汛期安全防洪调度等。【松山湖水利工程设施日常管理服务】主要包括对松山湖园区内水利设施的机电管理、汛期值班、日常巡查、白蚁防治、值守运营、防汛调度、保洁等管理工作，主要工作内容包括①松山湖园区汛期值班工作服务、②生态园节制闸日常巡查及防汛值班、③松山湖水利工程白蚁防治、④水利设施运行服务、⑤生态园钢坝闸运行管理、⑥松山湖寮步片区排涝站运行管理等。

#### 1、园区汛期值班工作的负责范围及服务内容

##### 1.1负责范围

负责园区汛期值班工作。做好汛期值班工作，对水利信息系统进行实时监控，密切留意气象及上级部门发布的最新预警及时上报。

##### 1.2服务内容

（1）园区汛期值班工作

中标人防汛期24小时有人值班，每班需配备不少于2名值班人员，做好汛期值班工作，对水利系统进行实时监控，密切留意气象及上级部门发布的最新预警信息，收到预警信息时及时上报招标人，确保防汛信息接收、传达及时有效。中标人按招标人的管理要求和标准组织工作，并接受招标人的指导、监督。

（2）服务地点：招标人指定地点。

#### 2、生态园节制闸日常巡查及防汛值班的负责范围及服务内容

##### 2.1负责范围

负责承担2个节制闸日常巡查，按照调度计划指令操作各项机电设备，防汛值班和防汛技术工作，其中包括生态园节制闸1#橡胶坝、生态园节制闸2#橡胶坝。

##### 2.2服务内容

（1）节制闸运行管理人员每日都要对节制闸内设备进行巡视检查，如发现设备有异常，须立即按照操作规程采取措施，如发现问题不能解决，应及时上报并做好相应记录，每日将检查情况记录在案。

（2）防汛期间或暴雨期间，节制闸管理人员要坚守岗位，加强水位巡查并做好节制闸管理运行工作。严格按照节制闸管理制度做好每天情况登记表，每月底汇总报表上交招标人。

（3）每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。

（4）抽水泵、配电柜、操作柜等主要设备养护（橡胶坝除外）包括：钢丝绳经常涂抹防水油脂，定期清洗保养，发现断丝须向招标人汇报，限位装置确保安全可靠，磨损严重及时汇报；操作柜养护外表面保持清洁，内部无蜘蛛网；泵组设备或管道内部如有杂物须清理干净，以保证设备正常运行；操作室底层定期清除积水；每周对橡胶坝进行表面清洁工作。

（5）每座节制闸必须白天至少配置1人值班现场管理，晚上至少配置2人值班现场管理，遇恶劣天气时，服从招标人管理要求。

（6）服务地点：招标人指定地点。

#### 3、松山湖水利工程白蚁防治的负责范围及服务内容

##### 3.1负责范围

负责承担松山湖水利设施白蚁防治工作，包括花园岗水库、三枝松水库、尖岗水库主坝背水坡以及松木山水库总泄洪渠、寮步河（生态园段）两侧河堤背水侧、东引运河（生态园段）。

##### 3.2服务范围

松山湖高新区内水利设施（河堤、水库大坝）的白蚁防治。包括但不限于：

（1）花园岗水库、三枝松水库、尖岗水库主坝背水坡及蚁源区50m范围内；

（2）松木山水库总泄洪渠长约4Km的排渠两侧堤背水侧15m及蚁源区50m范围内；

（3）寮步河约4km排渠两侧堤背水侧15m及蚁源区50m范围内；

（4）东引运河（生态园段）约3.84km排渠堤背水侧15m及蚁源区50m范围内。

#### 4、水利设施运行服务的负责范围及服务内容

##### 4.1负责范围

（1）承担三枝松水库、花园岗水库、上下湖水闸日常巡查，按照调度计划指令操作各项机电设备，防汛值班、防汛技术工作；

（2）犀牛陂一体化泵站、松木山水总泄洪渠日常巡查、汛期安全防洪调度和两岸堤围的水利基础设施日常运行管理。

##### 4.2服务内容

###### （1）松山湖两座小（二）型水库：

①三枝松（月荷湖）水库水利工程设施的日常巡查和水库防汛值班、防汛技术工作。每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。委托管理的范围包括水库大坝、溢洪道、管理楼、进水涵管、出水涵管、蚁患检查和水文资料记录、整理分析，备用电源柴油发电机的运行管理、操作控制箱和动力配电箱、设备的定期轮换运行等工作。并负责向上级行政主管部门收集、上报相关数据。三枝松水库费用只包括中标人管理人员的工资和简单的工作工具等费用，不包括水库、水闸水利工程设施维修、大修费、白蚁防治费、抢险费等费用；

②花园岗水库水利工程设施的日常巡查和防汛技术工作。每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。委托管理的范围包括水库大坝、溢洪道、管理楼、进水涵管、出水涵管、上坝桥涵、蚁患检查和水文资料记录、整理分析，并负责向上级行政主管部门收集、上报相关数据。费用只包括中标人管理人员的工资和简单的工作工具及其他工作发生的所有费用，不包括水库水利工程设施维修、大修费、白蚁防治费、抢险费等费用。

###### （2）一座小（1）型水闸（上下湖水闸尺寸：2孔 6m×3.5m）：

上下湖水闸的日常运行调度，包括上下湖水闸的日常运行、闸门等杂物清理、杂草清理、垃圾清理、水位记录，并根据相关部门调度意见进行闸门开度调节等工作。上下湖水闸费用只包括中标人管理人员的工资和简单的工作工具等费用，不包括水闸工程设施维修、大修费、抢险费等费用。

###### （3）园区辖内松木山水库总泄洪渠(河长约2.34km)：

松山湖园区辖内从松木山水库溢洪道至大朗升平路段全长2.34Km河道的日常巡查、汛期安全防洪调度和该段河道两侧堤围的水利基础设施日常运行管理。主要运行管理内容为：河堤两侧的栏杆（仿木栏杆、Pvc栏杆、镀锌栏杆），河堤迎水侧坡面，河堤两侧人行道，河堤防汛道路（水泥石粉、沥青道路），花池，河堤挡土墙护脚（浆砌石、生态袋）等水利基础设施日常巡查。费用包括中标人管理人员的工资和简单的工作工具等费用，不包括设施维修、大修费、抢险费等费用。

###### （4）犀牛陂一体化泵站（泵站壳体）：

复合缠绕玻璃钢GRP，直径3.8m，深6.60m。潜污泵NP3202：优质灰口铸铁GG25Q=834m3/h,H=7.5m,P=34KW,电机绝缘等级为H级，配内置冷凝液冷却夹套，半开式叶轮。新型斜式耦合底座，优质灰口铸铁GG25//DN300。泵导杆系统，压力管、出水管、进水管为不锈钢，阀门为球墨铸铁，提篮格栅及安装附件、提篮格栅导杆系统为不锈钢SS304 ，电气控制柜为智能化控制柜，一控三变频运行、UPS、ZR-YJV22-8.7/15KV-3*120mm2高压电缆 970米、欧式SCB11-250/10箱变 、10KV配电柜XGN15-12系列高压开关柜，防护等级IP4X,0.4KV配电装置，GGD型低压柜，防护等级IP30、变压器采用SCB11-250 10±2*2.5%/0.4KV D,yn11 uk=4%干式电缆变压器等。费用包括中标人管理人员的工资和简单的工作工具的费用，不包括设施维修、大修费、抢险费等费用。

#### 5、生态园钢坝闸运行管理的负责范围及服务内容

##### 5.1负责范围

承担园区8个钢坝闸日常巡查，按照调度计划指令操作各项机电设备，防汛值班、防汛技术工作，其中包括冲美排渠钢坝闸、中坑二渠钢坝闸、坑尾一渠钢坝闸、坑尾排渠钢坝闸、埔心排渠钢坝闸、文庙排渠钢坝闸、下沙二渠钢坝闸、福隆排渠钢坝闸。

##### 5.2服务内容

（1）冲美排渠钢坝闸的闸门宽为8m，高为2.3m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-1.4m，启闭机型式为320KN集成式液压启闭机，电机功率为7.5KW，采用动水启闭的操作方式；

（2）中坑二渠钢坝闸的闸门宽为8m，高为2.7m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-1.8m，启闭机型式为400KN集成式液压启闭机，电机功率为11KW，采用动水启闭的操作方式；

（3）坑尾一渠钢坝闸的闸门宽为8m，高为2.8m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-1.9m，启闭机型式为400KN集成式液压启闭机，电机功率为11KW，采用动水启闭的操作方式；

（4）坑尾排渠钢坝闸的闸门宽为8m，高为2.7m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-1.8m，启闭机型式为400KN集成式液压启闭机，电机功率为11KW，采用动水启闭的操作方式；

（5）埔心排渠钢坝闸的闸门宽为10m，高为2.97m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-2.07m，启闭机型式为500KN集成式液压启闭机，电机功率为11KW，采用动水启闭的操作方式；

（6）文庙排渠钢坝闸的闸门宽为10m，高为2.97m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-2.07m，启闭机型式为500KN集成式液压启闭机，电机功率为11KW，采用动水启闭的操作方式；

（7）下沙二渠钢坝闸的闸门宽为10m，高为2.97m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-2.07m，启闭机型式为500KN集成式液压启闭机，电机功率为11KW，采用动水启闭的操作方式；

（8）福隆排渠钢坝闸的闸门宽为21m，高为1.97m，钢坝闸启闭室闸室段长9m，启闭机地面高程为-1.07m，启闭机型式为2×320KN集成式液压启闭机，电机功率为2×11KW，采用动水启闭的操作方式；

（9）PLC控制室一座，内含PLC控制系统及监控系统。

#### 6、松山湖寮步片区排涝站运行管理的负责范围及服务内容

##### 6.1负责范围

承担园区6个排涝站日常运行管理工作、日常巡查和防汛值班、防汛技术工作，分别包括石步排站、石步新围埔排站、鱼敬塘排涝站1#站、鱼敬塘排涝站2#站、西溪涵头排站与西溪新围埔排站，按照调度计划指令操作各项机电设备。

##### 6.2服务内容

松山湖六座泵站：水利工程设施的日常巡查和水库防汛值班、防汛技术工作。委托管理的范围包括泵站机电设施、管理楼、蚁患检查和水文资料记录、整理分析、管理范围内垃圾杂草清理，备用电源柴油发电机的运行管理、操作控制箱和动力配电箱、设备的定期轮换运行等工作，并负责向上级行政主管部门收集、上报相关数据。

- 三、具体管理要求

#### （一）项目组织实施要求

中标人需成立松山湖水利设施管理服务项目组，与招标人的片区管理模式对应，入场时提交相应的项目管理人员名单，项目管理人员不得兼任派驻人员。

派驻人员的劳动关系归中标人所有，与招标人无关，派驻人员在工作中发生的任何事故均由中标人负责承担；中标人必须为派驻人员购买人身意外险，并报招标人备案；中标人更换人员前必须经招标人书面同意。

#### （二）管理服务要求

1、中标人投入本项目的人员基本要求

项目管理人员：松山湖水利工程运营项目负责人：负责人6人，分别对接松山湖水利工程运营项目六个服务内容，为专职岗位；具体投入本项目的人员素质标准详见下表：

| 序号 | 岗位 | 素质标准 | 具体 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 要求大专或以上文化程度，具有机电、水利或电气类专业初级（或以上）职称或具有二级（或以上）注册建造师（专业为：水利水电工程），负责人及服务人员年龄要求：18-50岁之间，须具备相关领域实际业务操作经验及具备户外、水上作业专业知识和技能。 | 6人 |
| 2 | 派驻人员 | 要求年龄为18-50岁之间，初中或以上文化，身体健康、五官端正、反应灵敏、无不良习惯，须具备相关领域实际业务操作经验及具备户外、水上作业专业知识和技能。 | 38人 |

2、人员资料要求

合同签订后，中标人须向招标人提供拟投入项目所有人员的人事档案资料，包括身份证复印件、健康证明等。中标人不得伪造人事档案欺骗招标人，如有此类情况发生，招标人有权单方终止合同。中标人必须向招标人提供派驻的人员的以下资料：

（1）持有效身份证；

（2）学历证（毕业证或其他证明材料）；

（3）公安或劳动部门规定的有关有效证件（如保安员证）；

（4）镇级以上医院体格检查表一份；

（5）派驻人员上岗前必须经过岗前培训（包括安全培训、设备操作培训、操作安全规程培训），并提交培训记录及考核成绩；

（6）为本项目服务人员购买人身意外险凭证。

3、派驻人员日常服务清单

（1）松山湖水利设施综合运营管理（含机电管理、汛期值班、日常巡查、白蚁防治、值守运营、防汛调度）

| 序号 | 松山湖水利工程运营项目 |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 松山湖园区汛期值班工作服务 |  |  |  |  |
| 1 | 负责办公区及驻点范围内的24小时的安保看管工作。 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 负责消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 认真做好来访人员、进出车辆登记，严格按规定查验进出物资，凭相关手续放行。 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 做好分公司及驻点财产安全看护工作 | 项 |  |  | 1 |
| 5 | 做好相关信息及异常情况报送。 | 项 |  |  | 1 |
| 6 | 其他由招标人临时交办的任务。 | 项 |  |  | 1 |
| ② | 生态园节制闸日常巡查及防汛值班 |  |  |  |  |
| 1 | 每日都要对节制闸内设备进行巡视检查，如发现设备有异常，须立即按照操作规程采取措施，如发现问题不能解决，应及时上报并做好相应记录，每日将检查情况记录在案。 | 项 |  |  | 1 |
| 2 | 防汛期间或暴雨期间，节制闸管理人员要坚守岗位，加强水位巡查并做好节制闸管理运行工作，并做好相关记录。 | 项 |  |  | 1 |
| 3 | 每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。 | 项 |  |  | 1 |
| 4 | 保持操作柜外表面清洁，内部无蜘蛛网； | 项 |  |  | 1 |
| 5 | 定期清除操作室底层积水，每周对橡胶坝进行表面清洁工作。 | 项 |  |  | 1 |
| ③ | 松山湖水利工程白蚁防治 |  |  |  |  |
| 1 | 按照要求对花园岗水库、三枝松水库、尖岗水库主坝背水坡泄洪渠等及蚁源区50m范围内采用广东省水利厅研制的（水库大坝，堤围）药物ASP（桉树皮）诱杀片，DB型灭白蚁诱饵条，同时施药诱杀。 | 项 |  |  | 1 |
| 2 | 严格按照广东省水利厅文件规定的堤坝白蚁防治“三环节八程序”要求进行找、标、杀；找、杀、防（引杀）结合，控制白蚁危害，施工过程进行见证验收记录，达到无蚁害工程标准。 | 项 |  |  | 1 |
| ④ | 水利设施运行服务 |  |  |  |  |
| 1 | 承担三枝松水库、花园岗水库、上下湖水闸日常巡查，按照调度计划指令操作各项机电设备，防汛值班、防汛技术工作； | 项 |  |  | 1 |
| 2 | 犀牛陂一体化泵站、松木山水总泄洪渠日常巡查、汛期安全防洪调度和两岸堤围的水利基础设施日常运行管理。 | 项 |  |  | 1 |
| 3 | 每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。 | 项 |  |  | 1 |
| 4 | 水库大坝、溢洪道、管理楼、进水涵管、出水涵管、上坝桥涵、蚁患检查和水文资料记录、整理分析，并负责向上级行政主管部门收集、上报相关数据。 | 项 |  |  | 1 |
| ⑤ | 生态园钢坝闸运行管理 |  |  |  |  |
| 1 | 承担园区8个钢坝闸日常巡查，按照调度计划指令操作各项机电设备，防汛值班、防汛技术工作。 | 项 |  |  | 1 |
| 2 | 每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。 | 项 |  |  | 1 |
| ⑥ | 松山湖寮步片区排涝站运行管理 |  |  |  |  |
| 1 | 委托管理的范围包括6个排涝泵站机电设施、管理楼、蚁患检查和水文资料记录、整理分析。 | 项 |  |  | 1 |
| 2 | 做好泵站建筑红线范围内的24小时安保看管工作。 | 项 |  |  | 1 |
| 3 | 认真做好来访人员、进出车辆登记，严格按规定查验进出物资，凭相关手续放行。 | 项 |  |  | 1 |
| 4 | 做好泵站财产安全看护工作 | 项 |  |  | 1 |
| 5 | 做好泵站建筑红线范围内的垃圾清理、环境保洁工作。 | 项 |  |  | 1 |
| 6 | 负责泵站消防设施巡查，并填写、登记巡查记录。 | 项 |  |  | 1 |
| 7 | 故障信息及异常情况报送。 | 项 |  |  | 1 |
| 8 | 其他由招标人临时交办的任务。 | 项 |  |  | 1 |

#### （三）松山湖水利工程设施运营项目服务要求：

##### 1、松山湖园区汛期值班工作服务的服务要求

###### 1.1具体工作要求

（1）园区汛期值班工作

中标人防汛期24小时有人值班，每班需配备不少于2名值班人员，做好汛期值班工作，对水利系统进行实时监控，密切留意气象及上级部门发布的最新预警信息，收到预警信息时及时上报招标人，确保防汛信息接收、传达及时有效。中标人按招标人的管理要求和标准组织工作，并接受招标人的指导、监督。

（2）服务地点：招标人指定地点。

###### 1.2人员要求

中标人拟投入本项服务的人员不得少于8人，中标人须为本项服务的人员购买人身意外伤害险。

##### 2、生态园节制闸日常巡查及防汛值班的服务要求

###### 2.1具体工作要求

1、节制闸运行管理人员每日都要对节制闸内设备进行巡视检查，如发现设备有异常，须立即按照操作规程采取措施，如发现问题不能解决，应及时上报并做好相应记录，每日将检查情况记录在案。

2、防汛期间或暴雨期间，节制闸管理人员要坚守岗位，加强水位巡查并做好节制闸管理运行工作。严格按照节制闸管理制度做好每天情况登记表，每月汇总报表上交招标人。

3、每日清扫节制闸管理范围内的杂物、杂草、垃圾。

4、抽水泵、配电柜、操作柜等主要设备养护（橡胶坝除外）包括：钢丝绳经常涂抹防水油脂，定期清洗保养，发现断丝须向招标人汇报，限位装置确保安全可靠，磨损严重及时汇报；操作柜养护外表面保持清洁，内部无蜘蛛网；泵组设备或管道内部如有杂物须清理干净，以保证设备正常运行；操作室底层定期清除积水；每周对橡胶坝进行表面清洁工作。

5、每座节制闸必须白天至少配置1人值班现场管理，晚上至少配置2人值班现场管理，遇恶劣天气时，服从招标人管理要求。

6、服务地点：招标人指定地点。

###### 2.2人员要求

中标人拟投入本项服务的人员不得少于4人，中标人须为本项服务的人员购买人身意外伤害险。

##### 3、松山湖水利工程白蚁防治的服务要求

###### 3.1总体要求

中标人自行对服务范围内的现场及周边环境进行踏勘，以便于中标人签署实施工程合同所涉及到现场的各项资料。中标人应承担踏勘现场所发生的费用以及责任、风险。中标人充分掌握现场实际情况后，按具体要求制定详细的、切实可行的施工方案。方案要求包括实施计划、设备、人员、安全文明施工等。

###### 3.2具体工作要求

（1）项目实施要求

①根据白蚁的规律和属性，在每年的4月份至6月份和9月份至12月份是白蚁的活跃期，对花园岗水库、三枝松水库、尖岗水库主坝背水坡及蚁源区50m范围内、松木山水库总泄洪渠长约4Km的排渠两侧堤背水侧15m及蚁源区50m范围内、寮步河约4km排渠两侧堤背水侧15m及蚁源区50m范围内以及东引运河（生态园段）约3.84km排渠堤背水侧15m及蚁源区50m范围内进行白蚁防治，采用广东省水利厅研制的（水库大坝，堤围）药物ASP（桉树皮）诱杀片，DB型灭白蚁诱饵条，同时施药诱杀。该药物是针对水利堤坝（堤围）的土栖白蚁进行防治的。规格为5mX7m埋设ASP（桉树皮）诱杀片一块，每年埋设ASP（桉树皮）诱杀片和投放DB型灭白蚁诱饵条两次，在埋设ASP（桉树皮）诱杀片和投放DB型灭白蚁诱饵条后30天左右，检查白蚁的取食情况。

②工程防治范围：松山湖花园岗、三枝松水库主坝、尖岗水库、总泄洪渠（一期）范围、寮步河（生态园段）、东引运河（生态园段），主坝两边50 米范围为白蚁防治蚁源区，总泄洪渠（一期）左右两岸埋设ASP型（桉树皮）诱杀片，投放DB 型灭蚁诱饵条。

③中标人必须严格按照广东省水利厅制定的“三环节”、“八程序”要求，做好松山湖花园岗水库、三枝松水库、尖岗水库、松木山水库总泄洪渠（一期）以及寮步河（生态园段）的白蚁防治工作，做好施工记录，特别是对白蚁死巢做好标记，让管理单位及时做好防范工作。

（2）质量保证的要求

①中标人必须严格按照广东省水利厅文件规定的堤坝白蚁防治“三环节八程序”要求进行找、标、杀；找、杀、防（引杀）结合，控制白蚁危害，对施工过程进行见证验收记录，达到无蚁害工程标准。服务期间保证项目完成后达到《水利工程白蚁防治技术规程》等相关规范、标准要求。

②中标人应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得本项目工作受到影响或造成责任事故的，一概由中标人承担。

③在合同生效10天内，中标人应向招标人提交本项目的质量保证手册供招标人审查、批准、备案。

④招标人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保检查，以便检查其质保手册，质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。

⑤双方可定期举行质保会议，并确定适当的工作联系方式，以便于本节内容的落实。

⑥中标人提供的白蚁防治服务必须保证通过招标人、政府有关职能部门审批同意作为验收标准，必要时，需通过专家组验收。

⑦中标人保证，招标人在使用本合同项下由中标人提供的白蚁防治服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

⑧必须列明施工所用的药物名称、使用烈度、使用量，并提交药物的质量检测报告。药品的选用要执行《水利工程白蚁防治技术规程》的要求，选用效果好，效力持久的防治药物。

⑨其他参照国家、省、市有关规范标准执行。

（3）日常工作要求

①中标人按、省、市有关规范标准及招标人的要求对松山湖高新区水利设施进行白蚁防治。

②中标人应根据招标人规定时间完成项目任务。若有特殊原因（天气等），经招标人批准后可以延迟完工时间。

③在服务有效期内，由于中标人原因造成工程不能达到无蚁标准要求的，中标人应无条件进行返工，所有费用由中标人自负。

④自觉接受招标人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从招标人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成招标人所分配的工作。施工过程中必须接受招标人的管理，做到文明施工，保护好大坝、堤围外貌，不破坏水利工程设施。

⑤中标人在合同期施工所产生的食宿、交通等一切费用自理。

⑥在服务有效期内，如遇到蚁害异常情况，招标人可随时以书面或电话告知的方式向中标人提出检查和处理要求。中标人需要在24小时内做出回应，并及时解决，否则招标人有权单方终止合同。

（4）技术要求及资料移交

①本项目质量按《水利工程白蚁防治技术规程》等相关规范、标准及要求执行，保证水利设施无蚁害。

②项目完成后，中标人必须向招标人移交全部竣工资料（包括已完工程的施工技术资料）。

③中标人负责组织施工验收的资料准备工作。

④中标人在提供白蚁防治服务过程中，涉及所承接项目的相关技术资料、图标、服务成果所有权及版权均属于招标人。中标人需将上述资料以及其他招标人在使用中标人提供的白蚁防治服务过程中所需的技术资料交给招标人，有关交工资料的收集和整理由中标人负责，招标人予以配合。

（5）服务地点：招标人指定地点。

###### 3.3人员要求

中标人拟投入本项服务的人员不得少于2人，中标人须为本项服务的人员购买人身意外伤害险。

###### 3.4验收要求

（1）中标人应针对本项目的招标内容编写验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。经招标人同意后作为合同的有效组成部分，中标人必须服从，并同意服务期内招标人可对该标准进行合理的修改。

（2）中标人在验收合格后在5日内向招标人提交一式两份标准的竣工资料及项目实施过程中形成的相关资料。

（3）白蚁防治施工应使用经国家有关部门登记准许使用的药物。白蚁预防工程施工完毕后，中标人应通知招标人验收，中标人在使用药物过程中，造成他人中毒的，中标人应承担由此引起的全部责任。

##### 4、水利设施运行服务的服务要求

###### 4.1服务要求

（1）中标人应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向招标人提交书面报审报告；

（2）中标人在提供服务时如损坏了招标人的设备，中标人应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其他损失的，中标人应作出合理赔偿（以招标人、中标人双方协商或行政仲裁的结果赔偿）；

（3）中标人在运营期间负责所有网络系统（包括附属设施）的完好。若出现设施被盗、人为损坏等情况，中标人应照价赔偿或更换同等设备；

（4）服务地点：招标人指定地点。

###### 4.2人员要求

中标人拟投入本项服务的人员不得少于8人，中标人须为本项服务的人员购买人身意外伤害险。

##### 5、生态园钢坝闸运行管理的服务要求

###### 5.1服务要求

（1）中标人应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向招标人提交书面报审报告；

（2）中标人在提供服务时如损坏了招标人的设备，中标人应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其他损失的，中标人应作出合理赔偿（以招标人、中标人双方协商结果赔偿）；

（3）中标人在运营期间负责所有网络系统（包括附属设施）的完好。若出现设施被盗、人为损坏等情况，中标人应照价赔偿或更换同等设备；

（4）服务地点：招标人指定地点。

###### 5.2人员要求

中标人拟投入本项服务的人员不得少于4人，中标人须为本项服务的人员购买人身意外伤害险。

##### 6、松山湖寮步片区排涝站运行管理的服务要求

###### 6.1服务要求

（1）中标人应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向招标人提交书面报审报告；

（2）中标人在提供服务时如损坏了招标人的设备，中标人应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其他损失的，中标人应做出合理赔偿（以招标人、中标人双方协商或行政仲裁的结果赔偿）；

（3）中标人在运营期间负责所有网络系统（包括附属设施）的完好。若出现设施被盗、人为损坏等情况，中标人应照价赔偿或更换同等设备；

（4）服务地点：招标人指定地点。

###### 6.2人员要求

中标人拟投入本项服务的人员不得少于18人，中标人须为本项服务的人员购买人身意外伤害险。

##### 7、投入松山湖水利工程设施运行项目的人员

（1）本项目须配备具备相关工作经验的项目负责人及服务人员以保证本项目顺利实施。

（2）中标人须根据项目的实际情况配备充足的服务人员，以保证项目的顺利实施。

（3）投入本项目的各服务项目负责人须具有水利类或机电类相关专业初级或以上职称，须负责项目运行的总协调工作，并配备小客车1辆作为巡查、督导的交通工具。

（4）中标人须在中标后7天内将投入本项目的人员名单及其相关证件、证书提供给招标人审查。同时须保证投入的人员能够满足项目的实施要求。

（5）投入松山湖水利工程运行服务各个服务项的人员配置要求

| 序号 | 服务名称 | 人员岗位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松山湖园区汛期值班工作服务 | 负责人1人 服务人员7人 |
| 2 | 生态园节制闸日常巡查及防汛值班 | 负责人1人 服务人员3人 |
| 3 | 松山湖水利工程白蚁防治 | 负责人1人 服务人员1人 |
| 4 | 水利设施运行服务 | 负责人1人 服务人员7人 |
| 5 | 生态园钢坝闸运行管理 | 负责人1人 服务人员3人 |
| 6 | 松山湖寮步片区排涝站运行管理 | 负责人1人 服务人员17人 |
| 合计 |  | 44人 |

## 四、责任边界

### （一）中标人承担部分

1、中标人负责本项目所有服务人员的工资、社会保险及其他一切福利待遇，包括但不仅限于服务人员交通、食宿、生活用品、办公用品、个人安全防护用品（防暴防护装备和应急药品）、人员保险、防疫物资（口罩、测温枪、84消毒液）等。

2、本项目为管理服务外包项目，非劳务派遣项目，中标人所派驻的人员因劳动时间、休假、工资、社保等发生的劳动纠纷均由中标人负责。中标人对于派驻本项目的人员，应按月准时发放工资，并每月提供已发放工资的凭证给招标人备案。

- 3、中标人负责对派驻人员进行相应的培训，熟悉本服务项目设施和设备规格、技术指标及工艺，有足够能力完成本项目的派驻服务工作。

4、中标人应定期组织其所有派驻人员参加相关泵站及闸站操作安全培训、职业健康体检，并将相关记录报送招标人备案。

5、中标人的派驻人员须符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、本用户需求书第二条所列的规范、规定，以及国家、行业的相关法律、法规的规定，具备从事岗位工作的相应技能和资格，如因违反法律、法规的规定，由此造成的后果由中标人承担。

6、中标人要将本项目派驻员工基本信息（应符合本用户需求书的资料要求，含身份证复印件、手机号码、健康证明等）书面呈报招标人，对于考核不合格、操作失误引起生产事故或导致设备损坏、不能及时响应运行调度的人员，招标人有权要求中标人7天内（含7天）更换。

7、中标人派驻的派驻人员不得随意更换，需要更换的，应对到岗人员完成安全培训、操作培训，提前三个工作日书面通知招标人并征得招标人的书面同意。派驻人员必须严格遵守招标人所制订的各类安全设备操作规程及制度。

8、中标人负责配置服务所需的办公用品和办公设备及相关防护用品（防爆防护装备、应急药品等）。

9、泵站及闸站内生活设施只用于派驻人员备勤，不得在泵房及闸站的配电房、值班室住宿。派驻人员需做到泵站及闸站内定时开关照明、空调，达到节能管理。

10、泵站及闸站的垃圾转运费、自来水费由中标人负责（通讯费、网络费、电费除外）。

11、除合同约定综合单价价款外，招标人无须向中标人支付任何费用。

12、中标人必须为派驻人员配备统一的安全保护用品、劳动防护用品、工作服及装备（如安全帽、安全带、手套、口罩及其他保护用品），相应的费用由中标人自行承担。

13、中标人必须保证泵房及闸站的基本安保看管要求，防止无关人员进入泵站。

14、中标人负责配置清洁剂、洗剂、垃圾袋、清洁工具、运送工具、本项目员工工作服及职业安全防护用品。

15、泵站及闸站的绿化二级养护由中标人负责，主要是草坪浇水（每周二～四次），保持地被植物、树株正常生长（含绿化修复、补种、施肥、除虫），清除杂草、树木修剪、无遮挡围墙安防设备，草坪、灌木或者地被色块每月至少修剪一次，乔木每半年至少修剪一次。

16、中标人负责泵站及闸站建、构筑物的保洁工作。泵站建、构筑物的自然损坏的修复工作不在中标人责任范围。但由于中标人使用、管理不当而导致的损坏由中标人负责修复。

17、中标人负责保持泵房及闸站的区域内整洁，禁止将杂物堆放在高低压配电室及配电箱内。

18、值班室、配电室等门窗玻璃、墙壁、天花板保持无积尘、蛛网，地面保持无垃圾、纸屑、烟头等杂物，室内要整洁，物品摆放整齐并符合固定放置的管理要求，室外场地平整绿化布局合理，无闲散器材。垃圾堆放在指定地点并及时清运，无卫生死角。

19、中标人应安排人员全天24小时有人在岗，保证泵站24小时连续运行和闸站正常运行。黄色及以上级别暴雨预警发布后，中标人应安排人员在30分钟内到达雨水排涝设施及水库钢闸在岗值守，保证雨水排涝设施和水闸正常运行。中标人须对派驻人员进行泵站及水闸各类设备操作及安全培训，考核合格后才能上岗；值班人员不得兼任顶岗人员，不得跨泵站及闸站、跨区域顶班，同时需保证不因值班人员精神状态、疲劳因素造成事故（包括设备事故、人员事故等），保证设备的正常操作。

20、本项目泵站及闸站的所有黄暴派驻当值人员需每0.5小时进行一次巡检，并拍水印照片上传至各片区公司工作群；常规雨水泵站的所有派驻当值人员需每1小时进行一次巡检，并做好相关巡查记录。

21、中标人负责泵站及闸站的排水泵、阀门、格栅机、通风、除臭等设备的操作。

22、中标人负责泵站及闸站的排水泵、阀门、格栅机、通风、除臭设备的故障申报，但维修、保养工作不在中标人责任范围。

23、招标人负责生产报表、巡查记录表的定制，中标人须按招标人要求履行泵站巡检制度，发现问题要及时记录和上报，对泵站及闸站的各类设备设施运行记录进行汇总存档。

24、中标人负责泵站内所有设备的照看，在服务期间按要求做好泵站及闸站内水泵、起重设备、防毒面具、仪表探头、报警显示器、电气设备、绝缘器材、消防器材等设备的保管工作。

25、中标人运行管理时如泵站及闸站出现异常的问题应做适当处理，并及时上报招标人。

26、中标人针对泵站及闸站每月运行情况，应于每月10号向招标人提交工作月报（开展工作情况、泵站及闸站存在安全隐患等），内容要详尽，并须针对存在问题提出合理建议。

27、中标人负责以下费用：派驻人员工作服及工具；值班室、设备房等一线办公场所所需的办公用品和办公设备。

28、泵站及闸站格栅机捞取的垃圾、泵池中清理出的零星垃圾、外运工作及所需的费用由中标人负责，具体责任边界如下：

（1）三索式格栅机、回转式格栅机、耙齿式格栅机捞取的垃圾，由中标人负责清理及外运；

（2）提篮格栅的垃圾由招标人负责清理，其产生的垃圾由中标人负责外运；

（3）粉碎型格栅机缠绕的垃圾由招标人负责清理，其产生的垃圾由中标人负责外运；

（4）泵池及闸站漂浮零星的垃圾由招标人负责清理，其产生的垃圾由中标人负责外运；

（5）泵池及闸站清淤产生的垃圾及淤泥由招标人负责处理及外运。

29、中标人承担自有员工的安全管理责任，中标人必须针对本项目服务内容建立完善自身安全管理制度，其安全管理制度应与招标人的安全管理制度无冲突，必须严格遵守国家省市及行业颁布相关法律法规、规范性文件要求等有关规定。中标人有责任对派驻人员进行安全及操作培训，培训记录报送招标人备案。若发生安全生产事故，中标人必须在30分钟内通过电话向招标人报告，同时采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故影响。

30、中标人在本项目派驻人员为非劳动派遣到招标人工作，其劳动关系归中标人所有，与招标人无关，派驻人员在工作时间及上下班过程中发生的任何事故均由中标人负责承担，同时由劳动关系所延伸的安全管理责任均由中标人负责承担。

31、泵站及闸站的安保管理责任由中标人承担。派驻人员当值的生活用电费用由招标人承担，但中标人自行承担用电安全责任，并由中标人电工负责生活用电设施管理。

32、中标人应对派驻人员定期进行业务培训，并要求考核合格，使其熟悉岗位操作流程，具备所需技能。

33、中标人应制订专项应急预案，包括防汛、防台应急预案；停电、停产应急预案；生产安全事故应急预案；消防应急预案等，对出现危及安全的因素时应立刻报告招标人，并先行设立明显危险警告标志和采取防范措施。

34、中标人应为其派出人员及管理人员配置所需的安全防护用品，负责对其进行安全培训。

35、泵站及闸站为生产场所，中标人派驻人员在值班过程中应防范化解触电、坠落、有毒气体等安全风险，确保泵站及闸站范围内无闲杂人员停留，尤其是小孩、老人等群体，若因中标人原因导致招标人（含其职工）及第三人的财产损失及人身伤害的，中标人需承担所有的赔偿责任。泵站内严禁饮酒，中标人应确保派驻、顶岗人员不存在酒后上岗的情况。

36、中标人应负责泵站及闸站范围内驱蛇工作，定期清理杂草及撒驱蛇粉，防止毒蛇咬伤人员，保障派驻人员身体健康。

### （二）招标人承担部分

1、消防系统的检测及维修费用；

2、视频监控系统的维修费用；

3、设备的维修费用；

4、设施的维修费用；

5、机电维修零部件和消耗材料的费用；

6、聘请专业公司承包维修、养护设备的检测及维修费用；

7、各设备的法定检测费；

8、加装、改造工程费；

9、通讯费、网络费、电费。

## 五、考核评价

1、中标人的服务费用应按照《东莞松山湖园区汛期值班工作服务月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利基础设施日常管理月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利工程白蚁防治月度考核标准暨评分表》（见附表一~三）的考评结果进行结算，中标人应按照上述服务月度考评表的考评结果承担相应违约责任，中标人对此表示同意且无异议。

2、每月10号前，由中标人向招标人提出考评申请，由招标人组织相关部门依据上述服务月度考评表对泵站进行考评；如中标人未及时提出申请的，招标人有权自行对水利设施管理服务进行考评。

3、《东莞松山湖园区汛期值班工作服务月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利基础设施日常管理月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利工程白蚁防治月度考核标准暨评分表》（见附表一～三），招标人有权根据招标人实际情况进行适当的调整或修订，中标人对此表示同意且无异议。

4.松山湖园区汛期值班工作服务的月度考核评价采用 《东莞松山湖园区汛期值班工作服务月度考核标准暨评分表》（附件一）进行评价，生态园节制闸日常巡查及防汛值班、水利设施运行服务、生态园钢坝闸运行管理、松山湖寮步片区排涝站运行管理的月度考核评价采用 《东莞松山湖园区水利基础设施日常管理月度考核标准暨评分表》（附件二）进行评价，松山湖水利工程白蚁防治的月度考核评价采用 《东莞松山湖园区水利工程白蚁防治月度考核标准暨评分表》（附件三）进行评价。

5.考核支付系数：

90分≤考核得分≤100分，考核支付系数=100%；

80分≤考核得分＜90分，考核支付系数=90%；

70分≤考核得分＜80分，考核支付系数=80%；

60分≤考核得分＜70分，考核支付系数=70%；

50分≤考核得分＜60分，考核支付系数=60%

考核得分＜50分，考核支付系数=考核得分与满分的百分比。

## 六、付款方式

### （一）每月服务费用结算方式

1、服务项目各子项目结算方式：

（1）松山湖园区汛期值班工作服务的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

（2）生态园节制闸日常巡查及防汛值班的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

（3）松山湖水利工程白蚁防治的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=运营服务费-违约责任赔偿款。

（4）水利设施运行服务的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

（5）生态园钢坝闸运行管理的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

（6）松山湖寮步片区排涝站运行管理的结算方式

服务费：不含税中标综合单价×（1+中标人税率）×考核支付系数。

服务费=运营服务费-违约责任赔偿款-代缴费用（水费、垃圾转运费）。

2、中标人根据当月实际的服务数量及服务质量，按实结算。

3、考核支付系数对应每月、每个服务质量的考评分数。

4、服务时间不足一个月的，按当月实际天数按比例进行折算。

### （二）服务费结算规定

1、本项目服务费按自然月核算并实行按月申请、按月支付，具体流程为：月度服务结束后，待招标人完成对中标人上月服务质量的考核评分，中标人需依据上月实际服务数量及考核结果，开具合法有效且符合招标人财务要求的增值税专用发票，并同步提交完整准确的请款报告（含服务明细）、发票等全套请款资料；经招标人审核确认无误后，将在 15 个工作日内通过银行转账方式，向中标人支付上月应付的服务费用。

2、招标人每月根据《东莞松山湖园区汛期值班工作服务月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利基础设施日常管理月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利工程白蚁防治月度考核标准暨评分表》的考评结果及到岗实际人数情况支付相关项目的服务费给中标人。

3、招标人每月根据《东莞松山湖园区汛期值班工作服务月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利基础设施日常管理月度考核标准暨评分表》《东莞松山湖园区水利工程白蚁防治月度考核标准暨评分表》的考评结果及到岗实际人数情况支付实际服务费给中标人：

（1）在到岗人数按合同要求配置的情况下，招标人对中标人的服务考核评分达到90分或以上的，该月的服务费全额支付；招标人对中标人的服务考核评分不足90分的，该月实际支付的服务费=合同约定到岗人数×服务单价×当月考核所得分数与满分的百分比。

（2）如到岗人数及服务质量没按合同要求配置出现缺岗情况的，招标人根据对中标人的服务考核评分，该月实际支付的服务费=实际到岗人数×服务单价×当月考核所得分数与满分的百分比。

（3）如发现累计三个月未达到70分时，招标人有权单方解除合同并无需承担任何违约责任。

## 附件一、《东莞松山湖园区汛期值班工作服务月度考核标准暨评分表》

考评时间    年    月    日

| 现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 总分 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |  |
| 园区汛期暴雨巡查抢险及园区汛期值班工作服务 | 15 | 园区汛期值班值守 | 在防汛期，每月随机抽查防汛值班，发现缺一次扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 10 | 园区汛期值班记录 | 在防汛期，每月随机抽查防汛值班记录，发现缺一次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 10 | 防汛信息接收、传达 | 防汛信息接收、传达工作，发现缺一次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 25 | 园区汛期暴雨巡查抢险工作 | 汛期暴雨巡查抢险工作，发现缺一次扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 10 | 园区汛期暴雨巡查抢险台账 | 抽查园区汛期暴雨巡查抢险台账，发现缺一次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 整改措施 | 10 | 中标人在收到招标人口头或书面通知后，必须在一小时内妥善处理。 | 中标人在接到通知后，若不进行抢险或抢险不及时，每次每处扣5分扣完为止。 |  |  |  |
| 人员、设备的配备 | 10 | 按工作要求配备合适的巡查人员、值班人员按规定的作业时间内准时上岗且人员配备足够。 | 规定的作业时间内无人上岗或人员配备不够的，每次或每段缺工人1人扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 按要求配备相应作业设备包括抽排积水、交通疏导、安全围护等等，在必要时必须用于作业。 | 相应作业设备配备不足或在规定的作业时间内未用于作业，每缺1项设备扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 其他 | 10 | 工作到位，没被公众或相关部门批评或投诉。 | 被公众或相关部门批评或投诉，情况属实的，扣5分，影响恶劣的给予终止合同处理。 |  |  |  |
| 合计得分 | 100 |  |  |  |  |  |

考评水利设施名称：                    所属月份：    年   月

中标人现场负责人：

被考评单位（签章）：

招标人现场负责人：                   考评日期：

## 附件二、《东莞松山湖园区水利基础设施日常管理月度考核标准暨评分表》

考评时间    年    月    日

| 现场考核 |  |  |  |  |  | 扣分办法 |  |  |  | 应得分 |  |  | 检查扣分 |  |  |  | 实得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 总分 |  | 检查方法及评价依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常管理 | 20 |  | 水利工程设施的日常巡查及运行维护 |  |  | 每月随机抽查运行管理日志，日志表每少一天记录扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 工程防汛值班 |  |  | 在防汛期，每月随机抽查工程防汛值班，发现一次无人值班扣1分，扣完为止。 在非防汛期，此项考核为满分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 防汛技术工作 |  |  | 每月随机抽查防汛技术工作，发现缺一次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 汛期安全调度运行 |  |  | 汛期安全调度运行记录，发现未更新一次扣1分，扣完为止。 在非防汛期，此项考核为满分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 日常维护 |  |  | 日常维护记录，发现未更新一次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 15 |  | 水浮莲 |  |  | 每月随机抽查，在保洁范围内有大面积（单处大于1㎡）水浮莲的1处扣3分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 白色污染物 |  |  | 每月随机抽查，在保洁水域范围内有白色污染物的1处扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他污染物 |  |  | 每月随机抽查，在保洁水域范围内有其他污染物的1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施 | 10 |  | 中标人在收到招标人口头或书面通知后，必须在两小时内妥善处理。 |  |  | 中标人在接到通知后，若不进行清理或清理不及时，每次每处扣1分扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员、设备的配备 | 5 |  | 按工作要求配备合适的保洁、巡查人员、保洁人员按规定的作业时间内准时上岗且人员配备足够。 |  |  | 规定的作业时间内无人上岗或人员配备不够的，每次或每段缺工人1人扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按要求配备相应作业设备包括清理漂浮物的网兜、头车等等，在必要时必须用于作业。 |  |  | 相应作业设备配备不足或在规定的作业时间内未用于作业，每缺1项设备扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 5 |  | 工作到位，没被公众或相关部门批评或投诉。 |  |  | 被公众或相关部门批评或投诉，情况属实的，扣5分，影响恶劣的给予终止合同处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考评水利设施名称：                    所属月份：    年   月

中标人现场负责人：

被考评单位（签章）：

招标人现场负责人：

考评日期：

## 附件三、《东莞松山湖园区水利工程白蚁防治月度考核标准暨评分表》

考评时间    年    月    日

| 现场考核 |  |  |  |  |  | 扣分办法 |  | 应得分 |  | 检查扣分 |  | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 总分 |  | 检查方法及评价依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料管理 | 10 |  | 水利工程白蚁防治月度工作报告 |  |  | 每月查看月度工作报告，无工作报告扣10分，报告内容无当月工作现场照片扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 水利工程白蚁防治月度计划报告 |  |  | 每月查看月度计划报告，无计划报告扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术管理 | 24 |  | 水利工程白蚁现场防治工作 |  |  | 有无按照合同内容完成服务范围内的白蚁防治工作，每发现一处未开展白蚁防治工作扣4分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 水利工程白蚁防治程序 |  |  | 严格按照广东省水利厅制定的三环节八程序要求开展白蚁防治工作，发现少一环节或少一程序扣2分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 水利工程白蚁防治技术工作 |  |  | 白蚁防治药物使用ASP型（桉树皮）诱杀片和DB型灭蚁诱饵条，发现一处未使用扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 水利工程白蚁防治效果 |  |  | 现场检查有无白蚁巢，发现一处白蚁巢扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 水利工程白蚁防治工作响应 |  |  | 招标人发现白蚁巢，中标人24小时内响应开展白蚁防治工作，响应不及时1次扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 工作到位，没被批评或投诉。 |  |  | 被批评或投诉，情况属实的，扣5分，影响恶劣的给予终止合同处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考评水利设施名称：                    所属月份：    年   月

中标人现场负责人：

被考评单位（签章）：

招标人现场负责人：

考评日期：

## 附表四、派驻人员、电工及应急机动人员花名册（中标人须加盖公章）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

## 附表五、派驻人员培训记录（中标人须加盖公章）

| 培训时间 |  |  | 培训地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训目的、主题 |  |  |  |  |
| 主要培训内容 |  |  |  |  |
| 受训人员姓名 |  | 所属泵站 | 考评成绩 | 受训人签名 |
| 服务单位项目现场负责人签名 |  |  | 招标人现场人员签名 |  |
| 由服务单位项目现场负责人对派驻人员进行培训并填写本表；招标人负责考评，考评以笔试、口头问答、实操形式进行。 |  |  |  |  |

## 附表六、管理人员联检记录表

| 管理人员联检记录表（每半月一次） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  | 检查时间： |
| 检查事项 |  |  |
| 卫生情况 |  |  |
| 运行数据记录 |  |  |
| 垃圾外运 |  |  |
| 消防巡检 |  |  |
| 不得有闲杂人员 |  |  |
| 操作人员熟悉程度 |  |  |
| 安全检查 |  |  |
| 其他问题： |  |  |

## 附表七、整改事项通知单

| 泵站名称 |  |
| --- | --- |
| 服务单位 |  |
| 检查时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 问题（缺陷）清单 | 1、 2、 3、 |
| 处理 意见 |  |
| 招标人现场负责人： 日期： 年 月 日 |  |
| 签收人员： 日期： 年 月 日 |  |
| 备 注 | 本通知书一式二份，签发部门、服务单位各一份。在所处泵站值班室张贴同样视同收悉。 |

## 附表八、工资发放确认表

| 派驻人员工资发放确认表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 所属泵站排涝设施 | 已发放工资月份 | 签名（指模） |

# 第五章 保险要求

项目入场前，需将相关投保记录报送招标人备案，相关保险承保期限不得短于项目服务期限，具体保险要求如下：

（一）第三者财产损失险：中标人须为本项目投保《第三者财产损失险》，每次事故赔偿限额不低于人民币 100 万元。保险责任范围应涵盖泵站、闸站、办公场所等已完成交接手续、由中标人负责保管的资产，并明确包含上述资产因失窃后所造成的财产损失赔偿责任。

（二）人身意外险：中标人须为参与本项目的全体服务人员投保《人身意外伤害险》，每人保险金额不低于人民币100万元。

（三）保险替代规则：如中标人选择投保《保安服务责任险》，可凭该险种替代本章第（一）、（二）条所规定的第三者财产损失险及人身意外伤害险，但须同时满足以下条件：

1、保险责任范围须同时包含因履行项目服务职责导致的财产损失赔偿责任及人身伤亡赔偿责任；

2、保险单中约定的单次事故赔偿限额不低于人民币100万元。