东莞市众源环境投资有限公司BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理应急采购项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月29日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	5

第三章 合同条款	15

第四章 报价须知	46

第五章 报价文件（格式）	48

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市众源环境投资有限公司BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理应急采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2025-170

二、采购项目名称：东莞市众源环境投资有限公司BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理应急采购项目

三、采购预算：不含税最高限价为A包254元/吨、B包260元/吨、C包258.67元/吨。

四、采购内容：污泥脱水减量服务（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人自2022年1月1日以来，至少具备一份污泥脱水减量服务相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：各包组单独评审兼投不兼中，按A、B、C三个包组依次从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。若供应商数量不足无法确定所有包组时，采购人有权按供应商实际数量确定或重新组织采购。

七、报价文件递交截止时间：2026年1月4日10时00分。

八、报价文件递交地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2026年1月4日10时00分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司4楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：黄工

联系电话：0769-23286160

联系地址：东莞市南城街道滨河路100号（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月29日

第二章 用户需求

- 概况

东莞市BOT污水处理厂由采购方在清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂内实施污泥脱水减量化应急处理工作。具体开始日期以甲方发出《进场通知书》之日起为准。由供应方开展权属BOT的清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥减量化应急服务。服务内容为，在相应污水处理厂重新选址并新增设备，将污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不超过60%的半干化泥粉，服务期自设备进场投用之日起12个月。

- 采购范围

由供应方在8家BOT污水处理厂内实施污泥脱水减量化服务，需重新选址新增设备从污水处理厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不超过60%的半干化泥粉。服务期届满之日，供应方需拆除设备设施及场地复原，产生的相应费用由供应方承担，在本项目的拆除过程中和拆除之后，采购人无须向供应方支付任何补偿或移交费用。

应急8家BOT污水处理厂污泥脱水减量处理服务基本情况详见下表，该表介绍的污泥脱水减量化处理产能等信息仅为便于供应方了解项目情况，并限定各减量点设备产能使用，不作为采购方最终委托减量化处理量的保证。最终按实际处理量结算，供应方不得因脱水减量化处理量的减少或增加要求任何形式的补偿或赔偿，或要求采购方按本用户需求书介绍的范围采购相应的减量化处理服务。

| 分包情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 厂区 | 组别 | 是否可出湿泥 | 所属镇街 | 原约定产能 （吨/天） | 近三个月日均产量（吨） | 近三个月日均产量（折算80%湿泥量) |
| 1 | 茶山厂 | A | 否 | 茶山 | 50 | 20.95 | 47.14 |
| 2 | 高埗厂一期 |  | 是 | 高埗 | 50 | 8.86 | 19.93 |
| 3 | 企石厂 |  | 是 | 企石 | 50 | 9.94 | 22.37 |
|  | 小计 |  |  |  | 150 | 39.75 | 89.44 |
| 4 | 石龙新区厂 | B | 否 | 石龙 | 20 | 6.20 | 13.95 |
| 5 | 清溪长山头厂一二期 |  | 是 | 清溪 | 70 | 19.22 | 43.24 |
|  | 小计 |  |  |  | 90 | 25.42 | 57.19 |
| 6 | 桥头厂一期 | C | 否 | 桥头 | 40 | 9.85 | 22.17 |
| 7 | 谢岗厂一期 |  | 是 | 谢岗 | 30 | 8.07 | 18.16 |
| 8 | 樟木头厂一二期 |  | 是 | 樟木头 | 60 | 12.62 | 28.40 |
|  | 小计 |  |  |  | 130 | 30.54 | 68.73 |

- 采购限价、成交方式及报价要求

- 采购限价

- 以市场询价平均单价（不含税）作为最高限价，其中A包254元/吨、B包260元/吨、C包258.67元/吨。

- （二）成交原则：各包组单独评审兼投不兼中，按A、B、C三个包组依次从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。若供应商数量不足无法确定所有包组时，采购人有权按供应商实际数量确定或重新组织采购。

- （三）报价要求

总报价应包括完成采购方污泥减量化达标处理服务所需的设备设施、物资、服务、人力成本、药剂费、电费、水费、维修（包括但不限于日常维修）、日常办公等管理费、设备增补、税费、保险费、合同实施过程中的所有费用。供应方自行与水、电、气等提供方协商确定费用的计量方式、计价标准以及费用结算时的票据处理流程。

- （四）风险特别约定情况

供应方应清楚理解并同意接受本项目具有较大的不确定性，存在包括但不限于以下不确定性因素，因政策调整取消实施或拆除已安装的污泥脱水减量化处理设施、因污水处理厂用地手续不完善等问题被相关行政主管部门叫停而导致需提前结束污泥脱水减量化处理服务合同、因提供给供应方脱水减量化处理的泥量严重不符、因政策或标准调整要求含水率的变化导致需提前解除污泥脱水减量化处理服务合同等，因前述原因或同类因素导致已委托给供应方的项目无法实施或正在安装的或已安装的污泥脱水处理设施后项目取消的，供应方同意放弃向采购方追讨任何费用或主张任何权利和责任。若发生以上情况，服务期未满前撤场，发出《撤场通知书》后30日内完成撤场。

- 服务期限

本应急服务合同具体开始日期以甲方发出《进场通知书》之日起为准。服务期自设备进场投用之日起12个月止，。服务期内，采购方根据风险提示约定条件，有权根据实际情况发出《撤场通知书》并要求供应方无条件提前终止服务并在采购方发出《撤场通知书》后30日内完成撤场。若服务期未满前撤场，发出《撤场通知书》后30日内完成撤场。

- 服务要求

- 脱水减量化处理设施建设进度要求

污水处理厂污泥脱水减量化项目，供应方必须承诺在收到采购方《进场通知书》之日起15日内完成设备安装并具备正式投产条件。

污泥脱水减量化项目的“投产”是指污泥脱水减量化产能连续三日稳定达到该处理点设计规模产能的80%或以上，减量化后的半干化污泥含水率不高于60%（若由于污泥产出单位自身原因导致的污泥产量不足，则由采购方与污泥产生单位经现场确认其产能是否达到要求）。

- 污泥计量、脱水减量化处理后污泥的含水率及抽检、计费要求

- 污水处理厂污泥减量化项目减量化服务费单价按含水率80%的湿泥计价（元/吨）。

- 污泥称重计量：污水处理厂出厂的半干化泥粉，通过采购方指定的地磅的称重数据（磅单）为计量计费依据，计量相关费用均由采购方承担。

- 当车结算泥量。当车结算泥量=称重数据（磅单）×（1-60%）/（1-80%）。

- 含水率

供应方应严格遵照采购方要求将污泥脱水减量化至含水率不高于60%，合同统一按含水率60%统计污泥减量化处理量，并折算为含水率80%的湿泥计价，按合同单价（将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于60%的半干化污泥服务费单价）计取。

- 含水率检测

含水率检测包括由污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）检测及采购方抽检两部分。

- 抽检采样方式

1）污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）检测：在本项目半干化泥粉外运装车时采集半干化泥粉样品，采样点为采购方指定采样位置，采样方法执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，多点取样，即在采购方指定3个不同的地方，用不锈钢采样器采集泥样后，现场混合碾碎为一个均匀样。前述采集的均匀样分为4份,并对4份样品进行编码以便记录和区分。1份交由污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）检测；1份放至污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构），以备采购方委托的第三方检测机构复检（有异议时）或抽检（每月4次）；1份交由供应方自行保留或自检；1份交由采购方自行检测。若供应方对污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）检测的含水率有异议（24小时内提出），则由采购方委托的第三方有资质的检测公司对污水处理厂留底的样品进行检测（48小时内），并以该含水率作为最终计费依据。

2）采购方抽检：由采购方或采购方委托的第三方检测机构进行采样，样本采集后分4份，其中1份由第三方检测机构检验；2份交由污泥减量化项目所在污水处理厂化验室检测（1份由化验室检测，1份由化验室留存以备复检）；1份由供应方自行保留或自检。

- 采样时供应方需用水印相机拍摄采样过程视频，并由供应方负责建立《采样台账》（具体格式由供应方自定，含样品编码、抽检位置、抽检时间及双方签字记录等信息），由污水处理厂（或污水处理厂委托的第三方检测机构）和供应方共同在《采样台账》上签名确认污泥样品，采样视频及《采样台账》于每月请款时交采购方留底。

- 污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）检测。污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）在每车半干化泥粉出厂前（过第2次地磅前）完成采样工作。污水处理厂、采购方及供应方三方对脱水减量化后的半干化泥粉出厂含水率进行共同确认，形成《统计台账》，于每月请款时交采购方留底。因乙方减量化处理后的污泥含水率高于60%，导致甲方委外的污泥处置单位拒收、退车，主管部门扣款等情况，因此发生的往返运输、称重、装车、重新减量化处理等相关费用由乙方承担。若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。

- 采购方或采购方委托的第三方检测机构每月随机从采集的样品中选取不少于4个进行检测（如污泥产生单位产生污泥量不足4车，以具体车次为准），并最终以采购方委托的第三方检测机构的检测数据作为当车污泥脱水减量化处理服务费计费依据，当月其余车次含水率以《统计台账》为准，形成《XXX年XX月XXX厂污泥脱水减量服务费结算台账》（下称“《结算台账》”），作为采购方向供应方支付当月污泥脱水减量化处理服务费的结算依据。

- 污泥脱水减量化处理服务费计费（按同一污泥产生单位进行计费）

- 当车含水率小于或等于60%时，当车污泥脱水减量化处理服务费=当车结算泥量×合同单价（从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥减量至含水率不高于60%的半干化污泥服务费单价）。

- 当车含水率大于60%小于等于65%时，当车污泥脱水减量化处理服务费=当车结算泥量×合同单价（从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥减量至含水率不高于60%的半干化污泥服务费单价）×0.5。

- 当车含水率大于65%时，采购方无需支付当车污泥脱水减量化处理服务费。

- 同一污泥产生单位的当月平均含水率小于或等于60%时，当月污泥脱水减量化处理服务费为当月每车污泥脱水减量化处理服务费之和；

- 同一污泥产生单位的当月平均含水率大于60%小于65%（含65%）时，当月应收取污泥脱水减量化处理服务费=当月每车污泥脱水减量化处理服务费之和×0.5；

- 同一污泥产生单位的当月平均含水率大于65%时，采购方无需支付当月应收取污泥脱水减量化处理服务费。

- 以采购方或产业中心抽检的含水率检测结果作为日常监督过程数据和对供应方作出违约处罚的依据：

- 当抽检半干化污泥含水率检测结果大于60%小于65%（含65%）时，每发现一次采购方有权在供应方的污泥处理处置服务费中扣减10000元（壹万元整）作为违约金；

- 当抽检半干化污泥含水率检测结果大于65%的，每发现一次采购方有权在供应方的污泥处理处置服务费中扣减20000元（贰万元整）作为违约金；

- 同一月份抽检发现同一污泥产生单位的半干化污泥含水率检测结果存在三次及以上大于60%的，采购方有权不予支付供应方当月对该污泥产生单位的全部污泥处理处置，并按上述情形扣减违约金；

- 上述当月违约金总额最高不超【25】万元。

- 采购方按照本条的约定的方式与供应方进行服务费结算，并不影响采购方追究供应方的有关违约责任，两者可以并行执行。

- 污泥减量化项目技术要求

- 污泥处理要求

- ★脱水减量化处理后的半干化污泥含水率应≤60%。考虑到脱水减量化的半干化污泥后端送砖厂、纸厂、电厂等处置的要求，供应方需采取措施将半干化污泥粉进行适当破碎。

- ★为保证污泥减量效果，不允许添加石灰以及含石灰的调理剂。

- 供应方需做好调理剂等添加药剂的出入库单（或进出场记录）或用量记录，定期提供给采购方，以备各级政府主管部门检查、核查。

- 配套设施排放要求

- 供应方污泥脱水减量化设备、设施一般建设在污水处理厂污泥脱水车间或附近可利用空地，具体根据各处理点实际情况及污泥产生单位意见确定。

- 减量化处理过程中产生的废水须回流至污水处理厂指定地方，不得直接外排。

- 减量处理项目产生的臭气、噪声不得引起投诉。如出现相关投诉或行政主管部门通知整改时，由供应方负责制定整改方案并限期完成整改工作，产生的相关费用由供应方自行承担。

- 在国家、省市的相关环保要求有调整时，项目的排放按要求相应调整。

- 服务要求

- 在合同履行期间，本用户需求书所提及或者采购方要求的相关法律、法规、规章、标准、规范等有修订、修正、更新，或被新的法律、法规、规章、标准、规范等取代，或在相关领域内有新的法律、法规、规章、标准、规范等出台，供应方应无条件按新的法律、法规、规章、标准、规范等执行。

- 项目服务要求

- 供应方自行承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用，污泥减量化服务过程中用水、用电、产生的废水处理等费用和风险，管理、运营和维护污泥脱水减量设施、设备。

- 采购方按现状提供指定范围内的空地。项目用地的“三通一平”由供应方自主负责，若涉及总配电系统、供水管网、供气管网等设施设备改造或加装，所有费用亦由供应方承担，采购方予以配合。

- 供应方对各污水处理厂原有道路、绿化等造成损坏，需在采购方限期内恢复原状并承担一切费用。

- 在服务期间，供应方需保证本项目设施的外立面简洁美观，设备外观整洁，无明显的破损及渗漏，周边环境整洁，无污泥、污水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

- 供应方完成项目前置或准备工作后，进入试运行需通知采购方，采购方将对设备设施或项目临时组建成果进行全面考核。供应方应积极配合采购方对项目建设费用、项目运营成本、设备运行效果、设备稳定性、环境影响进行评估。

- 由供应方负责半干化泥粉的外运装车工作，装车费用由供应方承担，供应方视现场情况考量是否配备铲车、叉车等机械。

- 污泥脱水减量化设备、设施布置在污水处理厂脱水车间附近，应充分做好沟通协调，降低对现有脱水车间运行影响。若需要调整现有脱水车间设备运行情况，应提交专项方案，由采购方和污泥产生单位审核同意后实施。

- 项目管理要求

- 供应方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省住房和城乡建设厅广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》、《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000-2025)等国家、地方有关污泥脱水减量、安全生产和劳动保护等的现行法律法规、规范和标准，并遵守采购方及污水处理厂的安全生产管理制度以及《安全生产管理协议》，建立完善的安全生产和劳动保护体系，制定与污泥安全处理有关的规章制度、污泥安全监督管理实施方案和突发事故等安全生产应急预防方案，并向采购方报备。供应方须在合同履行期间保证安全与卫生设施随项目主体同时投入使用，并制定相应的操作规程。

- 如因供应方安全生产设备、措施、操作规程、环保设备设施、劳动保护条件等不符合规范要求或标准，导致安全生产事故/造成人身损害或财产损失的，由供应方自行承担全部责任和后果，如因此给采购方造成损失的，供应方承担全部赔偿责任。

- 合同期内，供应方的一切活动均须服从采购方的管理要求，接受采购方对本项目实施过程中的监督管理，采购方及其上级主管部门有权随时检查供应方的贮存和处理情况。

- 供应方应建立项目《生产台账》(具体格式由供应方自定)，《生产台账》内容应包括但不限于：如实记录日常运营中的污泥进料量、主要设备工艺及配套设备的运行参数、药剂使用量和进出场记录、能源使用量、污泥脱水产生量及含水率等。为便利采购方监管，供应方需及时向采购方提交项目《生产台账》并持续更新内容。

- 服务期内，供应方应对本项目所含各项设施设备进行日常养护、维修、更新改造或重置，以满足项目运营目标之需要，并承担相应费用。

- 供应方在各污水处理厂内的一切活动均须服从采购方的管理要求，供应方的所有工作人员须遵守采购方、污泥产生单位及相关污水处理厂的安全生产管理制度，未经采购方、污泥产生单位同意，不能进入与运营无关的区域，不得影响采购方、污泥产生单位的办公、生产、生活等。供应方管理人员、车辆、机械等进出采购方、污泥产生单位相关污水处理厂须服从采购方的管理规定，并佩戴供应方的工作牌，对不服从管理的人员，采购方有权拒绝其进入。

- 如是可预见性的计划外停产，供应方应至少提前3日书面通知采购方并经采购方同意。如是不可预见性的任何计划外停产时，供应方应立即通知采购方并采取有效的补救措施，且须在停产后的2日内向采购方提交书面的情况说明，如停产时间超过3日，需经甲方同意方可停产，甲方有权追究相关责任。

- 供应方自行负责合同履行期间人员食宿、职业卫生体检等的办公生活保障，每年至少进行一次相关的职业病体检，并根据采购方需要，按采购方要求将结果留一份给采购方保存。

- 除本需求和合同约定的供应方的具体工作和义务外，供应方必须执行相关职能部门、行政管理部门对污泥脱水减量设备、设施运行维护管理的相关规定，保障采购范围内的污泥脱水减量设备、设施运行维护管理符合相关规定。

- 付款条款

- 付款要求

合同的履约过程中，供应方根据合同约定需向采购方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，供应方必须向采购方支付完成相关款项后，采购方才根据合同向供应方支付服务费，且不视为采购方违约，同时供应方必须按照扣除前述费用前的法泥脱水减量处理费（销售额）开具等额、合法、有效的增值税专用发票。

- 支付方式

（1）采购方通过银行承兑汇票或银行转账或银行汇款方式向供应方支付处理服务费。供应方应每月15日前，向采购方提交以下文件及单据等有效的请款凭证（所有资料需加盖供应方公章），申请支付上月污泥脱水减量化服务费，采购方确认收到违约金、赔偿金等相关款项后向供应方支付请款金额的50%。若采用银行承兑汇票方式支付，该笔费用按元位取整，且汇票期限不超过3个月。款项支付方式由采购方决定。

A.请款报告；

B.请款月份半干化泥粉脱水减量处理费100%的足额、合法、有效的增值税专用发票；

C.《结算台账》；

D.乙方已完成支付违约金、赔偿金、或其它应付费用等款项的证明材料，包括但不限于甲方财务部门出具的收据等。

（2）在前述第1项款项支付满3个月后，乙方方可向甲方申请支付该请款月份污泥脱水减量处理费剩余的50%，待甲方审核通过后，通过银行转账或汇款方式向供应方支付剩余款项。

- 服务期届满

- ★除非双方另有合同约定，服务期届满后供应方应拆除污泥脱水减量设备、设施及其相关的物品，与污泥脱水减量设备、设施运营和维护无关的属于供应方所有的一切物品迁出现场，相关场地恢复原貌。

第三章 合同条款

东莞市众源环境投资有限公司

BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理项目应急服务

采购合同

（合同编号：                    ）

甲方：东莞市众源环境投资有限公司

乙方：

签订日期：    年     月     日

甲方：东莞市众源环境投资有限公司

乙方：

基于双方通过应急采购方式确定乙方作为东莞市众源环境投资有限公司BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理项目应急采购项目的服务单位，就委托乙方实施对相应BOT污水处理厂（                      ）开展污泥脱水减量处理服务，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，经平等协商，签订本合同。

- 第一条 合同范围、服务内容及风险的特别约定

- 乙方负责在         污水处理厂（    吨/日）安装污泥脱水减量化处理设施，根据甲方书面正式通知的时间进场，在相应BOT污水处理厂重新选址提供的用地处安装污泥脱水减量化处理设施开展污泥脱水减量处理应急服务，主要需重新选址新增设备将从污水处理厂的储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于60%的半干化泥粉。

- 关于风险的特别约定。

- 本合同及签订合同过程中甲方提供的用户需求书等资料内介绍的污泥脱水减量化处理规模仅为便于乙方了解项目情况，并限定各减量点设备产能使用，不作为甲方最终委托减量化处理量的保证。最终按实际处理量结算，乙方不得因脱水减量化处理量的减少或增加要求任何形式的补偿或赔偿，或要求甲方按本合同及签订合同过程中甲方提供的用户需求书等资料内介绍的范围提供相应的处理量进行减量处理服务。

- 乙方应清楚理解并同意接受本项目具有较大的不确定性，存在包括但不限于以下不确定性因素，因政策调整取消实施或终止需拆除已安装的污泥脱水减量化处理设施、因污水处理厂用地手续不完善等问题被相关行政主管部门叫停而导致需提前结束污泥脱水减量化处理服务合同、因提供给乙方脱水减量化处理的泥量严重不符、因政策或标准调整要求含水率的变化导致需提前解除污泥脱水减量化处理服务合同、因建设场地限制、因甲方或污水厂自主安装脱水设备等，因前述原因或同类因素导致已委托给乙方的项目无法实施或正在安装的或已安装的污泥脱水处理设施后项目取消的，乙方同意放弃向甲方追讨任何费用或主张任何权利和责任。

- 乙方与甲方签订本合同，即视为清楚了解和接受本项目的风险，并同意自行承担前述风险，乙方同意并承诺不因前述风险事项的发生而向甲方追究违约责任或主张损失赔偿。

- 第二条 服务期限、处理服务费用

- 1、服务期限

- 污水处理厂污泥脱水减量处理项目具体开始日期以甲方发出《进场通知书》之日起为准。服务期，自设备进场投用之日起12个月，服务期内，甲方根据风险提示约定条件，有权根据实际情况发出《撤场通知书》并要求乙方无条件提前终止服务并在甲方发出《撤场通知书》后30日内完成撤场。​

- 2、乙方在收到甲方《进场通知书》之日起15日内在甲方指定位置或场所完成设备安装并具备正式投产条件。本合同内的“投产”是指污泥脱水减量服务产能连续三日稳定达到该处理点设计规模产能的80%或以上，减量化后的半干化泥粉含水率不高于60%（若由于污泥产出单位自身原因导致的污泥产量不足，则由甲方与污泥产生单位经现场确定其产能是否符合要求。）

- 3、除非双方另有合同约定，乙方在以下情况应自行拆除甲方指定部分设备设施、完成甲方指定场地原状恢复：（1）服务期内，发生本合同第一条第2款风险特别约定情况，甲方要求乙方无条件提前终止服务并发出撤场通知之日起30日内；（2）服务期内，因乙方存在违约行为等，甲方根据本合同约定要求乙方提前终止服务并发出撤场通知之日起30日内。以上所导致的因拆除设备设施及场地复原产生的相应费用由乙方承担，在本项目的拆除过程中和拆除之后，甲方无须向乙方支付任何补偿或移交费用。

- 4、污泥脱水减量服务费用：

- （1）减量化服务费单价按含水率80%的湿泥计价（元/吨）。将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于60%的半干化泥粉的不含税服务费单价（合同单价）为¥       元/吨，大写人民币     元/吨。在本合同履约过程中，合同单价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、服务期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

- （2）依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本项目合同污泥处理服务费的增值税税率暂定为     %，乙方的增值税销项税额根据本合同约定按实结算。在本合同履约过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

- 因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

- （3）合同单价价税合计暂定为¥       元/吨，大写人民币      元/吨，合同履约期间根据上述第（2）项规定调整销项税额的，结算合同单价价税合计对应调整。

- （4）本项目合同单价，包含了甲方污水处理厂现状条件下（其他污水处理厂运至该减量化集中处理点的污泥由甲方负责运输），乙方完成甲方污泥减量化达标处理服务所需的设备设施、物资、服务、人力成本、药剂费、电费、水费、维修（包括但不限于日常维修）、日常办公等管理费、设备增补、乙方销项税额以外的税费、保险费、合同实施过程中的所有费用，包括但不限于：

- ①在污水处理厂或污泥集中处理点进行污泥脱水减量化成套设备设施的设计、供应、运输（至项目现场）、保险、装卸、安装（含安全防护、文明施工措施、设备安装基础）、调试、验收及日常运营、维护和维修，以及服务期满后的拆除、场地恢复原貌的费用；

- ②脱水减量化处理所需调理剂等药剂的供应、投加，以及加装符合国家及行业标准要求的计量装置的相关费用；

- ③从污水处理厂储泥池或沉淀池将甲方污泥转运（或管道输送）、投加到脱水减量化设备的费用（含从其他污水处理厂运至该减量化集中处理点的污泥处理前的暂存储泥仓或稀释池费用），将脱水减量化处理后的污泥转运到污水处理厂（或处理后贮存点）内甲方指定暂存地点的费用；将脱水减量化以后的污泥进行破碎及外运装车的费用；

- ④乙方脱水减量化处理服务全过程的人工、住宿、餐饮、人员社会保险、人身意外保险、第三方责任险、项目投资、建设及运营风险等费用；

- ⑤室外脱水减量化处理服务所需的“三通一平”、临时设施建设（含保证脱水减量化设施正常运行所需的临时设施、设备基础，脱水后半干化泥粉临时暂存避雨防水的储泥仓等）；

- ⑥污泥减量化处理相关知识产权版税等使用费；

- ⑦乙方销项税额以外的税费、利润等；

- ⑧实现污泥脱水减量化达标、废水、废气、噪声达标，以及完成脱水减量化处理服务相关的其他直接及间接费用。

- （5）乙方污泥脱水减量化服务费的具体单价取值，根据本合同第三条约定确定。

- （6）甲方或甲方委托的第三方检测机构按车次检测脱水减量化后的泥粉含水率，费用由甲方承担，乙方无条件配合检测工作；因建立台账而产生自检的费用由乙方负责。

- 第三条 污泥计量、脱水减量化处理后污泥的含水率及抽检、计费要求

- 污水处理厂污泥减量化项目减量化服务费单价按含水率80%的湿泥计价（元/吨）。

- 污泥称重计量：污水处理厂出厂的半干化泥粉，通过甲方指定的地磅的称重数据（磅单）为计量计费依据，计量相关费用均由甲方承担。

- 当车结算泥量，当车结算泥量=称重数据（磅单）×（1-60%）/（1-80%）。

- 含水率

- 乙方应严格遵照合同及甲方要求将污泥脱水减量化至含水率不高于60%，合同统一按含水率60%统计污泥减量化处理量，并折算为含水率80%的湿泥计价，按合同单价（将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于60%的半干化污泥服务费单价）计取。

- 含水率检测

- 含水率检测包括由污水处理厂化验室（或甲方委托的第三方检测机构、或污泥产生单位委托的第三方检测机构）检测及甲方抽检两部分。

- 检测采样方式：

- 污水处理厂化验室（或甲方委托的第三方检测机构、或污泥产生单位委托的第三方检测机构）检测：

- 在本项目半干化泥粉外运装车时采集半干化泥粉样品，采样点为甲方指定采样位置，采样方法执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，多点取样，即在甲方指定3个不同的地方，用不锈钢采样器采集泥样后，现场混合碾碎为一个均匀样。前述采集的均匀样分为4份,并对4份样品进行编码以便记录和区分。1份交由污水处理厂化验室（或污泥产生单位委托的第三方检测机构）检测；1份放至污水处理厂化验室（或污泥产生单位委托的第三方检测机构），以备甲方委托的第三方检测机构复检（有异议时）或抽检（每月4次）；1份交由乙方自行保留或自检；1份交由甲方自行检测。若乙方对污水处理厂化验室（或污泥产生单位委托的第三方检测机构）检测的含水率有异议（24小时内提出），则由甲方委托的第三方有资质的检测公司对污水处理厂留底的样品进行检测（48小时内），并以该含水率作为最终计费依据。

- 甲方抽检：

- 由甲方或甲方委托的第三方检测机构进行采样，样本采集后分4份，其中1份由甲方或甲方委托的第三方检测机构检验；2份交由污泥减量化项目所在污水处理厂化验室检测（1份由化验室检测，1份由化验室留存以备复检）；1份由乙方自行保留或自检。

- 采样时乙方需用水印相机拍摄采样过程视频，并由乙方负责建立《采样台账》（具体格式由乙方自定，应至少含样品编码、抽检位置、抽检时间及双方签字记录等信息），由污水处理厂（或甲方委托的第三方检测机构、或污泥产生单位委托的第三方检测机构）和乙方共同在《采样台账》上签名确认污泥样品，采样视频及《采样台账》于每月请款时交甲方留底。

- 污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）检测。污水处理厂化验室（或污水处理厂委托的第三方检测机构）在每车半干化泥粉出厂前（过第2次地磅前）完成采样工作。污水处理厂、甲方及乙方三方对脱水减量化后的半干化泥粉出厂含水率进行共同确认，形成《统计台账》，于每月请款时交甲方留底。

- 甲方或甲方委托的第三方检测机构每月随机从采集的样品中选取不小于4个进行检测（如污泥产生单位产生污泥量不足4车，以具体车次为准），并最终以甲方或甲方委托的第三方检测机构的检测数据作为当车污泥脱水减量化处理服务费计费依据，当月其余车次含水率以《统计台账》为准，形成《XXX年XX月XXX厂污泥脱水减量服务费结算台账》（下称“《结算台账》”），作为甲方向乙方支付当月污泥脱水减量化处理服务费的结算依据。

- 污泥脱水减量化处理服务费计费（按同一污泥产生单位进行计费）

- 当车含水率小于等于60%时，当车污泥脱水减量化处理服务费=当车结算泥量×合同单价（从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥减量至含水率不高于60%的半干化污泥服务费单价）。

- 当车含水率大于60%小于等于65%时，当车污泥脱水减量化处理服务费=当车结算泥量×合同单价（从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥减量至含水率不高于60%的半干化污泥服务费单价）×0.5。

- 当车含水率大于65%时，甲方无需支付当车污泥脱水减量化处理服务费。

- 同一污泥产生单位的当月平均含水率小于等于60%时，当月污泥脱水减量化处理服务费为当月每车污泥脱水减量化处理服务费之和；

- 同一污泥产生单位的当月平均含水率大于60%小于等于65%时，当月污泥脱水减量化处理服务费=当月应收取每车污泥脱水减量化处理服务费之和×0.5；

- 同一污泥产生单位的当月平均含水率大于65%时，甲方无需支付当月应收取污泥脱水减量化处理服务费。

- 甲方按照本条的约定的方式与乙方进行服务费结算，并不影响甲方追究乙方的有关违约责任，两者可以并行执行。

- 第四条 费用核算与支付

- 合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付服务费，且不视为甲方违约，同时乙方必须按照扣除前述费用前的污泥脱水减量处理费（销售额）开具等额、合法、有效的增值税专用发票。

- 支付方式

- 甲方通过银行承兑汇票或银行转账或银行汇款方式向乙方支付处理服务费。乙方应每月15日前，向甲方提交以下文件及单据等有效的请款凭证（所有资料需加盖乙方公章），申请支付上月污泥脱水减量化服务费的50%，待甲方审核通过并确认收到违约金、赔偿金等相关款项后向乙方支付请款金额（即请款月份污泥脱水减量化服务费的50%）。若采用银行承兑汇票方式支付，该笔费用按元位取整，且汇票期限不超过3个月。款项支付方式由甲方决定。

- 请款报告；

- 请款金额100%的等额、合法、有效的增值税专用发票（收款方、出具票据方、合同受托方均需与乙方名称一致，付款方为东莞市众源环境投资有限公司）；

- 《结算台账》。

- 在前述第1项款项支付满3个月后，乙方方可向甲方申请支付该请款月份污泥脱水减量处理费剩余的50%，待甲方审核通过后，通过银行转账或汇款方式向乙方支付剩余款项。

- 乙方收款账号信息

- 乙方转账或汇款收款账户：

- 账号户名：

- 开户银行名称：

- 银行账号：

- 乙方汇票账号

- 账号户名：

- 开户银行名称：

- 银行账号：

- 第五条 技术服务标准

- 污泥处理标准

- 脱水减量化处理后的半干化泥粉含水率应≤60%。考虑到脱水减量化的半干化泥粉后端送砖厂、纸厂、电厂处置的要求，乙方需采取措施将半干化泥粉进行适当破碎。

- 为保证污泥减量效果，不允许添加石灰以及含石灰的调理剂。

- 乙方需做好调理剂等添加药剂的出入库单（或进出场记录）或用量记录，定期提供给甲方，以备各级政府主管部门检查、核查。

- 配套设施排放要求

- 乙方减量化设备设施一般建设在污水处理厂污泥脱水车间或附近可利用空地，具体根据各处理点实际情况及污泥产生单位意见确定。

- 减量化处理过程中产生的废水须回流至污水处理厂指定地方，不得直接外排。

- 乙方应确保减量处理项目产生的臭气、噪声不得引起投诉。如出现相关投诉或被行政主管部门通知整改时，由乙方负责制定整改方案并限期完成整改工作，产生的相关费用由乙方自行承担。

- 在国家、广东省以及东莞市的相关环保标准调整时，本合同下项目执行的排放标准相应进行调整。

- 服务要求

- 在合同履约期间，合同对应的用户需求书所提及或甲方要求的相关法律、法规、规章、标准、规范等有修订、修正、更新，或被新的法律、法规、规章、标准、规范等取代，或在相关领域内有新的法律、法规、规章、标准、规范等出台，乙方应无条件按新的法律、法规、规章、标准、规范等执行。

- 乙方自行承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用，污泥减量化服务过程中用水、用电、产生的废水处理等费用和风险，管理、运营和维护污泥脱水减量设施、设备。

- 甲方按现状提供指定范围内的空地。项目用地的“三通一平”由乙方自主负责，若涉及总配电系统、供水管网、供气管网等设施设备改造或加装，所有费用亦由乙方承担，乙方自行与水、电、气等供应方协商确定费用的计量方式、计价标准以及费用结算时的票据处理流程。

- 乙方对各污水处理厂原有道路、绿化等造成损坏，需在甲方限期内恢复原状并承担一切费用。

- 在服务期间，乙方需保证项目设施的外立面简洁美观，设备外观整洁，无明显的破损及渗漏，周边环境整洁，无污泥、污水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

- 乙方完成合同下项目前置或准备工作后，进入试运行需通知甲方，由甲方对设备设施或项目临时组件成果进行全面考核。乙方应积极配合甲方对项目建设费用、项目运营成果，设备运行效果、设备稳定性、环境影响进行评估。

- 由乙方负责半干化泥粉的外运装车工作，装车费用由乙方承担，乙方视现场情况考量是否配备铲车、叉车等机械。

- 脱水减量化设备设施布置在污水处理厂脱水机房附近，乙方应与甲方充分做好沟通协调，降低对现有脱水车间运行影响。若需要调整现有脱水车间设备运行情况，应提交专项方案，由甲方和污泥产生单位审核同意后实施。

- 项目管理要求

- 乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省住房和城乡建设厅广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》、《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000-2025)等国家、地方有关污泥脱水减量、安全生产和劳动保护等的现行法律法规、规范和标准，并遵守甲方及污水处理厂的安全生产管理制度以及《安全生产管理协议》，建立完善的安全生产和劳动保护体系，制定与污泥安全处理有关的规章制度、污泥安全监督管理实施方案和突发事故等安全生产应急预防方案，并向甲方报备。乙方须在合同履行期间保证安全与卫生设施随项目主体同时投入使用，并制定相应的操作规程。

- 如因乙方安全生产设备、措施、操作规程、环保设备设施、劳动保护条件等不符合规范要求或标准，导致安全生产事故/造成人身损害或财产损失的，由乙方自行承担全部责任和后果，如因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

- 合同期内，乙方的一切活动均须服从甲方的管理要求，接受甲方对本项目实施过程中的监督管理，甲方及其上级主管部门有权随时检查乙方的贮存和处理情况。

- 乙方应建立项目《生产台账》(具体格式由乙方自定)，《生产台账》内容应包括但不限于：如实记录日常运营中的污泥进料量、主要设备工艺及配套设备的运行参数、药剂使用量和进出场记录、能源使用量、污泥脱水产生量及含水率等。为便利甲方监管，乙方需及时向甲方提交项目《生产台账》并持续更新内容。

- 合同期内，乙方应对本项目所含各项设施设备进行日常养护、维修、更新改造或重置，以满足项目运营目标之需要，并承担相应费用。

- 乙方在各污水处理厂内的一切活动均须服从甲方的管理要求，乙方的所有工作人员须遵守甲方、污泥产生单位及相关污水处理厂的安全生产管理制度，未经甲方、污泥产生单位同意，不能进入与运营无关的区域，不得影响甲方、污泥产生单位的办公、生产、生活等。乙方管理人员、车辆、机械等进出甲方、污泥产生单位相关污水处理厂须服从甲方的管理规定，并佩戴乙方的工作牌，对不服从管理的人员，甲方有权拒绝其进入。

- 如是可预见性的计划外停产，乙方应至少提前3日书面通知甲方并经甲方同意。如是不可预见性的任何计划外停产时，乙方应立即通知甲方并采取有效的补救措施，且须在停产后的2日内向甲方提交书面的情况说明，如停产时间超过3日，需经甲方同意方可停产，甲方有权追究相关责任。

- 乙方自行负责合同履行期间人员食宿、职业卫生体检等的办公生活保障，每年至少进行一次相关的职业病体检，并根据甲方需要，按甲方要求将结果留一份给甲方保存。

- 除本需求和合同约定的乙方的具体工作和义务外，乙方必须执行相关职能部门、行政管理部门对污泥脱水减量设备、设施运行维护管理的相关规定，保障服务范围内的污泥脱水减量设备、设施运行维护管理符合相关规定。

- 第六条 双方的权利与义务

- 甲方权利和义务

- 审核乙方提交的污泥脱水减量化服务方案进行备案（但不免除乙方应当承担的合同责任）。

- 与乙方共同确认污泥减量化实际产量。

- 有权不定期地对各处理系统进行检查、巡查、巡视等，有权对各种泥样、水样进行取样检测、分析。如发现乙方存在未按合同及附件相关文件规定执行，或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当，采购运用于本项目的材料、设备不符合质量要求等），甲方有权要求乙方限期改正等，由此产生的费用由乙方全部承担。

- 监督、指导乙方进行运营管理工作，及时纠正乙方出现问题，甲方有权要求乙方对不符合要求的问题提出书面整改意见，乙方应在甲方规定的时间内完成整改。

- 合同履约期间，甲方有权依据国家、行业有关规范标准，调整完善服务技术要求，乙方同意遵照执行。如合同履行期内相关行政管理部门出台相关执行标准，则执行新的标准，当新的标准与用户需求书中的执行标准要求不一致时，以要求最高的规范标准作为本项目的执行标准。在合同履约期间，乙方同意不因相关执行标准的调整而要求甲方增加费用或要求补偿。

- 甲方按照既定的审批支付程序，及时办理服务费的支付手续。

- 甲方有权根据其他污水处理厂处理需求或水环境、水污染治理、通沟、自来水厂排泥水处理等其他项目污泥运输至本合同下项目由乙方减量化处理。

- 若乙方污泥减量化处理能力不能满足甲方污泥脱水减量化处理需求或乙方未能根据承诺按时投产或达标处理的，甲方有权要求乙方通过增加脱水减量化设备、技术升级或改造等措施以满足污泥脱水减量化处理需求，且甲方有权另行委托其他单位实施脱水减量化处理，甲方不承担任何违约责任。

- 合同文件及附件内容约定的甲方其他权利义务。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按甲方的要求连续不间断的接受处理污泥，确保污水处理厂污泥脱水减量化处理服务项目能按设计规模满负荷运行或满足污泥处理量增加、泥质变化等情况下的污水处理厂污泥脱水减量化处理服务需求，若乙方污泥减量化处理能力不能满足甲方污泥脱水减量化处理需求时，乙方有义务通过增加脱水减量化设备、技术升级或改造等措施提高产能，以满足污泥脱水减量化处理需求。污泥减量化处理过程中，乙方应同步操作和运行新增的除臭、污水处理等环境保护设施，确保污泥处理系统满足国家相关法律、法规、技术标准的要求。

- 项目实施前乙方向甲方提交服务方案，严格按照其服务方案（包括实施计划、设备、人员、文明、安全等）执行。根据项目实际情况，如需调整服务的，应按甲方要求无条件调整服务方案等，并以经甲方同意并调整后的方案执行，乙方无权要求增加任何费用。未经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人员、技术服务人员，否则视为违约。

- 乙方应严格执行本合同服务范围内甲方、污泥产生单位及污水处理厂的管理规章制度，并根据甲方的生产调度安排，进行本合同项目的污泥脱水的生产运营，不能对项目服务方位内的污水处理厂的正常生产运营、出水达标造成影响。

- 在合同履约期间，遵守有关安全生产管理规定，建立完善安全管理制度，安全生产事故报告制度，采取必要的安全防护措施，定期进行安全隐患排查，消除事故隐患。由于乙方的不尽职、操作不当、安全措施不力、人为疏忽等原因造成双方及第三方的财产毁损、人身伤害（含各方雇员及临时聘用人员）及安全事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。若造成甲方其他损失，乙方仍需全额赔偿。若产生劳动纠纷或仲裁或诉讼，均由乙方自行处理并承担损害赔偿，甲方不承担任何责任；由此导致甲方需要支出相关律师费、诉讼费等相关费用的，由乙方全额向甲方赔偿。

- 建立及完善符合本项目实施所要求的内部管理制度，如因质量问题、操作不当或乙方自身管理原因而造成的一切责任及经济损失由乙方承担。

- 在服务范围内按规范操作运行各处理系统，并做好各处理系统及配套设施的保护工作。若因乙方防护不力而造成损失，一切责任及经济损失由乙方承担。

- 在本合同履约期间，承担其聘请人员的用工责任及用人单位责任。为其雇员、劳动者依法提供劳动保护，为从事维护工作的人员购买社会保险或意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担并支付保险费用。如乙方人员（包括雇员、乙方劳动者等）在服务过程中发生工伤事件或意外事故的，由乙方依法妥善处理，承担全部责任并支付全部费用，并应确保不影响本项目的正常运行。如因此导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 严格遵守国家法律、法规，协助甲方做好社会治安综合管理工作等工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

- 甲方上级单位或市有关单位进行监督检查时，乙方应无条件配合甲方及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。积极响应并接受甲方或市、镇街相关主管部门及其他上级部门的监督检查并接受广大市民监督。

- 乙方应在每月结束后5个工作日内根据每月工作实况向甲方提供按本合同要求建立的项目《生产台账》，并协助甲方做好各级政府主管部门的参观检查工作。

- 在合同期限内保存好全部与运营管理相关的文件资料，且不得将上述文件资料向第三人披露或用于本项目之外的目的。在合同解除或终止后，按照甲方的要求，做好本项目的交接工作。如因资料缺失对甲方后续工作造成影响的，由此产生的费用由乙方全部承担。

- 禁止乙方将全部的权利义务转让给第三人；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下乙方的部分权利义务分包给第三人。

- 在污泥接收及处理过程中，因乙方自身原因引起以及乙方在甲方厂区内外造成污泥二次污染事故，均由乙方承担相应的责任，如给甲方造成损失的，还应当承担全部赔偿责任。

- 严格按照符合国家、省及东莞市有关规定的污泥处理方式、工艺及甲方的要求按时、保质完成污泥的减量化处理工作。

- 乙方施工进场前应与甲方签订《安全生产管理协议》，明确双方安全工作职责，乙方需配合甲方的安全生产检查以及应急演练等。

- 乙方在污泥减量化处理过程中不允许添加石灰以及含石灰的调理剂。

- 甲方通过银行承兑汇票或商业承兑汇票支付处理服务费时，乙方还应根据相关法律法规的规定履行以下义务：

- 乙方不得更改票据金额、日期、收款人名称，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，甲方可以更改，更改时应当由甲方签章证明。

- 乙方应自汇票到期前十日内持汇票向汇票指定银行提示付款。乙方向银行申请汇票贴现的，贴现利息以及相关手续费用等均由乙方自行承担，甲方无需承担因此产生的利息、手续费等任何费用。

- 乙方获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给银行。乙方委托银行收款的，受委托的银行将代收的汇票金额转账收入乙方账户的，视同签收。

- 汇票到期被拒绝付款的，自被银行拒绝付款之日起六个月内，乙方可以对甲方行使追索权。乙方行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。乙方不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对甲方的追索权。

- 本合同项下的汇票以本合同的真实合法交易关系为基础，乙方不履行合同约定义务的，甲方有权拒绝向乙方付款。

- 乙方不得提供伪造或变造的票据向银行提示付款。

- 合同履行期间，若污水处理厂要求支付污泥减量化服务过程中的用水、用电、生产过程中产生的废水处理费的，费用由乙方承担，并按照污水处理厂的要求支付，甲方无需向乙方补偿该部分费用，乙方同意放弃向甲方追讨任何费用或主张任何权利。

- 合同文件及附件内容约定的乙方其他权利义务。

- 第七条 履约担保

1、乙方应当在签订本合同后向甲方提供履约担保，履约担保形式及金额由乙方从以下方式中任选一种：

□履约保证金（银行转账形式）金额为暂定合同价税金额的5%；¥     元，大写人民币      。

□不可撤销银行履约保函金额为暂定合同价税金额的8%；¥     元，大写人民币      。

□履约保证保险金额为暂定合同价税金额的10%；¥     元，大写人民币      。

□担保公司履约担保书金额为暂定合同价税金额的10%；¥     元，大写人民币      。

2、合同履行过程中，乙方给甲方造成的损失超过履约担保数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿，甲方并依法追究乙方的相应责任。

3、履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项。如发生下列任一情况时，甲方有权依合同追究违约责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）在合同履行期间，因乙方服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于甲方经济损失、甲方人员人身财产损失、第三人人身财产损失等）、与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响甲方生产经营等情况而其未及时妥善处理的，甲方有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

（2）在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。

（3）合同期内，乙方不能及时完成某项合同义务的，甲方有权提取履约担保用于处理该项工作。

（4）其他根据本合同约定或法律规定，甲方可启用履约担保的情形。

4、乙方以履约保证金（银行转账形式）提供履约担保的，在合同期限届满并且乙方完成本合同及本合同下所有补充协议的全部服务义务，甲方向乙方支付全部款项二十八（28）日后，经甲方确认，乙方可向甲方提交退回履约担保的申请。甲方审核并在扣除相应的费用（若有）后，办理履约担保退还手续，退回时一律以银行转账的形式无息退回到乙方的账号。

5、如乙方提供不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）作为履约担保的，不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起（或签订合同前）至合同期限届满并完成合同及补充协议项下全部服务义务，甲方向乙方支付全部款项后二十八(28)日内保持有效。如不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期时乙方尚未完成合同及补充协议项下全部服务义务或甲方未支付全部款项,乙方必须在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期15日前无条件办理办妥符合甲方要求的延期手续或重新提供不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）；否则视为乙方违约，甲方有权在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期前向出具履约担保的机构提取履约担保。在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期后乙方未按甲方要求重新提供的，乙方应向甲方支付【5】万元违约金，该违约金甲方有权从未付款项中扣除。在乙方重新提供前甲方无需向乙方支付合同款项，且不视为甲方违约。

6、在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保数额不符合采购文件要求的，乙方应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，甲方有权按需补足的金额要求乙方承担违约金，并要求乙方限期补足，在乙方补足前甲方无需向乙方支付合同款项，且不视为甲方违约。

7、履约保证金存入以下指定银行账户：

开户名称：东莞市众源环境投资有限公司；

开户银行：招商银行股份有限公司东莞分行；

银行账号：769908269610828

第八条 违约责任

- 乙方履约过程中，若乙方逾期正式投产的，乙方需向甲方支付违约金，每日违约金为该单项污水处理厂项目污泥脱水减量化设计规模1日处理量服务费，即按该单项污水处理厂脱水减量化设施含水率80%污泥设计规模乘以合同含税单价。上述违约金总额最高不超单项污水处理厂项目污泥脱水减量化设计规模1日处理量服务费的15倍。乙方逾期15日未能具备正式投产条件的，在乙方根据前述约定支付违约金外，甲方有权单方解除合同。若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。

- 乙方在合同约定正式投产之日起7日内，非甲方原因（或非甲方接受的正当理由），乙方未能达到污泥脱水减量化处理点污泥处理规模产能（吨/日，按含水率80%污泥计）的100%（含服务期未经甲方书面同意减产、停产导致的产能不足。不含未能正式投产，未能正式投产的违约金金额按本合同第八条第1款的约定执行），进行污泥减量化处理，甲方有权要求乙方自第8日开始支付3万元/日的违约金，上述违约金总额最高不超【45】万元。乙方应积极采取措施在甲方限期内提高产能至合同约定量，并承担因此造成甲方损失的全部赔偿责任。乙方在合同约定的投产日期之日起15日内未能达到污泥脱水减量化处理点污泥处理规模产能（且含水率不高于60%），在乙方根据前述约定支付违约金外，甲方有权单方解除合同。若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。

- 乙方脱水减量化处理后的半干化泥粉当月平均含水率大于60%，处以5万元（伍万元整）罚款作为违约金。甲方按前述标准扣减乙方服务费，不代表甲方对乙方服务工作的认可，若由此给甲方造成损失的，乙方仍应当承担全部赔偿责任。在本合同履行期间，甲方有权要求乙方采取措施保证减量化处理后的半干化泥粉含水率达标。如单个减量化项目点单个月份内乙方脱水减量化处理后的半干化泥粉含水率不合格次数达到四次以上（含四次）时，甲方按前述标准扣减乙方服务费后，还有权在乙方对应单个减量化项目点当月应收取的服务费中扣减10%作为违约金。

- 因乙方减量化处理后的污泥含水率高于60%，导致甲方委外的污泥处置单位拒收、退车，主管部门扣款等情况，因此发生的往返运输、称重、装车、重新减量化处理等相关费用由乙方承担。若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。

- 以甲方或主管部门抽检的含水率检测结果作为日常监督过程数据和对乙方作出违约处罚的依据：

（1）当抽检半干化污泥含水率检测结果大于60%小于或等于65%的，每发现一次甲方有权在乙方的污泥处理服务费中扣减1万元（壹万元整）作为违约金。

（2）当抽检半干化污泥含水率检测结果大于65%的，每发现一次甲方有权在乙方的污泥处理服务费中扣减2万元（贰万元整）作为违约金。

（3）同一月份抽检发现同一污泥产生单位的半干化污泥含水率检测结果存在三次及以上大于60%的，甲方有权不予支付乙方当月对该污泥产生单位的全部污泥处理服务费，并按上述情形扣减违约金。

（4）上述违约金总额最高不超【25】万元。

- 若乙方在污泥减量化处理过程中添加石灰以及含石灰的调理剂，甲方有权要求乙方立即更换符合本合同约定的调理剂，并有权在乙方当月应收取的服务费中扣减10%作为违约金。

- 若乙方正式投产后无故停产或未达到本合同约定产能（除本条第2款约定的情形外）或未及时对本合同项下的污泥进行脱水减量化处理，甲方有权要求乙方限期整改，并扣减对应项目上月应收取服务费的5%作为违约金。若逾期未完成整改并达到甲方要求，或无故停工累计达5日，甲方有权单方解除合同，并要求乙方一次性支付【50】万元违约金。给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

- 若乙方在污泥脱水减量化处理过程中排放的污染物未达到本合同第五条第二款约定的相关标准，乙方应在3日内进行整改直至达标排放；因未达标排放造成环境污染的，乙方应妥善处理环境污染事故，承担相应法律责任，同时甲方有权扣除乙方对应项目上月应收取服务费的20%作为违约金，并有权单方解除合同。若给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 当政府主管部门或其委托的有资质的第三方检测机构或甲方委托的第三方有资质的检测机构对本项目排放的污染物进行检测，检测/监测报告中任何一项不达标，则扣除对应项目当天的服务费，且乙方需按相关部门要求限期整改。服务期内相关检测/监测不合格次数达到三次以上（含三次），甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担5万元违约金。若甲方未单方解除合同，在乙方整改期，甲方有权临时采用其他方式处理（如委托第三方处理），由此产生的一切费用及损失由乙方承担。

- 乙方在本合同项目施工、运营期间应严格按照本合同附件2《安全生产管理协议》执行。甲方有权监督该项目的建设、运营行为，因乙方原因致使该项目造成甲方损失或乙方有违反《安全生产管理协议》安全管理规定、限期内未对隐患进行整改等行为，甲方有权从未付款项或履约担保中直接扣除甲方的损失，具体扣除事由及标准以《安全生产管理协议》约定为准。未付款项或履约担保不足以抵扣甲方损失的，乙方还应另行支付。

- 若乙方未按合同约定制定相关应急预案并向甲方备案的，构成违约，甲方有权要求乙方支付1万元违约金。

- 乙方必须积极响应并接受相关部门的监督检查，若受到相关部门的批评，经调查认定情况属实的，承担相应违约金【5000】元；若收到相关部门行政处罚或违法处罚的，甲方扣减乙方本月应收服务费的10%作为违约金，并有权单方解除合同，若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。

- 本合同服务期满或提前解除后，乙方必须在合同服务期届满或甲方解除合同之日起30日内自行拆除甲方指定部分设备设施、完成甲方指定场地原状恢复，乙方未能在前述期限内退场、恢复原状的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金。乙方逾期10日未完成前述工作的，甲方有权委托第三方进行设备设施拆除和地貌恢复，相关费用由乙方承担，因此造成乙方设备、设施损坏或遗失等后果由乙方自行承担，甲方（含污泥产生单位、污水处理厂）无需承担任何责任，也无需承担任何补偿或赔偿。因乙方未及时拆除设备设施造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。。

- 乙方违反本合同约定将合同项下乙方的权利义务全部转让给第三方，或未经甲方书面同意将部分权利义务分包给第三方的，甲方有权单方解除合同，若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。如因乙方将乙方本合同项下全部/部分权利义务分别给第三方导致安全事故或人身损害事故的，造成甲方其他损失或甲方被认定承担赔偿责任，乙方应全额向甲方进行赔偿，且甲方有权扣减乙方本月应收服务费的20%作为违约金。

- 若乙方发生本合同规定之外的任何违法行为，不得解除其在本合同下的任何责任或义务。

- 在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿或其他应付费用等款项，若乙方未按甲方要求支付违约金，甲方有权直接从未付款项中直接扣除。若乙方违反《生产安全管理协议》相关约定的，甲方有权从履约担保中扣除甲方的损失及违约金。

- 如乙方违反本合同第十条约定，甲方有权要求乙方支付5万元违约金。

- 乙方保证本合同第二条第4条约定的合同价款已包含污泥减量化处理相关知识产权版税等使用费，如乙方未依法向第三方支付应缴版税的，造成甲方任何经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 若乙方提供伪造或变造的票据向银行提示付款除需依法承担相应的法律责任外，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付1万元违约金，如甲方因此遭受损失的，乙方还应予全额赔偿。

- 如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付当月应收取污泥处理服务费【10】%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

23、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付当月应收取污泥处理服务费的【10】%作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

- 第九条 廉政保证

- 乙方以及其指定的第三方及其所有雇员在本合同履行期间，应遵守甲方的各项政策和制度。甲方应当控制乙方代表和雇员在甲方办公区域进出，甲方对于现场的人员进出及员工管理方面的要求也应始终被遵守。

- 乙方同意在本协议履行期间，遵守各项法律，特别是任何及所有反贿赂反腐败方面的法律。未经甲方事先授权，乙方以及其指定的第三方及其所有雇员均不得向与本项目相关的任何个人、政府或单位支付任何款项，也不得提供任何形式的便利、利益。

- 为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，甲乙双方自愿按附件3格式签订《阳光合作告知函》。

- 第十条 权利保证

- 乙方应保证提供服务不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同服务所涉的任何事宜为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

- 第十一条 不可抗力

- 由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 第十二条 争议解决

- 本合同在履行过程中若发生争议，甲、乙双方应首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，双方同意将争议提交到甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。

- 第十三条 其他

- 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订书面补充协议，补充协议与本合同同具法律效力，补充协议与本合同内容不一致时，以补充协议为准。

- 本合同原件一式【    】份，甲方执【 伍 】份、乙方执【    】份，各份具有同等的法律效力。合同自甲乙双方盖章、法定代表人签字之日起生效。

附件1.用户需求书

附件2.安全生产管理协议

附件3.阳光合作告知函

- （以下无正文，转合同签署页）

| 甲方（盖章）：东莞市众源环境投资有限公司 法定代表人： |  | 乙方（盖章）： 法定代表人： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |
| 地址：广东省东莞市东城街道火炼树红棉路40号302室 开户名称：东莞市众源环境投资有限公司 |  | 地址： 开户名称： |
| 开户银行：中国工商银行东莞市分行 |  | 开户银行： |
| 银行账号：2010021309200098448 |  | 银行账号： |

签订日期：      年    月    日

附件2.安全生产管理协议

合同编号：

《安全生产管理协议》

甲方：

地址:

电话：

乙方：

地址:

电话：

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，为加强作业现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强作业的安全管理，杜绝作业人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

项目名称：

项目地点：

项目时间：      年    月   日  至      年    月     日

一、污水处理厂风险辨识

1、污水处理厂有限空间辨识，如:集水间、粗格栅间、提升泵坑、细格栅间、沉沙池、配水井、生化池、储泥池、送水泵坑、各类封闭或通风不良的井（≥1.5 米，含阀门井、污水井、雨水井、吸水井、旋流沉砂池、生化池（带封盖）、回流污泥泵房（带封盖）、剩余污泥泵房（带封盖）、储泥池、储粪池、密闭配水渠等，可能存在有毒有害、易燃易爆介质的井，不受深度限制）、封闭的管道、污水池、地下管道、自然通风不良的设备间、压力容器、密闭储药池、加药储罐等。

2、其他有限空间辨识，如:建筑施工未完工的地下暗室、管道及管道井等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）等。

二、危害因素分析

实施作业前，乙方应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，列出危害因素清单，乙方不能消除的危险因素、安全隐患有权拒绝作业，同时及时上报甲方，由甲方消除隐患，确认符合安全作业条件后，乙方方可作业。存在以下伤害类别的危害因素应包括但不限于以下方面：中毒和窒息；高处坠落；淹溺；火灾；爆炸；物体打击；机械伤害；其它，如触电、坍塌、起重伤害、其它伤害等。

- 三、协议实施条款

- “相关方”是指：在公司从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人（以下简称“相关方”）。主要包括：

- （1）依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、设

- 备安装、维修保养、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

- 进入单位内进行商务洽谈、参观访问、工作检查、学习交流及其他各类公务活动的外来单位或个人。

- 目前我司相关方包括但不限于保安人员、绿化环卫人员、安装施工人员、配送人员、参观人员等。

- 危险作业包括但不限于以下内容：临水作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业。（以下简称：危险作业）

- 进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好作业所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

- 安全交底。每次进行危险作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方需完善并加强对相关方的的日常考勤管理，严格遵守厂区对进出人员的管理要求。

- 乙方应在作业场所配备专职或兼职安全管理员，并持有《安全管理员证》、《安全员证》等相关安全资质证书，对作业进行安全管理，并每月对所属员工进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每次进行维修作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- 乙方应制定与作业范围相适应的应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

- 乙方在作业过程中应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志、安全告知牌及安全操作规程。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

- 乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度，严格按照生产场所操作规程制度。

- 乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

- 乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

- 甲方有权对整个作业现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方作业中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

- 乙方在作业过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方作业中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方清退出场。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到作业区域以外的其它工作场所活动，乙方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方作业人员需动用或作业涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

- 乙方作业人员在甲方区域内存放工器具、危险的化学品或是易爆易燃物品等，并因此在甲方的区域内发生包括但不限于安全事故、治安事件等任何事故，造成乙方所属人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担事故的全部责任和善后事宜。若甲方代为承担相应责任的，有权全部向乙方追偿并要求乙方承担违约责任。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到厂区区域以内的其它工作场所活动，活动内容包括不限于采摘水果、前往其他池体活动、攀爬构筑物等危险行为，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。

- 在作业过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的作业负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，作业前报甲方。根据甲方的关于危险作业安全要求执行。

- 因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

- 非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

- 乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资；

严禁占用、堵塞、遮掩、挪用、损毁、破坏或因装修作业等工作或其他原因导致消防设施设备损坏。

④作业场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤作业现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦作业现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的作业指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施。进行受限空间作业前，必须有作业票，先通风，检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，及时向甲方报告。乙方在发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方，消除事故隐患。

- 乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作。乙方若有出现违反本协议“第三条，协议实施条款”任一情形的，甲方有权要求乙方立即整改，且甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

- 若乙方有下列情形之一的或在整改后仍违反协议的，甲方有权单方解除合同，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金，同时甲方有权要求乙方承担第25条的违约金。造成甲方损失的，乙方需另行赔偿：

①乙方不能提供与项目相匹配的营业执照、施工资质、安全生产许可证、技术人员、特种作业人员、安全员和设备设施的；

②乙方未对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训的；没有向作业人员提供劳动防护用品的；

③乙方未对所属员工定期开展安全教育培训的；

④在开展涉及危险性较高的作业时，乙方未在作业前报甲方的；

⑤乙方违章作业或违章指挥作业的；

⑥乙方现场安全管理不到位或不服从甲方安全管理的；

⑦发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

⑨未制定与作业范围相适应的应急处置预案；

⑩乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 乙方需做好临水作业安全保障工作，临水作业的范围包括但不限于：构筑物水面垃圾的打捞（含粗格栅、细格栅、生化池、沉淀池/二沉池；生化池、二沉池、滤布滤池、出水明渠、硝化池、反硝化池等构筑物）的池内清洗等。具体要求如下：

- 乙方在实施临水作业时，需设一名或以上监护人员；作业存在多种危险作业情况下，需严格落实2人或2人以上为一组协同作业或交替作业，不能单独作业。

- 危险作业前，必须检查作业工具是否完好，做好交底工作。

（3）危险作业时，必须做好安全防护措施（穿戴救生衣、安全绳（带）、水鞋、手套、不得穿拖鞋或凉鞋等），严格落实2人或2人以上为一组进行协同作业，不得单独作业。

（4）如遇阴雨及大雾、雷暴雨、台风等恶劣天气，禁止危险作业。

- 乙方对作业过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目作业，否则，造成的后果由乙方独自承担。

- 本协议一式  份，甲、乙双方各执  份，自双方盖章、并经双方法定代表人签字后生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、现场的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                法定代表人：

签订日期：

签订地点：广东省东莞市

附件3.阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：   （合同编号：    ）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市众源环境投资有限公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

我单位于       年    月    日收到                 公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：

年    月    日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了服务单位销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.报价人提供一份污泥脱水减量服务相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

5.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[报价人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税报价不得高于本项目不含税最高限价，其中A包254元/吨、B包260元/吨、C包258.67元/吨，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.各包组单独评审兼投不兼中，按A、B、C三个包组依次从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。若供应商数量不足无法确定所有包组时，采购人有权按供应商实际数量确定或重新组织采购。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

- 特别说明

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;

2.供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市众源环境投资有限公司BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理应急采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税单价 （单位：元/吨） | A包： 元/吨 B包： 元/吨 C包： 元/吨 |
| 租赁服务期 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税报价不得高于本项目不含税最高限价（A包254元/吨、B包260元/吨、C包258.67元/吨），否则视为无效报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 供应商可自主选择A、B、C三个包组报价，各包组单独评审，若同时选择多个包组，按兼投不兼中原则。 |

联系人：                          联系电话：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

2.项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

- 3.营业执照

4.提供一份污泥脱水减量服务相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）

- 5. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的东莞市众源环境投资有限公司BOT权属清溪长山头厂一二期等8家污水处理厂污泥脱水减量处理应急采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：