东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目

采购文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年1月28日

目   录

第一章 邀请函	3

第二章 用户需求	5

第三章 合同条款	15

第四章 申请须知	45

第五章 申请文件（格式）	48

第一章 邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的应急采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2026-012

二、采购项目名称：东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目

三、采购预算：本项目无需报价，固定服务价为不含税348.22元/吨。

四、采购内容：半干化泥粉处置服务（含运输）（具体详见用户需求书）

五、合格申请人资格条件：

1.在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.供应商的市外（非东莞市）泥粉/污泥处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[项目包含市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）泥粉/污泥处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市（或以上）生态环境主管部门同意其处置泥粉/污泥的批复，且前述泥粉/污泥处置项目的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复；

3.供应商泥粉/污泥处置场所生产的产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，已取得所属行业主管部门的生产许可资质证明；

4.申请人承诺接收量不得少于60吨/天；

5.本项目不接受联合体申请。

六、成交原则：审查小组对符合合格供应商资格条件，并实质性响应采购文件要求的供应商均确认为候选供应商，经现场核查合格后直接确定为应急处置服务的成交供应商。

七、申请文件递交截止时间：2026年1月30日16时00分。

八、申请文件递交地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司招标成本部。

九、申请文件开封时间：2026年1月30日16时00分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司4楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：黄工

联系电话：0769-23286160

联系地址：东莞市南城街道滨河路100号（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年1月28日

第二章 用户需求

一、项目概况

（一）、东莞市区域内的污水处理厂目前已实施污泥减量化处理的厂区约61家，每天产出含水率≈55%-60%的污泥（下称“半干化泥粉”）约为1200吨，其中东莞市水务集团有限公司旗下约27家，每天产出半干泥粉约为550吨；BOT污水处理厂约34家，每天产出半干泥粉约为650吨。后续将继续扩大污泥减量化处理范围和增加污泥减量化处理服务点，减量化处理后的半干化泥粉由委托人组织进行资源化处置，半干化泥粉的运输和处置工作均由供应商负责。

《全市污水处理厂汇总表》如下：

| 序号 | 污水厂简称 | 厂区地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市茶山污水处理厂 | 东莞市茶山镇横江村环城路茶山污水厂 |  |
| 2 | 东莞市常平镇东部污水处理厂一期 | 东莞市常平镇沙湖口村常平东部污水处理厂 |  |
| 3 | 东莞市常平镇东部污水处理厂二期 | 东莞市常平镇沙湖口村常平东部污水处理厂 | 小车 |
| 4 | 东莞市常平西部污水处理厂一期 | 东莞市常平镇岗梓村猪头山（横沥镇贝涌村) |  |
| 5 | 东莞市常平西部污水处理厂二期 | 东莞市常平镇岗梓村猪头山（横沥镇贝涌村) | 小车 |
| 6 | 东莞市大岭山连马污水处理厂一期 | 东莞市大岭山连马路中段北侧 |  |
| 7 | 东莞市大岭山连马污水处理厂二期 | 东莞市大岭山连马路中段北侧 | 小车 |
| 8 | 东莞市道滘污水处理厂一期 | 东莞市道滘镇厚德上梁洲二横路 |  |
| 9 | 东莞市东城牛山污水处理厂一期 | 东莞市东城街道象山路7号20栋101室 |  |
| 10 | 东莞市东城牛山污水处理厂二期 | 东莞市东城街道象山路7号20栋101室 |  |
| 11 | 东莞市东城温塘污水处理厂一期 | 东莞市东城街道创盈路东城段86号 | 小车 |
| 12 | 东莞市凤岗雁田污水处理厂一二期 | 东莞市凤岗镇雁田村 |  |
| 13 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂一期 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校组 |  |
| 14 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂二期 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校组 |  |
| 15 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校组 | 小车 |
| 16 | 东莞市高埗污水处理厂一期 | 东莞市高埗镇低涌村南蛇头 |  |
| 17 | 东莞市高埗污水处理厂二期 | 东莞市高埗镇低涌村南蛇头 | 小车 |
| 18 | 东莞市横沥东坑合建污水处理厂一期 | 广东省东莞市东坑镇角祥路 |  |
| 19 | 东莞市横沥东坑合建污水处理厂二期 | 广东省东莞市东坑镇角祥路 | 小车 |
| 20 | 东莞市厚街沙塘污水处理厂一期 | 东莞市厚街镇沙塘村沙隆路39号 |  |
| 21 | 东莞市厚街沙塘污水处理厂二期 | 东莞市厚街镇沙塘村沙隆路39号 |  |
| 22 | 东莞市虎门宁州污水处理厂一期 | 东莞市虎门镇南栅民昌路九巷5号 |  |
| 23 | 东莞市虎门宁洲污水处理厂二期 | 东莞市虎门镇南栅民昌路九巷5号 |  |
| 24 | 东莞市虎门宁洲污水处理厂三期 | 东莞市虎门镇南栅民昌路九巷5号 | 小车 |
| 25 | 东莞市黄江污水处理厂一期 | 东莞市黄江镇合路村创业一路 |  |
| 26 | 东莞市黄江污水处理厂二期 | 东莞市黄江镇合路村创业一路 |  |
| 27 | 东莞市黄江梅塘南部污水处理厂一期 | 东莞市黄江镇星光社区富兴路26号 | 小车 |
| 28 | 东莞市寮步竹园污水处理厂一期 | 东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号 |  |
| 29 | 东莞市寮步竹园污水处理厂二期 | 东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号 |  |
| 30 | 东莞市寮步竹园污水处理厂三期 | 东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号 | 小车 |
| 31 | 东莞市麻涌污水处理厂一期 | 东莞市麻涌镇漳澎村破流水闸旁 | 小车 |
| 32 | 东莞市南畲朗污水处理厂 | 东莞市生态产业园区茶石路1号 |  |
| 33 | 东莞市企石污水处理厂 | 东莞市企石镇江边管理区湖滨北路9号 |  |
| 34 | 东莞市桥头污水处理厂一期 | 东莞市桥头镇东深路8号 |  |
| 35 | 东莞市清溪厦坭污水处理厂一期 | 清溪镇厦坭村江背路75号 |  |
| 36 | 东莞市清溪厦坭污水处理厂二期 | 清溪镇厦坭村江背路75号 | 小车 |
| 37 | 东莞市清溪长山头污水处理厂一二期 | 东莞市清溪镇长山头村 |  |
| 38 | 东莞市沙田福绿沙污水处理厂一期 | 东莞市沙田镇福禄沙村 |  |
| 39 | 东莞市沙田福绿沙污水处理厂二期 | 东莞市沙田镇福禄沙村 | 小车 |
| 40 | 东莞市石碣沙腰污水处理厂一期 | 东莞市石碣镇沙腰村 |  |
| 41 | 东莞市石碣沙腰污水处理厂二期 | 东莞市石碣镇沙腰村 |  |
| 42 | 东莞市石龙新区污水处理厂 | 东莞市石龙镇新城区环卫所以南 | 小车 |
| 43 | 东莞市市区污水处理厂一二期 | 东莞市南城区石鼓村王洲 |  |
| 44 | 东莞市市区污水处理厂三期 | 东莞市南城区石鼓村王洲 |  |
| 45 | 东莞市松山湖北部污水处理厂 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路 | 小车 |
| 46 | 东莞市松山湖北部污水处理厂二期 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路 | 小车 |
| 47 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂一期 | 东莞市大朗镇杨沙路153号 |  |
| 48 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂二期 | 东莞市大朗镇杨沙路153号 |  |
| 49 | 东莞市松山湖科学城水质净化厂 | 松山湖阿里山路12号 |  |
| 50 | 东莞市塘厦白泥湖水质净化厂 | 东莞市塘厦镇南一横路21号 | 小车 |
| 51 | 东莞市塘厦林村污水处理厂一期 | 广东省东莞市塘厦镇林村居委会鸡爪桥猪仔沥 |  |
| 52 | 东莞市塘厦石桥头污水处理厂 | 东莞市塘厦镇环市南路132号 | 小车 |
| 53 | 塘厦大坪 | 东莞市塘厦镇泗黎路与珠三角环线高速交界处 | 小车，暂未投产 |
| 54 | 东莞市万江区污水处理厂一期 | 东莞市万江区流涌尾社区白水涡 | 小车 |
| 55 | 东莞市万江区污水处理厂二期 | 东莞市万江区流涌尾社区白水涡 |  |
| 56 | 东莞市望洪污水处理厂 | 东莞市望牛墩镇朱平沙 | 小车 |
| 57 | 东莞市谢岗污水处理厂一期 | 东莞市谢岗镇谢岗村工业大道北侧 |  |
| 58 | 东莞市樟木头污水处理厂一二期 | 东莞市樟木头镇柏地旗岭村柏峰路169号 |  |
| 59 | 东莞市长安锦厦三洲水质净化厂 | 东莞市长安镇锦厦三洲路2号 |  |
| 60 | 东莞市长安新区污水处理厂 | 东莞市长安镇乌沙社区乌沙滩 |  |
| 61 | 东莞市中堂污水处理厂一期 | 广东省东莞中堂镇东向村水闸口中堂污水处理厂 |  |
| 注： 1.部分厂区因场地限制，只能安排小车（轻型货车，前4后8）运输半干化泥粉。 |  |  |  |

（二）、★本项目半干化泥粉分配原则，全市每天半干化泥粉外运需求在完全利用库内供应商处置产能后仍出现处置缺口的，优先安排已完成污泥跨市转移备案的成交人承接，应急处置分配按车次为单位，均分给各市外单位处置。不足已均分的，按车次为单位，优先安排承诺接收量大的市外单位，以此类推，直至满足需求。同时明确，供应商在完成污泥跨市转移备案后12小时内，必须具备污泥启运接收条件。

（三）、本概况介绍的污水处理厂半干化泥粉产生量为暂定量，仅为便于供应商了解项目情况使用，不作为委托人最终委托外运处置量的保证。最终按实际处置量结算，供应商不得因量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或要求委托人按本用户需求书介绍的暂定量采购相应的处置服务。

（四）、污水处理厂半干化泥粉的运输和处置工作均由供应商负责，供应商将污水处理厂半干化泥粉从委托人指定的半干化泥粉贮存点运输至供应商处置场所依法进行资源化处置。具体的半干化泥粉贮存地和外运装车点以委托人在委托处置时的通知为准。

（五）、★本需求书所指污泥是指城镇生活污水处理厂在污水净水处理过程中产生的半干化泥粉,若《环境影响评价文件批复》或《环境影响评价文件》有细分污泥种类，污泥处理处置能力的污泥范畴包括市政污泥、生活污泥或污水处理厂污泥，按前期核查双方确认的资料为准。

（六）、供应商现场驻点核查机制。在供应商开始半干化泥粉收运至完成最终处置期间，委托人有权安排工作人员至供应商处置现场驻点核查，核查内容包括但不限于监管半干化泥粉接收、贮存、处置全流程。

（七）、★本次应急采购的服务期为自完成半干化泥粉跨市转移备案之日起至2026年5月31日止（若我市污泥集中处理处置项目提前实现投产并正常运营，本服务可按程序提前终止）。

二、合格供应商资格要求：

（一）、在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民

事责任能力的法人或其他组织；

- （二）、供应商的泥粉/污泥处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[项目

包含市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）泥粉/污泥处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市（或以上）生态环境主管部门同意其处置泥粉/污泥的批复，且前述泥粉/污泥处置项目的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复；

- （三）、供应商泥粉/污泥处置场所生产的产品属于主管部门规定需取得生产许可资质

要求的，已取得所属行业主管部门的生产许可资质证明；

（四）、申请人承诺接收量不得少于60吨/天。具体承诺接收量计算标准详见“四、服务要求，第（八）款）。

（五）、本项目不接受联合体申请。

三、半干化泥粉服务范围及处置服务费（含运输费）

（一）、将委托人的污水处理厂半干化泥粉运输至供应商处置场所依法进行资源化处置。

（二）、★半干化泥粉处置服务费（含运输费）：半干化泥粉处置服务费为不含税348.22元/吨，包括处置费及运输费，为包干价，包括但不限于供应商履行本合同所发生的人工费（含加班、节假日补贴）、设备费，半干化泥粉处置费，半干化泥粉运输费（含因部分污水处理厂现场条件限制只能用小型车辆运输增加的运输成本）、卸车费、卸车现场除尘及清洗场地费、保险费（包括运输车辆交强险、第三者责任险等商业保险，供应商及其雇员社会保障资金、保险、第三者责任险，环境污染责任险等），供应商复核泥粉重量的称重费、供应商配合委托人开展地磅称重核查工作的称重费、泥粉处置后的副产品检测费、供应商销项税额以外的税费等全部费用。依法计得并根据采购项目合同约定确定的销项税额由委托人承担。未经委托人书面同意，供应商（包括但不限于供应商指定的第三方）不得要求委托人另行支付其他任何费用。

（三）、在污水处理厂半干化泥粉项目履行过程中，处置服务费单价（即销售额，不含供应商销项税额）不随法律法规政策、物价人工、油价、路桥费等调整而进行调整（合同明确约定可调整的除外），未经委托人书面确认，供应商（包括但不限于供应商指定的第三方）无权增加任何费用。

（四）、污水处理厂半干化泥粉项目供应商转移污泥量和最终处置量以装车时在委托人指定的第三方过磅数量并经委托人审核确认后的数量为准，称重过磅费用由委托人承担。供应商对过磅重量有异议的，由双方共同指定的第三方过磅复核重量，费用由供应商承担。

四、服务要求

(一）、★服务期内，在委托人通知的外运处置期，要求供应商实现每天不间断外运半干化泥粉，供应商在合同期内，因自身原因无法按承诺接收量接收处置半干化泥粉的（按三天一个分配周期统计）：累计出现超过三次，由第四次起，每再出现一次需缴纳3万元违约金。

（二）、★供应商接收委托人交付的半干化泥粉必须自行依法处置完毕，未征得委托人同意，不得将委托人交付的半干化泥粉（或供应商处理后的半成品）交由第三方处置，禁止转包。否则，由此导致的一切责任和风险全部由供应商承担，并赔偿由此给委托人造成的损失。

（三）、经委托人同意，供应商可以将不具备对应资质的本项目非主体、非关键性工作【泥粉运输、泥粉处置后副产品的检测】分包给具备对应资质的单位实施，签订分包合同，并在分包工作实施前向委托人书面说明分包事宜，分包合同签订后向委托人提供分包合同、分包单位营业执照、分包单位资质（道路运输经营许可证或检验检测机构资质认定证书）等备案材料，且分包单位违约视为供应商违约，由供应商向委托人承担赔偿责任。

（四）、供应商在合同的履行期间，应当保持相应资质的有效性，具备主管部门对污泥处置单位的要求条件和企业生产经营许可的相关资质要求。

（五）、★供应商在完成污泥跨市转移备案后，12小时内按采购人要求的运力实施泥粉转移和处置。供应商如因计划检修、设备保养等，不能接收委托人泥粉的，应当提前三天告知委托人，不可抗力除外。供应商经委托人通知后拒不向委托人提供泥粉处置服务的，每延误一天，委托人有权要求供应商根据合同约定支付违约金。同时委托人有权另行委托处置服务库内供应商或其他第三方进行外运、处置，由此产生的处置服务费及其他一切损失由供应商承担。

（六）、★供应商污泥的处置方式必须合法合规，确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法，并体现“减量化、稳定化、无害化、资源化”的原则，在坚持“安全、环保”的原则下，实现污泥的综合利用，回收和利用泥粉/污泥的能源和物质。污水处理厂半干化泥粉项目不接受填埋、土地利用（肥料生产制造）和污泥未经高温处理的建材利用类的处置方式，供应商污泥处置项目生产的产品为燃料棒、生物质颗粒等未经高温焚烧处理的，需提供产品作为电厂燃料进行高温焚烧处理的服务合同。

（七）、★供应商的污泥处置能力以污泥处置项目已取得生态环境主管部门环境影响评价文件的批复文本信息为认定依据；若环境影响评价文件批复未明确的，以环境影响评价文件载明的信息为准；若供应商的环境影响评价文件批复及环境影响评价文件均未明确处置能力的，则供应商应补充提交地级市或以上污泥主管部门或生态环境主管部门出具的仍在有效期内的证明文件[项目包含泥粉/污泥处理或处置相关内容]的批复，且其泥粉/污泥接收处置能力不低于2.19万吨/年。

- （八）、★污泥承诺接收量计算标准：

- 1、申请人最大承诺接收委托人污泥的接收量应不超过其处置能力证明材料污泥处置量（日均）（年度处置量折算为日处置量时按365天计算，如某单位环评接收量为25万吨/年的，则最大承诺接收量不得大于684.93吨/日，计算过程：250000/365=684.93）。

- 2、若环评批复内已明确接收污泥的含水率，不同含水率处置量的折算公式：（1-Y%）/（1-55%）×A，其中Y%是指环评批复的污泥含水率（绝干为0%），如该含水率是区间值，按区间的最大值计算。A为环评批复的处置量。若环评批复未明确接收污泥的含水率，则不作折算。

3、本方案所指污泥/泥粉是指城镇生活污水处理厂在污水净水处理过程中产生的半干化泥粉,若《环境影响评价文件批复》或《环境影响评价文件》有细分污泥种类，污泥处理处置能力的污泥范畴包括市政污泥、生活污泥或污水处理厂污泥，按前期核查双方确认的资料为准。

（九）、供应商应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事半干化泥粉运输、处置的工作人员和管理人员，配备必要的防护用品。

（十）、供应商必须制定与半干化泥粉处置有关的规章制度和发生意外事故时的应急预案，并向生态环境主管部门备案和委托人报备。发生半干化泥粉流失、泄漏、扩散时，供应商应当立即采取紧急处理措施，并及时向生态环境主管部门报告。

（十一）、如因供应商安全生产设备、措施、操作规程、环保设备设施、劳动保护条件等不符合规范要求或标准，导致安全生产事故/造成人身损害或财产损失的，由供应商自行承担全部责任和后果，如因此给委托人造成的一切损失由供应商承担。

（十二）、供应商必须确保在接纳了委托人的半干化泥粉后，供应商实际处置的半干化泥粉量没有超出实际可处理能力范围。

（十三）、供应商必须对污泥运输（或接收）和处置情况进行登记建立台账信息，同时按照委托人要求在处置场所进出口、污泥接收储存仓、污泥处置投料口处安装监控视频，并定期通过移交监控储存移动硬盘等方式，将监控视频资料移交给委托人。运输（或接收）和处置等相关台账信息资料保存时间为至少5年，监控视频资料保存时间至少1年。

（十四）、供应商在提供本合同服务过程中，如存在运输、处置等违法行为的，由此造成的后果由供应商全部承担。如造成委托人受到行政处罚的，由此导致的经济损失由供应商承担赔偿责任。

（十五）、★供应商按每月/次的频次，根据初次核对确认的污泥外运数量和资料填报要求，向委托人提交经供应商【对运输进行分包的，含分包的运输单位】盖章确认的《生活污水处理厂污泥转移联单》、磅单、《月度外运签证表》（含电子文档）等资料。委托人对接收的资料复核后，发现资料有误的，供应商必须在3日内按要求重新提交。委托人将复核后的资料送泥粉产生单位盖章确认，经供应商、泥粉产生单位、委托人共同签字/盖章确认后，确定该批次半干化泥粉实际转移数量，并由委托人交东莞市污泥主管部门留存备查。

（十六）、供应商承诺中标后，将严格遵守委托人（或委托人上级单位）提出或调整的日常管理制度或相关管理要求。供应商服务期间，出现不服从委托人（或委托人上级单位）提出或调整的日常管理制度或相关管理要求，委托人有权取消其服务资格。

五、专项要求

（一）、★处置场所在东莞市行政区域外的供应商跨市外运处置泥粉的，供应商应根据广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》的第十八条规定（若后续相关法规管理要求有所变更，按最新的要求执行），配合污泥移出地和处置地市级人民政府污泥主管部门做好污泥跨市转移计划等信息的完善和备案工作。

（二）、供应商配备履行本服务合同必需的运输设备和工具，供应商或其指定的第三方具有道路运输经营许可证并符合一般工业固废运输的要求，运输司机及运输车辆须有正规保险凭证，运输司机及车辆车辆必须持有合法、正规牌照、并且按照合同双方确定的泥粉运输常用（备用）路线运输污泥。泥粉运输车辆应当全部安装GPS定位系统，并能直接与委托人在线监管平台对接，实时显示泥粉运输轨迹等信息；供应商自有的车载GPS定位系统不能直接与委托人在线监管平台对接的，委托人提供定位系统设备供供应商使用。供应商必须保护好委托人定位系统设备免受损坏，在运输过程中，供应商应保证GPS定位系统能正常接收信号，运输全程纳入定位管理，若运输过程中出现信号无法正常连接或中断的，期间发生交通运输事故或运输过程中导致环境污染的，供应商须负主要责任，并承担由此产生的一切行政和经济法律责任。若供应商中止为委托人提供泥粉处置服务，应在5个工作日内向委托人归还完好的定位系统设备，定位系统设备每延期归还一天，供应商向委托人支付500元/台的违约金，委托人有权直接在处置服务费、入库或单项合同履约担保金中直接抵扣。

（三）、供应商所采用的泥粉运输车辆应密封、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，车厢装配电动帆布，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得车轮带泥行驶、不得沿途泄漏，运输时发现自身有泄漏的，应及时采取有效措施清扫干净。

（四）、供应商应严格按照交通运输及相关法律、法规操作，安全、合法地运输。供应商在任何情况下都不得进行任何形式的超载运输，否则造成的一切后果由供应商承担。

（五）、★供应商在泥粉运输过程中严禁将泥粉/污泥在处置场所以外进行中转存放或堆放，严禁将未经资源化处置的泥粉违规偷倒、丢弃、填埋和采取土地利用（肥料生产制造）类和污泥未经高温处理的建材利用类处置方式。污泥运输过程中不得进行中间装卸操作。

（六）、供应商在泥粉运输过程中，应当防止造成二次污染，运输过程中发生泥粉泄漏、随意丢弃或倾倒等导致环境污染的，由供应商承担相应的行政责任及经济责任，供应商对运输及装卸过程的环境、安全负全责。

（七）、泥粉跨市转移前，供应商应提供运输司机资料、制定泥粉运输车辆的行驶路线，并向委托人报备，行驶路线一经确定，未经委托人同意，供应商不得擅自调整已报备的泥粉运输行驶路线的。

（八）、供应商必须在泥粉到达其卸货点的次日10:00前，向委托人提供该车泥粉装卸货过程中的相关资料。

资料制作要求：（1）运输车辆到达泥粉装车地点，拍摄装车过程照片，装车照片应清晰显示车牌号码及车辆正在进行泥粉装车；（2）装车完成后上锁封条，拍摄封条照片，封条照片应清晰显示封条编号及封条未拆卸；（3）填写一式两份《污泥运送登记卡》并由运输司机及现场负责人签名，提交给泥粉产生单位；（4）运输车辆到指定称重点过磅，并拍摄过磅照片，照片应显示车辆正在地磅上称重，并清晰显示车辆车牌号码；（5）规范填写磅单，由车辆驾驶员签名，填写出厂日期，并拍摄照片，磅单照片应清晰显示完整信息（包括过磅时间、车牌号码、过磅重量等）；（6）运输车辆到达处置单位后拍摄卸货前封条照片，照片应清晰显示封条编号及封条未拆封；（7）卸货过程应拍摄照片及视频，照片应清晰显示车牌号码、正在起斗的过程，以及车后的泥仓；视频应按委托人提供的视频模板拍摄，视频时长约15秒，从车头车牌开始录制，缓慢移步至车辆一侧录制卸泥过程，要求显示起斗过程及泥仓；（8）卸货完成后，磅单与联单合拍照片，照片应清晰显示各项信息，包括出厂日期、过磅时间、重量、联单编号、处置方式及各处签名等；（9）上述照片、视频务必使用“今日水印相机”软件拍摄、录制，定位信息能清晰显示地点及日期。

资料提交要求：乙方按照本条款的要求进行拍摄、整理每日运输影像资料后，在次日上午10:00前，在甲方“污泥处理处置过程数据管理系统”完成资料上传和数据填报，系统网址：https://www.zywnxt.cn/（网址如有变化以委托人通知为准）

（九）、供应商或其指定的第三方运输人员应当配合委托人现场人员调度，遵守装车现场安全作业行为规范。

（十）、供应商车辆及运输人员到达委托人半干化泥粉贮存点后，一切活动均须服从相关管理要求，包括不限于服从委托人（或委托人委托的污泥减量化服务单位、污泥产生单位）现场管理人员的调度、指挥，遵守现场安全作业行为规范和现场秩序，按要求穿戴个人防护用品，未经委托人（或委托人委托的污泥减量化服务单位、污泥产生单位）同意，不能进入与泥粉装运无关的区域，不得影响委托人（或委托人委托的污泥减量化服务单位、污泥产生单位）的办公、生产、生活等。对不服从管理或存在三违行为的供应商车辆及运输人员，委托人（或委托人委托的污泥减量化服务单位、污泥产生单位）有权拒绝其进入。供应商给委托人（或委托人委托的污泥减量化服务单位、污泥产生单位）造成的损失，全部由供应商承担相应责任及赔偿。

第三章 合同条款

东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目合同

合同编号：

委托方（甲方）：东莞市众源环境投资有限公司

服务方（乙方）：

委托方（甲方）：东莞市众源环境投资有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UL8H30K

住所：广东省东莞市东城街道火炼树红棉路40号302室

法定代表人：

服务方（乙方）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人：

基于甲方通过     方式确定乙方为       项目的供应商，现根据采购结果，就            项目，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，结合《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，经平等协商，就半干化泥粉处置事宜，订立本合同。

第一条 服务内容

1.1 合同范围：甲方将部分经脱水减量化处理后含水率≈55%-60%的半干化泥粉（以下简称“泥粉”）交由乙方依法处置，并对泥粉运输和交付总量的去向进行监督，乙方从甲方污水处理厂半干化泥粉项目的泥粉贮存点运输泥粉至乙方处置场所进行资源化处置。甲方委托乙方外运资源化处置的泥粉的具体贮存点以及泥粉量，由甲方根据本合同约定确定。

乙方已清楚理解:签署本合同仅代表取得向甲方提供处置泥粉服务的资格，甲方不保证乙方所能获得的具体污泥处置量，对此，乙方保证不向甲方追讨任何费用或主张任何权利或追究任何责任。

1.2 乙方负责安排运输车辆将泥粉自甲方泥粉贮存点运输至乙方指定的位于                 的乙方自有（或乙方租赁场地并由乙方购置设备设施和自行经营管理的）泥粉处置场所，交由乙方负责依法进行处置。

1.3 乙方是通过属地生态环境主管部门认可，具备泥粉处置条件和能力，依法从事泥粉处置活动的单位，并在东莞市生态环境主管部门备案后，根据甲方运量安排外运处理污水处理厂半干化泥粉项目的泥粉。乙方通过        等合法方式，为甲方有偿提供泥粉处置服务。

1.4 在服务期内甲方通知的外运处置期，要求乙方实现每天不间断外运泥粉等一般固体废物，并保证在服务期内其资质的持续有效性，具备主管部门对泥粉处置单位的要求条件和企业生产经营许可的相关资质要求。

1.5 在服务期内甲方通知的外运处置期，除甲方分配量不足或不可抗力的情况外，乙方承诺日均外运泥粉等一般固体废物不少于提供的承诺接收量       吨/日。

1.6 泥粉的处置方式必须合法合规，确保未采用国家禁止、淘汰的工艺技术或方法，并体现“减量化、稳定化、无害化、资源化”的原则，在坚持“安全、环保”的原则下，实现泥粉等一般固体废物的综合利用，回收和利用泥粉的能源和物质。不接受采取填埋、土地利用（肥料生产制造）和泥粉未经高温处理的建材利用类的处置方式，乙方泥粉处置项目生产的产品为燃料棒、生物质颗粒等未经高温焚烧处理的，需提供产品作为电厂燃料进行高温焚烧处理的服务合同。

第二条 服务期限、处置量、处置服务费用

2.1 服务期限：从完成跨市转移备案之日起至【2026】年【5】月【31】日止。本合同服务期满后，如甲方需委托乙方继续开展本合同服务范围内的服务时，经双方洽商同意及签订补充协议后，乙方应按本合同约定的计价方式向甲方继续提供服务。

若因国家或地方政策调整、甲方业务规划发生变更、市污泥集中处理处置项目提前实现投产并正常运营或甲方泥粉产生量发生重大变化等客观原因，导致本合同项下服务不再具备履行必要性的，甲方有权提前三个工作日书面通知乙方解除本合同，甲方无需为此承担违约责任或向乙方支付任何补偿、赔偿，甲方应就乙方已实际完成并经验收合格的处置服务结算支付相应费用。

2.2 处置服务费用

2.2.1 服务费标准。本合同含运输的泥粉处置不含税服务单价（合同单价，即销售额）为：¥348.22元/吨，大写人民币叁佰肆拾捌元贰角贰分元/吨。

不含税服务单价为乙方从污水处理厂泥粉贮存点运输泥粉至乙方处置场所依法进行资源化处置的处置服务费单价。在本合同履行过程中，不含税服务单价或处置服务费单价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、油价、路桥费等调整而进行调整（合同明确约定可调整的除外），未经甲方书面确认，乙方（包括但不限于乙方指定的第三方）无权增加任何费用。

2.2.2 本合同项目处置服务费包括了乙方为完成分配文件和合同约定的全部工作所需支付的一切费用，处置服务费单价为包干价，包括但不限于乙方履行本合同所发生的人工费（含加班、节假日补贴）、设备费，泥粉处置费，泥粉运输费（含因部分污水处理厂现场条件限制只能用小型车辆运输增加的运输成本）、卸车费、卸车现场除尘及清洗场地费、保险费（包括运输车辆交强险、第三者责任险等商业保险，乙方及其雇员社会保障资金、保险、第三者责任险，环境污染责任险等），乙方复核泥粉重量的称重费、乙方配合甲方开展地磅称重核查工作的称重费、泥粉处置后的副产品检测费、乙方销项税额以外的税费等全部费用。乙方应负责泥粉运输事宜，承担泥粉运输费用、风险与责任。

2.2.3 本合同项目乙方最终处置量，以装车时甲方指定的第三方过磅数量并经甲方审核确认后的数量为准，称重的过磅费用由甲方承担。乙方对过磅重量有异议的，由双方共同指定的第三方过磅复核重量，费用由乙方承担。

2.2.4 依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法实施条例》（国务院令第826号）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为   %，对应的销项税额暂定为：¥    元/吨（大写人民币            元/吨）。乙方的增值税销项税额根据本合同约定按实结算。但因乙方未按合同约定及时完成泥粉处置、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

2.2.5 本合同项目合同单价价税合计为：¥     元/吨，大写人民币      元/吨，合同履行期间根据本条第2.2.4项规定调整销项税额的，结算价税合计对应调整。

2.2.6 处置服务费按合同单价价税合计乘以经甲方确认的最终处置泥粉数量进行结算。

第三条 泥粉转移数量、最终处置数量确认及资料要求

3.1 甲方委托处置的泥粉自甲方泥粉贮存点装运、过磅，装运时甲、乙双方共同填写《生活污水处理厂污泥转移联单》一式五联，并将泥粉数量（吨）记载于《生活污水处理厂污泥转移联单》，到达乙方指定地点，乙方可自行安排二次过磅。

甲乙双方同意：单车次泥粉重量以甲方指定的第三方过磅数量为准，允许合理磅差为【±5‰】，超过合理磅差的，乙方应立即通知甲方，由甲乙双方共同指定的第三方过磅，费用由乙方承担。

3.2 乙方必须在泥粉到达其卸货点的次日10:00前，向甲方提供该车泥粉装卸货过程中的相关资料。

资料制作要求：（1）运输车辆到达泥粉装车地点，拍摄装车过程照片，装车照片应清晰显示车牌号码及车辆正在进行泥粉装车；（2）装车完成后上锁封条，拍摄封条照片，封条照片应清晰显示封条编号及封条未拆卸；（3）填写一式两份《污泥运送登记卡》并由运输司机及现场负责人签名，提交给泥粉产生单位；（4）运输车辆到指定称重点过磅，并拍摄过磅照片，照片应显示车辆正在地磅上称重，并清晰显示车辆车牌号码；（5）规范填写磅单，由车辆驾驶员签名，填写出厂日期，并拍摄照片，磅单照片应清晰显示完整信息（包括过磅时间、车牌号码、过磅重量等）；（6）运输车辆到达处置单位后拍摄卸货前封条照片，照片应清晰显示封条编号及封条未拆封；（7）卸货过程应拍摄照片及视频，照片应清晰显示车牌号码、正在起斗的过程，以及车后的泥仓；视频应按甲方提供的视频模板拍摄，视频时长约15秒，从车头车牌开始录制，缓慢移步至车辆一侧录制卸泥过程，要求显示起斗过程及泥仓；（8）卸货完成后，磅单与联单合拍照片，照片应清晰显示各项信息，包括出厂日期、过磅时间、重量、联单编号、处置方式及各处签名等；（9）上述照片、视频务必使用“今日水印相机”软件拍摄、录制，定位信息能清晰显示地点及日期。

资料提交要求：乙方按照本条款的要求进行拍摄、整理每日运输影像资料后，在次日上午10:00前，在甲方“污泥处理处置过程数据管理系统”完成资料上传和数据填报，系统网址：https://www.zywnxt.cn/（网址如有变化以甲方通知为准）。

3.3 泥粉外运次日，乙方应与甲方对磅单、《生活污水处理厂污泥转移联单》进行初次核对确认泥粉转移数量。

3.4 乙方按每月/次的频次，根据初次核对确认的泥粉外运数量和资料填报要求，向甲方提交经乙方（对运输进行分包的，含分包的运输单位）盖章确认的《生活污水处理厂污泥转移联单》、磅单、（乙方）《月度外运签证表》（含电子文档）、《泥粉接收台账》（含电子文档）等资料。甲方对接收的资料复核后，发现资料有误的，乙方必须在3日内按要求重新提交。甲方将复核后的资料送泥粉产生单位盖章确认，经乙方、泥粉产生单位、甲方共同签字/盖章确认后，确定该批次泥粉实际转移数量，并由甲方交东莞市生态环境主管部门留存备查。

3.5 泥粉转移至乙方后，乙方应尽快依法无害化、资源化处置，乙方应编制《泥粉最终处置台账》。泥粉最终处置后的副产品应符合国家相关标准，乙方（乙方不具备对应资质时，需委托具备资质的第三方检测机构）应对泥粉最终处置后的副产品（如：砖、陶粒等）进行检测、评价，检测频率不低于一个季度一次。检测结果不合格的，乙方应在甲方要求的期限内重新对该产品进行处置，直至实现无害化处置完毕。因乙方采取掺烧发电等工艺处置泥粉，无法实现对直接的副产品进行检测的，无需检测。

3.6 乙方每月10日前，向甲方提交盖章的（上月）《月度外运签证表》、《泥粉接收台账》。乙方完成泥粉无害化、资源化处置后，应在10日内向甲方提交盖章的《泥粉最终处置台账》。根据本合同3.5款的约定需对泥粉最终处置后的副产品进行检测的，乙方还需每季度至少提交一次副产品的检测报告，及检测机构的资质证书复印件（加盖乙方公章）。经甲方对《泥粉最终处置台账》及附件进行复核，复核无误后，确认最终处置的泥粉数量。

3.7 乙方逾期提交或提交资料不全的，甲方有权仅根据乙方已提交材料核算并结算处置服务费用，因此导致乙方损失的由乙方自行承担。

3.8 本合同签订前乙方已根据甲方要求开展的外运处置量，纳入本合同约定的处置量并按本合同约定计算处置服务费。

第四条 费用核算与支付

4.1 付款方式

乙方按要求提交合格的请款资料经甲方审核确认无误后，甲方按本条的约定进行付款。合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的,乙方必须向甲方支付完相关款项后,甲方才根据本合同向乙方支付服务费，且不视为甲方违约，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务，同时，乙方必须按照扣除前述费用前的泥粉处置费(销售额)开具等额、合法、有效的增值税专用发票。处置服务费按进度付款：

（1）乙方须按照甲方的要求提供请款月份相应的请款报告、《月度外运签证表》等资料，申请支付请款月份处置服务费。甲方审核请款资料合格后，乙方提交请款月份处置服务费用100%的足额、合法、有效的增值税专用发票，甲方审核确认无误后，在三个月内采用银行转账或银行承兑汇票的支付方式，向乙方支付请款月份处置服务费用的50%。若采用银行承兑汇票支付，该笔费用按元位取整，且汇票期限不超过3个月。每期款项支付方式由甲方决定。

（2）乙方已完成请款月份泥粉处置工作，经甲方现场核实,验收该月处置工作后，甲方在三个月内通过银行转账的方式，向乙方支付至请款月份处置服务费用的100%（包含已支付的50%处置服务费用）。

4.2 乙方收款账户信息如下：

（1）乙方转账或汇款收款账号：

账户名称：

开户银行名称：：

银行账号：

（2）乙方汇票账号如下：

账户名称：

开户银行名称：

银行账号：

乙方需变更收款账号的，需提前【15】日书面告知甲方，因乙方未能及时告知导致的一切后果由乙方自行承担。

4.3 乙方逾期提供请款资料及发票或提供的请款资料及发票不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任，乙方也不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

第五条 履约担保

本合同不设置履约担保，乙方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除，予以支付上述款项。

第六条 双方的权利与义务

6.1 明确划分双方的责任风险

泥粉一旦运出甲方贮存点或甲方指定的贮存点厂门，责任风险则全部转移由乙方承担，乙方应当做好各项风险防范措施。

6.2 甲方的权利与义务

6.2.1 甲方有权对泥粉运输和处置全过程进行监督。

6.2.2 甲方有权要求乙方提供乙方或其委托的运输单位的道路运输经营许可资质证书、运输车辆的证件和运输司机的证件，有权要求乙方提供最终处置的副产品检测结果报告（本合同第3.5款约定无需提供检测报告的除外）。

6.2.3 甲方有义务按合同约定向乙方支付泥粉处置服务费。

6.2.4 甲方委托乙方处置的泥粉不得掺杂危险废物及石块、塑料等可能导致乙方机械卡停、损坏的其他杂物。

6.2.5 甲方指定【李伟聪 13560886687】为本项目的联系人，代表甲方与乙方进行沟通、联络。

6.2.6 服务期内，甲方有权根据乙方的处置能力，无害、资源化处置本合同下泥粉的效率、处置后的副产品质量、专业及规范化程度，以及服务期乙方提交资料的及时性、完整性、准确率，乙方诚信履约、服务态度、配合程度等综合情况自主确定向乙方转移的泥粉量。乙方不得因为甲方实际向其转移的泥粉数量减少或增加，而要求甲方提供任何形式的补偿或赔偿。

6.2.7 甲方根据成本控制、生产运营需求情况，以及供应商库内供应商的实际处置能力波动情况（包括若供应商库内部分供应商资格被取消或因供应商处置量不满足甲方需求等原因造成服务单位数量不能满足正常工作需求等），有权补充符合资格条件的服务单位进入供应商库参与外运处置量的分配，以保证外运资源化处置能力满足项目的正常需求和成本控制的需求。

6.2.8 服务期内，因乙方运输能力不足或其他非甲方原因导致泥粉外运处置不及时的，甲方有权自行委托第三方运输单位进行泥粉运输或处置，该部分费用由乙方承担。

6.2.9 根据本合同约定，乙方应支付的违约金、赔偿金、费用等，甲方有权从未付款项中直接抵扣。

6.2.10 若乙方出现无法按要求或超出承诺接收量提供泥粉接收处置服务的时，甲方可进行应急分配，并优先委托服务价格较低的单位临时承接泥粉外运处置工作。

6.2.11 在乙方开始泥粉收运至完成最终处置期间，甲方有权安排工作人员至乙方处置现场驻点核查，核查内容包括但不限于监管泥粉接收、贮存、处置全流程。

6.3 乙方的权利与义务

6.3.1 乙方有权要求甲方按照最终确认的处置量和单价支付泥粉处置服务费。

6.3.2 乙方应在接到甲方外运转移泥粉通知之日起，12小时内按甲方要求的运力实施转移和处置，并按甲方的要求连续不间断的外运处置泥粉等一般固体废物。乙方如因计划检修、设备保养等，不能接收甲方泥粉等一般固体废物的，应当提前三日告知甲方，因不可抗力造成不能接收泥粉的，应在不可抗力事件发生后三日内通知甲方并及时采取措施防止损失进一步扩大。

6.3.3 在合同的履行期间，乙方应当保持相应资质的有效性，具备主管部门对泥粉处置单位的要求条件和企业生产经营许可的相关资质要求。如因乙方前述资质、未办理对应手续等履约条件丧失，乙方应至少提前15日书面通知甲方。导致无法承接委托的，甲方有权停止委托乙方处置泥粉，并根据合同约定要求乙方承担违约金。

6.3.4 乙方有义务配备履行本服务合同必需的运输设备和工具，乙方或其指定的第三方具有道路运输经营许可证并符合一般工业固废运输的要求，运输司机及运输车辆须有正规保险凭证，运输司机及运输车辆必须持有合法、正规牌照、并且按照合同双方确定的泥粉运输常用（备用）路线运输。运输车辆应当全部安装GPS定位系统，并能直接与甲方在线监管平台对接，实时显示泥粉等一般固体废物运输轨迹等信息；乙方自有的车载GPS定位系统不能直接与甲方在线监管平台对接的，甲方提供定位系统设备供乙方使用。乙方必须保护好甲方定位系统设备免受损坏，在运输过程中，乙方应保证GPS定位系统能正常接收信号，运输全程纳入定位管理，若运输过程中出现信号无法正常连接或中断的，期间发生交通运输事故或运输过程中导致环境污染的，乙方须负主要责任，并承担由此产生的一切行政和经济法律责任。若乙方中止为甲方提供泥粉处置服务，应在5个工作日内向甲方归还完好的定位系统设备，定位系统设备每延期归还一日，乙方向甲方支付500元/台的违约金，甲方有权直接在处置服务费中直接抵扣，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，若因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

在卸货现场，乙方必须安装可连接网络的监控设备，并向甲方提供连接网络的端口信息，接入甲方在线监管平台。运输及装卸过程必须做好相关交通安全和环保安全等措施。

6.3.5 乙方应当制定完善的泥粉环境管理的规章制度、工作流程、应急管理制度、生产安全培训制度，定期进行应急演练和安全管理培训，并做好应急演练记录和安全管理培训记录归档。

6.3.6 乙方应当严格按照要求存贮及处置泥粉，在泥粉处置完成后，应向甲方提供泥粉最终去处的证明材料（包括但不限于泥粉接收台账、泥粉最终处置台账等）以及泥粉处置后的副产品（如砖制品等产品）符合国家标准的证明材料（包括但不限于检测合格报告等），并应确保上述证明文件的真实性。

6.3.7 乙方应接受甲方对泥粉处置的全过程监督，保证泥粉全部用于本合同1.3款约定的方式处置，不得随意倾倒、填埋和采取土地利用（肥料生产制造）和未经高温处理的建材利用类处置方式，造成二次污染。

6.3.8 本合同禁止转包。乙方承诺将甲方交付的泥粉自行依法处置完毕，不将甲方交付的泥粉（或乙方处理后的半成品）交由第三方处置。经甲方书面同意后，乙方可将乙方不具备对应资质的本合同非主体、非关键性工作（泥粉运输、泥粉处置后副产品的检测）分包给具备对应资质的单位实施，签订分包合同，并在分包工作实施前向甲方书面说明分包事宜，分包合同签订后向甲方提供分包合同、分包单位营业执照、分包单位资质（道路运输经营许可证或检验检测机构资质认定证书）、运输车辆及司机资料等备案材料。

乙方负责分包单位的管理、材料及成果的接收，乙方对分包单位的安全、工作质量负责。乙方根据本合同的约定对甲方负责，分包单位按照分包合同的约定对乙方负责。乙方和其分包单位就分包工作对甲方承担连带责任，且分包单位违约视为乙方违约，由乙方向甲方承担赔偿责任。

6.3.9 在服务过程中，乙方在泥粉运输及处置过程中应对自身的安全生产负责，如在服务期内发生任何相关环境质量、安全事故或其他由于乙方原因导致的事故时，均由乙方自行负责。乙方应遵守有关安全生产管理规定，建立完善安全管理制度，安全生产事故报告制度，采取必要的安全防护措施，定期进行安全隐患排查，消除事故隐患。由于乙方的不尽职、操作不当、安全措施不力、人为疏失等原因造成双方及第三方的财产毁损、人身伤害（含各方雇员及临时聘用人员）及安全事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。若造成甲方（含其雇员及临时聘用人员）其他损失，乙方仍需赔偿。若产生劳动纠纷或仲裁或诉讼，均由乙方自行处理并承担损害赔偿，甲方不承担任何责任。若甲方需参加诉讼，相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费、公证费、交通住宿费等全部）及损失全部由乙方承担，甲方可在泥粉处置服务费中直接扣除。

6.3.10 乙方在泥粉运输过程中严禁将泥粉在处置场所以外进行中转存放或堆放，严禁将未经处置的泥粉等一般固体废物违规偷倒、丢弃、填埋和采取土地利用（肥料生产制造）类和污泥未经高温处理的建材利用类处置方式。泥粉等一般固体废物运输过程中不得进行中间装卸操作。运输过程中，应当防止造成二次污染，运输过程中发生泥粉等一般固体废物泄漏、随意丢弃或倾倒等导致环境污染的，由乙方承担相应的行政责任及经济责任，乙方对运输及装卸过程的环境、安全负全责。

6.3.11 乙方应严格按照交通运输及相关法律、法规及甲方管理要求操作，安全、合法地运输。乙方在任何情况下都不得进行任何形式的超载运输，否则造成的一切后果由乙方承担。

6.3.12 乙方所采用的泥粉运输车辆应密封、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，车厢装配电动帆布，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得车轮带泥行驶、不得沿途泄漏，运输时发现自身有泄漏的，应及时采取有效措施清扫干净。

6.3.13 泥粉外运前，乙方应提供运输司机资料、涉及泥粉跨市转移的须制定运输车辆的行驶路线，并向甲方报备，行驶路线一经确定，未经甲方同意，乙方不得擅自调整。

6.3.14 乙方应制定应急预案，并于合同签订之日起30日内向甲方备案，内容应包含与泥粉处置有关的规章制度和发生意外事故时的紧急处理措施。泥粉运输、处理处置时发生泥粉流失、泄漏、扩散等情况，乙方应当立即采取紧急处理措施，并及时向生态环境主管部门报告。

6.3.15 乙方必须在泥粉到达其卸货点的次日10:00前，向甲方提供该车泥粉装卸货过程中的相关资料，资料应按照甲方的要求进行制作，并按照甲方要求的方式提交。

6.3.16 乙方指定【          】为本项目的联系人，代表乙方与甲方进行沟通、联络。

6.3.17 乙方指定其员工【         】（具体名单见附件2）为本项目泥粉接收确认人；乙方确认：对该接收确认人签收的《生活污水处理厂污泥转移联单》，均视同乙方签收，若乙方接收确认人员调整，乙方须征得甲方书面同意，否则甲方有权对非本合同约定的接收确认人签收的泥粉量不予承认。乙方承诺根据本合同3.4款的要求对《生活污水处理厂污泥转移联单》加盖公章（含乙方分包给具有资质的第三方运输时运输单位的公章，盖章处为“接收单位”、“运输单位”栏）。

6.3.18 甲方通过银行承兑汇票或商业承兑汇票支付处置服务费时，乙方还应根据相关法律法规的规定履行以下义务：

（1）乙方不得更改票据金额、日期、收款人名称，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，甲方可以更改，更改时应当由甲方签章证明。

（2）乙方应自汇票到期前十日内持汇票向汇票指定银行提示付款。乙方向银行申请汇票贴现的，贴现利息以及相关手续费用等均由乙方自行承担，甲方无需承担因此产生的利息、手续费等任何费用。

（3）乙方获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给银行。乙方委托银行收款的，受委托的银行将代收的汇票金额转账收入乙方账户的，视同签收。

（4）汇票到期被拒绝付款的，自被银行拒绝付款之日起六个月内，乙方可以对甲方行使追索权。乙方行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。乙方不能出示拒绝证明、退票理由书、逾期未对甲方行使追索权或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对甲方的追索权。

（5）本合同项下的汇票以合同的真实合法交易关系为基础，乙方不履行合同约定义务的，甲方有权拒绝向乙方付款。

（6）乙方不得提供伪造或变造的票据向银行提示付款。

6.3.19 乙方需跨市转移处置泥粉时，应根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》的第十八条的规定，编制具体的泥粉跨市转移计划，办理东莞市污泥主管部门备案手续，并将前述向主管部门报送的报批资料及各级主管部门的审批、备案文件抄送一份给甲方备案。否则甲方有权不向乙方分配泥粉量，并有权暂缓支付外运泥粉的处置服务费并不承担逾期付款违约责任。

6.3.20 乙方必须对泥粉运输和处置情况进行登记建立台账信息，同时按照甲方要求在处置场所进出口、泥粉接收储存仓、泥粉处置投料口处安装监控视频，并定期通过移交监控储存移动硬盘等方式，将监控视频资料移交给甲方。运输和处置等相关台账信息资料保存时间为至少5年，监控视频资料保存时间至少1年。

6.3.21 乙方或其指定的第三方运输人员应当配合甲方及泥粉产生单位的现场人员调度，遵守装车现场安全作业行为规范及防疫要求。

6.3.22 乙方车辆及运输人员到达甲方泥粉贮存点后，一切活动均须服从相关管理要求，包括不限于服从甲方（或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位）现场管理人员的调度、指挥，遵守现场安全作业行为规范、现场秩序和防疫要求，按要求穿戴个人防护用品，未经同意，不能进入与泥粉装运无关的区域，不得影响甲方（或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位）的办公、生产、生活等。对不服从管理或存在“三违行为”（即违章指挥，违规作业，违反劳动纪律）的乙方车辆及运输人员，甲方（或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位）有权拒绝其进入。乙方或运输人员给甲方（或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位）造成的损失的，全部由乙方承担相应责任及赔偿。

第七条 违约责任

7.1 在本合同履约期间，按三日一个分配周期统计，因乙方原因导致泥粉处置能力无法达到承诺接收量的(甲方要求或不可抗力导致除外)，累计出现超过三次，由第四次起，每次需缴纳【3】万元违约金，累计违约金不超实际产生服务费的10%（未产生服务费或实际产生服务费的10%少于50万元的，则累计违约金不超50万元），且甲方有权单方解除本合同。

7.2 在本合同的履行期间，发生乙方未按要求通知甲方其资质条件丧失的情况，甲方有权要求乙方承担【10】万元违约金，并有权单方解除本合同。如因此造成甲方的经济损失（包括但不限于重新招标、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。

7.3 乙方或其指定的第三方运输人员到达甲方泥粉贮存点现场后，应服从甲方（或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位）现场管理人员的调度、指挥，配合甲方（或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位）现场人员调度，遵守装车现场安全作业行为规范及防疫要求。如有违反，甲方有权按照【0.3】万元/人次标准要求乙方支付违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，并要求乙方限期整改，乙方未能在甲方限期内完成整改或整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担【10】万元违约金。

乙方给甲方或甲方委托的污泥减量化服务单位、泥粉产生单位造成的损失，全部由乙方承担相应责任及赔偿。因乙方未能及时赔偿的，甲方有权从乙方的服务费中扣除相关款项用以先行赔付第三方或补充所有相应损失。

7.4 乙方应最大限度减少或降低对污水处理厂（或甲方委托的污泥减量化服务单位）的影响，未经甲方同意，不得进入甲方（或泥粉产生单位、甲方委托的污泥减量化服务单位）其他生产、办公区域，不得影响甲方（或泥粉产生单位、甲方委托的污泥减量化服务单位）现场的工作。如有违反，甲方有权按照【0.3】万元/人次标准要求乙方支付违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，并要求乙方限期整改，乙方未能在甲方限期内完成整改或整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担【10】万元违约金。

7.5 乙方或其指定第三方运输车辆未密封、渗漏、车厢未装配电动帆布，运输过程中出现裸露、散落、泄漏、随意丢弃等情况的，甲方有权要求乙方每次支付【0.3】万元的违约金，被执法部门处罚的，每处罚一次，甲方有权要求乙方另行支付【3】万元的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，并要求乙方限期整改，乙方必须在甲方限期内整改完毕，该运输车辆未完成整改前，不得参与泥粉运输工作，前述违约行为累计出现超过5次的，甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方承担【50】万元违约金。

7.6 乙方应向甲方提供运输司机资料、涉及泥粉跨市转移的须制定泥粉运输车辆的行驶路线向甲方报备，行驶路线一经确定，未经甲方同意，乙方擅自调整已报备的泥粉运输行驶路线的，甲方有权要求乙方每次支付【0.3】万元的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费【10】%。

7.7 乙方未按本合同要求安装、管理监控视频设备和保存、移交监控视频资料的，甲方有权按照如下条款追究乙方违约责任：

（1）乙方卸货现场必须按要求安装监控设备，如没有安装的，甲方有权要求乙方支付2万元的违约金，同时乙方应在甲方限定的合理期限内完成整改；若乙方逾期未完成整改、整改结果不符合要求或明确拒绝整改的，甲方有权单方解除本合同。；

（2）处置场所的监控设备若有损坏，乙方应在五日内完成监控设备维修，维修完成前甲方有权暂停乙方的泥粉收运处置工作；

（3）乙方逾期完成监控设备维修的，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付【0.3】万元的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%。若逾期超过7日，甲方有权单方解除合同；

（4）乙方出现监控视频资料丢失的，甲方有权要求乙方支付【5】万元/次的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%。在乙方提供充分、确实的证据证明监控视频遗失时段接收的泥粉已得到依法依规处置前，甲方有权暂停其泥粉收运处置工作，监控视频资料丢失情况累计出现3次的，甲方有权单方解除本合同及供应商入库合同，将乙方从半干化泥粉处置服务供应商库中移除，并要求乙方支付【10】万元违约金，因监控视频资料丢失或乙方故意丢失监控视频资料以隐瞒泥粉未依约处置事实导致甲方损失（包括因此导致甲方受到行政处罚或发生经济赔偿事件等情况）的，乙方还应承担赔偿责任。

7.8 泥粉运输过程中不得擅自进行中间装卸操作，如发生泄漏等情况，由乙方自行承担责任，甲方有权要求乙方每次支付【5】万元违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，并且甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担【50】万元违约金。

7.9 如因乙方运输过程中存在不规范行为而被泥粉产生单位、甲方委托的污泥减量化服务单位投诉的，经甲方核实的，甲方有权要求乙方每次支付【0.3】万元的违约金（若本合同其他条款对乙方运输不规范违约行为有具体约定的，且约定的违约金标准高于本款，则优先适用其他条款的约定），上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，并要求乙方限期整改，乙方未能在甲方限期内完成整改或整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担【10】万元违约金。

7.10 乙方应当保证接收的泥粉在有关主管部门的批准下依法处置并承担相关的依法处置的法律责任。如有违法行为，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担【50】万元违约金。如因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

7.11 泥粉转移至乙方后，乙方应尽快依法无害化、资源化处置。乙方应在接收最后一车泥粉之日起30日内依法依规完成所有泥粉的处置工作，若逾期完成的，由第31日起，甲方有权要求乙方按照1000元/日的标准支付违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，直至所有泥粉完成处置。

7.12 因乙方未及时处置泥粉，导致主管部门批评、通报或媒体曝光产生负面影响的，甲方有权要求乙方每次支付【20】万元的违约金，同时乙方应在甲方限定的时间内处置完毕，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%。乙方未能在甲方限期内处置完毕的，甲方有权单方解除本合同并有权委托第三方进行处置，乙方除应向甲方退还已支付的该批泥粉的全部处置服务费（前述2.2.5条约定的全部含税处置服务费）外，还应向甲方支付【50】万元的违约金。因乙方未能及时依法处置已转移的泥粉，导致甲方需将该部分泥粉（或半成品）转移至第三方或运回甲方或甲方指定的泥粉贮存点的运输费、装卸费、称重费等全部费用由乙方承担。甲方委托第三方进行处置时，处置服务费用高于本合同处置服务费的，该部分费用由乙方承担，乙方还应赔偿给甲方造成的一切损失。

7.13 乙方泥粉最终处置后的副产品不符合国家相关标准的，甲方有权要求乙方每批次支付【1】万元的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，同时，乙方无条件在甲方要求的期限内重新进行无害化处置，直至符合国家相关标准，该部分费用由乙方承担，乙方还应赔偿给甲方造成的一切损失。

7.14 严禁将未经最终处置的泥粉违规偷倒、丢弃、填埋和采取土地利用（肥料生产制造）和泥粉未经高温处理的建材利用类处置方式，否则，甲方有权要求乙方承担【50】万元违约金并单方解除本合同，并由乙方自行承担违法责任和后续处置的费用。

7.15 如乙方未按本合同第三条的要求制作、及时、完整地向甲方提交资料，甲方有权按以下标准要求乙方承担违约责任：

甲方每月统计乙方未按要求提交资料的次数，乙方按以下情形承担违约责任：

（1）单月首次出错的，甲方有权口头要求乙方整改；

（2）单月出错次数大于等于2次且小于5次的，乙方应向甲方支付违约金500元/次；

（3）单月出错次数大于等于5次且小于10次的，乙方应向甲方支付违约金1000元/次；

（4）单月出错次数大于等于10次且小于20次的，乙方应向甲方支付违约金1500元/次；

（5）单月出错次数大于等于20次的，乙方应向甲方支付违约金2000元/次，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，且甲方有权单方解除本合同以及供应商入库合同，取消乙方供应商库供应商资格，并有权要求乙方承担【10】万元违约金。

7.16 乙方进行泥粉运输的车辆未按甲方要求安装GPS设备或私自变更、调换GPS设备或没有安装可直接对接甲方监管平台的定位系统设备的，乙方应向甲方支付违约金2000元/车次，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%。

7.17 乙方进行泥粉运输的车辆未经甲方同意，在非甲方指定的第三方过磅点位进行称重的，甲方不予支付该车次的过磅及泥粉处置服务费用。

7.18 未经甲方同意，乙方不得在运输过程中擅自拆卸封条，否则甲方有权要求乙方支付1万元/次的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%。封条被拆的运输车辆经检查发现存在问题的（包括但不仅限于泥粉重量相比装车时减少等可能存在乙方违规处理运输泥粉的情况），乙方根据本合同约定向甲方支付违约金，合同未约定的，乙方应向甲方支付（在上述违约金的基础上）【3】万元违约金。甲方有权视乙方违约情况，重新分配运输。

7.19 乙方未能按照本合同的要求制作、及时、完整地向甲方报送资料，或甲方到乙方处置场地现场核实处置情况与请款情况不符或不合格的，甲方有权减少乙方一半的泥粉运输量；乙方逾期一个月未能按照合同约定提交资料的，甲方有权暂停乙方外运处置泥粉，直至乙方按要求提交完整合格的相关资料、完成外运泥粉的最终处置后再启动外运处置工作。因此导致该批泥粉未能获得泥粉产生单位/主管部门(东莞市石鼓净水有限公司、东莞市环保产业促进中心)计量或未能向泥粉产生单位/主管部门(东莞市石鼓净水有限公司、东莞市环保产业促进中心)申请处置服务费的责任和风险由乙方承担，甲方因此未能取得处置服务费的，该部分处置服务费不予支付，且甲方不构成逾期支付且不需承担任何违约责任。

7.20 乙方在提供本合同服务过程中，如存在运输、处置过程违法行为的，由此造成的后果由乙方全部承担。如造成甲方受到行政处罚的，由此导致的经济损失由乙方承担赔偿责任，除本合同已明确约定违约金额外，甲方有权要求乙方支付【10】万元的违约金。同时，甲方有权要求乙方限期进行重新处置，直至达到处置要求，由此造成的全部费用及成本由乙方承担。

7.21 如因乙方安全生产设备、措施、操作规程、环保设备设施、劳动保护条件等不符合规范要求或标准，在乙方提供服务过程中，发生安全事故/造成人身损害或财产损失的或引起其他损失、造成不良后果的，或遭受有关部门的投诉或处罚，甲方有权要求乙方每次支付【1】万元的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，同时有权单方解除本合同并由乙方自行承担全部责任和后果，如因此给甲方造成的全部实际损失由乙方承担全部赔偿责任。

7.22 如乙方隐瞒真相私自转包、分包，由此导致的一切责任和风险全部由乙方承担，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担【50】万元的违约金。

7.23 经甲方核实，乙方不能按约定提供转移联单或存在弄虚作假虚报泥粉转移量或最终处置量或管理台账弄虚作假的，甲方有权要求乙方每次承担【10】万元的违约金，上述违约金累计总额最高不超过实际产生服务费的【10】%，并有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付的该批泥粉的全部处置服务费（前述2.2.5条约定的全部含税处置服务费），并赔偿甲方全部损失。

7.24 如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付【10】万元违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

7.25 乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方承担【10】万元违约金。若本合同约定的违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

7.26 乙方若提供伪造或变造的票据向银行提示付款，乙方除需依法承担相应的法律责任外，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付【1】万元违约金，如甲方因此遭受损失的，乙方还应予全额赔偿。

第八条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第九条 廉政保证

9.1 乙方以及其指定的第三方及其所有雇员在本合同履行期间，应遵守甲方的各项政策和制度。甲方应当控制乙方代表和雇员在甲方办公区域进出，甲方对于现场的人员进出及员工管理方面的要求也应始终被遵守。

9.2 乙方同意在本合同履行期间，遵守各项法律，特别是任何及所有反贿赂反腐败方面的法律。未经甲方事先授权，乙方以及其指定的第三方及其所有雇员均不得向与本项目相关的任何个人、政府或单位支付任何款项，也不得作任何不适当付款。

9.3 为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，甲乙双方自愿按附件格式签订《阳光合作告知函》。

第十条 争议解决

本协议在履行过程中若发生争议，甲、乙双方应首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，双方同意将争议提交到甲方住所地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。

本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

第十一条 其他

11.1 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订书面补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

11.2 本合同原件一式【肆】份，甲方执【贰】份、乙方执【贰】份，具有同等的法律效力。

11.3 合同自甲乙双方盖章、并经双方法定代表人签字之日起生效。

11.4 乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该在3日内书面告知甲方，否则甲方仍按合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

11.5本合同附件为本合同不可分割内容，与本合同同时生效、同具法律效力。当本合同附件与本合同内容不一致时，以本合同为准。

附件1：《月度外运签证表》

附件2：乙方泥粉接收确认人名单

附件3：阳光合作告知函

附件4：安全生产管理协议

（以下为签字栏，无正文）

甲方：                                 乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

签订日期：    年    月

附件1：

月度外运签证表（    年   月   日至   日）

| 序号 | 接收日期 | 处置服务费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收数量（吨） | 处置服务费用单价（元） | 处置服务费用总额（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

附件2：

乙方泥粉接收确认人

| 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：身份证复印件

附件3：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：  （合同编号：）

XX：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司官网纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市众源环境投资有限公司

年   月   日

阳光合作告知函回执

我单位于   年   月   日收到东莞市众源环境投资有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：

年   月  日

附件4：安全生产管理协议

安全生产管理协议（施工、安装、服务类）

合同编号：

甲方：东莞市众源环境投资有限公司

地址: 广东省东莞市东城街道火炼树红棉路40号302室

电话：        /

乙方：

地址:

电话：         /

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，为加强作业现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强作业的安全管理，杜绝作业人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

项目名称：

项目地点：

项目时间：   年  月  日至2026年5月31日

一、污水处理厂风险辨识

1、污水处理厂有限空间辨识，如:集水间、粗格栅间、提升泵坑、细格栅间、沉沙池、配水井、生化池、储泥池、送水泵坑、各类封闭或通风不良的井（≥1.5 米，含阀门井、污水井、雨水井、吸水井、旋流沉砂池、生化池（带封盖）、回流污泥泵房（带封盖）、剩余污泥泵房（带封盖）、储泥池、储粪池、密闭配水渠等，可能存在有毒有害、易燃易爆介质的井，不受深度限制）、封闭的管道、污水池、地下管道、自然通风不良的设备间、压力容器、密闭储药池、加药储罐等。

2、其他有限空间辨识，如:建筑施工未完工的地下暗室、管道及管道井等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）等。

二、危害因素分析

实施作业前，乙方应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，列出危害因素清单，乙方不能消除的危险因素、安全隐患有权拒绝作业，同时及时上报甲方，由甲方消除隐患，确认符合安全作业条件后，乙方方可作业。存在以下伤害类别的危害因素应包括但不限于以下方面：中毒和窒息；高处坠落；淹溺；火灾；爆炸；物体打击；机械伤害；其它，如触电、坍塌、起重伤害、其它伤害等。

三、协议实施条款

1．“相关方”是指：在公司从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人（以下简称“相关方”）。主要包括：

（1）依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、设

备安装、维修保养、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

（2）进入单位内进行商务洽谈、参观访问、工作检查、学习交流及其他各类公务活动的外来单位或个人。

（3）目前我司相关方包括但不限于保安人员、绿化环卫人员、安装施工人员、配送人员、参观人员等。

2．危险作业包括但不限于以下内容：临水作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业。（以下简称：危险作业）

3．进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好作业所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

4．安全交底。每次进行危险作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

5．乙方需完善并加强对相关方的的日常考勤管理，严格遵守厂区对进出人员的管理要求。

6．乙方应在作业场所配备专职或兼职安全管理员，并持有《安全管理员证》、《安全员证》等相关安全资质证书，对作业进行安全管理，并每月对所属员工进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每次进行维修作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

7．乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

8．乙方应制定与作业范围相适应的应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

9．乙方在作业过程中应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志、安全告知牌及安全操作规程。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

10．乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

11．乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

12．乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度，严格按照生产场所操作规程制度。

13．乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

14．乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

15．甲方有权对整个作业现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方作业中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

16．乙方在作业过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方作业中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方清退出场。

17．乙方作业人员未经许可不得随意到作业区域以外的其它工作场所活动，乙方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方作业人员需动用或作业涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

18．乙方作业人员在甲方区域内存放工器具、危险的化学品或是易爆易燃物品等，并因此在甲方的区域内发生包括但不限于安全事故、治安事件等任何事故，造成乙方所属人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担事故的全部责任和善后事宜。若甲方代为承担相应责任的，有权全部向乙方追偿并要求乙方承担违约责任。

19．乙方作业人员未经许可不得随意到厂区区域以内的其它工作场所活动，活动内容包括不限于采摘水果、前往其他池体活动、攀爬构筑物等危险行为，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。

20．在作业过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的作业负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，作业前报甲方。根据甲方的关于危险作业安全要求执行。

21．因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

22．非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

23．乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资；

严禁占用、堵塞、遮掩、挪用、损毁、破坏或因装修作业等工作或其他原因导致消防设施设备损坏。

④作业场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤作业现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦作业现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的作业指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施。进行受限空间作业前，必须有作业票，先通风，检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

24．乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，及时向甲方报告。乙方在发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方，消除事故隐患。

25．乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作。乙方若有出现违反本协议“第三条，协议实施条款”任一情形的，甲方有权要求乙方立即整改，且甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

26．若乙方有下列情形之一的或在整改后仍违反协议的，甲方有权单方解除合同，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金，同时甲方有权要求乙方承担第24条的违约金。造成甲方损失的，乙方需另行赔偿：

①乙方不能提供与项目相匹配的营业执照、施工资质、安全生产许可证、技术人员、特种作业人员、安全员和设备设施的；

②乙方未对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训的；没有向作业人员提供劳动防护用品的；

③乙方未对所属员工定期开展安全教育培训的；

④在开展涉及危险性较高的作业时，乙方未在作业前报甲方的；

⑤乙方违章作业或违章指挥作业的；

⑥乙方现场安全管理不到位或不服从甲方安全管理的；

⑦发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

⑨未制定与作业范围相适应的应急处置预案；

⑩乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

27．乙方需做好临水作业安全保障工作，临水作业的范围包括但不限于：构筑物水面垃圾的打捞（含粗格栅、细格栅、生化池、沉淀池/二沉池；生化池、二沉池、滤布滤池、出水明渠、硝化池、反硝化池等构筑物）的池内清洗等。具体要求如下：

（1）乙方在实施临水作业时，需设一名或以上监护人员；作业存在多种危险作业情况下，需严格落实2人或2人以上为一组协同作业或交替作业，不能单独作业。

（2）危险作业前，必须检查作业工具是否完好，做好交底工作。

（3）危险作业时，必须做好安全防护措施（穿戴救生衣、安全绳（带）、水鞋、手套、不得穿拖鞋或凉鞋等），严格落实2人或2人以上为一组进行协同作业，不得单独作业。

（4）如遇阴雨及大雾、雷暴雨、台风等恶劣天气，禁止危险作业。

28．乙方对作业过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目作业，否则，造成的后果由乙方独自承担。

29．本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方法定代表人签字并盖章后生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、现场的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

签订日期：     年    月   日

签订地点：广东省东莞市

第四章 申请须知

一、项目费用说明

申请人应按采购文件要求及企业的自身情况进行申请响应。项目服务价格包含完成采购文件规定的工作所需的全部费用（除了服务单位销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、申请文件的组成

2.1 申请文件文本：

（1）报价响应表；

（2）申请人资格证明文件：

① 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

② 申请人的市外（非东莞市）泥粉/污泥处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[项目包含市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）泥粉/污泥处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市（或以上）生态环境主管部门同意其处置泥粉/污泥的批复，且前述泥粉/污泥处置项目的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复；

③ 申请人泥粉/污泥处置场所生产产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，提供已取得所属行业主管部门的生产许可资质证明材料复印件，或供应商泥粉/污泥处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，提供“关于泥粉/污泥处置场所无需生产许可资质的承诺函”（格式详见申请文件格式）；

（3）污泥接收量承诺书；

（4）项目响应声明；

（5）承诺函。

2.2 申请文件电子文件

（1）签字、盖章后的申请文件扫描版PDF格式电子文件。

三、申请文件的封装和递交

1.申请人应将申请文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、申请人单位名称，封口位置盖章。

2. 申请文件无须装订成册。若申请文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的申请文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、申请人单位名称，并盖章）。

3.密封好的申请文件，应于邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、申请文件有效性说明

1.申请人不符合合格申请人的基本条件[申请人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.未提供《报价承诺表》或对《报价承诺表》存在偏离，将被视为无效申请。

3.申请人未按申请文件格式提供相应材料的，按无效申请处理。

4.采购人将根据现场实际提交申请文件并通过审查的供应商数量按实确认候选供应商。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

- 特别说明

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与申请;

2.供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目申请。

上述情况一经发现，相关申请均无效。

第五章 申请文件（格式）

1. 报价响应表

| 项目名称 | 东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目 |
| --- | --- |
| 报价响应 | 我司已知悉本项目无需报价，服务价格（不含税）固定值为348.22元/吨。 |
| 备注 | - 固定服务价格为不含销项税额，包含申请人销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 服务价格包括处置费及运输费，为包干价，包括但不限于申请人履行本合同所发生的人工费（含加班、节假日补贴）、设备费，半干化泥粉处置费，半干化泥粉运输费（含因部分污水处理厂现场条件限制只能用小型车辆运输增加的运输成本）、卸车费、卸车现场除尘及清洗场地费、保险费（包括运输车辆交强险、第三者责任险等商业保险，供应商及其雇员社会保障资金、保险、第三者责任险，环境污染责任险等），申请人复核泥粉重量的称重费、申请人配合采购人开展地磅称重核查工作的称重费、泥粉处置后的副产品检测费、申请人销项税额以外的税费等全部费用。依法计得并根据项目合同约定确定的销项税额由申请人承担。未经采购人书面同意，申请人（包括但不限于申请人指定的第三方）不得要求采购人另行支付其他任何费用。 |

联系人：                          联系电话：

联系邮箱：                        联系地址：

申请人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

2. 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件

3.申请人的市外（非东莞市）泥粉/污泥处置场所已取得生态环境主管部门环境影响评价文件[项目包含市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）泥粉/污泥处理或处置相关内容]的批复或该场所已取得地级市（或以上）生态环境主管部门同意其处置泥粉/污泥的批复，且前述泥粉/污泥处置项目的环境保护设施已验收合格或已取得生态环境主管部门的环保验收批复

备注：

（1）“污水处理厂半干化泥粉项目”不接受填埋、污泥未经高温处理的建材利用类和土地利用（肥料生产制造）类的处置方式，如申请人提供的资格证明文件反映的处置方式为上述方式时，将被视为无效申请。

（2）申请人提供的文件或证明材料中需包含申请人名称，若申请人因公司名称变更导致文件或证明材料中名称和申请人名称不一致，需提供公司名称变更登记通知书扫描件。

4.申请人的泥粉/污泥处置场所生产产品属于国家主管部门规定需取得生产许可资质要求的，提供已取得所属行业行政主管部门的生产许可资质证明复印件，或申请人泥粉/污泥处置场所生产产品不属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，提供“关于泥粉/污泥处置场所无需生产许可资质的承诺函”；

备注：若供应商的泥粉/污泥处置场所生产产品不属于在主管部门规定需取得生产许可资质要求的，提供“关于泥粉/污泥处置场所无需生产许可资质的承诺函”。

关于泥粉/污泥处置场所无需生产许可资质的承诺函

致：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

我方  （申请人名称）  参加东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目的申请，我公司泥粉/污泥处置场所位于  （ 处置场所地址）  ，泥粉/污泥处置场所生产产品为  （产品名称）  ，泥粉/污泥处置场所生产产品不属于主管部门要求必须取得生产许可资质，我方承诺，我方泥粉/污泥处置场所合法、合规，具备国家、省、市相关规定要求的各项资质资格。如后期贵方核查时发现我方泥粉/污泥处置场所生产产品属于主管部门要求取得生产许可资质要求而我方未取得对应资质的，贵方有权按弄虚作假骗取服务资格的有关规定对我方进行处理，贵方有权取消我方申请资格，解除与我方的相关合同，由我方承担相应的违约责任,并赔偿由此给贵方造成的损失。。

申请人名称：  （并加盖申请人法人公章）

日  期：   年   月   日

5.污泥接收量承诺书

| 承诺事项 | 承诺接收量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目服务期内，在采购人通知我公司处置污泥时，本公司承诺每天可接收采购人的污泥为 | 共 吨/天 | 申请人承诺接收量不得少于60吨/天，否则视为无效申请 |

说明：

- 1.申请人最大承诺接收申请人污泥的接收量应不超过其处置能力证明材料污泥处置量（日均）（年度处置量折算为日处置量时按365天计算，如某单位环评接收量为25万吨/年的，则最大承诺接收量不得大于684.93吨/日，计算过程：250000/365=684.93）。

- 2.供应商需提供其处置能力证明资料（环评批复文件、环保验收资料、环评报告书/报告表/登记表）、或地级市（或以上）污泥行政主管部门出具的含有明确处置能力的文件等证明材料复印件。

- 3.污泥处置能力证明材料以生态环境主管部门环境影响评价文件的批复文本信息为准，环境影响评价文件批复未明确处置能力的，以环境影响评价文件载明的处置能力为准，若环境影响评价文件批复及环境评价文件均未明确处置能力的，需提供地级市（或以上）生态环境主管部门或地级市（或以上）污泥行政主管部门出具的含有明确处置能力证明文件原件扫描件。多个行政主管部门出具的证明材料数据不一致的，以生态环境主管部门出具的数据为准。

- 4.若环评批复内已明确接收污泥的含水率，不同含水率处置量的折算公式：（1-Y%）/（1-55%）×A，其中Y%是指环评批复的污泥含水率（绝干为0%），如该含水率是区间值，按区间的最大值计算。A为环评批复的处置量。若环评批复未明确接收污泥的含水率，则不作折算。

- 5.本方案所指污泥/泥粉是指城镇生活污水处理厂在污水净水处理过程中产生的半干化泥粉,若《环境影响评价文件批复》或《环境影响评价文件》有细分污泥种类，污泥处理处置能力的污泥范畴包括市政污泥、生活污泥或污水处理厂污泥，按核查后双方确认的资料为准。

申请人名称：  （并加盖申请人法人公章）

日　期：      年    月    日

6.项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了采购文件的所有内容，对采购文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。我方知悉本项目审查结果仅作为我司成为候选供应商的前提，采购人有权在合同签订前组织对我司泥粉/污泥处置场所现场的真实性、合法性及履约能力进行核查，包括对供应商资格条件、履约能力是否符合采购文件要求及申请文件承诺，是否符合《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》（若后续相关法规管理要求有所变更，按最新的要求执行）规定的处置条件，供应商泥粉/污泥处置场所生产的产品属于主管部门规定需取得生产许可资质要求的，是否已取得所属行业主管部门的生产许可资质或批复等。采购人如发现我司提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，采购人将有权取消我司服务资格。

特此声明。

申请人名称：  （并加盖申请人法人公章）

日　期：      年    月    日

- 7. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司的东莞市众源环境投资有限公司市外半干化泥粉处置服务单位应急采购项目的申请响应单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：