管网运营平台管网畅通一张图功能升级

服务采购项目询价文件

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2026年2月3日

目录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	4

第三章 合同	15

第四章 报价须知	38

第五章 报价文件（格式）	40

第一章 询价邀请函

我公司的“管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加报价。具体采购信息如下：

## 一、采购项目编号：2025-105

二、采购项目名称：管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目

三、采购预算：351999.40元（不含税）

四、采购内容：管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务(具体详见用户需求书)。

五、资格要求

1.报价人至少具备一份排水管网系统建设、升级项目业绩。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。

## 七、报价文件递交截止时间：2026年2月9日10时00分。

## 八、报价文件递交地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)。

九、报价文件开封时间：2026年2月9日10时00分。

十、开封地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部档案室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：曹美玲

联系电话：0769-22001352

联系地址：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)

# 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2026年2月3日

- 用户需求书

一、服务概要

（一）采购人

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

（二）名称

管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务

二、系统概况

2020年11月，随管网公司运营模式调整升级，为配套与业务板块相匹配的信息化管理模块，经水务环境集团同意，立项开展管网运维管理系统升级建设服务并投入使用，后续系统开展网格化管理模块、清疏检测功能升级等升级建设，并结合日常运维持续对系统进行日常优化升级。系统目前基本能够为运营、设备等业务部门提供部分业务工作的信息化支撑及管网数据展现支撑。但随着公司业务发展，结合《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司第二轮央督省督问题整改攻坚工作方案》及业务需求深化，现有系统功能已难以满足公司业务需求，需进一步强化运维留痕和信息化成果应用，持续完善巡检、清疏、维修等各业务版块信息化建设需求，力争做到各环节运维留痕和闭环管理，为央督省督问题整改提供必要性佐证材料。因此，经梳理，提出专项清疏、截流井台账、溢流风险点台账等方面需求，需基于当前管网运营平台升级建设，同时应充分考虑后续相关功能、数据建设后在管网公司整体信息化升级中的复用。

运营平台当前技术架构概况：原系统采用B/S架构、M/S架构。前端采用VUE2框架，APP端为安卓移动端原生语言。系统当前共使用4台相关服务器，包括应用服务器、地图服务器、IOT数据库服务器及数据库服务器。微服务方面采用Spring Cloud框架，同时通过Consul平台来实现注册中心，通过Spring Cloud来访问用户中心，数据库采用MySQL，各种巡检数据保存在MySQL；空间数据库采用Postgresql，巡检中产生的图层数据保存在Postgresql，巡检定位服务功能采用高德定位功能；通过ArcGis平台实现空间数据管理、配图及地图服务发布调用等；同时使用Elasticsearch保存大量的巡检轨迹数据；采用Activiti工作流框架来处理巡检中复杂的工作流。构建采用微服务的方式。系统基于Java EE平台，既能部署在Linux系统上，也能够部署在Window平台上。

因系统架构设计时间较早且历经多家供应商设计建设及维护，对新业务需求功能拓展支撑力度不足，因此本次业务需求功能建设阶段可能会存在一定程度对源代码及数据库小范围优化改造的情况，以便支持本次业务需求功能的搭建。本次服务所涉及开发的流程、功能及数据应充分考虑在后续管网公司的整体信息化升级建设中的复用性。同时报价人应知悉实施期间可能涉及与当前系统运维单位共同维护系统代码、数据库等以保障系统整体稳定运行的情况。

三、需求内容

（一）建设周期

本技术支持维护服务合同的期限自合同签订之日起5个月完成需求深化调研、软件开发、数据及功能整合、部署上线等工作（其中需在合同签订3个月初步上线专项清疏、截流井等部分核心功能），后由采购人适时组织初步验收工作。

（二）需求内容

（1）空间数据管理需求

系统当前已具备GIS基础设施信息，伴随着公司业务精细化、复杂化的发展趋势，当前的GIS信息项已难以满足业务开展需求。因此需在系统PC端、APP端完善GIS设施属性数据，支持设施信息新增、存储、编辑查询、统计功能，实现管网空间数据与业务数据的关联管理。

（2）管网业务专项管理需求

系统作为公司重要的基础设施管理、业务管理工具，功能需求设计需辅助提升管网运行效率及安全水平，当前公司专项清疏、截流井、溢流风险点、缺陷闭环等业务需求的提出，也将系统业务闭环的需求进一步扩充，需支持建立管网各项业务台账，记录出勤、清疏、巡检、维修等全流程数据。同时包括部分超出日常运维范围的业务优化需求。

（3）数据统计与决策支持需求

系统当前已建有检测一张图、清疏一张图，可基本满足两项业务的日常业务数据可视化需求，为进一步提升系统数据统计、可视化能力，需建设管网畅通一张图、截流井一张图等，直观呈现全市管网及截流井畅通情况，完善多类设施落图，以支撑业务管理决策。

需求内容详见下述清单。项目实施前，供应商需将此项目具体方案报采购人确认。

| 序号 | 内容 | 核心需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畅通情况管理 | 1.畅通情况赋值逻辑 （1）开井检查打卡时增加管段畅通情况的字段：当工作类型选择开井检查、排查时，出现一个井室上下游管段清单的推送界面，支持现场人员填报开井检查工单的同时可以填报现场管段畅通情况（增加①水位情况（选择半管以下、半管以上（非满管），满管），②流速情况（快、正常、慢）③液位差情况（上下游是否有明显液位差（非倒虹管10cm以上为明显液位差，倒虹管30cm以上为明显液位差））等内容，为其他类型工单时根据统计逻辑图推送相关内容。 （2）统计逻辑：根据畅通标准（即晴天、管段水位在半管以下或半管以上（非满管）、流速快或正常的情况、且无液位差），满管情况下根据检测记录及清疏记录记录情况统计（如上图），后台统计开井确认畅通长度。 （3）平台要求：在网页端留一个批量修改属性的窗口，支持个分公司批量修改管段状态；后续支持各分公司复核，动态更新，需保留历史记录。 2.畅通管网长度统计 理论上畅通管网长度=开井确认长度+已清疏长度+检测畅通长度（去重） （1）在清疏和检测工单环节均增加可以修改管段畅通情况的属性，即（水位情况（选择半管以下、半管以上（非满管），满管），流速情况（快、正常、慢）等），上下游是否有明显液位差（是、否。（非倒虹管10cm以上为明显液位差，倒虹管30cm以上为明显液位差））。 （2）统计逻辑：畅通长度以GIS系统上管段畅通属性最新时间为畅通状态（即晴天、管段水位在半管以下或半管以上（非满管）、流速快或正常的情况、且无液位差）的管段的长度。 畅通度=畅通长度/管网总长 3.形成台账 形成一个统计台账，体现各分公司、镇街开井检查畅通长度、已清疏长度（抓取清疏工单）、检测确认畅通长度（管道检测无功能性缺陷+1级功能性缺陷)、畅通长度4个数据，其中专项统计重点河涌周边管网的畅通、开井检查、检测及清疏等情况。 4.形成畅通管网一张图 通过管段最新畅通属性，形成畅通管网一张图，基于GIS形成是否畅通图层即可，条件允许可查询各管段、管井设施信息、路面巡查、开井、零星修复、清疏、检测等信息。 |
| 2 | 截流井专项管理 | 1.独立形成截流井核查清疏台账模块，形成截流井一张图，显示截流井清疏情况清单，同时行程台账显示截流井基本信息（包含镇街、路由、管网批次、设施编号、清疏频率、抓取最近清疏时间，新增截流对象、截流管尺寸、截流量、有无闸阀门、淤积情况等相关字段），支持截流井属性及状态更新，台账支持统一导入和下载功能。 2.同时形成汇总表，要求显示这些截流井运行中、已关闭、已改造等状态等的数量统计。 |
| 3 | 溢流风险点管理 | 形成溢流风险点台账，要显示易堵塞点、易损坏点和在中小雨条件下频繁溢流点位，右边有详细信息：设施编号、镇街、路由、管网批次、溢流时间、涉及河涌、选择晴天溢流还是雨天溢流、溢流原因等内容。同时可形成汇总表，通过筛选时间，按分公司、镇街统计这些点位的晴天、雨天累计溢流次数。 |
| 4 | 泵站清疏管理 | 泵站清疏内容加入清疏一张图，图上显示泵站点位，右边与现有清疏列表显示内容相似，显示设施编号、管网批次、分公司、镇街、清疏次数等内容。 |
| 5 | 重点河涌周边管网管理 | 在现有管道信息基础上，增加涉及河涌名称（下拉选择）、管道属性（是否为倒虹管）、管道敷设形式（地埋管、挂管等）、是否为沿河包封管等内容，在此基础上通过河涌分级列表（河涌分级列表有条件尽量可维护调整）形成一个统计表。 |
| 6 | 管网缺陷管理闭环优化 | 检测一张图管网缺陷填报界面：①处理状态和处理人自动识别显示；②进场时间、修复时间和处理后照片可由施工单位或分公司等人员网页端填报，同时可筛选相关缺陷并批量勾选赋值工程编号字段，分公司可通过分公司/个人或工程编号等字段筛选涉及的缺陷并填报复核情况。 |
| 序号 | 板块 | 其他日常收集需求项描述 |
| 1 | web | 检测一张图新增缺陷页签，可单独查看并筛选相关缺陷清单，同时可进入并编辑缺陷信息 |
| 2 | app | APP待分派工单显示所在路由，并支持按路由筛选工单 |
| 3 | app+web | 关联管道、管渠时应支持输入管渠长宽等尺寸 |
| 4 | web | 网页端工单一张图待分派工单点选增加分派按钮，有条件的话并支持工单类型筛选显示 |
| 5 | app+web | web及app工单上报处理，处于待分派状态时，可由登录账号直接处理完成，无需专门分派后再跳转至待办处理，同时网页端可批量筛选赋值工程编号，后续网页及APP可通过委外工程编号筛选相关工单进行处理或查看。并支持编号、分公司、镇街、设施位置、管网类属、管道类型、管材、埋深、管径、井号、管道缺陷长度、工单派发时间、进场时间、修复时间等信息导出。 |
| 6 | app | 网页端单独处理维修类工单时，三张照片可只传处理后照片最后一项，前面处理前及处理中非必填 |

四、其他要求

（一）验收要求

完成开发并初步上线完成后15个工作日内向采购人提交完整的初验申请及验收资料，采购人适时组织开展初步验收，采购人组织相关验收的人员（含委托的第三方）根据采购文件、合同约定的服务要求和质量、功能与业务贴合情况等，对报价人实施情况或成果进行验收，提出修改意见。通过验收后参与验收的人员进行签字确认，待报价人完成相关需求修改后形成初步验收报告，进入试运行期。

在试运行期间运行不少于3个月后，报价人向采购人提交完整的终验申请及验收资料，采购人适时组织开展最终验收，由采购人组织相关验收的人员开展最终验收工作，并提出试运行期间的修改意见。通过验收后参与验收的人员进行签字确认，待报价人完成相关需求修改后形成最终验收报告，进入售后服务期。

(二）培训服务

（1）报价人应提供完整的用户手册及视频教学，同时应为采购人相关人员提供不少于1次的免费线下培训服务。

（2）培训效果标准：对业务用户的培训应达到的要求：能够熟练使用报价人所开发的内容。

（三）售后服务内容

自最终验收合格之日起，报价人需为本次软件系统提供为期6个月的售后服务，售后服务将采用评分机制，各季度售后服务评分将与最后一笔售后服务款挂钩。

售后服务包括但不限于与本次升级需求内容相关的以下内容：

（1）系统BUG修复，系统优化（含Web端及App端，下同）；

（2）系统台账、表单、报表等功能优化完善；

（3）系统使用培训及日常运维技术支持培训；

（4）外部系统及数据对接；

（5）系统售后服务期结束后再次提供最终版本源代码；

（6）售后服务期结束后系统若再次委托运维，每年运维服务费用应不超合同总金额的10%。

（四）售后服务评分及费用

自最终验收合格之日起，报价人需为本次软件系统提供为期六个月的售后服务，售后服务将采用评分机制，各季度度售后服务评分将与最后一笔售后服务款挂钩，售后服务期结束后，统一支付各季度售后服务款。评分结果采购人及时告知报价人，如报价人收到评分结果后有异议的，应在3日内书面向采购人提出申诉并提供佐证资料。

具体如下：

（1）当季度评分90分以上（包括90分），获得该季度全额售后服务款；

（2）当季度评分80到90分之间（包括80分），该季度费用最终按照80%支付；

（3）当季度评分70到80分之间（包括70分），该季度费用最终按照70%支付；

（4）当季度评分60到70分之间（包括60分），该季度费用最终按照60%支付；

（5）当季度评分60分以下，该季度全额售后服务款按50%支付；连续2个季度60分以下，第二个季度售后服务款不支付。

五、费用及支付进度

（一）签订合同后，报价人提交支付申请经审批确认后30个工作日内，采购人向报价人支付合同价的20%。

（二）软件模块上线后15个工作日并通过初验合格后，报价人提交支付申请经审批确认后30个工作日内，采购人向报价人支付合同价的40%作为进度款。

（三）试运行期3个月结束后并经最终验收合格后，报价人提交支付申请经审批确认后30个工作日内，采购人向报价人支付至最终结算价的90%作为验收款。

（四）完成并通过采购人终验并通过6个月运维期后的30工作日内，报价人提交售后服务款（各季度售后服务款之和）支付申请，经采购人确认后按售后服务评分规则支付报价人剩余合同款（即售后服务款，最高为合同款10%）。

（五）每次请款时，报价人应向采购人提交相应价款的增值税专用发票和请款报告。

（六）若因报价人或客观因素导致报价人未能完全按用户需求建设且采购人和报价人无法商榷出合理的解决方案，经采购人同意，报价人在承担其违约责任的基础上（客观因素导致不能完全按用户需求建设除外），采购人可按实际验收合格的系统建设模块（或功能）报价所占总报价的比例予以按实结算及支付，最终支付实际金额为实际验收通过的功能点报价费用，已支付金额超出最终需支付金额的，在结算完成后，由报价人在7个工作日内退回至采购人账户。

（七）在建设期间，若非采购人、不可抗力、双方同意延期的其中原因之一，报价人未能在采购人规定工期内完成约定的工作内容的，每逾期一日，报价人按1000元/天承担违约金（最高不超过含税合同价的20%）。逾期超过【20】个日历日的，采购人有权解除合同，报价人应向采购人支付含税合同价【20%】的违约金；自采购人发出解除合同通知之日起【10】日内，报价人应撤离服务现场，如逾期未撤离服务现场，应视为侵权，应按10000元/天承担违约金。造成采购人损失的，报价人应当承担全部责任及损失赔偿，采购人有权在未付款项中直接抵扣或没收履约担保（如有）。

（八）报价人所报价格为不含税价，即为《中华人民共和国增值税法》规定的销售额。本所称的不含税价和合同价是指不含本采购供应商的销项税额，包含了报价人完成合同义务（含报价人代缴代扣、分包及委外服务、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购的销项税额由采购人承担，不计入报价。报价均包括但不限于以下内容涉及的费用：培训费、人工费、管理费、现场服务费、通讯费、资料费及利润等及报价人销项税额以外的税费等相关服务及为完成本合同项下义务所产生的所有费用的全部费用。

（九）报价人逾期提供请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于报价人提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由报价人承担赔偿责任。

附件：管网运营平台管网畅通一张图功能升级项目预算清单

附件：

管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目预算清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税全费用综合单价（元） | 不含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网畅通状态管理功能 | APP畅通状态更新功能 | 项 | 1 | 11416.20 | 11416.20 |  |
| 2 | 管网畅通状态管理功能 | 网页端批量状态批量更新功能 | 项 | 1 | 11416.20 | 11416.20 |  |
| 3 | 畅通情况统计表 | 畅通情况统计表 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 4 | 畅通管网一张图 | 畅通情况一张图 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 5 | 截流井一张图 | 截流井一张图 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 6 | 截流井核查情况统计表 | 截流井核查情况统计表 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 7 | 溢流风险点管理功能 | 溢流风险点标记功能 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 8 | 溢流风险点管理功能 | 溢流风险点清单 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 9 | 溢流风险点统计台账 | 溢流风险点统计台账 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 10 | 泵站清疏一张图功能 | 泵站清疏一张图功能 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 11 | 重点河涌周边管网基础信息管理功能 | 重点河涌周边管网标记功能 | 项 | 1 | 11416.20 | 11416.20 |  |
| 12 | 重点河涌周边管网基础信息管理功能 | 重点河涌周边管网台账 | 项 | 1 | 5708.09 | 5708.09 |  |
| 13 | 重点河涌周边管网统计表 | 重点河涌周边管网统计表 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 14 | 管网缺陷管理填报功能 | 管网缺陷管理工程项目标记及闭环功能 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 15 | 工程项目管网缺陷管理统计表 | 工程项目管网缺陷管理统计表 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 16 | web | 检测一张图新增缺陷页签，可单独查看并筛选相关缺陷清单，同时可进入并逐个或批量编辑缺陷信息 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 17 | app | APP待分派工单显示所在路由 ，并支持按路由筛选工单 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 18 | app+web | 关联管道 、管渠时应支持输入管渠长宽等尺寸 | 项 | 1 | 5708.09 | 5708.09 |  |
| 19 | web | 网页端工单一张图待分派工单点选增加分派按钮 ，有条件的话并支持工单类型筛选显示 | 项 | 1 | 13318.90 | 13318.90 |  |
| 20 | app+web | web及app工单上报处理，处于待分派状态时，可由登录账号直接处理完成，无需专门分派后再跳转至待办处理，同时网页端可批量筛选赋值工程项目编号，后续网页及APP可通过委外工程编号筛选相关工单进行处理或查看。并支持项目编号、分公司、镇街、设施位置、管网类属、管道类型、管材、埋深、管径、井号、管道缺陷长度、工单派发时间、进场时间、修复时间等信息导出。 | 项 | 1 | 26637.79 | 26637.79 |  |
| 21 | app | 网页端单独处理维修类工单时，三张照片可只传处理后照片最后一项，前面处理前及处理中非必填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 汇总 |  |  |  |  | 351999.40 |  |

- 合同

管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目合同模板

甲方：   东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

乙方：

签订日期： 
甲方：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

乙方：

经甲方询价采购，现确定甲方向乙方采购管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务。根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经双方平等协商，双方就管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务（以下称“服务”）采购事宜，签订本合同。

## 第一条 需求内容

（一）建设周期

本技术支持维护服务合同的期限自合同签订之日起5个月完成需求深化调研、软件开发、数据及功能整合、部署上线等工作（其中需在合同签订3个月初步上线专项清疏、截流井等部分核心功能），后由甲方适时组织初步验收工作。

（二）需求内容

（1）空间数据管理需求

系统当前已具备GIS基础设施信息，伴随着公司业务精细化、复杂化的发展趋势，当前的GIS信息项已难以满足业务开展需求。因此需在系统PC端、APP端完善GIS设施属性数据，支持设施信息新增、存储、编辑查询、统计功能，实现管网空间数据与业务数据的关联管理。

（2）管网业务专项管理需求

系统作为公司重要的基础设施管理、业务管理工具，功能需求设计需辅助提升管网运行效率及安全水平，当前公司专项清疏、截流井、溢流风险点、缺陷闭环等业务需求的提出，也将系统业务闭环的需求进一步扩充，需支持建立管网各项业务台账，记录出勤、清疏、巡检、维修等全流程数据。同时包括部分超出日常运维范围的业务优化需求。

（3）数据统计与决策支持需求

系统当前已建有检测一张图、清疏一张图，可基本满足两项业务的日常业务数据可视化需求，为进一步提升系统数据统计、可视化能力，需建设管网畅通一张图、截流井一张图等，直观呈现全市管网及截流井畅通情况，完善多类设施落图，以支撑业务管理决策。

详见下述清单。

| 序号 | 内容 | 核心需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畅通情况管理 | 1.畅通情况赋值逻辑 （1）开井检查打卡时增加管段畅通情况的字段： 当工作类型选择开井检查 、排查时 ， 出现一个井室上下游管段清单的推送界面 ，支持现场人员填报开井检查工单的同时可以填报现场管段畅通情况（增加①水位情况（选择半管以下 、半管以上（非满管），满管），②流速情况（快 、正常、慢）③液位差情况（上下游是否有明显液位差（非倒虹管10cm以上为明显液位差，倒虹管30cm以上为明显液位差））等内容，为其他类型工单时根据统计逻辑图推送相关内容。 （2）统计逻辑 ：根据畅通标准（即晴天 、管段水位在半管以下或半管以上（非满管）、流速快或正常的情况、且无液位差），满管情况下根据检测记录及清疏记录记录情况统计（如上图），后台统计开井确认畅通长度。 （3）平台要求 ：在网页端留一个批量修改属性的窗口 ，支持个分公司批量修改管段状态；后续支持各分公司复核 ，动态更新 ，需保留历史记录。 2.畅通管网长度统计 理论上畅通管网长度=开井确认长度+ 已清疏长度+检测畅通长度（去重） （1）在清疏和检测工单环节均增加可以修改管段畅通情况的属性 ，即（水位情况（选择半管以下 、半管以上（非满管），满管），流速情况（快 、正常 、慢）等），上下游是否有明显液位差（是、否。（非倒虹管10cm以上为明显液位差，倒虹管30cm以上为明显液位差））。 （2）统计逻辑 ：畅通长度以GIS系统上管段畅通属性最新时间为畅通状态（即晴天 、管段水位在半管以下或半管以上（非满管）、流速快或正常的情况、且无液位差）的管段的长度。 畅通度=畅通长度/管网总长 3.形成台账 形成一个统计台账 ，体现各分公司 、镇街开井检查畅通长度 、 已清疏长度（抓取清疏工单）、检测确认畅通长度（管道检测无功能性缺陷+1级功能性缺陷) 、畅通长度4个数据，其中专项统计重点河涌周边管网的畅通、开井检查、检测及清疏等情况。 4.形成畅通管网一张图 通过管段最新畅通属性 ，形成畅通管网一张图 ，基于GIS形成是否畅通图层即可 ，条件允许可查询各管段 、管井设施信息 、路面巡查 、开井 、零星修复 、清疏 、检测等信息。 |
| 2 | 截流井专项管理 | 1.独立形成截流井核查清疏台账模块 ，形成截流井一张图 ，显示截流井清疏情况清单， 同时形成台账显示截流井基本信息（包含镇街 、路由 、管网批次 、设施编号 、清疏频率 、抓取最近清疏时间，新增截流对象 、截流管尺寸 、截流量 、有无闸阀门 、淤积情况等相关字段 ），支持截流井属性及状态更新， 台账支持统一导入和下载功能。 2. 同时形成汇总表 ，要求显示这些截流井运行中、已关闭、已改造等状态等的数量统计。 |
| 3 | 溢流风险点管理 | 形成溢流风险点台账 ，要显示易堵塞点 、易损坏点和在中小雨条件下频繁溢流点位 ，右边有详细信息 ：设施编号 、镇街 、路由 、管网批次 、溢流时间 、涉及河涌、选择晴天溢流还是雨天溢流 、溢流原因等内容。同时可形成汇总表 ，通过筛选时间 ，按分公司 、镇街统计这些点位的晴天、雨天累计溢流次数。 |
| 4 | 泵站清疏管理 | 泵站清疏内容加入清疏一张图 ， 图上显示泵站点位 ，右边与现有清疏列表显示内容相似 ，显示设施编号 、管网批次 、分公司 、镇街 、清疏次数等内容。 |
| 5 | 重点河涌周边管网管理 | 在现有管道信息基础上 ，增加涉及河涌名称（下拉选择） 、管道属性（是否为倒虹管）、管道敷设形式（地埋管 、挂管等）、是否为沿河包封管等内容 ，在此基础上通过河涌分级列表（河涌分级列表有条件尽量可维护调整）形成一个统计表。 |
| 6 | 管网缺陷管理闭环优化 | 检测一张图管网缺陷填报界面：①处理状态和处理人自动识别显示；②进场时间、修复时间和处理后照片可由施工单位或分公司等人员网页端填报，同时可筛选相关缺陷并批量勾选赋值工程编号字段，分公司可通过分公司/个人或工程编号等字段筛选涉及的缺陷并填报复核情况。 |
| 序号 | 板块 | 其他日常收集需求项描述 |
| 1 | web | 检测一张图新增缺陷页签，可单独查看并筛选相关缺陷清单，同时可进入并编辑缺陷信息 |
| 2 | app | APP待分派工单显示所在路由 ，并支持按路由筛选工单 |
| 3 | app+web | 关联管道 、管渠时应支持输入管渠长宽等尺寸 |
| 4 | web | 网页端工单一张图待分派工单点选增加分派按钮 ，有条件的话并支持工单类型筛选显示 |
| 5 | app+web | web及app工单上报处理，处于待分派状态时，可由登录账号直接处理完成，无需专门分派后再跳转至待办处理，同时网页端可批量筛选赋值工程编号，后续网页及APP可通过委外工程编号筛选相关工单进行处理或查看。并支持编号、分公司、镇街、设施位置、管网类属、管道类型、管材、埋深、管径、井号、管道缺陷长度、工单派发时间、进场时间、修复时间等信息导出。 |
| 6 | app | 网页端单独处理维修类工单时，三张照片可只传处理后照片最后一项，前面处理前及处理中非必填 |

## 第二条 验收要求

（一）初验

项目完成开发并初步上线完成后15个工作日内向甲方提交完整的初验申请及验收资料，甲方适时组织开展初步验收。甲方组织相关验收的人员（含委托的第三方）根据采购文件、合同约定的服务要求和质量，对乙方项目实施情况或成果进行验收，提出修改意见。通过验收后参与验收的人员进行签字确认，待乙方完成相关需求修改后形成初步验收报告，进入试运行期。

（二）终验

项目在试运行期间稳定运行3个月后，乙方向甲方提交完整的终验申请及验收资料，甲方适时组织开展最终验收。由甲方组织相关验收的人员开展最终验收工作，并提出试运行期间的修改意见。通过验收后参与验收的人员进行签字确认，待乙方完成相关需求修改后形成最终验收报告，进入售后服务期。

## 第三条 培训服务

（一）乙方应提供完整的用户手册（包含对内软件的使用手册和对外网上系统的帮助文档）及视频教学，同时应为甲方相关人员提供不少于1次的免费培训服务。乙方应视其软件开发的相关进度及操作的难易程度制定相应的培训方案，培训至甲方人员熟练操作、配置和使用应用系统。

（二）培训效果标准：①对业务用户的培训应达到的要求：能够熟练使用供应商所开发的软件；②对部门信息系统管理员的培训应达到的要求：可以维护日常应用方面出现的问题。

## 第四条 售后服务

（一）售后服务内容

自最终验收合格之日起，乙方需为本项目的软件系统提供为期6个月的售后服务，售后服务将采用评分机制，各季度售后服务评分将与最后一笔售后服务款挂钩。

售后服务包括但不限于与本合同需求内容相关的以下内容：

（1）系统BUG修复，系统优化（含Web端及App端，下同）；

（2）系统台账、表单、报表等功能优化完善；

（3）系统使用培训及日常运维技术支持培训；

（4）外部系统及数据对接；

（5）系统售后服务期结束后再次提供项目最终版本源代码；

（6）售后服务期结束后系统若再次委托运维，每年运维服务费用应不超合同总金额的10%。

以上售后服务内容须在合理范围内，若出现较大功能变更或需付出较大成本的项目变更须双方进行协商，如乙方不同意变更要求，应当在5个工作日内对此作出书面回复，甲方根据实际情况变更要求。

（二）服务响应要求：乙方须向甲方提供7×24小时电话支持、远程服务，并按要求确保在2小时内响应，8小时内到达现场。

（三）售后服务评分及费用

自最终验收合格之日起，乙方需为本项目的软件系统提供为期六个月的售后服务，售后服务将采用评分机制，各季度度售后服务评分将与最后一笔售后服务款挂钩，售后服务期结束后，统一支付各季度售后服务款。评分结果甲方及时告知乙方，如乙方收到评分结果后有异议的，应在3日内书面向甲方提出申诉并提供佐证资料。

具体如下：

（1）当季度评分90分以上（包括90分），获得该季度全额售后服务款；

（2）当季度评分80到90分之间（包括80分），该季度售后服务款最终按照80%支付；

（3）当季度评分70到80分之间（包括70分），该季度售后服务款最终按照70%支付；

（4）当季度评分60到70分之间（包括60分），该季度售后服务款最终按照60%支付；

（5）当季度评分60分以下，该季度售后服务款按50%支付；连续2个季度60分以下，第二个季度售后服务款不支付。

## 第五条 项目费用及支付进度

1、本项目合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥    元（大写人民币    ）。以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包括但不限于合理利润、开发费、安装调试费、系统集成费、第三方商业软件费、培训费、电子设备费、人工费、管理费、现场服务费、资料费、交通费、通讯费、加班费以及乙方销项税额以外的税费等服务范围内所有应预见和不可预见费用及完成本合同项下义务所产生的所有费用的全部费用。乙方须了解项目情况、各类费用以及风险情况，在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法》及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为   % ，对应的销项税额为¥    元（大写人民币    ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供服务，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，服务验收不合格导致的返工，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同总价款（含税）为¥    元（大写人民币    ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同总价款（含税）对应调整。

4、支付进度：

（1）签订合同后，乙方提交支付申请经审批确认后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款（含税）的20%；

（2）软件模块上线后15个工作日并通过项目初验合格后，乙方提交支付申请经审批确认后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款（含税）的40%作为项目进度款；

（3）项目试运行期3个月结束后并经最终验收合格后，乙方提交支付申请经审批确认后30个工作日内，甲方向乙方支付至最终结算价的90%作为项目验收款；

（4）完成项目并通过甲方终验并通过6个月运维期后的30工作日内，乙方提交售后服务款（各季度售后服务款之和）支付申请，经甲方确认后按售后服务评分规则支付乙方剩余结算款（即售后服务款，最高为合同总价款10%）。

若因乙方或客观因素导致乙方未能完全按用户需求建设且甲方和乙方无法商榷出合理的解决方案，经甲方同意，乙方在承担其违约责任的基础上（客观因素导致不能完全按用户需求建设除外），甲方可按实际验收合格的系统建设模块（或功能）报价所占总报价的比例予以按实结算及支付，最终支付实际金额为实际验收通过的功能点报价费用，已支付金额超出最终需支付金额的，在结算完成后，由乙方在7个工作日内退回至甲方账户。

5、以上款项由甲方直接以银行转账形式支付给乙方。乙方指定收款银行账户信息如下：

公司名称：

开户银行：

账    号：

特别约定：乙方实际提交的增值税专用发票的税率少于本合同约定的增值税税率的：乙方有权请款的金额变更为“不含税合同价请款金额×（1+乙方实际提交的增值税专用发票的税率）”，对于变更后的差额款项，乙方自愿放弃；乙方实际提交的增值税专用发票的税率多于本合同约定的增值税税率的：甲方有权暂停支付款项直至乙方提供符合本合同约定的增值税专用发票；若乙方因客观情况无法出具的，则经甲方书面同意后，乙方有权请款的金额仍为“不含税合同价请款金额×（1+ 本合同约定的增值税税率）”，对于多出的税款金额，乙方自愿放弃。

6、每次付款前乙方应向甲方提交请款申请及请款所需的材料和等额合格增值税专用发票，乙方逾期提交请款资料及发票或提交的资料及发票不完整、不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相关款项，并不承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由而不履行本合同约定的义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

7、乙方的收款账户信息有变更的，乙方应在变更之日起3天内以书面形式告知甲方，若乙方已经开具了发票，应按变更后的收款账户信息重新开具发票。乙方因重新开具发票所产生的费用由乙方自行承担，乙方不得以此为由向甲方追偿。

8、合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约；或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的结算价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

## 第六条 甲方的权利和义务

1、甲方应按本合同的约定向乙方支付合同价款。

2、甲方在合同签订后及时向乙方提供与项目有关的基础资料，并保证资料的真实性；向乙方提供工作方便及必要的工作条件，以便乙方顺利开展相关工作。

3、甲方有权对乙方进行监督和检查，并要求其提供相关信息和资料。对乙方违反本合同约定的行为有权要求改正。

4、甲方有权对乙方服务人员、设备投入等进行监督、检查。如发现不符合用户需求书、本合同约定的，有权要求补充、更换及追究乙方其他违约责任。

5、对发现乙方违反本合同、用户需求书的有关规定或承诺，甲方有权追究乙方的违约责任，且甲方有权单方解除合同。

6、在合同履行期间，甲方有权要求终止或单方解除合同，乙方未开始工作的，双方互不追究对方责；已开始工作的，甲方根据乙方已进行的实际工作且经甲方书面认可的工作内容据实结算相关费用。

7、依据法律法规、本合同文件及甲方相关管理制度规定的甲方享有的其他权利义务。

## 第七条 乙方的权利和义务

1、乙方有权依据本合同约定获取相应的合同价款。

2、乙方应按照本合同约定完成本项目所要求的工作内容，工作成果应符合《用户需求书》及甲方的要求。

3、履行本合同期间，乙方应提供需求确认书、用户使用手册、培训教材、验收报告等文件资料，文件格式可为电子文档如Word文档或PDF文档或其他可视化文件，并提供全方位的专业技术支持服务。

4、乙方在提供服务过程中，可向甲方提出为执行本项目需要的必要协助，甲方应予以支持和解决。

5、甲方定期检查和监督乙方的工作进度和质量，并对乙方未能达到本合同约定要求的行为提出限期改正的，乙方应予以配合并保证在甲方限期内改正完毕，逾期未整改、改正的，甲方有权单方解除合同。

6、乙方应承担保密方面的义务，除甲方书面同意将保密信息披露给第三方或应有权司法机关要求外，乙方保证不向除甲方以外的任何单位或个人泄露甲方的相关信息，否则，甲方有权单方解除合同。

7、如因不可抗力因素，导致乙方未能按时完成项目，乙方应及时通知甲方，并尽可能采取有效补救措施。对于因乙方自身原因导致服务中的任何缺陷，乙方应重新履行服务。如乙方不能按上述约定重新履行服务，甲方有权收回已付给乙方的该项缺陷的服务费用并解除合同。

8、乙方按甲方要求派出的人员应具备相应的专业知识及技术水平，具备一定的沟通协调能力，服从工作安排，有足够能力完成本项目的系统建设服务工作。

9、在本合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分权利义务转让给第三方。

10、依据法律法规及本合同规定的乙方享有的其他权利义务。

## 第八条 双方约定

1、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，签署的书面变更协议将作为本合同不可分割的部分。

2、为保证开发系统的质量，在本项目执行过程中，甲、乙双方均有权合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加、减少或修改系统的相应功能，提升或降低有关技术参数等，若出现重大的功能变更或需付出较大成本的项目变更时必须正式形式提出，并双方协商一致后以变更协议形式确定，签署的变更协议将作为本合同不可分割的部分。

3、甲方应通过正式渠道（非口头）向乙方提出变更要求，如甲方提出的变更要求在合理范围内，或上述变更如果不执行将会影响系统的正常使用或主要功能，乙方应执行变更要求。如乙方不同意变更要求，应当在15个工作日内对此作出书面回复，逾期不回复视为同意，甲方根据实际情况变更要求。

4、如乙方提出部分项目的变更建议，应以书面形式提出，同时详细阐明该变更对项目交付日期、系统性能和技术参数的影响。甲方应该在15个工作日内以书面形式通知乙方是否接受变更建议。如果甲方同意，则以双方按变更后的约定执行，如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原约定执行。

## 第九条 违约责任

1、合同生效后，乙方单方擅自终止或解除合同的，应按本项目合同总价款（含税）的20%向甲方支付违约金，并承担甲方由此遭受的全部损失。

2、在项目建设期间，若非甲方、不可抗力、双方同意延期的其中原因之一，乙方未能在甲方规定工期内完成约定的工作内容的，每逾期一日，乙方按1000元/天承担违约金（最高不超过含税合同价的20%）。逾期超过【20】个日历天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付含税合同价【20%】的违约金；自甲方发出解除合同通知之日起【10】日内，乙方应撤离服务现场，如逾期未撤离服务现场，应视为侵权，应按10000元/天承担违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿，甲方有权在未付款项中直接抵扣。以上内容非乙方原因造成项目延期，乙方不承担违约责任。

3、乙方不得将合同项下工作转包或未经甲方书面同意分包给第三人，如甲方发现乙方存在转包或分包行为，且经甲方制止无效的（包括但不限于发整改单、发函、约谈等），甲方有权取消乙方服务资格、单方面解除合同、要求乙方按合同总价款（含税）的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、赔偿金等），在一年内禁止其参与甲方招投标、采购活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

此外，甲方对乙方与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。乙方与其分包商之间产生的任何纠纷，均由乙方自行处理，与甲方无关，由此给甲方造成损失的，乙方应当承担因此事项给甲方造成的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、赔偿金等。

4、乙方保证具有履行本合同的资质条件，并承诺在合同履行期限保证资质有效。同时加强对从业人员的执业管理，保证具有履行本合同的资质能力。如因资质丧失（包括但不限于注销、撤销、降低等）、人员缺乏导致无法继续履行的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方向甲方支付含税合同价的20%作为违约金，并另行委托有资质的第三方继续进行（乙方应无条件配合移交相关工作），由此造成的损失由乙方承担。

5、乙方提供的服务不符合合同约定或甲方要求的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方应当采取有效措施尽快使服务达到甲方要求，由此增加的费用由乙方承担；未按甲方要求进行整改的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付服务费总额的20％作为违约金以及承担因此给甲方造成的所有损失。

6、因乙方原因发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

7、在本合同履行过程中，乙方消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于功能升级建设、配合验收、售后服务等）的，甲方有权就违约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正或改正结果不符合甲方要求的，乙方除应按本合同相关约定承担责任外，甲方还有权选择单方解除合同，且乙方应按合同总价款的 20% 的标准向甲方承担违约金。

8、乙方在服务过程中应按进度情况及时整理资料，完成服务内容并经甲方验收合格确认后 15  个工作日内将相关验收及结算等资料移交给甲方，并在结算经双方确认后 15  个工作日内提交完整的结算款请款资料，否则每逾期一日，甲方有权要求乙方按1,000.00元/天支付违约金（最高不超过合同总价款的20%）。

9、服务过程中乙方违反甲方的安全生产管理制度或相关规范规定的，经甲方发现，甲方有权要求乙方按500-10000元/次支付违约金（最高不超过合同总价款的20%）；对于多次出现违规，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止合同而无需承担由此引起的任何责任。

10、服务过程中，乙方须严格遵守相关法律、法规、行业主管部门、上级部门、甲方母公司及甲方（含分公司、子公司）相关标准和制度规定。合同期内如果上述标准和制度有更新，则执行新的标准和制度规定，以上相关标准及制度不得侵犯乙方合法权益。乙方未按上述要求执行的，甲方有权要求乙方在甲方要求的时限内整改，若整改达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

11、本合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除予以支付，如造成甲方损失，且实际损失高于违约金的，甲方有权另行追偿。未付款不足以抵扣部分，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内补足，否则按应付款总额5‰/日支付滞纳金，直至全部付清。

12、乙方在履行本合同过程中存在违约行为的，甲方可要求乙方补偿甲方的全部经济损失（包括应承担甲方实现债权的费用，如律师费、诉讼费、保全保险费、差旅费、鉴定费、评估费、执行费、赔偿金、专家论证费、公证费、拍卖费、公告费等）。

13、如因乙方原因，导致发生法律纠纷案件，甲方被列为承担责任的诉讼当事人，或造成社会负面影响的，视为乙方违约，甲方即有权对乙方处以涉案金额20%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

## 第十条 知识产权

1、本合同下产生的所有技术成果归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得将本技术成果泄露或转让给任何第三方。

2、乙方应保证提供服务及培训内容不侵犯第三方的合法权益及知识产权。如第三方以本合同服务侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、鉴定费、评估费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

## 第十一条 保密条款

1、乙方承诺对本项目涉及的所有信息（信息包括本合同及其所有附件和补充文件、基础数据、报告及其复印件等）承担保密义务，在未征得甲方书面同意的情况下，不得向任意第三方披露或许可第三方使用。

2、乙方承诺严格要求参与项目的相关工作人员遵守本合同保密条款，并要求其不得将相关资料泄露给第三方。

3、乙方承诺对本合同的全部条款承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式公开本合同及其相关附件内容。

4、本合同保密条款不因合同变更、修改或终止而终止失效，直至相关保密信息被合法公开之日起止。

5、出现泄密情况，乙方应按服务费总额的20％为标准向甲方支付违约金，甲方实际损失高于违约金的，甲方有权另行追偿。

## 第十二条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，甲乙双方互不承担责任。但遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第十三条 争端解决

双方在履行本合同时发生争议的，应先通过友好协商解决。若经协商仍不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行本合同中除争议条款之外的其它条款。

## 第十四条 送达

1.甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为【广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司 】；联系人：【 】；联系电话【 】；电子邮箱【 】。

乙方确认其有效的送达地址为【 】；联系人：【 】；联系电话【 】；电子邮箱【 】。

甲乙双方均承诺，上述确认的送达地址和联系电话真实有效，如有错误，所导致的商业信函和诉讼文书送达不能的后果由自身承担；甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件按上述联系地址发出后生效，并视为送达。

2.甲乙双方上述确认送达地址适用范围包括但不限于：双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3.甲方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【五】个工作日通过【书面或电子】 的方式向乙方进行通知；乙方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【五】个工作日通过【书面】的方式向甲方进行通知。

4.本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。

## 第十五条  其他

1.在执行本合同的过程中，对具体服务内容需要变更或补充的，不违反法律法规的前提下，经双方协商，可共同签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.本合同一式  陆   份，甲方  肆   份，乙方  贰  份，每份均具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。当附件内容与本合同不一致时，以利于甲方的约定为准。

附件一：报价文件

附件二：用户需求书

附件三：承诺书

附件四：廉洁协议书

附件五、服务验收单

（以下无正文，为签署页）

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

法定代表人/授权代表（签名）：      法定代表人/授权代表（签名）：

地址：                           地址：

签订地址：东莞市

日期：     年    月    日

附件一：报价文件

附件二：用户需求书

附件三：承诺书

承诺书

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司：

我司根据《 管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目合同》相关条款全力配合贵公司工作，并自愿做出如下承诺：

（一）如我司有拖欠所雇用员工工资等，发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响贵公司生产经营等情况而未及时妥善处理的，我司同意贵公司可直接启用履约担保或从未付款中直接扣除相应款项予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由我司承担；

（二）如我司不履行、怠于履行或没有在约定时间内完成合同项下的全部义务，合同条款中有相应违约条款的，我司承诺将按照合同约定承担违约责任；其他无约定情形的，我司同意按照合同价（含税）的5%向贵公司承担违约金。同时，贵公司有权另行委派其他单位实施本项目，由此产生的差价及相关费用等由我司承担；

（三）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，我司将同意并接受贵公司根据相关约定对我司进行处罚；

（四）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，贵公司有权将我司列入贵公司母公司东莞市水务环境投资控股集团有限公司“黑名单”，我公司清楚并接受后续因此无法承接贵公司及贵公司母公司相关项目的后果；且我司将同意并接受贵公司向东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并上报东莞市住建局、东莞市水污染治理现场指挥部等部门要求取消我司参加东莞市公开招标项目的投标资格等，并愿按相关规定接受处理，由此产生的影响将由我司承担。

承诺单位（盖章）：

法人代表人（授权代理人）签名（或盖私章）：

年    月    日

附件四：廉洁协议书

廉洁协议书

项目名称：管网公司管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目（采购编号：    ）

甲方（业主单位）：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

乙方：

为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，特订立本协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规等有关廉洁从业规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理及其他法律法规规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁监督公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、家属或亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事于本项目涉及的经济业务活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的其他活动。

（七）甲方应对甲方工作人员进行廉洁监督管理，如甲方工作人员违反本协议第一、第二条，甲方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；涉嫌犯罪的，甲方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，或报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方及其工作人员参加高消费的宴请、娱乐和健身等活动。

（三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、装修、维修私人住房、汽车等。

（五）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便以及报销任何私人消费的费用。

（六）乙方及其工作人员不得进行影响甲方及其工作人员公正执行合同和履行职务的其他活动。

（七）乙方应对乙方工作人员进行廉洁监督管理，如乙方工作人员违反本协议第一、第三条，乙方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；乙方工作人员涉嫌犯罪的，乙方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第四条  违约责任

（一）甲方违反本协议第一、第二条给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方违反本协议第一、第三条给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  监督检查

甲乙双方的廉洁从业行为由双方或双方上级单位的纪检、监察部门负责监督，对本协议履行情况进行检查。

第六条 举报信访受理

（一）举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部。

（二）举报电话：（0769）23076092。

（三）举报邮箱：jcsj@dgswjt.cn。

（四）信访地址：广东省东莞市东城街道育华路1号。

第七条 其他

本协议有效期为甲乙双方签字并加盖公章之日起至该工程/采购项目竣工验收完毕，质保期/服务期满后止。本协议一式 贰  份，甲、乙双方各执 壹 份，甲、乙双方上级主管部门各执   份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人：                 法定代表人：

甲方代表：                   乙方代表：

签订日期：    年  月  日         年  月  日

- 报价须知

## 一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

## 二、报价文件的组成

1.报价表（分项报价表）；

2.报价承诺书；

3.营业执照；

4.业绩合同或发票复印件。

## 三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明报价人名称、地址、项目名称、报价文件名称、并注明报价文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置加盖报价人法人公章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括:签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内(电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章)。

3.密封好的报价文件,应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递地点，否则视为放弃参与本项目。

## 四、报价有效性说明

1.报价人未满足询价邀请函资格要求，按无效报价处理。

2.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

3.报价人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外），按无效报价处理。以采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录为准。

4.报价人所报单价和总价超过采购限价的，按无效报价处理。

5.①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;②供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

6.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足报价文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件，总公司出具给分支机构的专项授权委托书，授权范围需明确参与项目报价、投标及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任。

## 五、特别说明

1.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。

2.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

3.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，采购人有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

第五章 报价文件（格式）

## 1、报价表

| 项目名称 | 管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税总价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 备注 | - 本次报价为不含税报价，报价人所报单价和总价不得超过采购 - 限价，从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税总价最低成交 - 原则确定成交供应商。 - 已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 当分项报价表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价。 - 报价数值保留小数点后2位。 - 5、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：                        报价人：（公章）

日期：   年    月   日

附件：分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税全费用综合单价（元） | 不含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网畅通状态管理功能 | APP畅通状态更新功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 管网畅通状态管理功能 | 网页端批量状态批量更新功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 畅通情况统计表 | 畅通情况统计表 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 畅通管网一张图 | 畅通情况一张图 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 截流井一张图 | 截流井一张图 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 截流井核查情况统计表 | 截流井核查情况统计表 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 溢流风险点管理功能 | 溢流风险点标记功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 溢流风险点管理功能 | 溢流风险点清单 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 溢流风险点统计台账 | 溢流风险点统计台账 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 泵站清疏一张图功能 | 泵站清疏一张图功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 重点河涌周边管网基础信息管理功能 | 重点河涌周边管网标记功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 重点河涌周边管网基础信息管理功能 | 重点河涌周边管网台账 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 重点河涌周边管网统计表 | 重点河涌周边管网统计表 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 管网缺陷管理填报功能 | 管网缺陷管理工程项目标记及闭环功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 工程项目管网缺陷管理统计表 | 工程项目管网缺陷管理统计表 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | web | 检测一张图新增缺陷页签，可单独查看并筛选相关缺陷清单，同时可进入并逐个或批量编辑缺陷信息 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | app | APP待分派工单显示所在路由 ，并支持按路由筛选工单 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | app+web | 关联管道 、管渠时应支持输入管渠长宽等尺寸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | web | 网页端工单一张图待分派工单点选增加分派按钮 ，有条件的话并支持工单类型筛选显示 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | app+web | web及app工单上报处理，处于待分派状态时，可由登录账号直接处理完成，无需专门分派后再跳转至待办处理，同时网页端可批量筛选赋值工程项目编号，后续网页及APP可通过委外工程编号筛选相关工单进行处理或查看。并支持项目编号、分公司、镇街、设施位置、管网类属、管道类型、管材、埋深、管径、井号、管道缺陷长度、工单派发时间、进场时间、修复时间等信息导出。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | app | 网页端单独处理维修类工单时，三张照片可只传处理后照片最后一项，前面处理前及处理中非必填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |  |

报价人：（公章）

日期：   年    月   日

2、 报价承诺书（格式）

承诺书

# 致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

我司已收到管网运营平台管网畅通一张图功能升级服务采购项目采购文件，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：

如我司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假响应文件或存在实际供货技术参数、质量低于响应文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照采购文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：

1、在东莞市水务环境投资控股集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；

2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

3、我司郑重承诺：以采购人在报价文件开封当日通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，若我司被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，均视为无效报价资格，且我司对此不持任何异议，并自愿承担由此产生的一切法律责任。

由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。

供应商：（盖公章）

日期：   年   月   日

## 3、营业执照复印件。

## 4、报价人至少具备一份排水管网系统建设、升级项目业绩（需提供项目合同或发票复印件）。

## 5、授权委托书（分支机构报价的需提供）

授权委托书

致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司[招标/询价单位]

我司                  [总公司名称]，现授权我司                 [分支机构名称]，负责人           [姓名]，代表我司参与贵司组织的               [项目名称]（项目编号：[具体编号]）的采购询价活动。

一、授权范围（包括但不限于）

1.以分支机构名义购买招标/询价文件、提交投标保证金、履约保证金；

2.代表总公司签署与投标/报价相关的文件、资料，包括投标/报价文件、澄清函等；

3.参与开标、评标等投标/报价全过程活动；

4.若中标，代表总公司签订合同及履行合同相关义务。

二、责任承担

我司承诺，被授权人在上述授权范围内所实施的一切行为，均视为我司自身的行为，由此产生的一切法律后果、权利义务及经济责任，均由我司承担全部、最终的法律责任。

三、授权期限及其他

本授权为不可撤销授权，有效期自本授权委托书出具之日起至本次项目合同履行完毕（包括合同签订及履行完毕）止。被授权方无权转委托权。

【授权方】

总公司（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

【被授权方】

分支机构（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附：

总公司营业执照副本复印件（需加盖公章）

分支机构营业执照副本复印件（需加盖公章）