东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年4月13日

目   录
3第一章 询价邀请函


5第二章 用户需求


6第三章 合同条款格式


7第四章 报价须知


10第五章 报价文件（格式）




第一章 询价邀请函
我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货项目”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加询价。具体采购信息如下：
一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货项目
二、采购预算：含税最高限价为¥289,000.00（详见《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货项目采购清单及预算表》）
三、采购内容：2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项管材（或管件）的供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年4月17日15时00分。

七、报价文件递交地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

八、报价文件开封时间：2026年4月17日15时00分。

九、开封地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
十、采购人联系方式：

采购联系人：叶小姐，联系电话：0769-22628713 / 19270034649
联系地址：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年4月13日      

第二章 用户需求
详见附件一：《2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货采购项目用户需求书》
第三章 合同条款格式
详见附件二：《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司    分公司    年至    年    物资协议供货采购项目合同》

第四章 报价须知
一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项管材（或管件）的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：管材（或管件）；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足询价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行折扣系数报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，询价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，询价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，询价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。经询价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货项目

	折扣系数

【报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数】
	

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本项目报价采用统一折扣系数报价，合同履约过程中以实际供货数量进行结算，成交单价按以下方式计算：成交单价=预算单价×成交折扣系数，以实际供货数量进行结算，成交单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。
三、报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行折扣系数报价的，将被视为无效报价。

四、从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

五、修正原则：当以数字表示的折扣系数与以文字表示的折扣系数不一致时，以文字表示的折扣系数为准。经双方确认后，作为报价人的报价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的折扣系数，调整后的折扣系数对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的折扣系数，则其报价将被拒绝，作为无效报价处理。

六、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

1-1.供货货物清单表

供货货物清单表

	序号
	名称
	规格
	单位
	暂定数量
	推荐品牌
	供应品牌
（供应商填写）

	1
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	300
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	2
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	300
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	3
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	条
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	4
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	5
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	6
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	7
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn75，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	8
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn90，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	9
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn110，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	10
	直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	11
	直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	12
	直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	13
	直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	14
	直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	15
	直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	16
	直通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	17
	直通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	18
	直通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	19
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	20
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	21
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	22
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	23
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	24
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	25
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	26
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	27
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	28
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	29
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	30
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	200
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	31
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	32
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	33
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	34
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	35
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	36
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	37
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	38
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	39
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	40
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	41
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	42
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	43
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	44
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	45
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	46
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	47
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	48
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	49
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	50
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	51
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	52
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	53
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	54
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	55
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	56
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	57
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	58
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	59
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	60
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	61
	等径三通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	62
	等径三通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	63
	等径三通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	64
	等径三通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	65
	等径三通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	66
	等径三通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	67
	等径三通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	68
	等径三通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	69
	等径三通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	70
	补芯
	材质：PVC-U，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	71
	补芯
	材质：PVC-U，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	72
	补芯
	材质：PVC-U，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	73
	补芯
	材质：PVC-U，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	74
	补芯
	材质：PVC-U，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	75
	补芯
	材质：PVC-U，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	76
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	77
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	78
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	79
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	80
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	81
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	82
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	83
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	84
	异径直通
	材质：PVC-U，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	85
	异径直通
	材质：PVC-U，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	86
	异径直通
	材质：PVC-U，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	87
	异径直通
	材质：PVC-U，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	88
	异径直通
	材质：PVC-U，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	89
	异径直通
	材质：PVC-U，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	90
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	91
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	92
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	93
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	94
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	95
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	96
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	97
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	98
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	99
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	100
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	101
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	102
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	103
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	104
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	105
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	106
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	107
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	108
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	109
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	110
	异径三通
	材质：PVC-U，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	111
	异径三通
	材质：PVC-U，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	112
	异径三通
	材质：PVC-U，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	113
	异径三通
	材质：PVC-U，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	114
	异径三通
	材质：PVC-U，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	115
	异径三通
	材质：PVC-U，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	116
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	117
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	118
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	119
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	120
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	121
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	122
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	123
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	124
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	125
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	126
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	127
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	128
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	129
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	130
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	131
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	132
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	133
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	134
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	135
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	136
	活接
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	137
	活接
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	138
	活接
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	139
	活接
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	140
	活接
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	141
	活接
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	142
	活接
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	143
	活接
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	144
	活接
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	145
	管帽
	材质：PVC-U，dn20，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	146
	管帽
	材质：PVC-U，dn25，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	147
	管帽
	材质：PVC-U，dn32，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	148
	管帽
	材质：PVC-U，dn40，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	149
	管帽
	材质：PVC-U，dn50，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	150
	管帽
	材质：PVC-U，dn63，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	151
	管帽
	材质：PVC-U，dn75，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	152
	管帽
	材质：PVC-U，dn90，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	153
	管帽
	材质：PVC-U，dn110，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	154
	管塞
	材质：PVC-U，DN15，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	155
	管塞
	材质：PVC-U，DN20，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	156
	管塞
	材质：PVC-U，DN25，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	157
	管塞
	材质：PVC-U，DN32，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	158
	管塞
	材质：PVC-U，DN40，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	159
	管塞
	材质：PVC-U，DN50，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	160
	管塞
	材质：PVC-U，DN65，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	161
	管塞
	材质：PVC-U，DN80，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	162
	管塞
	材质：PVC-U，DN100，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	163
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn20，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	164
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn25，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	165
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn32，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	166
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn40，颜色：白色\蓝色。
	个
	100
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	167
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn50，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	168
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn63，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	169
	法兰片
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	170
	法兰片
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	171
	法兰片
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	172
	法兰片
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	173
	法兰片
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	174
	法兰片
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	175
	法兰片
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	176
	法兰片
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	177
	法兰片
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	178
	法兰片
	材质：PVC-U，dn160，化工级，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	1
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	179
	球阀
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	180
	球阀
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	181
	球阀
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	182
	球阀
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	183
	球阀
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	184
	球阀
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	185
	球阀
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	186
	球阀
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	187
	球阀
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	188
	球阀
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	189
	球阀
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	190
	球阀
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	191
	球阀
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	192
	球阀
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	193
	球阀
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	194
	球阀
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	195
	球阀
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	196
	球阀
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	197
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	条
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	198
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	条
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	199
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	条
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	200
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	201
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	202
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	203
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	204
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	205
	直通
	材质：PVC-UC，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	206
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	207
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	208
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	209
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	210
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	211
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	212
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	213
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	214
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	215
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	216
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	217
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	218
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	219
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	220
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	221
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	222
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	223
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	224
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	225
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	226
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	227
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	228
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	229
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	230
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	231
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	232
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	233
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	234
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	235
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	236
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	237
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	238
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	239
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	240
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	241
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	242
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	243
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	244
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	245
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	246
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	247
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	248
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	249
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	250
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	251
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	252
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	253
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，n63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	254
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	255
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	256
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	257
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	258
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	259
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	260
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	261
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	262
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	263
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	264
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	265
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	266
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	267
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	268
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	269
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	270
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn160*110，压力不低于：1.1MPa，颜色：灰色。
	个
	1
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	271
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	272
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	273
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	274
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	275
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	276
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	277
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	278
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	279
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	280
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	281
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	282
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	283
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	284
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	285
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	286
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	287
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	288
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	289
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	290
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	291
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn20，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	292
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn25，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	293
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn32，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	294
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn40，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	295
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn50，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	296
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn63，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	297
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN15，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	298
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN20，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	299
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN25，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	300
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN32，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	301
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN40，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	302
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN50，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	303
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn20，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	304
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn25，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	305
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn32，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	306
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn40，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	307
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn50，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	308
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn63，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	309
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	310
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	311
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	312
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	313
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	314
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	片
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	315
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	316
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	317
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	318
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	319
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	320
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	321
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	322
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	323
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	324
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	325
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	326
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	327
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn75，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	328
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn90，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	3
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	329
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn110，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	个
	3
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	330
	直管
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	卷
	1
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	331
	直管
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	卷
	1
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	332
	直管
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	卷
	1
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	333
	直管
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	334
	直管
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	335
	直管
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	336
	直管
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	337
	直管
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	338
	直管
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	339
	直管
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	340
	直管
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	条
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	341
	直通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	342
	直通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	343
	直通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	344
	直通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	345
	直通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	346
	直通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	347
	直通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	348
	直通
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	349
	直通
	电熔直通，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	350
	直通
	电熔直通，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	351
	直通
	电熔直通，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	352
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	353
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	354
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	355
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	356
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	357
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	358
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	359
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	360
	弯头
	电熔弯头，角度：90度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	361
	弯头
	电熔弯头，角度：90度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	362
	弯头
	电熔弯头，角度：90度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	363
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	364
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	365
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	366
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	367
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	368
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	369
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	370
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	371
	弯头
	电熔弯头，角度：45度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	372
	弯头
	电熔弯头，角度：45度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	373
	弯头
	电熔弯头，角度：45度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	374
	内牙直通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	375
	内牙直通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	376
	内牙直通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	377
	内牙直通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	378
	内牙直通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	379
	内牙直通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	380
	内牙直通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	381
	外牙直通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	382
	外牙直通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	383
	外牙直通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	384
	外牙直通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	385
	外牙直通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	386
	外牙直通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	387
	外牙直通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	5
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	388
	等径三通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	389
	等径三通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	390
	等径三通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	391
	等径三通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	392
	等径三通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	393
	等径三通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	394
	等径三通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	395
	等径三通
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	396
	等径三通
	电熔三通，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	397
	等径三通
	电熔三通，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	398
	等径三通
	电熔三通，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	399
	法兰套
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	400
	法兰套
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	401
	法兰套
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	402
	法兰套
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	403
	球阀
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	404
	球阀
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	405
	球阀
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	406
	球阀
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	407
	球阀
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	408
	球阀
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色，双活接式球阀。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	409
	球阀
	材质：PE接口，UPVC阀体，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：灰色，双活接防腐手动球阀。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	410
	球阀
	材质：PE接口，UPVC阀体，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：灰色，双活接防腐手动球阀。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	411
	球阀
	材质：PE接口，UPVC阀体，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：灰色，双活接防腐手动球阀。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	412
	PVC胶水
	711PVC-U工业级别款，含量：473mL，主要成分：树脂、有机溶液。
	瓶
	10
	无
	

	413
	PVC胶水
	711PVC-U工业级别款，含量：946mL，主要成分：树脂、有机溶液。
	瓶
	10
	无
	

	414
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn20，双活接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	415
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn25，双活接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	416
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn32，双活接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	417
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn40，双活接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	418
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn50，双活接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	419
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn63，双活接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	420
	Y型过滤器
	材质:化工级UPVC，DN25，耐酸碱透明管道，双活接。
	个
	3
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	421
	Y型过滤器
	材质:化工级UPVC+氟橡胶密封，DN40，总长约333MM，内含10个同等尺寸20目滤芯，双活接。
	个
	2
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	422
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN1400，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	423
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN1200，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	424
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN1000，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	425
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN900，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	426
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN800，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	427
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN700，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	428
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN600，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	429
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN500，带孔，厚：5mm。
	个
	5
	无
	

	430
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN400，带孔，厚：5mm。
	个
	10
	无
	

	431
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN350，带孔，厚：5mm。
	个
	10
	无
	

	432
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN300，带孔，厚：5mm。
	个
	10
	无
	

	433
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN250，带孔，厚：5mm。
	个
	20
	无
	

	434
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN200，带孔，厚：5mm。
	个
	20
	无
	

	435
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN150，带孔，厚：5mm。
	个
	20
	无
	

	436
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN50，带孔，厚：3mm。
	个
	4
	无
	

	437
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN65，带孔，厚：3mm。
	个
	4
	无
	

	438
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN80，带孔，厚：4mm。
	个
	4
	无
	

	439
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN100，带孔，厚：4mm。
	个
	4
	无
	

	440
	直管
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	441
	直管
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	442
	直管
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	443
	直管
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	444
	直管
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	445
	直管
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	446
	直管
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	447
	直管
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	条
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	448
	直通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	449
	直通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	450
	直通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	451
	直通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	452
	直通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	30
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	453
	直通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	454
	直通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	455
	直通
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	456
	三通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	457
	三通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	458
	三通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	459
	三通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	460
	三通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	461
	三通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	462
	三通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	463
	三通
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	464
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	465
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	466
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	467
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	468
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	469
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	470
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	471
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	472
	内丝直通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	473
	内丝直通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	474
	内丝直通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	475
	内丝直通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	476
	内丝直通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	477
	内丝直通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	478
	内丝直通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	479
	外丝直通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	480
	外丝直通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	481
	外丝直通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	482
	外丝直通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	483
	外丝直通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	484
	外丝直通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	485
	外丝直通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	486
	法兰盘套
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	487
	法兰盘套
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	488
	法兰盘套
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	489
	法兰盘套
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	490
	法兰盘套
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	491
	管卡
	材质：PPR，dn20。
	个
	100
	无
	

	492
	管卡
	材质：PPR，dn25。
	个
	100
	无
	

	493
	管卡
	材质：PPR，dn32。
	个
	100
	无
	

	494
	管卡
	材质：PPR，dn40。
	个
	100
	无
	

	495
	管卡
	材质：PPR，dn50。
	个
	100
	无
	

	496
	异径直通
	材质：PPR，dn50*dn40。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	497
	异径直通
	材质：PPR，dn40*dn32。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	498
	异径直通
	材质：PPR，dn32*dn25。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	499
	异径直通
	材质：PPR，dn25*dn20。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	500
	闸阀
	材质：PPR，dn20。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	501
	闸阀
	材质：PPR，dn25。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	502
	闸阀
	材质：PPR，dn32。
	个
	20
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	503
	闸阀
	材质：PPR，dn40。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	504
	闸阀
	材质：PPR，dn50。
	个
	10
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	505
	异径直通
	材质：PE，dn50*dn40。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	506
	异径直通
	材质：PE，dn40*dn32。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	507
	异径直通
	材质：PE，dn32*dn25。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	508
	异径直通
	材质：PE，dn25*dn20。
	个
	50
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	

	509
	管卡
	材质：PE，dn20。
	个
	100
	无
	

	510
	管卡
	材质：PE，dn25。
	个
	100
	无
	

	511
	管卡
	材质：PE，dn32。
	个
	100
	无
	

	512
	管卡
	材质：PE，dn40。
	个
	100
	无
	

	513
	管卡
	材质：PE，dn50。
	个
	100
	无
	

	514
	钢丝软管
	材质：PVC透明，内径160mm,厚：7mm。
	米
	2
	无
	

	515
	法兰弯头宝塔接头
	304不锈钢，DN150法兰（宝塔159mm)。
	个
	2
	无
	

	516
	管箍
	304不锈钢， 规格：160~180mm（加厚）
	个
	1
	无
	

	517
	内螺纹三通
	304不锈钢，DN25,PN20
	个
	2
	无
	

	518
	内螺纹弯头
	304不锈钢，DN15,PN20
	个
	1
	无
	

	519
	内螺纹弯头
	304不锈钢，DN20,PN20
	个
	2
	无
	

	520
	内螺纹弯头
	304不锈钢，DN25,PN20
	个
	2
	无
	

	521
	内螺纹直通
	304不锈钢，DN25,PN20
	个
	2
	无
	

	522
	内外丝活接
	304不锈钢，DN20，一边带可活动旋转螺帽，一边不可活动外丝接口
	个
	2
	无
	

	523
	外螺纹直通
	304不锈钢，DN20,PN20
	个
	2
	无
	

	524
	外螺纹直通
	304不锈钢，DN25,PN20
	个
	2
	无
	

	525
	内外螺纹补芯
	304不锈钢，DN20转DN25，PN20
	个
	2
	无
	

	526
	高压软管
	橡胶，耐压：PN20，DN50外丝活接头，长度：0.9M
	条
	2
	无
	

	527
	316不锈钢管
	DN20，长度：1m/条，带丝牙
	条
	2
	无
	

	528
	内螺纹变径
	304不锈钢，DN50*DN32
	个
	2
	无
	

	529
	内螺纹三通
	304不锈钢，DN15
	个
	2
	无
	

	530
	90度弯头
	304不锈钢，DN15，带丝牙
	个
	2
	无
	

	531
	90度弯头
	304不锈钢，DN20，带丝牙
	个
	2
	无
	

	532
	异径铜内丝直通
	材质：pvc-铜内丝，dn25*1/2铜内丝
	个
	2
	无
	

	533
	异径铜内丝弯头
	材质：pvc-铜内丝，dn25*1/2铜内丝
	个
	2
	无
	


备注：

（1）报价人须根据“第二章 用户需求”及本表中“推荐品牌”要求填写每项货物的“供应品牌”，每项货物须填写至少1个报价人成交后能提供的品牌。推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。经询价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。
（2）若发现本表未填写“供应品牌”的货物项目，视为完全响应“第二章 用户需求”及本表中“推荐品牌”要求。

报价人：（加盖报价人公章）       

日期：   年    月   日

2.营业执照

3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货   项目的询价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目信息
	
	

	2
	二
	物资情况
	
	

	3
	三
	交货要求
	
	

	4
	四
	质量要求
	
	

	5
	五
	验收要求
	
	

	6
	六
	质保及售后要求
	
	

	7
	七
	履约要求
	
	

	8
	八
	价款要求
	
	

	9
	附件1
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资采购项目清单
	
	

	10
	附件2
	送货地址汇总表
	
	

	11
	附件3
	供应商履约评价表
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	货物及服务的总金额
	
	

	2
	二
	合同期限
	
	

	3
	三
	交货期
	
	

	4
	四
	付款方式
	
	

	5
	五
	质量保证和保质期限内的售后服务
	
	

	6
	六
	检查与验收
	
	

	7
	七
	违约责任
	
	

	8
	八
	合同的变更及终止
	
	

	9
	九
	弃权
	
	

	10
	十
	争议解决
	
	

	11
	十一
	知识产权
	
	

	12
	十二
	保密责任
	
	

	13
	十三
	送达
	
	

	14
	十四
	其他
	
	

	15
	十五
	附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
 日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项管材（或管件）的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：管材（或管件）；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。



