2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货采购项目用户需求书

一、项目信息

采购人：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

采购内容：2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货采购
二、物资情况

（一）采购清单：详见附件1:《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资采购清单》
（二）本次采购数量为暂定数量，仅为便于计算暂定价使用，不作为采购人最终采购数量的保证。实际需求数量以采购人各项目/厂区具体供货通知为准，按实结算。综合单价不随数量的变化而增减。供货单位不得因采购人实际采购量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或者要求采购人按暂定数量采购相应货物。合同履约期间，如采购人有新增的水厂及提标项目需要供货的，按合同综合单价按实结算。

三、交货要求

   （一）供货期：合同签订之日起至2027年6月30日。

   （二）交货期：
1、月度配送。每月采购人按需发出供货通知，供货单位自接到采购人各水厂供货通知后，需在10个工作日内按采购人各水厂该次供货清单备货及送达，所供塑料管材管件经采购人各水厂到货验收合格后，由双方签字确认。

2、临时配送。如遇临时紧急配送，供货单位自接到采购人各水厂供货通知后，需在1个工作日内按采购人各水厂该次供货清单送达并经采购人各水厂到货验收合格，由双方签字确认。

3、交货延期要求：供货单位出现货源不充足需要订购塑料管材管件的，供货单位需在收到采购人各水厂的供货通知后24小时内，与上述各水厂进行沟通并经采购人各水厂书面同意后，才可延长交货期。

（三）交货地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司下属水厂，33间水厂的地址详见附件2:《送货地址汇总表》。

（四）交货方式与风险承担：在塑料管材管件移交给采购人并经采购人到货验收合格前，塑料管材管件的损毁、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

四、质量要求

（一）供货单位所提供塑料管材管件的规格和质量必须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关质量标准的要求，满足采购人的使用需求。

给水管执行《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T10002.1-2006

化工管执行《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统第1部分:管材》GB/T4219-2008

（二）供货单位所供塑料管材管件品牌应满足《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物采购清单》所列的规格。

（三）如附件1《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资采购清单》的“推荐品牌”一栏备注有推荐品牌的，供货单位应参考推荐品牌进行塑料管材管件供货，或质量同等或优于推荐品牌。供货单位所供塑料管材管件品牌的质量同等或优于推荐品牌的，综合单价不作出变更。

（四）如在塑料管材管件到货时发现破损，采购人将不予验收，供货单位应在3日内重新供货。

（五）供货单位提供的塑料管材管件必须是原厂生产的、全新的、未使用过的产品。如因供货单位提供的塑料管材管件出现质量问题，导致相关设备在后续使用过程中出现损坏，供货单位需负责对该设备进行维修，因此产生的费用由供货单位承担。

五、验收要求

（一）供货单位应当按照采购人的要求，将塑料管材管件送到《供货地址汇总表》上的指定地点，才能进行到货验收。如供货单位委托第三方送货服务的，需由供货单位自行接收第三方送货后，亲自将塑料管材管件送达《供货地址汇总表》上的指定地点，采购人不与非供货单位的第三方单位进行对接。

未经采购人同意，供货单位或供货单位委托的第三方送货服务仅将塑料管材管件放置在门口/门卫室，而没有送货至采购人指定的地点的，视为供货单位未履行送货义务，采购人有权拒绝接受且不予支付货款，并不负保管责任，塑料管材管件未按照采购人要求放置而造成的损毁、灭失风险概由供货单位承担。

（二）供货单位每次供应塑料管材管件前需与采购人各水厂核对供货清单上的塑料管材管件参数要求，如供货单位供应的塑料管材管件不符合供货清单上的塑料管材管件参数，采购人有权拒绝收货。
每次塑料管材管件到达交货地点后，采购人各水厂人员（可含采购人委托的第三方人员）、供货单位代表共同清点及验货。采购人各水厂人员按照合同、供货清单、国家相关法律法规以及规范的的规定，对塑料管材管件的品牌、产地、规格型号、数量、外观质量、资料等，进行全面检查。

如发现塑料管材管件的品牌、产地、规格型号、数量、外观质量、资料等与供货清单不符，或出现短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，且采购人有权拒绝收货及拒绝付款，供货单位应在收到采购人通知后3日内、无条件免费更换、补齐或无条件退货。若所需塑料管材管件为急需使用的，供货单位需按清单要求的时间重新供货，未能按时供货所造成的所有损失，均由供货单位负责。更换塑料管材管件或补齐资料后，采购人有权按照本条有关验收的约定重新进行到货验收，供货单位因为更换塑料管材管件或补齐资料产生的任何费用，均由供货单位负担，与采购人无关。

（三）供货期内，供货单位需安排固定的代表人员与采购人进行相关到货验收，并在本项目合同中提供代表人员的姓名、职务、联系方式信息。供货期间供货单位不得随意变更其代表人员，如供货单位需变更其代表人员的，应当在下一次供货前3日内将书面的变更申请提交至采购人；否则采购人有权依据本合同项下供货单位代表人员名单对相关货物进行检验或确认，由此产生的责任均由供货单位自行承担。

（四）若供货单位所提供的塑料管材管件是国外制造的，应提供原产地证书、报关资料等必备证明资料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，供货单位应提供入境货物检验检疫证明。

（五）塑料管材管件经到货验收合格后，供货单位仍应在质保期内对塑料管材管件质量承担保证责任。所有塑料管材管件的到货验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为采购人对于货物质量的最终认定。

（六）塑料管材管件在未经采购人各水厂到货验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致所供应的塑料管材管件不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人各水厂要求予以免费无条件重新供货。

（七）验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

六、质保及售后要求

（一）所有塑料管材管件经到货验收后，如1年内没有投入使用的，到货验收之日起1年为质保期；如塑料管材管件在到货验收之日起1年内使用，由使用之日起计算1年为质保期；若塑料管材管件生产厂家承诺更长的质保期限或更高标准的质保义务的，供货单位需按厂家承诺提供质保服务。

（二）在合同规定的质保期内，当塑料管材管件出现质量问题时，供货单位接到采购人质保通知后，需在 4 小时内响应，24 小时内赶到现场处理，保证设备的正常使用（该费用已包含在货款内）。若供货单位逾期提供质保服务或未能对具有质量问题的塑料管材管件进行处理的，采购人有权另行委托第三方对上述塑料管材管件及进行处理，因此产生的所有费用均由供货单位承担。

（三）质保期内，若塑料管材管件出现质量问题不能正常使用的，供货单位应免费给予更换新塑料管材管件， 新塑料管材管件到货后，重新进行到货验收并重新计算质保期。

七、履约要求

（一）供货单位有义务接受采购人的监督、评价及考核。

（二）供货单位必须清楚理解：本项目不具排他性，本采购结果仅作为供货单位在合同期限内取得向采购人各水厂供货塑料管材管件的资格，但并不代表供货单位必然取得各水厂供货的权利。采购人根据供货单位资质条件、履约能力和实际履约情况，及采购人的实际需求，仍有权另行采购其他第三方进行本次合同范围内的塑料管材管件供货服务。

（三）采购人每月在付款手续前对供货单位的履约情况进行评价，填写《供应商履约评价表》，供货单位履约评价表满分为100分，评价分数在80分或以上的为合格；评价分数低于80分为不及格，对于评审结论为不合格的， 采购人有权暂停向供货单位采购一个月；若出现第二次评审结论为不合格的，采购人有权取消供货单位的供货资格并单方解除本合同、没收履约担保。

八、价款要求

（一）本项目的采购报价为含税综合单价，以实际供货数量进行结算，含税综合单价出现小数点的，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。

含税综合单价包含完成供货的全部费用，包括但不限于用户需求书采购清单中塑料管材管件的检测、试验、送货、搬运（含二次搬运至采购人指定仓储地点）、包装费、运费、保险、现场仓储、质保、供货单位销项税额以外的税费、服务费等相关服务的全部费用。

（二）货物供货的款项按采购人的要求进行支付、结算。采购人收到每批货物并经到货验收合格后，每月中旬办理支付上月实际供货量的款项，供货单位向采购人提交请款报告和等额的合法、有效的增值税普通发票， 采购人在收到前述材料并确认无误后 15 个工作日内，支付结算上月实际供货量总价的100%及对应税额。

（三）供货单位按相应的水厂采购需求清单提供货物价款等额合法的增值税普通发票、请款报告等请款资料，逾期提交请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。
附件 1：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资采购项目清单

	序号
	名称
	规格
	推荐品牌
	暂定数量
	单位

	1
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	300
	条

	2
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	300
	条

	3
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	条

	4
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	条

	5
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	条

	6
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	条

	7
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn75，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	条

	8
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn90，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	9
	直管
	材质：PVC-U，给水管，公称外径：dn110，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	10
	直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	11
	直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	12
	直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	13
	直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	14
	直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	15
	直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	16
	直通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	17
	直通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	18
	直通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	19
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	20
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	21
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	22
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	23
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	24
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	25
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	26
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	27
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	28
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	29
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	30
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	200
	个

	31
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	32
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	33
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	34
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	35
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	36
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	37
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	38
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	39
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	40
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	41
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	42
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	43
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	44
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	45
	内牙直通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	46
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	47
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	48
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	49
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	50
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	51
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	52
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	53
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	54
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	55
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	56
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	57
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	58
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	59
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	60
	外牙直通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	61
	等径三通
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	62
	等径三通
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	63
	等径三通
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	64
	等径三通
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	65
	等径三通
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	66
	等径三通
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	67
	等径三通
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	68
	等径三通
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	69
	等径三通
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	70
	补芯
	材质：PVC-U，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	71
	补芯
	材质：PVC-U，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	72
	补芯
	材质：PVC-U，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	73
	补芯
	材质：PVC-U，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	74
	补芯
	材质：PVC-U，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	75
	补芯
	材质：PVC-U，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	76
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	77
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	78
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	79
	补芯
	材质：PVC-U，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	80
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	81
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	82
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	83
	补芯
	材质：PVC-U，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	84
	异径直通
	材质：PVC-U，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	85
	异径直通
	材质：PVC-U，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	86
	异径直通
	材质：PVC-U，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	87
	异径直通
	材质：PVC-U，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	88
	异径直通
	材质：PVC-U，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	89
	异径直通
	材质：PVC-U，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	90
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	91
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	92
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	93
	异径直通
	材质：PVC-U，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	94
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	95
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	96
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	97
	异径直通
	材质：PVC-U，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	98
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	99
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	100
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	101
	异径直通
	材质：PVC-U，dn75*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	102
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	103
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	104
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	105
	异径直通
	材质：PVC-U，dn90*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	106
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	107
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	108
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	109
	异径直通
	材质：PVC-U，dn110*90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	110
	异径三通
	材质：PVC-U，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	111
	异径三通
	材质：PVC-U，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	112
	异径三通
	材质：PVC-U，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	113
	异径三通
	材质：PVC-U，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	114
	异径三通
	材质：PVC-U，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	115
	异径三通
	材质：PVC-U，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	116
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	117
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	118
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	119
	异径三通
	材质：PVC-U，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	120
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	121
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	122
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	123
	异径三通
	材质：PVC-U，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	124
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	125
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	126
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	127
	异径三通
	材质：PVC-U，dn75*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	128
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	129
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	130
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	131
	异径三通
	材质：PVC-U，dn90*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	132
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	133
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	134
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	135
	异径三通
	材质：PVC-U，dn110*90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	136
	活接
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	137
	活接
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	138
	活接
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	139
	活接
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	140
	活接
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	141
	活接
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	142
	活接
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	143
	活接
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	144
	活接
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	145
	管帽
	材质：PVC-U，dn20，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	146
	管帽
	材质：PVC-U，dn25，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	147
	管帽
	材质：PVC-U，dn32，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	148
	管帽
	材质：PVC-U，dn40，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	149
	管帽
	材质：PVC-U，dn50，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	150
	管帽
	材质：PVC-U，dn63，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	151
	管帽
	材质：PVC-U，dn75，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	152
	管帽
	材质：PVC-U，dn90，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	153
	管帽
	材质：PVC-U，dn110，头部形式：圆头，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	154
	管塞
	材质：PVC-U，DN15，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	155
	管塞
	材质：PVC-U，DN20，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	156
	管塞
	材质：PVC-U，DN25，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	157
	管塞
	材质：PVC-U，DN32，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	158
	管塞
	材质：PVC-U，DN40，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	159
	管塞
	材质：PVC-U，DN50，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	160
	管塞
	材质：PVC-U，DN65，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	161
	管塞
	材质：PVC-U，DN80，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	162
	管塞
	材质：PVC-U，DN100，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	163
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn20，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	164
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn25，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	165
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn32，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	166
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn40，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	100
	个

	167
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn50，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	168
	管卡
	材质：PVC-U，鞍型管卡，规格：dn63，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	169
	法兰片
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	片

	170
	法兰片
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	片

	171
	法兰片
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	片

	172
	法兰片
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	片

	173
	法兰片
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	片

	174
	法兰片
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	片

	175
	法兰片
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	176
	法兰片
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	177
	法兰片
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	178
	法兰片
	材质：PVC-U，dn160，化工级，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	1
	片

	179
	球阀
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	180
	球阀
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	181
	球阀
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	182
	球阀
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	183
	球阀
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	184
	球阀
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	185
	球阀
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	186
	球阀
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	187
	球阀
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	188
	球阀
	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	189
	球阀
	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	190
	球阀
	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	191
	球阀
	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	192
	球阀
	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	193
	球阀
	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	194
	球阀
	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	195
	球阀
	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	196
	球阀
	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	197
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	条

	198
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	条

	199
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	条

	200
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	201
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	202
	直管
	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	203
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	204
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	205
	直通
	材质：PVC-UC，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	206
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	207
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	208
	直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	209
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	210
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	211
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	212
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	213
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	214
	弯头
	角度：90度，材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	215
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	216
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	217
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	218
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	219
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	220
	弯头
	角度：45度，材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	221
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	222
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	223
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	224
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	225
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	226
	内牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	227
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	228
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	229
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	230
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	231
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	232
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	233
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	234
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	235
	外牙直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	236
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	237
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	238
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	239
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	240
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	241
	等径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	242
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	243
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	244
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	245
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	246
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	247
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	248
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	249
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	250
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	251
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	252
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	253
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，n63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	254
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	255
	补芯
	材质：PVC-U，化工级，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	256
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	257
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	258
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	259
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	260
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	261
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	262
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	263
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	264
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	265
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	266
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	267
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	268
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	269
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	270
	异径直通
	材质：PVC-U，化工级，dn160*110，压力不低于：1.1MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	1
	个

	271
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn25*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	272
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	273
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn32*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	274
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	275
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	276
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn40*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	277
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	278
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	279
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	280
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn50*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	281
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	282
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	283
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	284
	异径三通
	材质：PVC-U，化工级，dn63*50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	285
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	286
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	287
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	288
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	289
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	290
	活接
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	291
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn20，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	292
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn25，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	293
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn32，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	294
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn40，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	295
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn50，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	296
	管帽
	材质：PVC-U，化工级，dn63，头部形式：圆头，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	297
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN15，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	298
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN20，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	299
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN25，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	300
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN32，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	301
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN40，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	302
	管塞
	材质：PVC-U，化工级，DN50，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	303
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn20，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	304
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn25，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	305
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn32，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	306
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn40，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	307
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn50，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	308
	管卡
	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn63，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	309
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	310
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	311
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	312
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	313
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	314
	法兰片
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	片

	315
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	316
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	317
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	318
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	319
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	320
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	321
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	322
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	323
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	324
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	325
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	326
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	327
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn75，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	328
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn90，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	3
	个

	329
	球阀
	材质：PVC-U，化工级，dn110，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	3
	个

	330
	直管
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	1
	卷

	331
	直管
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	1
	卷

	332
	直管
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	1
	卷

	333
	直管
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	334
	直管
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	条

	335
	直管
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	条

	336
	直管
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	条

	337
	直管
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	条

	338
	直管
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	条

	339
	直管
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	条

	340
	直管
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	条

	341
	直通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	342
	直通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	343
	直通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	344
	直通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	345
	直通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	346
	直通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	347
	直通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	348
	直通
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	349
	直通
	电熔直通，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	350
	直通
	电熔直通，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	351
	直通
	电熔直通，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	352
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	353
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	354
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	355
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	356
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	357
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	358
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	359
	弯头
	角度：90度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	360
	弯头
	电熔弯头，角度：90度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	361
	弯头
	电熔弯头，角度：90度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	362
	弯头
	电熔弯头，角度：90度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	363
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	364
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	365
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	366
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	367
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	368
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	369
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	370
	弯头
	角度：45度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	371
	弯头
	电熔弯头，角度：45度，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	372
	弯头
	电熔弯头，角度：45度，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	373
	弯头
	电熔弯头，角度：45度，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	374
	内牙直通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	375
	内牙直通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	376
	内牙直通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	377
	内牙直通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	378
	内牙直通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	379
	内牙直通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	380
	内牙直通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	381
	外牙直通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	382
	外牙直通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	383
	外牙直通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	384
	外牙直通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	385
	外牙直通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	386
	外牙直通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	387
	外牙直通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	5
	个

	388
	等径三通
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	389
	等径三通
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	390
	等径三通
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	391
	等径三通
	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	392
	等径三通
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	393
	等径三通
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	394
	等径三通
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	395
	等径三通
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	396
	等径三通
	电熔三通，材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	397
	等径三通
	电熔三通，材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	398
	等径三通
	电熔三通，材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：电熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	399
	法兰套
	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	400
	法兰套
	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	401
	法兰套
	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	402
	法兰套
	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，配套法兰盘，连接方式：电熔连接，颜色：黑色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	403
	球阀
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	404
	球阀
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	405
	球阀
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	406
	球阀
	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	407
	球阀
	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	408
	球阀
	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色，双活接式球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	409
	球阀
	材质：PE接口，UPVC阀体，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：灰色，双活接防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	410
	球阀
	材质：PE接口，UPVC阀体，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：灰色，双活接防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	411
	球阀
	材质：PE接口，UPVC阀体，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM，连接方式：热熔连接，颜色：灰色，双活接防腐手动球阀。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	412
	PVC胶水
	711PVC-U工业级别款，含量：473mL，主要成分：树脂、有机溶液。
	无
	10
	瓶

	413
	PVC胶水
	711PVC-U工业级别款，含量：946mL，主要成分：树脂、有机溶液。
	无
	10
	瓶

	414
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn20，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	415
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn25，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	416
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn32，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	417
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn40，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	418
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn50，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	419
	Y型过滤器
	材质：PVC-U，dn63，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	420
	Y型过滤器
	材质:化工级UPVC，DN25，耐酸碱透明管道，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	3
	个

	421
	Y型过滤器
	材质:化工级UPVC+氟橡胶密封，DN40，总长约333MM，内含10个同等尺寸20目滤芯，双活接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	2
	个

	422
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN1400，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	423
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN1200，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	424
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN1000，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	425
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN900，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	426
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN800，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	427
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN700，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	428
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN600，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	429
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN500，带孔，厚：5mm。
	无
	5
	个

	430
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN400，带孔，厚：5mm。
	无
	10
	个

	431
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN350，带孔，厚：5mm。
	无
	10
	个

	432
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN300，带孔，厚：5mm。
	无
	10
	个

	433
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN250，带孔，厚：5mm。
	无
	20
	个

	434
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN200，带孔，厚：5mm。
	无
	20
	个

	435
	法兰胶垫
	材质：EPDM，规格：DN150，带孔，厚：5mm。
	无
	20
	个

	436
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN50，带孔，厚：3mm。
	无
	4
	个

	437
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN65，带孔，厚：3mm。
	无
	4
	个

	438
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN80，带孔，厚：4mm。
	无
	4
	个

	439
	法兰胶垫
	材质：聚四氟乙烯，规格：DN100，带孔，厚：4mm。
	无
	4
	个

	440
	直管
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	441
	直管
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	442
	直管
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	443
	直管
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	444
	直管
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	445
	直管
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	条

	446
	直管
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	条

	447
	直管
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	条

	448
	直通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	449
	直通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	450
	直通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	451
	直通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	452
	直通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	30
	个

	453
	直通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	454
	直通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	455
	直通
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	456
	三通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	457
	三通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	458
	三通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	459
	三通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	460
	三通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	461
	三通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	462
	三通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	463
	三通
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	464
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	465
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	466
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	467
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	468
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	469
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	470
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	471
	弯头
	角度：90度，材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	472
	内丝直通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	473
	内丝直通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	474
	内丝直通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	475
	内丝直通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	476
	内丝直通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	477
	内丝直通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	478
	内丝直通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	479
	外丝直通
	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	480
	外丝直通
	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	481
	外丝直通
	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	482
	外丝直通
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	483
	外丝直通
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	484
	外丝直通
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	485
	外丝直通
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	486
	法兰盘套
	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	487
	法兰盘套
	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	488
	法兰盘套
	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	489
	法兰盘套
	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	490
	法兰盘套
	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	491
	管卡
	材质：PPR，dn20。
	无
	100
	个

	492
	管卡
	材质：PPR，dn25。
	无
	100
	个

	493
	管卡
	材质：PPR，dn32。
	无
	100
	个

	494
	管卡
	材质：PPR，dn40。
	无
	100
	个

	495
	管卡
	材质：PPR，dn50。
	无
	100
	个

	496
	异径直通
	材质：PPR，dn50*dn40。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	497
	异径直通
	材质：PPR，dn40*dn32。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	498
	异径直通
	材质：PPR，dn32*dn25。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	499
	异径直通
	材质：PPR，dn25*dn20。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	500
	闸阀
	材质：PPR，dn20。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	501
	闸阀
	材质：PPR，dn25。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	502
	闸阀
	材质：PPR，dn32。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	20
	个

	503
	闸阀
	材质：PPR，dn40。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	504
	闸阀
	材质：PPR，dn50。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	10
	个

	505
	异径直通
	材质：PE，dn50*dn40。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	506
	异径直通
	材质：PE，dn40*dn32。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	507
	异径直通
	材质：PE，dn32*dn25。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	508
	异径直通
	材质：PE，dn25*dn20。
	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚
	50
	个

	509
	管卡
	材质：PE，dn20。
	无
	100
	个

	510
	管卡
	材质：PE，dn25。
	无
	100
	个

	511
	管卡
	材质：PE，dn32。
	无
	100
	个

	512
	管卡
	材质：PE，dn40。
	无
	100
	个

	513
	管卡
	材质：PE，dn50。
	无
	100
	个

	514
	钢丝软管
	材质：PVC透明，内径160mm,厚：7mm。
	无
	2
	米

	515
	法兰弯头宝塔接头
	304不锈钢，DN150法兰（宝塔159mm)。
	无
	2
	个

	516
	管箍
	304不锈钢， 规格：160~180mm（加厚）
	无
	1
	个

	517
	内螺纹三通
	304不锈钢，DN25,PN20
	无
	2
	个

	518
	内螺纹弯头
	304不锈钢，DN15,PN20
	无
	1
	个

	519
	内螺纹弯头
	304不锈钢，DN20,PN20
	无
	2
	个

	520
	内螺纹弯头
	304不锈钢，DN25,PN20
	无
	2
	个

	521
	内螺纹直通
	304不锈钢，DN25,PN20
	无
	2
	个

	522
	内外丝活接
	304不锈钢，DN20，一边带可活动旋转螺帽，一边不可活动外丝接口
	无
	2
	个

	523
	外螺纹直通
	304不锈钢，DN20,PN20
	无
	2
	个

	524
	外螺纹直通
	304不锈钢，DN25,PN20
	无
	2
	个

	525
	内外螺纹补芯
	304不锈钢，DN20转DN25，PN20
	无
	2
	个

	526
	高压软管
	橡胶，耐压：PN20，DN50外丝活接头，长度：0.9M
	无
	2
	条

	527
	316不锈钢管
	DN20，长度：1m/条，带丝牙
	无
	2
	条

	528
	内螺纹变径
	304不锈钢，DN50*DN32
	无
	2
	个

	529
	内螺纹三通
	304不锈钢，DN15
	无
	2
	个

	530
	90度弯头
	304不锈钢，DN15，带丝牙
	无
	2
	个

	531
	90度弯头
	304不锈钢，DN20，带丝牙
	无
	2
	个

	532
	异径铜内丝直通
	材质：pvc-铜内丝，dn25*1/2铜内丝
	无
	2
	个

	533
	异径铜内丝弯头
	材质：pvc-铜内丝，dn25*1/2铜内丝
	无
	2
	个


附件 2:

送货地址汇总表

	序号

	
	项目名称
	送货地址
	备注

	1
	第二水厂
	东莞市东城街道梨川周屋围街26号
	

	2
	第三水厂
	东莞市东城街道东城中路东城段421号
	

	3
	第四水厂
	东莞市石碣镇鹤田厦村富田路
	

	4
	第五水厂
	东莞市企石镇杨屋新兴路33号
	

	5
	第六水厂
	东莞市东城街道莞龙路东城段21号
	

	6
	东城水厂
	东莞市东城街道下桥银岭街9号
	

	7
	万江水厂
	东莞市万江街道万龙路191号
	

	8
	高埗水厂
	东莞市高埗镇沿江南路48号
	

	9
	中堂水厂
	东莞市中堂镇滨江大道3号
	

	10
	桥头第二水厂
	东莞市桥头镇中兴路403号
	

	11
	桥头第三水厂
	东莞市桥头镇东江村岭仔巷41号
	

	12
	谢岗第二水厂
	东莞市谢岗镇南面石鼓水库路22号
	

	13
	谢岗第三水厂
	东莞市谢岗镇曹乐工业一路15号
	

	14
	黄江水厂
	东莞市黄江镇黄牛埔村强健街2号
	

	15
	樟木头簕竹排水厂
	东莞市樟木头镇金河社区滨河路45号
	

	16
	凤岗第一水厂
	东莞市凤岗镇花果山二巷13号
	

	17
	凤岗第二水厂
	东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号
	

	18
	塘厦中心水厂
	东莞市塘厦镇东深一路8号
	

	19
	塘厦凤凰水厂
	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号
	

	20
	塘厦虾公岩水厂
	东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路174号
	

	21
	塘厦牛眠埔水厂
	东莞市塘厦镇龙背岭牛眠埔新围路28号 
	

	22
	石碣水厂
	东莞市石碣镇同德路2号
	

	23
	石龙黄洲水厂
	东莞市石龙镇水源路6号
	

	24
	石龙西湖水厂
	东莞市石龙镇西湖东路111号
	

	25
	茶山水厂
	东莞市东江大道茶山段1号
	

	26
	企石水厂
	东莞市企石镇黄大仙路56号
	

	27
	石排水厂
	东莞市石排镇东江大道石排段52号
	

	28
	大岭山金鸡咀水厂
	东莞市大岭山镇大片美村金鸡咀路7号
	

	29
	大岭山长湖水厂
	东莞市大岭山镇大岭山大道592号
	

	30
	横沥水厂
	东莞市横沥镇东环路228号
	

	31
	芦花坑水厂
	东莞市虎门镇居岐路99号
	

	32
	松山湖水厂
	东莞市环湖路与南山路交叉口西北320米
	

	33
	松木山水厂
	东莞市松山湖滨湖路6号
	


附件3:

供应商履约评价表

	合同名称
	

	合同编号
	

	甲方名称
	

	供应商名称
	

	供应商货物名称
	

	序号
	履约评价项目
	评分标准
	评分说明
	分值
	实得分
	备注

（该项分值80%分数）

	1
	质量
	（1）货物未出现全部拒收或换货等质量问题；

（2）货物性能符合合同规定，货物其他指标符合合同规定；

（3）每批次货物质量稳定，使用效果良好，未出现由于货物质量参差不齐，造成实质性影响或损失等情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣4分。
	20
	
	16

	2
	包装

运输
	货物的包装、运输符合合同规定及行业标准；未出现由于包装、运输方式不当造成以下不良后果：

（1）影响货物转移或储存质量；

（2）货物质量下降；

（3）货物泄漏导致供货量不足；

（4）造成环境污染。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	15
	
	12

	3
	货物

交货
	（1）按合同约定时间供货；

（2）每批次供货配合提供货物清单、配合清点货物；

（3）交付人员专业性强，工作效率高，熟悉交付操作流程；

（4）运输车辆按厂区指示行驶及停放、卸货方式恰当；

（5）每批次实际供货数量与招标人发出的供货通知清单要求的供货数量一致。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	20
	
	16

	4
	验收
	（1）及时提供货物的各项技术资料；

（2）高效处理退换货工作、态度良好；

（3）未出现因对检验结果存在异议而影响供货的情况；

（4）所送货物的品种、规格型号、数量、推荐品牌均供货清单一致；

（5）未出现因货物检验不合格，或因货物不合格影响厂区生产效果的情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣4分。
	20
	
	16

	5
	安全
	（1）未出现无证驾驶、酒后驾驶等情况；

（2）未出现超载或非法运输等情况；

（3）未出现由于运输服务商资质不符、超载或非法运输造成第三方或厂区事故、损失的情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	15
	
	12

	6
	售后

服务
	（1）人员：

① 管理、技术及服务人员均符合投标文件的承诺，服务队伍稳定，人员充足、专业性强，充分配合甲方供货需求；

② 对接人员与甲方沟通良好、理解到位、执行力强，能及时发现、解决问题，并未雨绸缪地因应各水厂实际情况提供合理化的供配货建议；

③ 未出现推诿，借故不肯签署合同规定的文件或者敷衍了事、置之不理等情况。

（2）配合：

① 售后服务流程完善，跟踪到位，响应速度快；

② 就货物储存保质方式、方法提出合理化建议并能提供专业技术指导；

③ 积极配合甲方进行试验、积极协助招标人接受相关部门的检查工作及提供各类资质证明材料；

④ 能根据甲方要求提供专业培训；

⑤ 及时提供货物价款等额合法的增值税专用发票、请款报告等请款资料。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣2分。
	10
	
	8

	合计
	100
	
	80

	评审结论
	□ 每项实得分均不低于该项分值80%的，评审结论合格

□评审结论不合格，说明：
                     


	履约评审其他意见及签署
	经办人
	

	
	相关负责人
	




