黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月30日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	5

第三章 合同条款	9

第四章 报价须知	44

第五章 报价文件（格式）	46

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2026-051

二、采购项目名称：黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目

三、采购预算：不含税最高限价为61,200.00元。

四、采购内容：机械密封（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人自2023年1月1日以来，至少具备一份机械密封供货或销售业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。

七、报价文件递交截止时间：2026年5月9日10时00分。

八、报价文件递交地点：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼净水公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2026年5月9日10时00分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司10楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：黄工

联系电话：0769-2882 3252

联系地址：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月30日

第二章 用户需求

黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目

用户需求书

1.项目信息

采购人：东莞市石鼓净水有限公司

采购内容：机械密封（详见“3.1采购货物清单”）

采购限价（不含税）：61,200.00元

2.项目概况

机械密封是一种旋转机械的轴封装置，具有阻止外部污染物质进入设备内部，保证设备正常运行的作用，是机械设备中的重要零部件。黄江污水处理厂二期（下称：“黄江二期”）生化池系统安装有品牌为赛莱默飞力的污泥回流泵3台、内回流泵4台、潜水搅拌器16台，共23台设备均使用同一个型号为6196430的一体化机械密封。设备经多年使用，目前该型号的机械密封已存在磨损、老化情况，同时备件库存已不足。

本项目是采购一批生化池水下设备机械密封，用于老化、磨损的配件更换，确保生化池水下设备正常稳定运行，保障黄江二期出水达标排放。

- 采购清单及供货要求

- 3.1采购清单

| 序号 | 采购项目 | 采购品牌 | 适用设备信息 |  |  | 原机械密封型号 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产厂家 | 设备名称 | 设备型号 |  |  |  |
| 1 | 机械密封 | 任意品牌 | 赛莱默飞力 | 污泥回流泵 | PL7020.180 | 6196430 | 12套 |  |
|  |  |  |  | 内回流泵 | PP4660.412 |  |  |  |
|  |  |  |  | 潜水搅拌器 | SR4660.412 |  |  |  |
|  |  |  |  | 潜水搅拌器 | SR4650.412 |  |  |  |

3.2供货及安装界限

（1）供货单位提供清单全部货物的货到现场。

（2）供货单位负责所供货物的运输、装卸、验收及售后服务。

3.3货物质量要求

（1）供货单位所供机械密封必须与使用设备匹配使用，设备型号详见“采购清单”。机械密封的安装、使用无需对现有设备进行任何的改造。供货单位所供机械密封安装在现有设备上，可有效防止输送介质泄漏进入设备，能满足设备长时间、连续运行，设备可以正时针或逆时针运转，而不会造成机械密封损坏或泄漏。

（2）供货单位所供机械密封为免维护型，材料为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）或同等材质，机械密封的使用寿命不低于30000小时。

（3）供货单位所供货物必须是全新的，所有货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购人签收后方可拆包安装。

（4）所供货物须满足国家及行业环保和质量标准。

（5）所供货物必须有质量检验合格证、装箱单、出厂检验报告（或测试性能、测试报告）及采购人要求的其他合格证明文件等相关资料。

3.4交货要求

（1）交货时间：自收到采购人通知之日起30日内完成清单全部货物的货到现场并经验收合格，对于部分货源不充足需要订购的货物，供货单位需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

（2）交货地点：黄江污水处理厂二期。供货单位自行负责将货物运输至采购人的指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用，如供货单位提供的货物不能通过采购人的验收，供货单位应按照采购人要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

供货单位所供的货物送至现场，如采购人检查发现有任何质量问题（如外观有损伤），供货单位必须立即在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

未经采购人同意，供货单位或供货单位委托的第三方送货服务仅将货物放置在门口/门卫室，而没有送货至采购人指定的地点的，视为供货单位未履行送货义务，采购人有权拒绝接受货物且不予支付货款。上述情况下采购人不负保管责任，货物未按照采购人要求放置而造成的损毁、灭失风险概由供货单位承担。

（3）交货方式与风险承担：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位自行承担。

- 验收要求

（1）货物到达交货地点后 3 日内，采购人、供货单位代表共同验货。采购人按照合同及用户需求书国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

（2）如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量资料与合同不符，或货物短缺、质次损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货及拒绝付款，或由供货单位在采购人规定的时间内立即、无条件为采购人更换、补齐或退货，交货时间不得顺延。更换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关。

（3）由于非采购人原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

（4）验收合格后，采购人、供货单位双方共同出具验收报告并由双方书面确认验收结果。

（5）采购人根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

（6）货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致供货单位所供应的货物不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人要求予以更换或退货，费用由供货单位承担，且交货时间不得顺延。

（7）验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 质保及售后要求

（1）质保期为自验收合格之日起12个月，质保期内供货单位免费提供上门服务(该费用已包含在合同价内)。在质保期内，无论货物由于任何原因存在隐藏缺陷、质量问题、工艺问题或使用不良的，供货单位承诺在接到采购人的故障通知后【4】小时内响应，并于【24】小时内到达项目现场进行维修等服务。

（2）质保期内，若货物经1次维修或维修时间超过1个月，仍不能正常使用的，供货单位应免费给予更换，被更换的货物的质保期为从完成更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

（3）供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权自行要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用以及因此造成的损失全部由供货单位承担。

（4）质保期内发生的全部服务费用（含更换零部件、达到本合同相关要求的更换货物或退货）由供货单位承担，包括但不限于供货单位完成质保期内所有工作而产生的维修费、运费、装卸费、购置费、测试费、人工费、交通费、材料费、器具费等各项费用（包括进口关税和增值税等）。

- 价款要求

（1）本项目报价为总价不含销项税额,包括但不限于货物的采购、制造检测、试验、送货、装卸(含二次搬运至采购人指定仓储地点)、包装费运费、保险、现场仓储、质保、供货单位销项税额以外的税费、免费上门服务费等相关服务的全部费用。

（2）供货单位完成清单全部货物的货到现场，并经采购人验收合格后，供货单位按采购人要求提交请款报告及与合同价金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，支付剩余应支付合同价的100%及对应税额给供货单位。。

（3）以上款项由采购人通过银行转账或银行承兑汇票方式支付相应款项至供货单位银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由采购人决定。供货单位逾期提交请款资料及发票或提交请款资料、发票不符合采购人要求的，采购人有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任，供货单位不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。

第三章 合同条款

合同编号：

黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目合同

甲方：东莞市石鼓净水有限公司

乙方：

甲方：东莞市石鼓净水有限公司

地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期1号楼101室

乙方：

地址：

经甲方询价采购，现确定甲方向乙方采购机械密封。根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经双方平等协商，双方就机械密封（以下称“货物”）采购事宜，签订本合同。

- 合同采购清单

1、采购清单详见附件《用户需求书》和《分项报价表》。

2、乙方需按照合同中甲方要求的供货范围供货。若甲方未在合同、用户需求书、采购文件等文件中列明，但为了满足甲方的正常使用及达到验收标准而需增加货物，由乙方为甲方提供完善方案。完善方案经甲方同意后，由乙方按照完善方案履行义务，其中涉及的增加的费用已包含在合同价中，甲方不另行向乙方支付费用。

- 质量要求

1、乙方所供机械密封必须与使用设备匹配使用，设备型号详见附件《用户需求书》。机械密封的安装、使用无需对现有设备进行任何的改造。乙方所供机械密封安装在现有设备上，可有效防止输送介质泄漏进入设备，能满足设备长时间、连续运行，设备可以正时针或逆时针运转，而不会造成机械密封损坏或泄漏。

2、乙方所供机械密封为免维护型，材料为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）或同等材质，机械密封的使用寿命不低于30000小时。

3、乙方所供货物必须是全新的，所有货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由甲方签收后方可拆包安装。

4、所供货物须满足国家及行业环保和质量标准。

5、所供货物必须有质量检验合格证、装箱单、出厂检验报告（或测试性能、测试报告）及甲方要求的其他合格证明文件等相关资料。

- 交货约定

- 1、交货时间：自收到甲方通知之日起30日内完成清单全部货物的货到现场并经验收合格，对于部分货源不充足需要订购的货物，乙方需跟甲方进行沟通并经甲方同意后，可延长交货期。

2、交货地点：黄江污水处理厂二期。乙方自行负责将货物运输至甲方的指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用，如乙方提供的货物不能通过甲方的验收，乙方应按照甲方要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

乙方所供的货物送至现场，如甲方检查发现有任何质量问题（如外观有损伤），乙方必须立即在甲方商定的时间内更换，确保其使用。

未经甲方同意，乙方或乙方委托的第三方送货服务仅将货物放置在门口/门卫室，而没有送货至甲方指定的地点的，视为乙方未履行送货义务，甲方有权拒绝接受货物且不予支付货款。上述情况下甲方不负保管责任，货物未按照甲方要求放置而造成的损毁、灭失风险概由乙方承担。

3、交货方式与风险承担：在货物移交给甲方并经甲方验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由乙方自行承担。

4、供货及安装界限：

- (1) 乙方负责提供清单全部货物的货到现场。

- (2) 乙方负责所供货物的运输、装卸、验收及售后服务。

- 包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物毁损灭失风险均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂，且包装箱号与设备出厂批号应一致。

- 验收要求

1、货物到达交货地点后 3 日内，甲方、乙方代表共同验货。甲方按照合同及用户需求书、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

2、如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量资料与合同不符，或货物短缺、质次损坏等问题，应作详细记录，甲方可拒绝收货及拒绝付款，或由乙方在甲方规定的时间内立即、无条件为甲方更换、补齐或退货，交货时间不得顺延。更换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。

3、由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

4、验收合格后，甲、乙双方共同出具验收报告并由双方书面确认验收结果。

5、甲方根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

6、货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以更换或退货，费用由乙方承担，且交货时间不得顺延。

7、验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 价款要求及付款方式

- 本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥      元（大写人民币      ），以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包括但不限于货物的采购、制造检测、试验、送货、装卸(含二次搬运至甲方指定仓储地点)、包装费运费、保险、现场仓储、质保、乙方销项税额以外的税费、免费上门服务费等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、交货时间调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法实施条例》（国务院令第826号）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为  %，对应的销项税额为¥      元（大写人民币      ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货、提供服务，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，项目验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同价税合计为¥      元（大写人民币       ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金或其他应付费用的，乙方应在收到甲方书面通知后【5】个工作日内，向甲方支付经双方确认的违约金、赔偿金或其他应付费用。甲方在足额收到乙方支付的上述款项后，才按照本合同约定向乙方支付对应合同价款及税额；因乙方未及时足额支付前述款项导致甲方逾期付款的，甲方不构成违约，乙方也不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。若乙方对需支付的款项金额有异议，应在收到甲方通知后【2】个工作日内与甲方协商，协商不成的可按本合同约定的争议解决方式处理，若乙方未在前述期限内书面向甲方提出异议并提供充分证据予以证明的，视为乙方认可无异议。若乙方未按时足额支付前述费用的，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

5、乙方完成清单全部货物的货到现场，并经甲方验收合格后，乙方按甲方要求提交请款报告及与合同价金额等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，支付剩余应支付合同价的100%及对应税额给乙方。

6、以上款项由甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付相应款项至乙方银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。乙方逾期提交请款资料及发票或提交请款资料、发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。

- 质保及售后服务

1、质保期为自验收合格之日起12个月，质保期内乙方免费提供上门服务(该费用已包含在合同价内)。在质保期内，无论货物由于任何原因存在隐藏缺陷、质量问题、工艺问题或使用不良的，乙方承诺在接到甲方的故障通知后【4】小时内响应，并于【24】小时内到达项目现场进行维修等服务。

2、质保期内，若货物经1次维修或维修时间超过1个月，仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换，被更换的货物的质保期为从完成更换并经甲方验收合格之日起重新计算。

3、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权自行要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用以及因此造成的损失全部由乙方承担。

4、质保期内发生的全部服务费用（含更换零部件、达到本合同相关要求的更换货物或退货）由乙方承担，包括但不限于乙方完成质保期内所有工作而产生的维修费、运费、装卸费、购置费、测试费、人工费、交通费、材料费、器具费等各项费用（包括进口关税和增值税等）。

- 违约责任

1、如乙方未按合同约定的时间完成全部清单货物的货到现场并通过甲方验收的，乙方每逾期一日，乙方应按合同价的 5‰向甲方支付违约金，逾期违约金累计总额最高不超过合同价的20%。逾期超过10日的，除上述违约金外，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方支付合同价15%的违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿。

2、乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）不符合本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方予以免费更换或无条件退货，同时乙方应向甲方支付合同价5%的违约金。

3、乙方未按约定履行售后服务义务的，甲方有权要求限期改正，如逾期仍未改正的，甲方有权要求乙方支付合同价【20】%的违约金，并有权自行委托第三方提供售后服务，所产生的费用甲方有权从未付款项中扣除，如不足扣除的，乙方还应另行向甲方赔偿。

4、无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

5、甲方根据本合同的约定要求乙方更换、补齐货物的，乙方在收到甲方发出更换、补齐通知后3日内或甲方要求时限内无条件更换、补齐全新并符合本合同约定的货物并经甲方验收合格，否则按本条第1款逾期的违约规定进行处理。乙方同时应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失，更换的货物的质量保证期应按本合同的相关约定重新计算。

6、甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知后3日内无条件将退货货物运回，并自收到甲方发出退货通知之日起3日内返还甲方已全部支付的货款（合同价税合计），并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。若乙方迟延将退货货物运回的，甲方不承担保管责任，相应货物损毁、灭失的风险由乙方自行承担，甲方有权自行搬运、处理该些退货货物，由此产生的费用及损失由乙方自行承担。

- 7、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付合同价 20 %的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

8、乙方逾期将应退款项退还给甲方的，乙方需每日按应退款项的5‰支付违约金。

9、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付合同价20%作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

- 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 承诺与保证

## 乙方应保证提供产品及服务不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同产品或服务侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的产品或服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

- 合同争议的解决办法

- 双方因本合同发生争议的，可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 2、本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

- 其他

1、乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该在更换前3日前书面告知甲方，否则甲方仍按本合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

2、乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

3、本合同一式 肆 份，其中甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，每份均具有同等法律效力。

4、本合同自双方盖章、并经双方法定代表人签字之日起生效。

5、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的,或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件一：用户需求书；附件二：分项报价表；附件三：阳光合作告知函

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：东莞市石鼓净水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期 1号楼101室 | 地址： |
|  | 电话： |
|  | 名称： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
|  | 税号： |

签订日期：    年   月   日

签订地点：广东省东莞市

附件三：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目

（采购编号：JS-2026-051）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–23076092（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市石鼓净水有限公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

编号：JS-2026-051

我单位于       年    月    日收到东莞市石鼓净水有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

（盖章）

法定代表人：

年    月    日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了供应商销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表（含分项报价表）；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.报价人提供一份机械密封供货或销售相关业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

5.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖公章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.①报价截止时间结束，报价文件不足三家，公开询价采购失败。②在实行公开询价过程中，合格供应商只有两家，但询价文件没有不合理条款，且采购程序符合规定的，采购人可以继续开展采购活动。③当公开询价合格供应商只有一家，采购失败。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;②供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

8.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足响应文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件，总公司出具给分支机构的专项授权委托书，授权范围需明确参与项目报价、投标及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任（格式自拟，如未提供视为无效报价）。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 完成时间 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价（61,200.00元），否则视为无效报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

联系邮箱：                        联系地址：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月    日

分项报价表

(详见附件：黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目分项报价表)

- 2.项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

3.营业执照

4.报价人提供一份机械密封供货或销售相关业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）

5. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的黄江二期生化池水下设备机械密封采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：